Участникам процедуры закупки
Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемых участников процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку низковольтного электротехнического оборудования (извещение 130212/0528/070 от 12.02.2013) сообщаем:

Вопрос 1:
Первая позиция в спецификации (204.1.152) - отсутствует описание комплектности для корректного расчёта. Прошу описать комплектность.
Вопрос 2:

Просим уточнить требования к техническим характеристикам следующего оборудования:

 1. Посты управления кнопочные: 

· толкатель цилиндрический или грибовидный; 

· номинальный ток и группа контактов КУ; 

· диаметр отверстия для ввода провода; 

· степень защиты; 

· климатическое исполнение. 

2. Сборки распределительные типа ПР 06: 

· однолинейная схема; 

· тип и номинальный ток коммутационных аппаратов; 

· вид системы заземления; 

· степень защиты; 

· климатическое исполнение; 

· конструктивное исполнение; 

· габариты. 

3. Ящик ГЗШ: 

· номинальное напряжение изоляции; 

· номинальный ток ящика; 

· степень защиты; 

· вид системы заземления; 

· габариты. 

4. Щиты освещения: 

· однолинейная схема; 

· вид системы заземления; 

· вид системы защиты; 
· конструктивное исполнение
· габариты
Вопрос 3:

Нужны тех.данные по позициям спецификации № 204.1.152 и № 204.1.382
Вопрос 4:
Просим представить технические уточнения, а именно:

1.№ по спецификации 204.1.152 – в технических требованиях не указана комплектация и состав сборки распределительной. Просим уточнить, что должно входить в состав.

2.№ по спецификации 204.1.382 - в технических требованиях не указана комплектация и состав сборки распределительной. Просим уточнить, что должно входить в состав указанной позиции.

Вопрос 5:

На посты кнопочные на ПКУ необходимо уточнить: климатическое исполнение УХЛ2 или УХЛ3.
Ответ:
По позиции № 204.1.152 спецификации: в конкурсную документацию внесены изменения.
По остальным запросам участников сообщаем, что запросы были направлены в адрес Заказчика. Ответ на вышеуказанные запросы будет представлен после получения информации от Заказчика.
