|  | УТВЕРЖДАЮ Вице-президент по проектам в России – руководитель представительства _________________ В.Н. Медяков «_____» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на

оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 4 Ростовской АЭС в 2015 году перед проведением инспекций строительно-монтажных работ на системах безопасности и системах, важных для безопасности, в целях координации разрешительной деятельности

(лот № 1005)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме «Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 4 Ростовской АЭС в 2015 году перед проведением инспекций строительно-монтажных работ на системах безопасности и системах, важных для безопасности, в целях координации разрешительной деятельности»

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

«Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 4 Ростовской АЭС в 2015 году перед проведением инспекций строительно-монтажных работ на системах безопасности и системах, важных для безопасности, в целях координации разрешительной деятельности».

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.

Целью оказания услуг является координации разрешительной деятельности Волгодонского филиала АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции».

Основанием для оказания услуги в объеме настоящего технического задания являются требования «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 14.07.97 г., норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

Виды строительно-монтажных работ, вопросы по которым рассматриваются при оказании услуг:

- устройство оснований и фундаментов;

- выполнение бетонных работ;

- выполнение арматурных работ;

- изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий;

- изготовление и монтаж стальных конструкций;

- устройство антикоррозионных покрытий;

- монтаж строительных конструкций зданий и сооружений 1 и 2 категорий по ПиН АЭ-5,6;

монтаж и наладка оборудования и трубопроводов 1,2,3 и 4 классов безопасности по ОПБ-88/99.

В процессе оказания услуг Исполнитель:

- проводит анализ проектной и другой технической документации по предлагаемым к реализации техническим решениям при сооружении блока № 4 Ростовской АЭС на соответствие нормам и правилам по безопасности в атомной энергетике. При анализе рассматриваются вопросы обоснованности назначения классов безопасности, групп оборудования и трубопроводов, границ регистрации, соответствия объема и методов контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, других нормативных документов, устанавливающих требования к качеству;

- проводит анализ перечней оборудования и трубопроводов по системам безопасности и системам, важным для безопасности, подлежащих регистрации в ДМТУ Ростехнадзора и на Ростовской АЭС;

- по результатам анализа выдает Заказчику рекомендации по приведению анализируемой технической документации в соответствие с требованиями норм и правил по безопасности в атомной энергетике;

- оказывает техническую помощь при подготовке документации для обращений в надзорные органы Ростехнадзора.

Исполнитель оказывает Заказчику консультационную помощь при подготовке и выполнении строительно-монтажных работ по вопросам:

- выполнения постановлений, указаний и решений Ростехнадзора России по вопросам обеспечения качества строительно-монтажных работ;

- выполнения программы обеспечения качества по конкретному (рассматриваемому) виду строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

- соответствия объема и методов контроля качества при выполнении строительно- монтажных работ требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, других нормативных документов, устанавливающих требования к качеству;

- подготовки учетной и отчетной документации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.

Услуги оказываются по письменному поручению Заказчика. Поручение должно быть подписано должностным лицом Заказчика не ниже заместителя главного инженера.

Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонними техническими актами, являющимися основанием для оформления актов сдачи-приемки услуг.

Сроки оказания услуг:

начало – с момента заключения договора, окончание – 31.12.2015 г.

Сроки выполнения каждого этапа услуг определяются договором.

4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Результаты работы оформляются в виде отчета Исполнителя.

В составе отчета об оказании услуг должны быть указаны:

- наименование СМР, документация по которым подвергалась анализу;

- перечень рассматриваемой документации;

- перечень нормативных документов, учитываемых при рассмотрении документации;

- результаты рассмотрения документации, включающие рекомендации по доработке рассматриваемой документации до требований действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике.

Первый заместитель директора –
главный инженер ВФ АО «НИАЭП»						 А.М. Галкин

Заместитель главного инженера
по качеству ВФ АО «НИАЭП»							 В.И. Воробьев

Начальник УСМР ВФ АО «НИАЭП»						 Т.В. Гудакова