ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп освещения

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа накаливания ЛОН 75Вт, 220В, Е27 (или эквивалент) | Лампа накаливания общего назначения мощностью 75Вт, тип цоколя Е27 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Шт. | 1515 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е40, 220В (или эквивалент) | Лампа натриевая высокого давления ДНаТ-400 Е40 220В НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 70 |
| 3 | Лампа дуговая ДРЛ 400 Вт, Е40 (или эквивалент) | Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-400 Е40 220В 400Вт ГОСТ Р 53074-2008 | Шт. | 710 |
| 4 | Лампа люминесцентная L 18W/765 (или эквивалент) | Лампа люминесцентная L 18W/765 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 1000 |
| 5 | Лампа МН 26-0,12 Е10/13 (или эквивалент) | Лампа накаливания миниатюрная МН 26-0,12-1 тип цоколя Е10/13 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 100 |
| 6 | Лампа накаливания ЛОН 500Вт (или эквивалент) | Лампа накаливания ЛОН 230-240-500Вт тип цоколя Е40 ГОСТ Р 52706-2007 | Шт. | 12 |
| 7 | Лампа накаливания МО 36-60 Е27 (или эквивалент) | Лампа накаливания МО 36В 60Вт тип цоколя Е27 (или эквивалент) ГОСТ Р 52706-2007 | Шт. | 50 |
| 8 | Лампа люминесцентная ЛБ-36 (или эквивалент) | Лампа люминесцентная низкого давления ЛБ-36 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 1604 |
| 9 | Лампа накаливания ЛОН 220В 95Вт Е27 (или эквивалент) | Лампа накаливания вольфрамовая ЛОН 220В 95Вт Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002 | Шт. | 1000 |
| 10 | Лампа накаливания ЛОН 60Вт Е27 (или эквивалент) | Лампа накаливания ЛОН 230-240-60Вт Е27 ГОСТ Р 52706-2007 | Шт. | 1000 |
| 11 | Лампа энергосберегающая 20 Вт тип цоколя Е 27 (или эквивалент) | Лампа энергосберегающая люминесцентная 20 Вт тип цоколя Е 27 ГОСТ Р 53881-2010 | Шт. | 12 |
| 12 | Лампа энергосберегающая F SP842 Е40 220 В 100Вт (или эквивалент) | Лампа энергосберегающая F SP842 Е40 220 В 100Вт 4200К цвет белый яркий НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 600 |