## Тех задание
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. Генерального директора - Главный инженер ___________________Куликовский С.В. "____"_______2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка ПНД труб на 4-кв. 2011г.»
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент), каталожный номер, предприятие изготовитель. | Ед. измерения | Итоговое количество
I | ОСП Далматовское
1 | Труба 110*18 ПЭ 63 с конической резьбой (10м)* | L=10м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем). Марка сырья ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007, ТУ 95.333-89 | шт | 1408
2 | Труба 160*18 ПЭ 63 с конической резьбой (10м) | L=10м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем) . Марка сырья ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 | шт | 109
3 | Труба ПНД Ф140х25 | Марка сырья ПЭ 63, L=2-6м, толщина стенки 25мм |  | м. | 63
4 | Труба ПНД Ф 160х42 | Марка сырья ПЭ 63, L=2-6м, толщина стенки 42мм |  | м. | 21
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Труба 110*18 пэ63 с конической резьбой (6м) | L=6м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем). Марка сырья ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 | шт. | 500
2 | Труба 160*18 пэ63 с конической резьбой (6м) | L=6м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем) . Марка сырья ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 | шт. | 300
3 | Труба 32*3,0 ПЭ63 110 SDR11 | длинна отрезка L-250м | ГОСТ 18599-2001 | м | 500
1 | Товар должен быть сертифицирован, высокого качества и отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.
2 | Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.
3 | Участник должен предоставить в составе своей заявки Гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий Поставщика (Продавца) по осуществлению поставки Товара в сроки, установленные в настоящей документации.

## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [8 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент), каталожный номер, предприятие изготовитель. | Ед. измерения | График поставки |  | Итоговое количество | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
[5 empty] | Октябрь с 01.10.11г. по 10.10.11г. | Ноябрь с 01.11.11г. по 10.11.11г.
I | ОСП Далматовское
1 | Труба 110*18 ПЭ 63 с конической резьбой (10м)* | L=10м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем). Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007, ТУ 95.333-89 (или эквивалент) | шт | 750 | 658 | 1408
2 | Труба 160*18 ПЭ 63 с конической резьбой (10м) | L=10м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем) . Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 (или эквивалент) | шт | 109 |  | 109
3 | Труба ПНД Ф140х25 | Марка сырья не ниже ПЭ 63, L=2-6м, толщина стенки 25мм |  | м. | 21 | 42 | 63
4 | Труба ПНД Ф 160х42 | Марка сырья не ниже ПЭ 63, L=2-6м, толщина стенки 42мм |  | м. | 7 | 14 | 21
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Труба 110*18 пэ63 с конической резьбой (6м) | L=6м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем). Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 (или эквивалент) | шт. | 300 | 200 | 500
2 | Труба 160*18 пэ63 с конической резьбой (6м) | L=6м. с конической резьбой (в соответствии с прилагаемым чертежем) . Марка сырья не ниже ПЭ 63 | ТУ-2248-011-35165772-2007 ТУ95.333-89 (или эквивалент) | шт. | 300 |  | 300
3 | Труба 32*3,0 ПЭ63 110 SDR11 | длинна отрезка L-250м | ГОСТ 18599-2001 | м | 500 |  | 500
Итого:________________руб.. ________коп., с учетом НДС (_____%)___________руб. __________коп. (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | 100% оплата Товара осуществляется Покупателем по факту поставки ежемесячной партии Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок, условия и место поставки: | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в настоящей Спецификации, по следующим адресам: п.I - для ОСП «Далматовское»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Курганская обл. Далматовский р-н, Южно-уральская ж/д, Ст. Шадринск, код станции: 82780, код получателя 6624, ОКПО 18554271, (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п.II - для ОСП «Буровой участок Хиагда»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 МУП «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки контейнеров железнодорожным транспортом: ж/д станция Чита 1, код станции 940006, код получателя 6624, ОКПО 18554271 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).
3 | Цена Договора включает в себя: | Цену Товара с учетом НДС, все расходы, в том числе транспортные и экспедиторские расходы, гарантию, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов, сборов, пошлин и другие затраты, связанные с выполнением Договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, сертификат соответствия, паспорт качества, технический паспорт и другие документы, подтверждающие качество Товара. Копии всех Товарных накладных (товарной накладной по форме Торг-12, товарно-транспортной, железнодорожной), счета и счет-фактур напраляются Поставщиком в день отгрузки Товара со склада (п.2.10. Договора) в сканированном виде по адресу электронной почты: omts@rbm-armz.ru или по факсу: 8 (495) 981-02-21 доб. 130 с пометкой для Отдела контроля МТС по Договору № _____ от ____________20__г.
Покупатель | [7 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________________ Риос Э.Д.Р. | [7 empty] | __________________/_______________
М.П. | [7 empty] | М.П.