Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта: ОТК.  Здание №627. Весовая. Ремонт внутренней отделки.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ОТК.  Здание №627. Весовая. Ремонт внутренней отделки.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

	                Техническое задание составлено на основании  «Локального сметного расчёта        № 180-13 «ОТК. Здание №627. Весовая. Ремонт внутренней отделки»

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	 ОТК. Здание №627. Весовая. Ремонт внутренней отделки.
 Краткая информация о выполняемой работе:
- отделочные работы;
- погрузка и вывоз строительного мусора.

	Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.

	ОТК. ГМЗ. Здание №627. Весовая.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР отсутствует.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	         Требования к техническим характеристикам строительных работ:

- описание строительства и закупки материалов не требуется;

- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;

- здание №627 –Весовая  полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.

         - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

         -  подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;

         - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;

        - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,          инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

       - иметь опыт выполнения подобного рода работ;

       - наличие СРО не требуется.      



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Оформление проекта производства работ не требуется.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Сметные расчеты и дефектные ведомости прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

	- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете;
-производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;

-весь материала должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.


	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
2
2

Дефектная ведомость 

2
3
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	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ОТК. ГМЗ. Здание №627. Весовая. Ремонт внутренней отделки.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 



	РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа должна быть выполнена до 31 декабря 2013 г.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;




	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	        К особым условиям работ требований нет.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком. 

       12.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.




	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ     ПРИЕМКИ

	             Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ                    ИНФОРМАЦИИ

	             Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	2
	ОТК
	Отдел технического контроля

	1
	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчёт № 180-13
	7


