от 22.06.2015 г. № 7284/298 К2-1-14-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/298 К2-1-15 «Поставка разъединителей на напряжение 330 кВ для внешнего электроснабжения при строительстве энергоблока №1 Курской АЭС-2 подготовительный период»:

Вопрос 1:

Просим указать высоту опорных металлоконструкций, на которые устанавливаются разъединители.

Ответ:

Высота опорной металлоконструкции определяется на этапе рабочего проектирования и в настоящий момент не может быть  определена.

Вопрос 2:

Просим уточнить, должны ли опорные металлоконструкции быть оцинкованы.

Ответ:

Опорные металлоконструкции должны быть оцинкованы.