	Согласовано
______________
«____» ___________ 2011г. 
	Утверждаю
Заместитель директора 

ОАО «ГНЦ НИИАР»

по капитальному строительству

______________В.Б. Малиновский
«____» ___________ 2011г. . 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение текущего ремонта фасада здания № 106
1-я очередь (инв. № 428000) 
2-я очередь (инв. № 123001)
Димитровград 2011
1. Общие положения.
Здание 106:

- площадь застройки = 4320 м2

- Высота здания – 20м.

- Длина – 76,770 м.

- Ширина – 55,520 м.
1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).
- Смету на сумму заявленного предложения.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:

· Лицензию ФСБ.    
2. Содержание работ и краткие технические требования.
2.1. Цель работы – текущий ремонт фасада здания 106. 
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1 –я очередь

	1. 
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")
	м2
	15

	2. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	20

	3. 
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	м
	6

	4. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: простых с земли и лесов
	м2
	20

	5. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: простых с земли и лесов
	м2
	20

	6. 
	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	м2
	20

	7. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	116

	2 – я очередь

	Центральный вход (крыльцо)

	8. 
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	25

	9. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов
	м2
	20

	10. 
	Окраска клеевая по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	м2
	20

	11. 
	Окраска стен фасадными красками за 2 раза
	м2
	20

	Цоколь (по периметру)

	12. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	115

	13. 
	Окраска стен фасадными красками за 2 раза с подготовкой поверхности
	м2
	500

	Температурный шов

	14. 
	Окраска стен фасадными красками за 2 раза с подготовкой поверхности
	м2
	100

	Швы пристроев с фасадной стороны

	15. 
	Окраска стен фасадными красками за 2 раза с подготовкой поверхности
	м2
	80

	Решетки окон 1 этажа

	16. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (черный цвет)
	м2
	150

	Водородная рампа

	17. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций: за два раза с земли и лесов
	м2
	50

	18. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	180


2.2.  Задачи и краткая характеристика работы:
Выполнить строительные работы согласно ведомости работ. При определении цвета краски, номенклатуры, наименования или замене материалов на аналогичные по характеристикам вопросы решаются при непосредственном согласовании с заказчиком (представителем объекта, куратором данного вида работ).

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами подрядчика.

Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.

Источник финансирования – собственные средства.

Сроки выполнения работ – 20 дней с момента заключения договора.
3. Результаты работы.
· Результатом работы является 
Продление срока эксплуатации, выполнение текущего ремонта.

Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации.
Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: два напечатанных оригинальных экземпляра и электронную копию на компакт-диске.
Приложение:
1. Анкета по охране труда.
Инженер ОКС







А.В. Романов
Приложение №1.
Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

При проведении аудита проверяемая организация должна предоставить аудиторской группе заполненную анкету по охране труда.

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________
PAGE  
4

