Техническое задание на обслуживание системы «Умный Дом»

- Регулярные работы, ежемесячно:

  - Технологическая чистка проекторов, контроллеров и панелей управления, дисплеев, проверка работоспособности, в том числе функций пользовательского меню.

  - Проверка и при необходимости оптимизация сигнала в подсистеме коммутации.

  - Проверка и при необходимости замена разъемов.

  - Проверка работоспособности системных блоков, подсистемы изображения и звука.

  - Проверка и при необходимости доработка программы управления.

  - Проверка остаточной емкости АКБ ИБП.

  - Замена изношенных деталей.

  - Предоставление телефонных консультаций по всем вопросам сервисного обслуживания и работоспособности Оборудования по телефону круглосуточно

  - Устранение неисправностей по заявке Заказчика.

- Дополнительные работы

  - Дополнительные технические работы (монтаж/демонтаж оборудования, прокладка кабельной продукции, программирование, корректировка пользовательского меню)

  - Диагностика неисправностей оборудования.

  - Ремонт дефектного оборудования, на объекте или в сервисном центре производителя. Доставка неисправного оборудования осуществляется Исполнителем за свой счет, за исключением крупногабаритной техники

  - Формирование предложений по модернизации системы по требованию Заказчика

  - Выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке новых частей системы

  - Обеспечение склада расходных материалов и запасных частей системы за счет Заказчика

  - Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком отдельно по фиксированной стоимости за единицу работ.

| № | Наименование | Ед. измерения | Стоимость, с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена Монтажника | Чел/час |  |
| 2 | Смена Инженера | Чел/час |  |
| 3 | Смена Программиста | Чел/час |  |
| 4 | Смена Проектировщика | Чел/час |  |

- Порядок предоставления услуг:

  - Работы выполняются на Территории Заказчика.

  - Регулярные работы проводятся в день согласованный с Заказчиком.

  - Регулярные работы оплачиваются в течении 20 дней после выставления Акта выполненных работ.

  - Исполнитель должен приступить к выполнению дополнительных работ,  в течении 2 дней с момента оповещения о необходимости проведения работ.

  - Расходные материалы необходимые для выполнения дополнительных работ оплачиваются Заказчиком отдельно.

  - Дополнительные работы оплачиваются в течении 20 дней после выставления Акта выполненных работ.

  - Сообщения Заказчика о необходимости проведения работ направляются Исполнителю по электронной почте по форме заявки.

  - Исполнитель обязуется передавать Заказчику всю техническую документацию, связанную с изменением системы «Умный Дом»,  Программный код системы и Пользовательское меню, в случае его доработки или дополнения.

- Перечень технических средств заказчика, подлежащих техническому обслуживанию – Приложение 1.

- Коммерческое предложение должно содержать стоимость регулярных ежемесячных работ и стоимости Дополнительных работ.

- Примечание:

  - Выезд по заявке Заказчика - выполнение работ по устранению неисправностей системы связанных с некорректной работой программы и пользовательского меню. В случае получения заявки Заказчика, независимо от даты планового сервисного обслуживания, прибытие сервисных специалистов не позднее 5 часов после получения заявки.

  - Территория заказчика –

Три объекта расположенные по адресам:

- Домодедовский район МО, деревня Одинцово, д. 68

- г. Москва, ул. Мосфильмовская, Квартира.

- МО, Мытищинский район, Сельское поселение Федоскинское, д. Подольниха (с/о Подольниха)