| ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ На разработку проекта усиления строительных конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  |
| --- | --- |
| Наименование и месторасположение строительства Предприятие - Заказчик ФГУП «РосРАО» (Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») Проектная организация: Выбирается по результатам конкурса |  |
| Директор Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» _____________________В.В. Колычев « » 2014г. | Врио директора филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ______________________ А.А. Кошкин «____»_______________2014г. |

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1.Основание для проектирования | 1.1.1 Технический отчет от 18.12.2011г. ООО «Белая река» Недопустимое состояние строительных конструкций административного здания (категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). Категории технического состояния установлены в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений». |
| 1.2. Исходно-разрешительные материалы | 1.2.1. Техническое задание на разработку проекта усиления строительных конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 1.2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 1.2.3. Градостроительный план земельного участка. 1.2.4. Технический паспорт БТИ. 1.2.5. Технический отчет ООО «Белая река» Арх. № 081111/62 от 18.12.2011г. «Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения » |
| 1.3. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта | 1.3.1. Административное здание в плане размером 17100×12600 мм Площадь застройки:222,4м2 Общая площадь:338,7м2 Первоначальная одноэтажная часть здания построена в 1964 г., в 2001 г. выполнена реконструкция: пристроена часть первого этажа и надстроен второй этаж. 1.3.2 За отметку 0,000 принята отметка уровня пола первоначальной одноэтажной части здания. Количество этажей: 2 этажа. Высота этажей: 1-го - 3,4 м 2-го - 2,75 м Отметка конька кровли: +8,800м Конструктивный тип: Совмещенный – бескаркасное здание с опиранием перекрытий на поперечные и продольные несущие кирпичные стены. |
| 1.4. Вид строительства | 1.4.1. Реконструкция |
| 1.5. Стадия проектирования | 1.5.1. Разработка проектной документации. 1.5.2. Разработка рабочей документации. |
| 1.6. Особые условия строительства | 1.6.1. Место расположения объекта проектирования – Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет 1.6.2. Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99. |
| 1.7. Сроки строительства | 1.7.1. Начало – 2015 г. 1.7.2. Окончание – 2015 г. |
| 1.8. Источник финансирования | 1.8.1. Собственные средства ФГУП «РосРАО» |
| 1.9. Требования к режиму работы проектируемого объекта | 1.9.1. В соответствии с требованиями эксплуатирующей организации |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| 2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости) | 2.1. Не требуется |
| 2.2. Требования к режиму предприятия | 2.2.1. Требования к режиму предприятия в соответствии с требованиями режима работы эксплуатирующей организации. |
| 2.3. Требования к выделениям очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия | 2.3.1. Пусковые комплексы и пусковые очереди не предусматриваются. |
| 2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам | 2.4.1.Обеспечение соблюдения требований: - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2.4.2. Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам. 2.4.3. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием. 2.4.4. Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям: - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта орга-низации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 2.4.5. Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов. 2.4.6. Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) и природоохранные мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. и другими действующими нормативными документами в Российской Федерации. Раздел ООС должен включать основные результаты разработки проектной и рабочей документаций. 2.4.7. Сметную документацию разработать в базовых ценах 2001 года с переводом в текущие на момент составления на базе программного комплекса ПК «ESTIMATE» или ПК «ГРАНД-Смета».с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». Сметная документация должна включать в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость. |
| 2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта | В соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; |
| 2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Определены в основных санитарно-гигиенических нормативах и правилах. |
| 2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности. |
| 2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта | Не требуется. |
| 2.9.Требования к составу сдаточной документации | 2.9.1. Количество экземпляров проектной документации-4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. 2.9.2. Состав проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 2.9.3. Вид носителя бумажный и электронный на компакт-диске: текстовая часть в форматах WORD и EXCEL, графическая часть в формате DWG, сметная часть в формате программного комплекса ПК «Estimate» или ПК «ГРАНД-Смета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы. |
| РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1. Требования по выполнению НИР и НИ ОКР | 3.1.1. Не требуется. |
| 3.2. Требования к составу демонстрационных материалов | 3.2.1. Не требуется. |
| 3.3.Требования к отправке законченной проектной документации | 3.3.1. Проектная организация обеспечивает доставку проектной документации Заказчику. |

# ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

| Заместитель директора по РБ и эксплуатации объекта Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  | Латунов В.Н. |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист по капитальному строительству и ремонту Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  | Котов А.В. |