от 29.03.2013 г. № 1541 Б1-12-Р-4
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1541 Б1-12 Поставка клапанов регулирующих с ЭИМ до DN100 для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС:
Содержание запроса:

1. Уточнить требования к материалу по поз. 23 Спецификации.
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Уточненные требования приведены в Таблице 1.
Таблица 1.

	Код KKS
	Параметр
	Должно быть

	KPL76AA201
	материал
	коррозионностойкая сталь аустенитного класса


