- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль гальванической изоляции Типа # MACX-MCR-UI-UI-UP-NC, Phoenix Contact (кат. № 28 11 297) или эквивалент | Технические характеристики Количество каналов: 1; Ширина: 12,5 мм; Высота: 99 мм; Глубина: 114,5 мм; Ошибка передачи, макс.: ≤ 0,1 % (от предела); Температурный коэффициент, максимальный: 0,0075 %/K; Предельная частота (3 дБ): < 10 Гц (переключаемый)около 10; кГц (заводская настройка, шаг настройки 10 Гц); Ступенчатая характеристика (10-90%): 35 мкс (при 10 кГц)11 мс (при 30 Гц); Защитная схема: Защита от бросков тока при переходных процессах; Температура окружающей среды (при эксплуатации): -20 °C ... 70 °C; Степень защиты: IP20; Испытательное напряжение, вход / выход / питание: 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин); Цвет: зеленый; Материал корпуса: Полиамид РА, неусиленный; Монтажное положение: DIN-рейка. | # шт. | # 16 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев;

- при наступлении гарантийного случая, участник должен гарантировать замену или ремонт вышедшего из строя модуля в течение срока, не превышающего срок поставки оборудования по данному лоту;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).