Приложение № 3 

к Извещению о проведении 

 запроса ценовых котировок

                                                                                   №  1182/П от  « 13 » декабря    2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка комплекта геодезического оборудования для нужд
БКИИ ОАО «Атомэнергопроект»

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ услуг потребностям Заказчика

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

1. Наименование поставляемого товара

В поставку комплекта геодезического оборудования входит: 
1.1.
Тахеометр SET250RX;
1.2.
Приёмник GPS Topcon GR3;
1.3.
Цифровой нивелир Sokkia SDL 50;
1.4.
Рейка нивелирная LD 12;
1.5.
Рейка нивелирная LD 13;
1.6.
Рейка нивелирная BGS 40;
1.7.
Рулетка лазерная Disto D3;
1.8.
Рулетка Vega LI50;
1.9.
Рулетка UM5M 5 м;
1.10.
Веха 5520-11, 2,6м телескопическая;
1.11.
Отражатель PPS-3050;
1.12.
Отражательная плёнка ОП30;
1.13.
Штатив PSA5-E;
1.14.
Адаптер трегера АP41;
1.15.
Трипод 5218.
2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Тахеометр SET250RX предназначен для линейных и угловых измерений без отражателей на расстоянии свыше 400 метров с высокой точностью;
2.2. Приёмник GPS Topcon GR3 предназначен для определения координат точек в системе земного эллипсоида;
2.3. Цифровой нивелир Sokkia SDL 50 – прибор для определения высот и координат;
2.4. Рейка нивелирная LD 12 предназначена для работы с нивелиром TRIMBLE DINI;
2.5. Рейка нивелирная LD 13 предназначена для работы с нивелиром TRIMBLE DINI;
2.6. Рейка нивелирная BGS 40 необходима для работы с нивелиром Sokkia SDL 50;
2.7. Рулетка лазерная Disto D3 необходима для измерений недоступных расстояний;
2.8. Рулетка Vega LI50 необходима для измерений расстояний;
2.9. Рулетка UM5M 5 м необходима для измерений расстояний;
2.10. Веха 5520-11, 2,6м телескопическая необходима для проведения топографических работ; 
2.11. Отражатель PPS-3050 предназначен для тахеометра, используется в качестве отражающей цели для многоразового использования;
2.12. Отражательная плёнка ОП30 предназначена для тахеометра, используется в качестве отражающей цели;
2.13. Штатив PSA5-E нужен для крепления оборудования;
2.14. Адаптер трегера АP41 используется для закрепления, центрирования геодезического оборудования;
2.15. Трипод 5218 предназначен для закрепления вехи.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1.
Технические характеристики Тахеометра SET250RX:
	Параметры
	Значения

	Увеличение, кратн.
	30

	Компенсатор/диапазон, двухосевой
	±6

	Дальность измерения расстояния без отражателя, м
	Более 400

	Дальность измерения расстояния на одну призму, м
	500

	Точность измерения расстояний без отражателя, мм
	±(3+2×10-6×D)

	Точность измерения расстояний на призму, мм
	±(2+2×10-6×D)

	Время измерения расстояний, сек
	0,9

	Внутренняя память, точек
	10000

	Дисплей двухсторонний, графическая точность ЖК матрица, антибликовое, точек
	192×80

	Карта памяти SD/SDHC и

USB флеш-диски
	до 4ГБ

	Рабочая температура, ºC
	-20…+50

	Вес, кг
	5,6

	Время заряда 1 аккумулятора, ч
	около 2

	Подсветка
	дисплей, сетка нитей, клавиатура

	Защита от внешних факторов (пыли, воды)
	IP66

	Время от одного аккумулятора, ч
	более 8,5

	Клавиатура, клав.
	27


3.2.
Технические характеристики Приёмника GPS Topcon GR3:

	Параметры
	Значения

	Тип приёмника
	72 канальный GPS приёмник

	Отслеживаемые сигналы
	GPS/ГЛОНАСС/Galileo L1+L2 C/A код и несущая

	Режимы измерений
	Статика, Быстрая статика, Кинематика ПП, RTK

	GPS антенна
	Встроенная

	Точностные характеристики

	Статика (план)
	3мм + 0,5 мм/км

	Статика (высота)
	5мм + 0,5 мм/км

	Кинематика (план) 
	10мм + 1 мм/км

	Кинематика (высота)
	15мм + 1 мм/км

	Время захвата спутников

	Холодный старт, с
	< 60

	Тёплый старт, с
	< 10

	По известной точке, с
	< 1

	Интерфейс и связь

	Интерфейсные порты, RS-232
	1 (скорость до 460 800 бод)

	Интерфейсные порты, USB
	1

	Ethernet (10Base-T)
	1 (до5 различных IP адресов)

	Внешнее питание
	2 (основной и резервный)

	Антенный порт
	1

	Память и запись данных

	Встроенная память
	Нет

	Дополнительная память
	Слот SD карты

	Частота записи данных
	До 20 раз в секунду (20 Гц)

	Управление

	Пользовательский интерфейс
	6 цветных диодов

	Управление
	2 кнопки

	Питание

	Встроенные батареи
	2 Li-Ion, 3,9Ач, 7,2В

	Время непрерывной работы, час
	14

	Внешнее питание В
	Порт подключения внешнего источника 
6-28

	Физические характеристики

	Корпус, мм
	Магниевый (158 x 158 x 234,5)

	Вес, кг
	1,78

	Защищённость
	IP 66

	Рабочие температуры, °С
	От -20 до +50

	Радио

	Bluetooth
	Bluetooth стандарт 1.1, класс 2

	Модемы
	GSM, GPRS


3.3.
Технические характеристики Цифрового нивелира Sokkia SDL 50:
	Параметры
	Значения

	Точность на 1 км двойного хода, мм
	1,5

	Увеличение зрительной трубы, крат
	28

	Дальность измерения расстояний, м
	От 1,6 до 100

	Точность измерения расстояния при расстояниях 10-50 м, мм
	±0,1хD

	Точность измерения расстояния при расстояниях <10м, мм
	± 10

	Точность измерения расстояния при расстояниях > 50 м, мм
	±0,2хD

	Время измерения, сек
	<3

	Клавиатура / дисплей
	8 клавиш / графический 128 х 32 точки

	Защита от внешних факторов (пыли, дождя)
	IPX 4

	Внутренняя память
	2000 измерений

	Рабочая температура, ºC
	-20 - +50

	Время работы от аккумулятора, час
	>8,5

	Время заряда одного аккумулятора, час
	2,0

	Вес, кг
	2,4


3.4.
Технические характеристики Рейки нивелирной LD 12:

	Параметры
	Значения

	Код
	BAR

	Высота, м
	2


3.5.
Технические характеристики Рейки нивелирной LD 13:
	Параметры
	Значения

	Код
	BAR

	Высота, м
	3


3.6.
Технические характеристики Рейки нивелирной BGS 40:

	Параметры
	Значения

	Материал
	Фибергласс

	Код
	RAB 

	Высота, м 
	4

	Секции
	3


3.7.
Технические характеристики Рулетки лазерной Disto D3:

	Параметры
	Значения

	Точность
	± 1,0 мм

	Дальность, м
	0,05 – 100

	Память
	20

	Дисплей
	4-х строчный

	Видоискатель
	нет

	Встроенный датчик угла наклона
	есть

	Интерфейс
	нет

	Габариты, мм
	125x45x24

	Вес, г
	110

	Пыле- и влагозащита
	IP54

	Источник питания
	2 батарейки ААА

	Время работы
	до 10000 измерений

	Рабочая температура, °С
	-10° … +50°


3.8.
Технические характеристики Рулетки Vega LI50:

	Параметры
	Значения

	Описание товара
	Стальная крашенная лента с нейлоновым покрытием в открытом корпусе

	Длина, м
	50


3.9.
Технические характеристики Рулетки UM5M 5 м:

	Параметры
	Значения

	Описание товара
	Стальная крашенная лента в закрытом корпусе

	Длина, м
	5


3.10.
Технические характеристики Вехи 5520-11 телескопической:
	Параметры
	Значения

	Механизм
	TLV

	Высота, м
	1,52 - 2,6

	Примечание
	Уровень


3.11.
Технические характеристики Отражателя PPS-3050:

	Параметры
	Значения

	Константа Sokkia, мм
	0/-30


3.12.
Технические характеристики Отражательной пленки ОП30:

	Параметры
	Значения

	Размер марок
	30х30 – 42 шт. в упак.


3.13.
Технические характеристики Штатива PSA5-E:

	Параметры
	Значения

	Тип
	Элевационный штатив

	Материал
	Алюминий

	Длинна, м
	1,5

	Резьба, дюйм
	5/8


3.14.
Технические характеристики Адаптера трегера АР41:
	Параметры
	Значения

	Материал
	металл

	Оптический центрир
	есть


4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1.
Товар должен быть поставлен в комплектации в соответствии с п.6.1.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1.
Поставщик обязан поставить Товар в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента оплаты  авансового счета по договору в  размере  50 %.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставщик обязан поставить товар в соответствии стандартной комплектации в количестве:
1. Тахеометр SET250RX-31 – 1 комплект.
Стандартный комплект к тахеометру SET250RX-31включает:

· Тахеометр SET250RX-31 – 1 шт.;
· Аккумулятор – 2 шт.;
· Зарядное устройство – 1 шт.;
· Котировочные инструменты -1копл.;
· Буссоль двухполярная – 1 шт.;
· Руководство пользователя -1 шт.;
· Футляр – 1 шт.;
· Программа Sokkia Link – 1 шт.;
· Свидетельство о поверке – 1 шт.
2. Приёмник GPS Topcon GR3 – 2 комплекта.

Стандартный комплект к приёмнику GPS Topcon GR3 включает:

· Геодезический спутниковый приемник GPS- приемник «GR-3» – 1 шт.;

· Аккумуляторы – 2 шт.;

· Зарядное устройство с кабелями – 1 шт.;

· Радиоантенна –1 шт.;

· Набор кабелей – коммуникационный кабель RS-232 – 1 шт.;

· Руководство по эксплуатации на CD-диске –1 шт.;

· Транспортировочный кейс – 1 шт.;

· Свидетельство о поверке – 1 шт.
3. Цифровой нивелир Sokkia SDL-50 – 1 комплект.

Стандартный комплект к цифровому нивелиру Sokkia SDL-50 включает:
· Цифровой нивелир Sokkia SDL-50 – 1 шт.;
· Аккумулятор – 1 шт.;
· Зарядное устройство – 1 шт.;
· Юстировочные инструменты – 1 комп.;
· Руководство пользователя – 1 экз.;
· Программа Sokkia Link – 1 шт.;
· Футляр – 1 шт.;
· Свидетельство о поверке – 1 шт.
4. Рейка нивелирная LD 12  – 2 шт.
5. Рейка нивелирная LD 13 – 2 шт.
6. Рейки нивелирные BGS 40 – 2 шт.

7. Рулетка лазерная Disto D3 – 2 шт.
8. Рулетка стальная 50 м Vega LI 50 – 3 шт.
9. Рулетка UM5M 5 м – 2 шт.
10. Веха 5520-11 – 4 шт.
11. Отражатель PPS-3050 – 4 шт.
12. Отражательная плёнка ОП30 – 2 комп.
13. Штатив PSA5-E – 4 шт.
14. Адаптер трегера АP41 – 3 шт.
15. Трипод 5218 – 4 шт.
6.2.
Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную и эстетическую совместимость.

6.3.
Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

6.4.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
6.5.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
6.6.
Каждый элемент Товара должен поставляться в отдельной специальной упаковке от производителя.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов в период гарантийного срока.
8. Требования к месту поставки товара
8.1.
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.1 ОАО «Атомэнергопроект».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1.
Качество Товара должно соответствовать его назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами, свидетельствами о метрологической поверке и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимые для передачи товара Заказчику. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р. 
9.3.
Поставляемый Товар должен быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
9.4.
Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть заложен, находится под арестом, иметь каких либо ограничений и обременений, а также должен быть растаможенным.
10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1.
Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.
11. Требования к результатам работ

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
12.1.
Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), необходимые сертификаты, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

Главный инженер БКИИ -

инициатор размещения закупки                                                                          С.А Исмаилов

Приложение № 2 

к Извещению о проведении 

 запроса ценовых котировок                                                                                                                                                                              №    1182/П от « 13 » декабря   2010г.
ПРОЕКТ

договора поставки 

г. Москва






«___» ________ 2010 г.
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по общим вопросам Антонюка Игоря Борисовича, действующего на основании Доверенности от 24.12.2009 г. № 33-45/186, с одной стороны, и ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 2010 г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2010 г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить комплект геодезического оборудования (далее Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2.
Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны в спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3.
Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

1.4.
Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).

1.5.
Весь Товар должен соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и других документах, определяющих качество Товара.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1.
Общая стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет ________________ (_____________________________ ) рублей ___ копеек, в том числе НДС
 _________ (______________________________________ ) рублей ___ копеек.

2.2.
Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3.
Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

· 50% от суммы Договора _________ (_______________________________) рублей ___ копеек в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания сторонами настоящего Договора на основании выставленного счета.

· 50% от суммы Договора _________ (______________________________) рублей ___ копеек в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12).
2.4. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения предоплаты предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж.
3.Условия поставки Товара

3.1.
Место поставки Товара: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.1, ОАО «Атомэнергопроект».

3.2.
Срок поставки: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента оплаты  авансового счета по договору в  размере  50 %.

Весь Товар должен быть поставлен в упаковке, имеющую ярлыки с наименованием и количеством Товара, находящегося в ней.
3.3.
Поставщик обязуется собственными силами и за свой счет вывезти Товар со склада и доставить его Заказчику.
3.4.
Поставщик осуществляет поставку и подъем, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счет. После окончания поставки представителями Поставщика и доверенными лицами Заказчика подписываются товарные накладные (форма ТОРГ-12). В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.5.
Передача Товара Заказчику оформляется следующим комплектом документов, подписываемых Сторонами: товарными накладными (форма ТОРГ-12), счетом-фактурой, сертификатами на поставленный Товар.

3.6.
Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.
4. Гарантия. Качество Товара

4.1.
Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), необходимые сертификаты, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

4.2.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов в период гарантийного срока.
4.3.
Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара.

4.5.
Качество Товара должно соответствовать его назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

4.6.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами, свидетельствами о метрологической поверке и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимые для передачи товара Заказчику. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р. 
4.7.
Поставляемый Товар должен быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
4.8.
Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть заложен, находится под арестом, иметь каких либо ограничений и обременений, а также должен быть растаможенным.

5. Права и обязанности Сторон

5.1.
Обязанности Поставщика:

5.1.1.Поставить Товар Заказчику, в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2.Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям, указанным в Приложении № 1.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществить оплату Товара.

5.2.2. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации. 

6. Ответственность Сторон

6.1.
В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2.
В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

6.3.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4.
В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

6.5.
В случае непредоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.6, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

7. Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8. Другие условия

8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2.
В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.3.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4.
Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

8.5.
При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.
8.6.
В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8.7.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация).
9. адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Атомэнергопроект»

Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, 
ул. Бакунинская, д.7, стр.1;
ИНН: 7701796320;  КПП: 774850001;

ОКПО: 08634359; ОГРН: 1087746998646
БИК: 044525187
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, 
г. Москва
к/с: 30101810700000000187
ПОСТАВЩИК

ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам

________________ И.Б. Антонюк


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


Приложение № 1 
к Договору № ________
от «___» _________ 2010г.

Спецификация

	№ п/п


	Наименование товара 

(марка, фирма производитель, страна происхождения), комплектация, гарантийный срок
	Количество,

ед. изм.
	Цена

с НДС,

руб. за ед.


	Стоимость с НДС, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	


	Заказчик:

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам

________________ И.Б. Антонюк


	Поставщик:

Должность

_____________________ ФИО

	М.П.
	М.П.


� В случае, если Поставщик освобожден от НДС, указать причину освобождения.





