ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Поставка дизельного топлива зимнего, ориентировочная потребность 117900 литров.
2. Дизельное топливо (согласно графику) не хуже марки З-0,05-35 класс 2, в соответствии с ТУ38.301-19-2009 с изм. 1-3, ориентировочная потребность 60000 литров.
Дизельное топливо (согласно графику) не хуже марки З-0,2-35 в соответствии с ГОСТ 305-82, допускается увеличение предельной температуры фильтруемости не выше -28, ориентировочная потребность 57900 литров.
3. Период поставки: с 01.01.2014г. по 28.02.2014г.
4. График поставки:
	Место поставки
	Примерный объем / период поставки
	Технические условия

	г. Снежинск Каслинское шоссе, База ГСМ
	Дизельное топливо не хуже марки З-0,2-35 в соответствии с ГОСТ 305-82, по ≈ 600 литров 9, 16, 23, 30 января и 6, 13, 20, 27 февраля.
	Автомобиль должен быть оборудован поверенным устройством для замера сливаемого топлива, с возможностью присоединения на выходе резьбового соединения М84×2,75.

	г. Снежинск ст. Озерная
	Дизельное топливо не хуже марки З-0,05-35 класс 2, в соответствии с ТУ38.301-19-2009 с изм. 1-3, по ≈ 30000 литров в месяц.
	Автомобиль должен быть оборудован поверенным устройством для замера сливаемого топлива. Сливное устройство оборудовано переходником под шланг Ø76мм.

	Челябинская область ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
	Дизельное топливо не хуже марки З-0,2-35 в соответствии с ГОСТ 305-82, по ≈ 5900 литров 2, 9, 16, 23, 30 января и по ≈ 5900 литров 6, 13, 20, 27 февраля.
	Автомобиль должен быть оборудован поверенным устройством для замера сливаемого топлива.


5. Исполнитель услуг должен представлять ежемесячный отчёт в бумажном и электронном виде, а также все необходимые бухгалтерские документы не позднее 5 числа следующего календарного месяца.
6. На территории ЗАТО г. Снежинск; 

6.1. Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с 

Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. № 3297-1 и Положением «о порядке обеспечения особого режима в закрытом территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. № 693. Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения № 693 от 11.06.1996г., возлагаются на «Поставщика». 

7. Требования к качеству продукции:
7.1. Качество топлива должно соответствовать Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации №118 от 27.02.2008г., ГОСТ 305-82 и сопровождаться, паспортами качества.
7.2. Поставщик должен принять  на себя следующие гарантийные обязательства:
- поставляемое топливо по качественным характеристикам должно обеспечивать безопасность для жизни, здоровья, охраны окружающей среды, отвечать вышеуказанному Техническому регламенту; 

- по требованию заказчика предоставлять сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.
8. Форма, сроки и порядок оплаты:                                                                                           Расчеты за поставку нефтепродуктов  осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 15 рабочих дней с момента  выставления счета поставщиком.
9. Прочие требования:
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
1

