«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГОУ ВПО РГМУ Росздрава,

академик РАМН, профессор

____________Н.Н. Володин
«31» октября  2008  года
ИЗВЕЩЕНИЕ № 310/вб/мц-9
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку портативного электроэнцефалографа-регистратора для Медицинского центра Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование, местонахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет»
Адрес Заказчика, 117997 г. Москва ул. Островитянова, д.1

Электронная почта: zakupki-rgmu@yandex.ru

Тел.: (495) 433-69-92


ФИО контактные лица: Выхристюк Т.А., Кириевская Ю.Е., Корнильева О.И.
3. Источник финансирования: внебюджетные средства.
4. Предмет государственного контракта:
      Портативный электроэнцефалограф-регистратор   

для мобильных длительных ЭЭГ-исследований с видеомониторингом
	Наименования характеристик и показателей
	Наличие функции или величины параметра

	Каналы съема автономного блока пациента (АБП)
	

	19 каналов ЭЭГ для стандартных отведений и  один дополнительный (А1-А2), (до 32 цифровых отведений одновременно) с возможностью одновременной регистрации сверхмедленной активности головного мозга и подэлектродных сопротивлений. Монтажи задаются пользователем без ограничений, при просмотре записи по желанию могут быть многократно изменены
	наличие

	Полиграфические каналы для регистрации дополнительных параметров, а также распознавания и последующего подавления артефактов на ЭЭГ: 

1- Канал ЭКГ для регистрации  ЭКГ и автоматического подавления ЭКГ-артефактов в ЭЭГ сигнале.

2- Канал вертикальной составляющей ЭОГ;

3- Канал горизонтальной составляющей ЭОГ;

4- Канал  ЭМГ;

5- Канал рекурсии дыхания -РД (респираторный пояс);

6- Каналы датчика положения тела
	наличие

	Разрядность АЦП, не менее 22
	наличие

	Разрядность представления выходных данных, не менее 16
	наличие

	Характеристики каналов ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, ЭКГ
	

	Максимальное дифференциальное входное переменное напряжение до ограничения сигнала: 8мВ (р-р) 
	наличие

	Допустимое постоянное напряжение смещения, не более +70мВ
	наличие

	Напряжение шума мкВ, не более 1,5мкВ (р-р)
	наличие

	Чувствительность: 0,1….200 мкВ/мм (21 ступень)
	наличие

	Коэффициент подавления синфазной помехи >140дБ
	наличие

	Входное сопротивление  >200мОм
	наличие

	ФНЧ (фильтр нижних частот): 5, 15, 30, 70 Гц (цифровой, без фазовых искажений)
	наличие

	ФВЧ (фильтр верхних частот): 0,016; 0,05; 0,16; 0,5; 1,6; 5; 16 Гц (соответственно постоянные времени для первого порядка -10; 3; 1; 0,3; 0,1; 0,03; 0,01 с), имеется возможность увеличения порядка фильтра до  2-го, 3-го или 4-го
	наличие

	Непрерывное измерение и регистрация подэлектродного сопротивления и межэлектродного потенциала в процессе регистрации ЭЭГ
	наличие

	Диапазон измерения межэлектродного импеданса  0- 60 кОм
	наличие

	Диапазон измерения постоянного межэлектродного потенциала +70мВ
	наличие

	Индикация сопротивления электродов и отрыва электродов: при автономной регистрации – пороговыми индикаторами на носимом блоке; при наличии радиотелеметрической связи – на экране ПК
	наличие

	Электродная система: «Энцефалан-КЭ» - комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-10/20 ТУ 9441-024-24176382-2004 (По типу «ElectroCap» - заглубленные Ag/AgCl электроды, объединенные в электродную систему с одним групповым разъемом для подключения к автономному блоку пациента (АБП). Электродная система устанавливается в эластичные шапочки 8-и типоразмеров)
	наличие

	Калибровка: Производится путем подключения внешнего калибратора к групповому разъему электродной системы (непосредственно ко входам усилителей)
	наличие

	Радиотелеметрический канал связи АБП с ПК: Технология «BlueTooth» (2,4ГГц), обеспечивает передачу и регистрацию  в ПК всех регистрируемых данных в реальном времени на дистанции не менее 6м
	наличие

	Питание носимого блока производится от 4-х пальчиковых NiMn аккумуляторов типоразмера АА (поставляется 2 комплекта аккумуляторов и зарядное устройство). При необходимости могут использоваться пальчиковые  алколиновые батарейки  «АА»
	наличие

	Масса снаряженного АБП, не более 400гр
	наличие

	Габаритные размеры АБП, не более 143(85(33 мм
	наличие

	Оболочка АБП: пластиковая герметичная брызгозащищенная (IPХ4)
	наличие

	Безопасность АБП: ГОСТ Р 50267.0  (МЭК601-1) и ГОСТ Р 50267.26 для изделий с внутренним источником питания и рабочей частью типа С
	наличие

	Электромагнитная совместимость: ГОСТ Р 50267.0.2.; применение радиоэлектронных средств технологии «BlueTooth» согласовано с ФГУП «Главный радиочастотный центр»
	наличие

	Беспроводной блок стимуляции
	

	Беспроводной стимулятор обеспечивает синхронную работу с блоком пациента. Позволяет проводить функциональные пробы на фото и фоностимуляцию
	наличие

	Частота стимулов: Устанавливаться  в диапазоне  от 0,1 до 1 Гц с дискретностью 0,1 Гц,  в диапазоне  от 1 до 60 Гц с дискретностью 1 Гц
	наличие

	Установка девиации частоты: Девиация по  случайному закону в пределах  +30 %  от центрального значения
	наличие

	Излучатель фотостимулятора: Светодиоды высокой интенсивности белого света
	наличие

	Энергия вспышки фотостимулятора: Величина энергетической  экспозиции вспышки соответствует энергетической экспозиции ртутной лампы-вспышки с энергией накопительного конденсатора от 0,2 до 1 Дж (5 значений)
	наличие

	Основные функциональные возможности
	

	Проведение оперативных ЭЭГ-исследований в месте нахождения пациента (в том числе длительных)
	наличие

	Возможность свободного перемещения пациента во время проведения длительных исследований
	наличие

	Автоматическое распознавание и маркирование в записи нестационарностей при обработке ЭЭГ с возможностью последующего сравнения с фрагментами фоновой записи
	наличие

	Автоматическое подавление артефактов связанных с горизонтальным и вертикальным движением глаз, смещением электродов, мышечной активностью, влиянием кардиосигнала.
	наличие

	Визуальный анализ ЭЭГ (референтная реконструкция, вертикальный сплит, скроллинг, автоматический поиск и устранение артефактов, двух- и тремерный топоскоп) при проведение ЭЭГ-исследований в телеметрическом режиме
	наличие

	Математическая обработка (спектральный, авто- и крокорреляционный анализ, функция когерентности и т.д.) данных с двух- и трехмерным топографическим картированием при обработке результатов ЭЭГ-исследований в телеметрическом режиме
	наличие

	Формирование описания результатов исследования с возможностью редактирования, электронная картотека, редактирование и печать выходных документов, архивирование данных на CD-дисках
	наличие

	Совместимость регистрируемых данных и результатов исследования от портативного электроэнцефалографа-регистратора с данными стационарного электроэнцефалографа «Энцефалан-131-03» (в том числе и с видеомониторингом) 
	наличие

	Мгновенный переход к любому видеокадру (по указанному времени, маркерам и меткам) и просмотр видеозаписи с различными скоростями (нормальная, ускоренная, замедленная, стоп-кадр).
	наличие

	Мгновенный поиск видеокадра, соответствующего выбранному временному срезу ЭЭГ, и временного среза ЭЭГ-сигнала, соответствующего выбранному видеокадру.
	наличие

	Комплект поставки
	

	Блок пациента портативный автономный (АБП)
	наличие

	Интерфейсный блок (USB-BlueTooth)
	наличие

	Калибратор
	наличие

	Комплект электродов КЭ-ЭЭГ10/20 «ЭНЦЕФАЛАН-КЭ» - 1шт
	наличие

	Датчик рекурсии дыхания
	наличие

	Автономный фонофотостимулятор СФН/ФО-04
	наличие

	CompactFlash CF 2 Гб 
	наличие

	Устройство чтения-записи CF к шине USB 
	наличие

	Аккумулятор NiMN  тип АА – 2200 мАч (GP180ААHC-U2) — 8 шт.
	наличие

	Устройство зарядное для NiMN аккум АА  (GP) 
	наличие

	Комплект оборудования для ЭЭГ видеомониторинга:
	

	– мобильный базовый улучшенный (1 профессиональная видеокамера – оптический Zoom, поворотное устройство, ДУ, качество MPEG4, переносной штатив для видеокамеры, программа для полностью синхронизированной записи ЭЭГ- и видеоданных, их анализа и архивирования на CD-дисках) 
	наличие

	Инсталляционный диск с ПО, включающий в себя функциональные возможности, перечисленные выше, эксплуатационная документация, руководства пользователя.
	наличие

	ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
	

	Портативный компьютер не хуже Core 2 Duo (1.83ГГц); ОЗУ 512 Mb; накопитель HDD 80 Gb; привод DVD-ROM/RW; порты USB; карта ввода видеозахвата AVERMEDIA CARDbus Plus, ОС Windows XP
	наличие

	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТЫ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
	

	Регистрационные удостоверения и сертификаты
	

	Сертификат регистрации о соответствии действующей Системы Управления Качеством требованиям стандарта ISO 9001:2000
	наличие

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ на электроэнцефалограф
	наличие

	Сертификат утверждения типа средства измерения Госстандарта РФ на электроэнцефалограф
	наличие

	Сертификат соответствия на электроэнцефалограф
	наличие

	Санитарно-эпидемиологическое заключение на электроэнцефалограф
	наличие

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ на комплект электродов для длительной регистрации «Энцефалан-КЭ»
	наличие

	Сертификат соответствия на комплект электродов для длительной регистрации «Энцефалан-КЭ»
	наличие

	Санитарно-эпидемиологическое заключение на комплект электродов для длительной регистрации «Энцефалан-КЭ»
	наличие

	Сервисные услуги
	

	Доставка оборудования Заказчику
	наличие

	Первичное сервисное обслуживание на месте у Заказчика
	наличие

	Обеспечение годичной гарантии на месте у Заказчика
	наличие

	Пятидневный практикум по работе с оборудованием в г. Таганроге (командировочные расходы за счет Заказчика)
	наличие

	Гарантийное обслуживание в сервисном центре г.Таганрога в течение 2-х лет
	наличие


5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 557 084,00рублей.
6. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с действующим законодательством.
7. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Москва, ул. Островитянова, д.1, не позднее 15 декабря 2008 года.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 банковских дней после предоставления соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством и проектом государственного контракта.
9. Срок подписания государственного контракта: Победитель аукциона должен подписать государственный контракт в срок не ранее чем через 10 дней  и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления: не предусмотрено.
11. Требования к участнику открытого аукциона в электронной форме: При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, являющихся предметом контракта;

- соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 2,3,4 части 1 статьи 11 Федерального Закона № 94 от  21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае выявления факта несоответствия участника размещения заказа указанным требованиям, Заказчик обязан отстранить такого участника от дальнейшего участия в аукционе на любом  этапе его  проведения.
12.  Сайт в сети «Интернет» на котором будет проводиться аукцион: http://www.a-k-d.ru
13. Дата и время начала регистрации открытого аукциона в электронной форме: «01» ноября 2008 года в «10» часов «00» минут по московскому времени.
14. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте http://www.a-k-d.ru: Анкета участника аукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Зарегистрированным на сайте участником размещения заказа должна быть предоставлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

15. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 
«18» ноября 2008 года в «10» часов «00» минут по московскому времени.
16. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме:
В соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.

Проект государственного контракта
г. Москва                                                                                        «___»_________ 2008 г.

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора академика РАМН, профессора Володина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _/наименование организации/_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _/должность, ФИО/_, действующего на основании _/документ, реквизиты/_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» по результатам открытого аукциона в электронном виде, объявленного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от «___» _________ 200__ года №___________ на основании протокола аукциона от_________ № _________ заключили настоящий государственный контракт (далее – «контракт») о нижеследующем:

1. предмет контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику____________ (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование Товара и его количество определяются Спецификацией, качество Товара - Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту)

2. Цена КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет __________,__руб.(________________руб. __коп.), в том числе НДС по ставке __%- _____________,__руб.(________________руб. __коп.)

2.2. Установленная Цена контракта включает в себя стоимость доставки, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего контракта. В Цену контракта входят все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах, указанных в пункте 1.1. контракта. При поставке дополнительного количества Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену настоящего контракта, предусмотренную пунктом 2.1. настоящего контракта, пропорционально количеству Товаров, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3. Упаковка и маркировка

3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков/коробок, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Техническом задании.

4. Поставка товара и документация

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее 15 декабря 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д.1.

4.2. Поставщик до осуществления отправки Товара предварительно уведомляет Заказчика о времени доставки Товара в пункт назначения. 

4.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

4.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) копию  документа, подтверждающего качества Товара;

б) счет-фактуру, выставленную Заказчику;

в) товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для  Поставщика);

г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для  Поставщика) по форме Приложение № 3 к настоящему контракту.

На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г» должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания  документов.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ товара

5.1. Заказчик должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки товара, а по качеству не позднее 7 (семи) календарных дней с даты принятия товара.

5.2. При обнаружении недопоставки товара, Заказчик вправе письменно (по факсу или телеграммой) потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар в течение 7 дней с момента получения письменного обращения Заказчика. 

5.3. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение 7 (семи) дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с представителем Покупателя составляет Акт о некачественном товаре и его замене. 

5.4. До момента вывоза некачественного товара Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.

5.5. В случае несоответствия качества, количества и ассортимента Товара составляется двусторонний Акт о расхождении по количеству и качеству товара (далее – Акт), который служит основанием для предъявления претензий. Если Поставщик отказался подписывать акт, об этом делается соответствующая отметка в акте.

5.6. Акт приема-передачи Товара должен быть подписан Сторонами, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика.

6.  Порядок оплаты

6.1. Цена контракта, и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
6.2. Оплата за поставленный Товар, осуществляется за счет внебюджетных средств   
6.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % ( тридцать процентов) от общей цены настоящего контракта (включая НДС) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего контракта на основании счета выставленного Поставщиком.
6.3.2. Оплата оставшейся суммы в размере 70% (семидесяти процентов) от общей цены настоящего контракта осуществляется Заказчиком после поставки Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи на основании счета выставленного Поставщиком.

6.4. Оплата за поставленный Товар, осуществляется платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в пункте 4.1. настоящего контракта, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 
0,3 %, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

7.2. Ответственность Поставщика за поставку Товара ненадлежащего качества определяется в соответствии со статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара указанных в пункте 6.3. настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты Товара.

8. Срок действия, изменение и расторжение контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу, с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2008. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда вступившего в законную силу.

8.3. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего контракта в случае существенного нарушения Поставщиком своих обязательств. 

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.6. Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. 

8.7. Если, по мнению сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. Прочие положения

9.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия связанные с исполнением настоящего контракта, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Все Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим контрактом, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

9.6. К настоящему контракту прилагается:

Приложение № 1 «Спецификация» – на ___ листах.

Приложение № 2 «Техническое задание» - на ___ листах.

Приложение № 3 «Акт приема-передачи» - на __ листах.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Заказчик:

Государственное образовательное учреждение  высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

117997, Москва, ул. Островитянова, д.1. Управление федерального казначейства 

 по г. Москве

ИНН 7728095113, КПП 772801001

Л/с № 06061329430

Р/с № 40503810600001009079  Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705

БИК 044583001

	Поставщик:




11. ПОДПИСИ СТОРОН

	От Заказчика:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение № 1 к Контракту

№ ___________

от «___» _________________ 2008 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п.п.
	Наименование товара
	Производитель,
страна
происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена 

за ед.

без НДС

 руб.
	Стоимо-сть без НДС

руб.
	Сумма НДС 18% руб.
	Стоимость с учетом  НДС 18% 

руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         Итого:


Итого стоимость Товара: _________________,_____рублей  (____________________________, руб. ________________ коп.), в том числе НДС по ставке _____% - _________________,_____рублей  (____________________________, руб. ________________ коп.)

Цена Контракта составляет: _________________,_____рублей  (____________________________, руб. ________________ коп.), в том числе НДС по ставке _____% - _________________,_____рублей  (____________________________, руб. ________________ коп.)

         От Заказчика:


         От  Поставщика:

            ______________________                                                    _____________________ 


                                     М.П.
                                                                                 М.П.

Приложение № 2 к Контракту

№______ 

от «____»______________года

Техническое задание 


Сроки поставки: 

	От Заказчика:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

_______________________

М.П.


Приложение №3 к Контракту

№______ 

от «____»______________года 

ОБРАЗЕЦ

Акт приема-передачи № _____ от « ____» _________ 200___Г. 

по государственному контракту 
№____________ ОТ «______»_______________200___ года
«Поставщик»________________________ в лице _______________________(Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________, с одной стороны и «Заказчик» __________________ (полностью наименование учреждения Заказчика) в лице _____________________________(Ф.И.О.) (с указанием должности), действующего на основании ______________(устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией.

Наименование Товара:
1. Единица измерения:

2. Количество в единицах измерения:

3. Стоимость ________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС 18%-________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

Представленные документы, подтверждают соответствие Товара установленным требованиям к качеству и сроку годности. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1.Товарно- транспортная накладная № _____ от « _____» __________ 2008г.

2. Счет-фактура № _____ от « _____» __________ 2008г.

3. Копия документа подтверждающего качество Товара.

	От Заказчика:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.




