# УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель директора

# ФБУ «НТЦ ЯРБ»

# _______________ Д.В. Шелоумов

# « ____ » ____________ 2014 года

Документация

о проведении запроса предложений

на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования

Москва, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| --- | --- |
| 1. Общие данные | 3 |
| 2. Требования к Участникам закупки | 3 |
| 3. Затраты на участие в запросе предложений | 4 |
| 4. Разъяснения и внесение изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений | 4 |
| 5. Условия допуска к участию в запросе предложений | 5 |
| 6. Язык подаваемых заявок на участие в запросе предложений | 5 |
| II. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК | 5 |
| 7. Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | 5 |
| 8. Подача заявок на участие в запросе предложений | 5 |
| 9. Срок приема заявок на участие в запросе предложений | 6 |
| 10. Изменения и отзыв заявок на участие в запросе предложений | 6 |
| 11. Гарантия, предоставляемая Участником запроса предложений | 6 |
| 12. Порядок формирования цены договора | 6 |
| 13. Форма, сроки, порядок оплаты товара, работ услуг | 6 |
| 14. Объем выполняемых работ | 6 |
| III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 7 |
| 15. Обеспечение заявки | 7 |
| 16. Возврат обеспечения заявки на участие в запросе предложений | 7 |
| IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 7 |
| 17. Обеспечение исполнения обязательств | 7 |
| V. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 7 |
| 18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений | 7 |
| 19. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. | 7 |
| 20. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | 7 |
| VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА | 10 |
| 21. Порядок заключения договора | 10 |
| VII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВКУ | 11 |
| VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 21 |
| IХ. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | 24 |

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общие данные

| Предмет договора | Оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования |
| --- | --- |
| Заказчик | федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ») |
| Место нахождения (почтовый адрес) | 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 2/8, корпус 5 |
| Контактное лицо | Митин Андрей Михайлович Тел.: +7 (499) 264-1331; E-mail: digital@secnrs.ru |
| Сайт, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) |
| Наименование оператора электронной торговой площадки | Аукционный Конкурсный Дом (www.a-k-d.ru) |
| Начальная (максимальная) цена договора (в т.ч. НДС - 18%) | 240 000,00 (Двести сорок тысяч рублей 00 копеек) |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичный расчет, в течение 10 дней с даты подписания акта об оказанных услугах |
| Срок оказания услуг | 30 календарных дней с даты подписания Договора |

2. Требования к Участникам закупки

2.1. Участником запроса предложений  (далее – Участник, Участник закупки) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в Положении о закупке для ФБУ «НТЦ ЯРБ» (далее – Положение) и документации о проведении запроса предложений (далее – документация о проведении закупки, настоящая документация).

2.2. Требования, предъявляемые к Участникам закупки:

- непроведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федерального законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».;

- Участника закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами);

2.3. Квалификационные требования к Участникам закупки:

- наличие у Участника закупки специалистов, привлекаемых для выполнения работ, с группой по электробезопасности не ниже III.

2.4. Требования, предъявляемые к Участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

3. Затраты на участие в запросе предложений

3.1.Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки.

4. Разъяснения и внесение изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений

4.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса предложений в письменной форме в срок не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока подачи заявок.

4.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации о проведении запроса предложений направляет разъяснения таких положений Участнику закупки, направившему запрос, а также не позднее 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений  размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса Участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте.

4.3. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

4.4. Запрос на разъяснение оформляется на фирменном бланке организации и направляется на имя заказчика на почтовый адрес контактного лица, указанного в извещении и настоящей документации.

В содержание запроса должны входить:

- наименование Участника закупки;

- почтовый адрес, контактный телефон, е-mail  Участника закупки, направившего запрос;

- наименование предмета закупки, номер извещения;

- пункт, раздел  документации о проведении закупки, положение которого следует разъяснить;

- содержание запроса о разъяснении положений закупочной документации;

- Подпись, расшифровка подписи руководителя Участника закупки или уполномоченного представителя.

4.5. Изменения извещения и документации о проведении запроса предложений размещаются на официальном сайте в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения о внесении таких изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в  извещение и документацию о проведении запроса предложений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем  7 (семь)  дней.

5. Условия допуска к участию в запросе предложений

5.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений (далее – заявка) Участник закупки не допускается Закупочной комиссией комиссией (далее – Комиссия) к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- отсутствие в составе заявки документов, определенных документацией о закупке либо наличия в таких документах неполных или недостоверных сведений об Участнике или о товарах, о работах, об услугах на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка;

- наличие в  заявке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией о закупке.

- непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения заявки указано в документации о закупке;

- несоответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе в случае наличия сведений об Участнике закупки и (или) его соисполнителе  (субподрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков;

- несоответствие заявки, поданной Участником закупки, требованиям документации о  закупке;

5.2. В случае установления факта проведения ликвидации Участника -  юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, Комиссия отстраняет такого участника от участия в закупке на любом этапе её проведения.

6. Язык подаваемых заявок на участие в запросе предложений

  - 6.1. Все документы, подаваемые Участником закупки в составе заявки, должны быть составлены на русском языке.

II. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК

7. Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений

7.1. Документы, входящие в состав заявки, должны включать в себя Опись документов (Форма №1), Заявку на участие в запросе предложений (Форма №2), заполненную должным образом и подписанную руководителем Участника закупки или уполномоченным лицом Участника закупки, а так же документы и сведения,  приложенные в последовательности и составе, согласно перечню, приведенному в Форме №1 настоящей документации.

8. Подача заявок на участие в запросе предложений

8.1.Форма подачи заявок устанавливается в документации. Если заявка подается в письменной форме, то все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, сшиты в один том и скреплены печатью Участника закупки.

8.2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника закупки и подписана Участником закупки или лицом, уполномоченным таким Участником закупки.

8.3. Если положениями документации о проведении запроса предложений требуется предоставить копии документов, данные копии должны быть заверены следующим образом: надпись «копия верна», должность, фамилия и подпись лица, заверившего копию, дата и   синяя печать Участника закупки.

8.4. Участник закупки подает заявку на адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет», указанной в извещении о закупке.

8.5. Каждый Участник закупки может подать только одну заявку.

9. Срок приема заявок на участие в запросе предложений

9.1. Начало приема заявок: 08.04.2014 г.

Окончание приема заявок: 16.04.2014 г. 12:00 (время московское).

Вскрытие конвертов с заявками и доступа к электронным документам: 17.04.2014 г.

Рассмотрение заявок и подведение итогов: 17.04.2014 г. по адресу Заказчика.

9.2. Заявки, поступающие после окончания срока подачи заявок, Заказчиком не принимаются.

9.3. Срок приема заявок может быть продлен Заказчиком, путем внесения изменений в соответствии с п. 4 настоящей документации. В таких случаях все права и обязанности Заказчика и Участников закупки, связанные с первоначальным сроком, распространяются на новые сроки.

10. Изменения и отзыв заявок на участие в запросе предложений

10.1. Участник закупки может внести изменения в заявку, поданную в срок и по форме, установленные документацией о проведении закупки, до момента окончания  подачи заявок, установленного в извещении и п. 9 настоящей документации.

10.2. Любые изменения к заявке на участие в закупке должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 8 документации о проведении закупки.

10.3. Участник закупки может отозвать заявку до окончания срока подачи заявок, указанного в п.9.1.

11. Гарантия, предоставляемая Участником запроса предложения

11.1. Участник, предоставляя заявку на участие в закупке, гарантирует, что закупка товаров, работ, услуг, предусмотренных разделом VIII настоящей документации о проведении запроса предложений, будет выполнена:

- с соблюдением всех нормативно-правовых документов и действующего законодательства Российской Федерации;

- на высоком техническом и качественном уровне.

12. Порядок формирования цены договора

12.1. В цену договора включены все расходы необходимые для исполнения договора, в том  расходы на уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей.

12.2. Цена договора является достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Участника закупки, которые могут возникнуть в целях и в связи с исполнением договора, а также может быть изменена в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13. Форма, сроки, порядок оплаты товара, работ, услуг.

13.1. Форма, сроки, порядок оплаты товара, работы, услуги определены разделом IX  настоящей документации о проведении запроса предложений.

14. Объем выполняемых работ

14.1. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг определен разделом VIII настоящей документации о проведении запроса предложений.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

15. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений – не требуется

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

16. Обеспечение исполнения обязательств

16.1. Обеспечение исполнения обязательств Заказчиком не устанавливается.

V. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

18.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений, Закупочной комиссией (далее - Комиссия) вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений,  поданные в срок, указанный в извещении и документации о проведении запроса предложений.

18.2. При вскрытии конвертов с заявками оформляется протокол вскрытия конвертов с заявками, в который заносятся следующие сведения:

  - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника закупки, конверт  которого вскрывается;

  - условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений;

  - наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений;

  - решение о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.

18.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день вскрытия конвертов с заявками и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола.

19. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

19.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и соответствие Участников закупки требованиям, установленным п. 2 настоящей документации.

19.2. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений Участника закупки и о признании Участника закупки, подавшего заявку, участником данной закупки или об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.5 настоящей документации.

20. Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений

20.1. Оценка заявок осуществляется Комиссией в отношении допущенных к участию в запросе предложений Участников закупки в соответствии с критериями, установленными п. 20 настоящей документации в целях выявления лучших условий исполнения договора.

20.2. Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

20.3. В случае если в рамках одного критерия установлены подкритерии, сумма максимальных значений всех таких подкритериев в рамках одного критерия, должна составлять 100 баллов.

20.4. Для получения рейтинга по каждому установленному критерию оценки заявок, итоговое количество баллов по каждому установленному критерию оценки заявок умножается на коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100 (Сто).

20.5. Критериями оценки заявок являются:

- «цена договора» – значимость критерия – 40 %;

- «квалификация Участника закупки» – значимость критерия – 60 %;

20.5.1 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

КА = ((Amax – Ai) / Amax) × 100 × RА

где:

КА   –  итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Ai     –  предложение Участника закупки о цене договора;

RА – коэффициент значимости критерия «цена договора» (значение критерия в баллах, делённое на 100): 0,40 (40%:100);

Максимальное количество баллов присуждается Участнику закупки, представившему в составе заявки наименьшую цену договора.

20.5.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификации Участника закупки», определяется по формуле:

К3= (C1i + C2i + C3i + C4i ) × R3

где:

К3 –  рейтинг по критерию «качество работ и квалификации Участника закупки»

Cхi – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией заявке Участника закупки по каждому из нижеуказанных подкритериев;

R3 – коэффициент значимости критерия «качество работ и квалификации Участника закупки» (значение критерия в процентах, делённое на 100):  0,60 (60%:100)

20.5.2.1. подкритерии по критерию «квалификации Участника закупки»

- C1    – опыт выполнения работ

Максимальное значение = 15 баллов.

В процессе оценки все члены Комиссии анализируют наличие у Участника закупки опыта выполнения работ по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и выставляют от 0 до 15 баллов. Максимальное количество баллов выставляется Участнику закупки, представившему лучшее предложение по опыту выполнения работ по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования более 5 лет и приложившему копии благодарственных отзывов и писем Заказчиков.

Итоговый балл, присуждаемый по данному подкритерию Участнику закупки, рассчитывается как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии.

- C2  – наличие трудовых ресурсов и их квалификация.

Максимальное значение = 15 баллов.

В процессе оценки все члены Комиссии анализируют наличие у Участника закупки  трудовых ресурсов и их квалификацию и выставляют от 0 до 15 баллов. Максимальное количество баллов выставляется лучшему предложению Участника закупки по специалистам, привлекаемым для выполнения работы по договору настоящего запроса предложений, с группой по электробезопасности не ниже III.

Итоговый балл, присуждаемый по данному подкритерию Участнику закупки, рассчитывается как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии.

- C3 – деловая репутация.

Максимальное значение = 15 баллов.

В процессе оценки все члены Комиссии анализируют деловую репутацию Участника закупки и выставляют от 0 до 15 баллов. Максимальное количество баллов выставляется Участнику закупки в случае неучастия организации в судебных разбирательствах в арбитражных судах в связи с договорами, заключенными за последние 3 года или текущими договорами, а также в случае отсутствия претензий или рекламаций (замечаний) со стороны Заказчика.

Итоговый балл, присуждаемый по данному подкритерию Участнику закупки, рассчитывается как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии.

- C4– наличие производственных мощностей, технологического оборудования.

Максимальное значение = 15 баллов.

В процессе оценки все члены Комиссии анализируют наличие у Участника закупки производственных мощностей, технологического оборудования и выставляют от 0 до 15 баллов. Максимальное количество баллов выставляется Участнику закупки, представившему лучшее предложение по производственным мощностям и технологическому оборудованию.

Итоговый балл, присуждаемый по данному подкритерию Участнику закупки, рассчитывается как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии.

20.6. Среднее арифметическое оценок в баллах членов Комиссии рассчитывается путём отношения суммы выставленных каждым членом Комиссии баллов к количеству членов Комиссии, принявших участие в оценке заявок.

20.7. По  подкритериям критерия «квалификации Участника закупки» каждый член Комиссии присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений баллы по каждому из предусмотренных показателей данного подкритерия в пределах установленного максимального значения в баллах.

20.8. Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов, присуждаемых  заявке на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком.

20.9. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок, Комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.

20.10.  Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.

20.11. Победителем запроса предложений (далее – Победитель) признается Участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

20.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок заносятся в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.

20.13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми членами Комиссии в течение дня, после окончания проведения рассмотрения и оценки заявок и размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания.

20.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй  направляется Победителю.

20.15. В течение трех рабочих дней с момента подписания Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Заказчик направляет уведомление о результатах рассмотрения и оценки заявок Победителю закупки.

20.16.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявки, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в п.20 документации запроса предложений. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, Заказчик передает такому участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

21. Порядок заключения договора

21.1. Победителю предлагается заключить договор на условиях, указанных в представленной им заявке на участие в запросе предложений.

21.2. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не  ранее 10 (Десяти) и не позднее 20 (Двадцати) дней после подписания Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.

21.3. В случае уклонения Победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке которого был присвоен второй номер.

21.4. Порядок расторжения договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, условиями договора.

VII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВКУ

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в запросе предложений на право заключения договора  __________________________________________________________________________________

(наименование участника, подающего предложение) подтверждает, что для участия в настоящем запросе предложений нами направляются нижеследующие документы:

| №№ п\п | Наименование | страницы с __ по __ | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Заявка на участие в запросе предложений (по Форме №2) |  |  |
|  | Пояснительная записка о наличии у Участника закупки опыта выполнения работ, оказания услуг (по Форме №3) |  |  |
|  | Пояснительная записка о наличии у Участника закупки трудовых ресурсов и их квалификация (по Форме №4) |  |  |
|  | Справка о наличии у Участника закупки производственных мощностей, технологического оборудования (по Форме №5) |  |  |
|  | Справка об отсутствии процедуры банкротства (в свободной форме) |  |  |
|  | Пояснительная записка о деловой репутации Участника закупки (по Форме №6) |  |  |
|  | Справка о финансовых ресурсах Участника закупки (по Форме №7) за подписью Участника закупки или лица, уполномоченного таким Участником, и главным бухгалтером Участника закупки об отсутствии у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |  |  |
|  | Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, заверенная подписью уполномоченного лица и синей печатью организации |  |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении процедуры запроса предложений (для юридических лиц), Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении процедуры запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |  |
|  | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью уполномоченного лица и синей печатью организации |  |  |
|  | Документы или копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки, в случае если заявка подписывается руководителем: копия приказа/распоряжения о назначении руководителя/решения о назначении (избрании) руководителя |  |  |
|  | Копии учредительных документов Участника закупки (с изменениями), заверенные подписью уполномоченного лица и синей печатью организации |  |  |
|  | В случае если предложение подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет(ют) полномочия подписать предложение, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника закупки (по Форме № 8) |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (по Форме № 9) |  |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника закупки |  |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |  |
|  | ИТОГО кол-во листов, включая опись |  |  |

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Форма №2

На бланке организации	     Заказчику

Дата, исх. Номер	ФБУ «НТЦ ЯРБ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения договора _________________________________________________________________________________,

(наименование предмета договора)

__________________________________________________________________________________(фирменное наименование (наименование), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его фамилия, имя, отчество)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в вышеуказанных документах и оказать весь комплекс работ в соответствии с требованиями настоящей  документации за __________________ руб ____ копеек в сроки, согласно условиям

(цена договора цифрами и прописью, включая НДС 18%)

проекта договора (раздел IX документации о проведении запроса предложений).

В случае признания нашей заявки лучшей, ________________________________________

(наименование Участника закупки)

готово подписать договор, представленный в разделе IХ документации о проведении запроса предложений.

________________________________ подтверждает свое соответствие всем требованиям,

(наименование Участника)

установленным в п. 2 документации о проведении запроса предложения на право заключения договора _________________________________________________________________________,

(наименование предмета договора)

а также гарантирует достоверность информации, представленной в данной заявке.

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ФБУ «НТЦ ЯРБ»  нами уполномочен ________________.

(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки)

К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся ее неотъемлемой частью, согласно описи на _____ лист__.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________, факс ________ , e-mail ______________.

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Форма № 3

На бланке организации	     Заказчику

Дата, исх. Номер	    ФБУ «НТЦ ЯРБ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у Участника закупки опыта выполнения работ

Участник закупки в свободной форме может описать опыт выполнения работ по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования за последние 5 лет и более. В пояснительной записке Участник отражает:

- количество и наименование выполненных/выполняемых Участником закупки работ;

- период, в течение которого выполнялись/выполняются работы.

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать копии отзывов, благодарственных писем от Заказчиков, а также иные любые документы.

Форма № 4

На бланке организации	Заказчику

Дата, исх. Номер	ФБУ «НТЦ ЯРБ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у Участника закупки трудовых ресурсов и их квалификация

Участник закупки может представить сведения о наличии персонала для выполнения работы по предмету договора настоящего запроса предложений с группой по электробезопасности не ниже III.

| Наименование позиции | Численность, чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Среднесписочная численность |  |
| Персонал, привлекаемый для выполнения работы по предмету закупки с группой по электробезопасности не ниже III |  |
| в т.ч.: |  |
| с высшим образованием |  |
| со средне-специальным образованием |  |

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

Форма № 5

На бланке организации	Заказчику

Дата, исх. Номер	ФБУ «НТЦ ЯРБ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о наличии у Участника закупки производственных мощностей,
технологического оборудования

Участник закупки в свободной форме может описать наличие производственных мощностей и технологического оборудования, необходимых для выполнения работ по предмету договора настоящего запроса предложений.

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

Форма № 6

На бланке организации	 Заказчику

Дата, исх. Номер                                                                                                         ФБУ «НТЦ ЯРБ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о деловой репутации Участника закупки

Участник может предоставить следующие сведения по репутации:

- о своем участии в качестве ответчика в судебных разбирательствах в арбитражных судах за последние 3 года;

- о наличии претензий, рекламаций Заказчиков в связи с договорами, заключенными за последние 3 года или текущими договорами;

в соответствии с нижеприведенной таблицей:

| № п/п | Наименование дела | Наименование организации | Год, в котором начато судебное разбирательство, выставлена претензия, рекламация | Предмет иска, краткое содержание претензии, рекламации | Удовлетворен(а) /не удовлетворен(а)/ на рассмотрении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Судебные разбирательства, в которых Участник закупки выступает в качестве ответчика, претензии, рекламации за последние 3 года |  |  |  |  |  |
| Текущие судебные разбирательства, в которых Участник закупки выступает в качестве ответчика, претензии, рекламации, находящиеся на рассмотрении |  |  |  |  |  |

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

В случае проставления участником конкурса в графах таблицы прочерков «-», указанные прочерки означают подтверждение отсутствия претензий, исков, рекламаций.

Форма № 7

На бланке организации	Заказчику

Дата, исх. Номер	ФБУ «НТЦ ЯРБ»

СПРАВКА
о финансовых ресурсах Участника закупки

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника закупки могут быть представлены:

Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации.

Копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты подачи Участником закупки заявки на участие в запросе предложений.

_____________	_______________	________________

(должность)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

Форма № 8

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(представляется в случае, если документы в составе заявке и сама заявка
подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  №___

г. Москва

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________  «____» _______________

представлять Заказчику, Закупочной  комиссии и подписывать необходимые документы для участия в запросе предложений __________________________________________________________________________________ (наименование запроса предложений)

Подпись ___________________________             _______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)	(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по  «__»  _____ 201_ г.

Руководитель организации  ________________________ ___________________

подпись	Ф.И.О.

М.П.

Форма № 9

На бланке организации	Заказчику

Дата, исх. Номер	ФБУ «НТЦ ЯРБ»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| Содержание информации | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование организации: |  |
| Организационно-правовая форма: |  |
| ИНН: КПП: ОГРН: |  |
| Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Должность, Ф.И.О. руководителя организации, |  |
| Основания для осуществления руководителем организации своих полномочий |  |
| Телефон/Факс: |  |
| E-mail / Корпоративный сайт: |  |
| Контактное лицо: Адрес электронной почты: |  |
| Банковские реквизиты (наименование обслуживающего банка, расчетный счет, корреспондентский счет, код БИК): |  |

Руководитель организации  ________________________                 ___________________

(Подпись)	                                           (Ф.И.О.)

М.П.

VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Перечень климатического оборудования (далее – оборудование) подлежащего техническому и сервисному обслуживанию:

| № п/п | Наименование оборудования | Мощность (кВт) | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertex PVR/PVRI-09 | 0,84 | 25 |
| 2. | Vertex PVR/PVRI-12 | 1,09 | 14 |
| 3. | Vertex PVR/PVRI-18 | 1,62 | 6 |
| 4. | Vertex MIVRI-18SH2/PVRI-09SH | 2,35 | 2 |
| 5. | Vertex MIVRI-24SH2/PVRI-12SH | 3,5 | 1 |
| 6. | Vertex IVR/IVRI-18 | 2,25 | 1 |
| 7. | Kentatsu KSGH21HFDN1/ KSRH21 | 0,78 | 23 |
| 8. | Kentatsu KSGH35HFDN1/ KSRH35 | 1,27 | 4 |
| 9. | Kentatsu KSGH53HFDN1/ KSRH53 | 1,8 | 1 |
| 10. | Kentatsu KSGH61HFDN1/ KSRH61 | 2,4 | 1 |
| 11. | Midea MSE-07HR | 0,76 | 4 |
| 12. | Midea MSE-09HR | 1,0 | 1 |
| 13. | Midea MSE-12HR | 1,3 | 2 |
| 14. | Midea MSE-18HR | 2,0 | 6 |
| 15. | Daewoo DSB-121LH T | 1,9 | 1 |
| 16. | Daewoo DSB-180LH T | 2,23 | 1 |
| 17. | General climate GC-S09HR/ GU-S09HR | 1,1 | 1 |
| 18. | General climate GC-S12HR/ GU-S12HR | 1,35 | 1 |
| 19. | Fujitsu ASY7RSCCW/ AOY7RSCC | 2,05 | 1 |
| 20. | Mitsubishi PUH-P100YHA/ PKA-RP100FAL | 9,7 | 2 |
| 21. | Panasonic CS-E9HKDW/ CU-E9HKD | 0,6 | 1 |
| 22. | Daikin FTXS25J2V1B/ RXS25J2V1B | 0,71 | 1 |
| 23. | Daikin FTXS 35J2V1B/ RKS 35J2V1B | 0,87 | 1 |
| 24. | Daikin FTKS 35D3VMW/ RKS 35D | 1,3 | 1 |
| 25. | Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB | 1,75 | 2 |
| 26. | Daikin FCQ50C/ RXS50J2V1B | 1,41 | 1 |

2. Место оказания услуг:

Российская   Федерация,  107140, г.  Москва,  ул.  Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 5.

3. Срок и условия оказания услуг:

3.1. Срок оказания услуг по Договору - 30 календарных дней с даты подписания Договора

3.2. Условия оказания услуг:

- услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса. Режим работы персонала Исполнителя с 09.00 до 18.00 (МСК).

- соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации.

- ввоз оборудования и материалов на территорию учреждения производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков.

- все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

- Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда.

4. Требования к персоналу Исполнителя:

- персонал Исполнителя должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

-  персонал Исполнителя должен иметь действующие квалификационные удостоверения по электробезопасности не ниже III группы и удостоверения о проверке знаний требований охраны труда с отметкой о прохождении обучения безопасным методам и приёмам работы на высоте.

5. Объем оказываемых услуг:

5.1. Услуги по техническому обслуживанию оборудования включают комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию оборудования в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации, а также устранение мелких неисправностей оборудования.

5.2. Техническое обслуживание  оборудования включает в себя:

1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков.

2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току), проверка электрических соединений.

3. Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости очистка дренажа и помпы.

4. Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока.

5. Проверка состояния лопастей вентиляторов, чистка вентиляторов, при необходимости смазка.

6. Чистка ванночки внутреннего блока.

7. Химическая очистка испарителя, ванночки, дренажа.

8. Чистка теплообменника и других узлов блока.

9. Проверка герметичности соединений фреонового контура оборудования.

10. Дозаправка фреоном.

11. Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.

12. Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока.

13. Чистка фильтров внутреннего блока.

14. Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости подтяжка резьбовых соединений.

15. Диагностика и устранение посторонних шумов.

16. Антибактериальная антисептическая обработка оборудования специальными препаратами.

17. Проверка работы регулирующих устройств.

18. Чистка радиатора испарителя.

19. Чистка печатных плат.

20. Осмотр и устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования и их протоколирования.

21. Осмотр теплоизоляции воздуховодов, трубопроводов и при необходимости ремонт.

22. Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования.

23. Замена фильтров-осушителей при их загрязнении.

24.Обеспечение контроля заданных параметров температуры и давления на холодопроизводящей системе.

25. Ведение эксплуатационно-технической документации.

6. Порядок сдачи-приёмки и оплата оказанных Услуг:

6.1. Приемка результата оказанных Услуг производится в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения (уведомления) Исполнителя о готовности к сдаче результата оказанных Услуг и исполнительной документации.

6.2. Исполнитель после оказания услуг обязан представить:

- акт об оказанных услугах;

- счет;

- счет-фактуру (при наличии НДС).

6.3. Для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленных Договором Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) иных специалистов.

Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Договора.

6.4. Услуги считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

6.5. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта об оказанных услугах, предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии НДС).

7. Обеспечение материалами, оборудованием и транспортными средствами для оказания Услуг

7.1. Материалы, оборудование, инструмент и транспортные средства для оказания Услуг обеспечивает Исполнитель.

7.2. Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала оказания Услуг предоставить Заказчику список персонала который будет задействован на объекте, с указанием Ф.И.О. каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы и другие грузы для оказания Услуг, проход в здания осуществляется по паспортам, по заранее согласованным заявкам.

8. Требования к техническим характеристикам и безопасности оказываемых Услуг:

8.1. Все необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы, техническая документация, расходные материалы, необходимые для осуществления технического обслуживания, комплектующие для проведения мелкого ремонта, входят в стоимость оказываемых Услуг.

8.2. Электромонтажный инструмент, диагностическое оборудование и измерительные приборы, которые используются при оказании услуг, должны быть собственностью Исполнителя или арендованы Исполнителем и проверены за счет средств Исполнителя. Использование не поверенных приборов запрещено.

8.3. Исполнитель обязан оказывать услуги по обслуживанию оборудования таким образом, чтобы максимально уберечь оборудование Заказчика от порчи и от утраты гарантийных обязательств поставщика и/или производителя.

8.4. В случае обнаружения неисправностей оборудования, препятствующих его дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан незамедлительно письменно предупредить Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены оборудования, эксплуатируемого Заказчиком.

8.5. В случае обнаружения полной непригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан составить и направить Заказчику соответствующее техническое заключение.

IХ. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _________________

г. Москва	      «___» ____________ 2014 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя директора Д.В. Шелоумова, действующего на основании доверенности от 24 марта 2014 г. № 43,  с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___, действующего на основании ___,  с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг  для нужд  ФБУ «НТЦ ЯРБ», вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования (далее – оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2)  по адресу: Российская Федерация,  г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корпус 5.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, указанные в п. 1.1 Договора.

1.3. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, соисполнителей только с согласия Заказчика.

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Срок оказания услуг по Договору - 30 календарных дней с даты подписания Договора.

2.3. Датой выполнения Исполнителем обязательств по Договору является дата подписания Сторонами  Акта об оказанных услугах (Приложение № 3).

# 3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА   И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по Договору согласно Спецификации (Приложение №1) составляет   ______(___)рублей _____(___) копеек, в том числе НДС  (__%)_____(_____) рублей_______(____) копеек, в соответствии с действующим налоговым  законодательством РФ (или НДС не облагается).

3.2. Стоимость  Договора включает в себя все налоги, расходы, сборы и обязательные платежи,  связанные с  выполнением настоящего Договора.

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется  в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (Десяти)  банковских дней с даты подписания  Сторонами Акта об оказанных услугах (Приложение №3) на основании выставленного Исполнителем  счета и счета-фактуры (при общей системе налогооблажения).

3.4. Выплата Исполнителю  аванса по настоящему Договору не производится.

3.5. Стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения количества услуг и иных условий исполнения Договора.

# 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# 4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать услуги качественно и в полном объеме, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2).

4.1.2. Обеспечить при оказании услуг соблюдение требований противопожарной, экологической и иной безопасности.

4.1.3. Немедленно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Договора.

4.1.4. Устранить выявленные в ходе приемки результата услуг недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в установленный Договором срок.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оказывать Исполнителю содействие при оказании услуг.

4.3.2. Принять результат услуг и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.4.2. Требовать от Исполнителя исполнения  обязательств по Договору.

4.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

# 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Услуги оказываются в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2).

5.2. Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказанных услугах, счет, счет-фактуру (при наличии НДС) не позднее пяти рабочих дней со дня окончания  оказания услуг.

# 5.3. Приёмка оказанных услуг по  Договору, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказанных услугах. В случае отсутствия недостатков в услугах Заказчик подписывает Акт и передает один экземпляр Исполнителю. В случае обнаружения недостатков в услугах Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ. Основаниями для отказа в приемке результатов услуг является их несоответствие условиям Договора и требованиям Технического  задания (Приложение № 2).

5.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.

5.5. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю. Исполнитель устраняет выявленные недостатки за свой счет.

# 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг  Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.3.Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение Заказчиком обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки.

6.4.1. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.5. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя сверх неустойки возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.8. Оказание Исполнителем услуг по объему, срокам и качеству  несоответствующих условиям настоящего Договора и требованиям, определенным в Техническом задании (Приложение № 2), стороны решили считать существенным нарушением условий Договора.

6.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.10. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде  г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 21 (Двадцать один) день с момента ее получения.

# 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: наводнение, землетрясение, военные действия, война, а также действия государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после заключения Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую Сторону о наступлении/прекращении таких обстоятельств в течение 3(Трех) дней с момента их наступления.

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1-го месяца, Стороны определяют порядок и условия по настоящему Договору, путем заключения дополнительного соглашения, либо расторжения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

# 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ  И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от штрафных санкций за его неисполнение.

8.2. Договор считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.

8.3. Все дополнительные соглашения между Сторонами оформляются письменно и являются  неотъемлемой частью Договора.

9. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению Сторон или одной из них в случае нарушения другой стороной условий Договора, путем письменного уведомления за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения, с проведением взаимных расчетов.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3  К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

10.3.1. Приложение №1 - Спецификация услуг по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования - 1 л.

10.3.2. Приложение №2 - Техническое задание на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования - 3 л.

10.3.3. Приложение №3 - Акт об оказанных услугах (образец) - 1 л.

# 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,  ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Полное наименование: федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» Сокращенное наименование: ФБУ «НТЦ ЯРБ» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Полное наименование: Сокращенное наименование: |
| --- | --- |
| Место нахождение: Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корпус 5 Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корпус 5 | Место нахождение: Почтовый адрес: |
| Телефон: (499)264-0003; факс: (499)264-2859 | Телефон: () факс: () |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА БИК 044583001 л/с 20736U51550 р/с 40501810600002000079 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Банк: БИК к/с р/с |
| ИНН: 7725010048 КПП: 770801001 ОГРН: 1027739079499 | ИНН: КПП: ОГРН: |
| Код по ОКОПФ/ОКФС: | Код по ОКОПФ/ОКФС: |
| Код по ОКПО: | Код по ОКПО: |
| Код по ОКСМ: | Код по ОКСМ: |

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель директора ФБУ «НТЦ ЯРБ»________/Д.В. Шелоумов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________ ___________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1
к Договору от ____
№ __________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

услуг по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Мощность (кВт) | Кол-во (шт) | Цена (руб.) * | Стоимость (руб) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertex PVR/PVRI-09 | 0,84 | 25 | ___ | ___ |
| 2. | Vertex PVR/PVRI-12 | 1,09 | 14 | ___ | ___ |
| 3. | Vertex PVR/PVRI-18 | 1,62 | 6 | ___ | ___ |
| 4. | Vertex MIVRI-18SH2/PVRI-09SH | 2,35 | 2 | ___ | ___ |
| 5. | Vertex MIVRI-24SH2/PVRI-12SH | 3,5 | 1 | ___ | ___ |
| 6. | Vertex IVR/IVRI-18 | 2,25 | 1 | ___ | ___ |
| 7. | Kentatsu KSGH21HFDN1/ KSRH21 | 0,78 | 23 | ___ | ___ |
| 8. | Kentatsu KSGH35HFDN1/ KSRH35 | 1,27 | 4 | ___ | ___ |
| 9. | Kentatsu KSGH53HFDN1/ KSRH53 | 1,8 | 1 | ___ | ___ |
| 10. | Kentatsu KSGH61HFDN1/ KSRH61 | 2,4 | 1 | ___ | ___ |
| 11. | Midea MSE-07HR | 0,76 | 4 | ___ | ___ |
| 12. | Midea MSE-09HR | 1,0 | 1 | ___ | ___ |
| 13. | Midea MSE-12HR | 1,3 | 2 | ___ | ___ |
| 14. | Midea MSE-18HR | 2,0 | 6 | ___ | ___ |
| 15. | Daewoo DSB-121LH T | 1,9 | 1 | ___ | ___ |
| 16. | Daewoo DSB-180LH T | 2,23 | 1 | ___ | ___ |
| 17. | General climate GC-S09HR/GU-S09HR | 1,1 | 1 | ___ | ___ |
| 18. | General climate GC-S12HR/GU-S12HR | 1,35 | 1 | ___ | ___ |
| 19. | Fujitsu ASY7RSCCW/ AOY7RSCC | 2,05 | 1 | ___ | ___ |
| 20. | Mitsubishi PUH-P100YHA/PKA-RP100FAL | 9,7 | 2 | ___ | ___ |
| 21. | Panasonic CS-E9HKDW/ CU-E9HKD | 0,6 | 1 | ___ | ___ |
| 22. | Daikin FTXS25J2V1B/ RXS25J2V1B | 0,71 | 1 | ___ | ___ |
| 23. | Daikin FTXS 35J2V1B/ RKS 35J2V1B | 0,87 | 1 | ___ | ___ |
| 24. | Daikin FTKS 35D3VMW/ RKS 35D | 1,3 | 1 | ___ | ___ |
| 25. | Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB | 1,75 | 2 | ___ | ___ |
| 26. | Daikin FCQ50C/ RXS50J2V1B | 1,41 | 1 | ___ | ___ |
| ИТОГО: |  |  |  |  | ___ |

Итого стоимость услуг по Договору  с учетом налогов, сборов  и других обязательных платежей составляет ____ рублей (____), в том числе НДС 18% в сумме ____ рублей (____) рублей ____ копеек в соответствии с налоговым  законодательством Российской Федерации.

Гарантийные обязательства на оказанные услуги составляют 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта об оказанных услугах.

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель директора ФБУ «НТЦ ЯРБ»__________/Д. В. Шелоумов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________ ___________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2
к Договору от ____
№ __________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию климатического оборудования

1. Перечень климатического оборудования (далее – оборудование) подлежащего техническому и сервисному обслуживанию:

| № п/п | Наименование оборудования | Мощность (кВт) | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertex PVR/PVRI-09 | 0,84 | 25 |
| 2. | Vertex PVR/PVRI-12 | 1,09 | 14 |
| 3. | Vertex PVR/PVRI-18 | 1,62 | 6 |
| 4. | Vertex MIVRI-18SH2/PVRI-09SH | 2,35 | 2 |
| 5. | Vertex MIVRI-24SH2/PVRI-12SH | 3,5 | 1 |
| 6. | Vertex IVR/IVRI-18 | 2,25 | 1 |
| 7. | Kentatsu KSGH21HFDN1/ KSRH21 | 0,78 | 23 |
| 8. | Kentatsu KSGH35HFDN1/ KSRH35 | 1,27 | 4 |
| 9. | Kentatsu KSGH53HFDN1/ KSRH53 | 1,8 | 1 |
| 10. | Kentatsu KSGH61HFDN1/ KSRH61 | 2,4 | 1 |
| 11. | Midea MSE-07HR | 0,76 | 4 |
| 12. | Midea MSE-09HR | 1,0 | 1 |
| 13. | Midea MSE-12HR | 1,3 | 2 |
| 14. | Midea MSE-18HR | 2,0 | 6 |
| 15. | Daewoo DSB-121LH T | 1,9 | 1 |
| 16. | Daewoo DSB-180LH T | 2,23 | 1 |
| 17. | General climate GC-S09HR/ GU-S09HR | 1,1 | 1 |
| 18. | General climate GC-S12HR/ GU-S12HR | 1,35 | 1 |
| 19. | Fujitsu ASY7RSCCW/ AOY7RSCC | 2,05 | 1 |
| 20. | Mitsubishi PUH-P100YHA/ PKA-RP100FAL | 9,7 | 2 |
| 21. | Panasonic CS-E9HKDW/ CU-E9HKD | 0,6 | 1 |
| 22. | Daikin FTXS25J2V1B/ RXS25J2V1B | 0,71 | 1 |
| 23. | Daikin FTXS 35J2V1B/ RKS 35J2V1B | 0,87 | 1 |
| 24. | Daikin FTKS 35D3VMW/ RKS 35D | 1,3 | 1 |
| 25. | Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB | 1,75 | 2 |
| 26. | Daikin FCQ50C/ RXS50J2V1B | 1,41 | 1 |

2. Место оказания услуг:

Российская   Федерация,  107140, г.  Москва,  ул.  Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 5.

3. Срок и условия оказания услуг:

3.1. Срок оказания услуг по Договору - 30 календарных дней с даты подписания Договора.

3.2. Условия оказания услуг:

- услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса. Режим работы персонала Исполнителя с 09.00 до 18.00 (МСК).

- соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации.

- ввоз оборудования и материалов на территорию учреждения производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков.

- все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия,

сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

- Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда.

4. Требования к персоналу Исполнителя:

- персонал Исполнителя должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

-  персонал Исполнителя должен иметь действующие квалификационные удостоверения по электробезопасности не ниже III группы и удостоверения о проверке знаний требований охраны труда с отметкой о прохождении обучения безопасным методам и приёмам работы на высоте.

5. Объем оказываемых услуг:

5.1. Услуги по техническому обслуживанию оборудования включают комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию оборудования в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации, а также устранение мелких неисправностей оборудования.

5.2. Техническое обслуживание включает в себя:

1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков.

2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току), проверка электрических соединений.

3. Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости очистка дренажа и помпы.

4. Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока.

5. Проверка состояния лопастей вентиляторов, чистка вентиляторов, при необходимости смазка.

6. Чистка ванночки внутреннего блока.

7. Химическая очистка испарителя, ванночки, дренажа.

8. Чистка теплообменника и других узлов блока.

9. Проверка герметичности соединений фреонового контура оборудования.

10. Дозаправка фреоном.

11. Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.

12. Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока.

13. Чистка фильтров внутреннего блока.

14. Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости подтяжка резьбовых соединений.

15. Диагностика и устранение посторонних шумов.

16. Антибактериальная антисептическая обработка оборудования специальными препаратами.

17. Проверка работы регулирующих устройств.

18. Чистка радиатора испарителя.

19. Чистка печатных плат.

20. Осмотр и устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования и их протоколирования.

21. Осмотр теплоизоляции воздуховодов, трубопроводов и при необходимости ремонт.

22. Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования.

23. Замена фильтров-осушителей при их загрязнении.

24.Обеспечение контроля заданных параметров температуры и давления на холодопроизводящей системе.

25. Ведение эксплуатационно-технической документации.

6. Порядок сдачи-приёмки и оплата оказанных Услуг:

6.1. Приёмка оказанных услуг по  Договору, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказанных услугах.

6.2. Для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленных Договором Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) иных специалистов.

Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Договора.

6.3. Услуги считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

6.4. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта об оказанных услугах, предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии НДС).

7. Обеспечение материалами, оборудованием и транспортными средствами для оказания Услуг

7.1. Материалы, оборудование, инструмент и транспортные средства для оказания Услуг обеспечивает Исполнитель.

7.2. Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала оказания Услуг предоставить Заказчику список персонала который будет задействован на объекте, с указанием Ф.И.О. каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы и другие грузы для оказания Услуг, проход в здания осуществляется по паспортам, по заранее согласованным заявкам.

8. Требования к техническим характеристикам и безопасности оказываемых Услуг:

8.1. Все необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы, техническая документация, расходные материалы, необходимые для осуществления технического обслуживания, комплектующие для проведения мелкого ремонта, входят в стоимость оказываемых Услуг.

8.2. Электромонтажный инструмент, диагностическое оборудование и измерительные приборы, которые используются при оказании услуг, должны быть собственностью Исполнителя или арендованы Исполнителем и проверены за счет средств Исполнителя. Использование не поверенных приборов запрещено.

8.3. Исполнитель обязан оказывать услуги по обслуживанию оборудования таким образом, чтобы максимально уберечь оборудование Заказчика от порчи и от утраты гарантийных обязательств поставщика и/или производителя.

8.4. В случае обнаружения неисправностей оборудования, препятствующих его дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан незамедлительно письменно предупредить Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены оборудования, эксплуатируемого Заказчиком.

8.5. В случае обнаружения полной непригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан составить и направить Заказчику соответствующее техническое заключение.

| ЗАКАЗЧИК: Заместитель директора ФБУ «НТЦ ЯРБ»__________/Д. В. Шелоумов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________ ___________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3
к Договору от ____
№ __________________

АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ  ПО ДОГОВОРУ № _________________

от  «____»____________2014 г. (ОБРАЗЕЦ)

г. Москва                                                                                                         «___» _________ 2014 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в ___________, действующего на основании ____________,  с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___, действующего на основании ___,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. По Договору № ________ от __________2014 года общая стоимость Услуг составляет ________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС _____ (или НДС не облагается) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Исполнитель оказал Услуги в сумме _________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС _______ (или НДС не облагается) в соответствии с законодательством Российской Федерации:

| № п/п | Наименование оборудования | Мощность (кВт) | Кол-во (шт) | Цена (руб.) * | Стоимость (руб) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertex PVR/PVRI-09 | 0,84 | 25 | ___ | ___ |
| 2. | Vertex PVR/PVRI-12 | 1,09 | 14 | ___ | ___ |
| 3. | Vertex PVR/PVRI-18 | 1,62 | 6 | ___ | ___ |
| 4. | Vertex MIVRI-18SH2/PVRI-09SH | 2,35 | 2 | ___ | ___ |
| 5. | Vertex MIVRI-24SH2/PVRI-12SH | 3,5 | 1 | ___ | ___ |
| 6. | Vertex IVR/IVRI-18 | 2,25 | 1 | ___ | ___ |
| 7. | Kentatsu KSGH21HFDN1/ KSRH21 | 0,78 | 23 | ___ | ___ |
| 8. | Kentatsu KSGH35HFDN1/ KSRH35 | 1,27 | 4 | ___ | ___ |
| 9. | Kentatsu KSGH53HFDN1/ KSRH53 | 1,8 | 1 | ___ | ___ |
| 10. | Kentatsu KSGH61HFDN1/ KSRH61 | 2,4 | 1 | ___ | ___ |
| 11. | Midea MSE-07HR | 0,76 | 4 | ___ | ___ |
| 12. | Midea MSE-09HR | 1,0 | 1 | ___ | ___ |
| 13. | Midea MSE-12HR | 1,3 | 2 | ___ | ___ |
| 14. | Midea MSE-18HR | 2,0 | 6 | ___ | ___ |
| 15. | Daewoo DSB-121LH T | 1,9 | 1 | ___ | ___ |
| 16. | Daewoo DSB-180LH T | 2,23 | 1 | ___ | ___ |
| 17. | General climate GC-S09HR/GU-S09HR | 1,1 | 1 | ___ | ___ |
| 18. | General climate GC-S12HR/GU-S12HR | 1,35 | 1 | ___ | ___ |
| 19. | Fujitsu ASY7RSCCW/ AOY7RSCC | 2,05 | 1 | ___ | ___ |
| 20. | Mitsubishi PUH-P100YHA/PKA-RP100FAL | 9,7 | 2 | ___ | ___ |
| 21. | Panasonic CS-E9HKDW/ CU-E9HKD | 0,6 | 1 | ___ | ___ |
| 22. | Daikin FTXS25J2V1B/ RXS25J2V1B | 0,71 | 1 | ___ | ___ |
| 23. | Daikin FTXS 35J2V1B/ RKS 35J2V1B | 0,87 | 1 | ___ | ___ |
| 24. | Daikin FTKS 35D3VMW/ RKS 35D | 1,3 | 1 | ___ | ___ |
| 25. | Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB | 1,75 | 2 | ___ | ___ |
| 26. | Daikin FCQ50C/ RXS50J2V1B | 1,41 | 1 | ___ | ___ |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

3. Заказчиком Исполнителю аванс не выплачивался.

4. Подлежит к оплате Исполнителю за оказанные Услуги на основании данного Акта ___________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС ________ (или НДС не облагается) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Услуги оказаны в соответствии с условиями Договора в полном объеме и в срок. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

6. Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой Стороне и является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ______________________ ______________________/______/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________ ___________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |