Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименованиеи количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование и количество

Измерительный прибор (расходомер) Типа BALLOREX Flowmeter Venturi - 1 комплект - или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерительный прибор (расходомер) предназначен для измерения расхода и температуры воды, протекающей через клапан BALLOREX. Расходомер используется для балансировки гидравлической системы, как на прямой, так и на обратной трубе.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальные условия эксплуатации. Измерительный прибор переносной в чемодане для транспортировки и хранения.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Измерительный прибор (расходомер) Экран 2,2 дюйма QWGARGB (240х320 пикселей); 1200 предварительно определенных клапанов; Наличие фотографии клапана для облегчения его распознавания; Коррекция среды при использовании противооблединительных жидкостей; Программируемая регистрация; Память до 20000 записей; Работа с проектами; Печать отчета об измерении; Литиево-ионная батарея с зарядным USB- устройством; USB-интерфейс ПК; Новый корпус устройства; Степень защиты: IP65 |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Принцип измерения | Контрольный перепад давления на диафрагме |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Максимальная погрешность измерения | +/-3% |
| Температура окружающей среды | -5…+50˚С |
| Температура хранения | -10…+70˚С |
| Питание | Батарейка типа «крона» (6F22) 9В |
| Число записей значений расхода | Не более 2500 |
| База данных | Не более 170 клапанов |
| Разъем для подключения к компьютеру | USB |
| Размеры, не более | 80х195х25мм |
| Масса, не более | 0,35кг |
| Подраздел 4.3. Требования к комплектности |  |
| Комплект поставки: 1. Электронно-вычислительное устройство с плечевым ремнем. 2. Две импульсные трубки для подключения электронно-вычислительного устройства к присоединительным ниппелям. 3. Два присоединительных ниппеля для подключения к клапану. 4. USB кабель для подключения к компьютеру. 5. СD с программным обеспечением для визуализации данных. 6. Чемодан для транспортировки и хранения. 7. Спеченые фильтры (пара) в количестве 5 пар. 8. Инструкция по эксплуатации, сертификат о калибровке, паспорт. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке |  |
| Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении. |  |

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯОБОРУДОВАНИЯ

| Стандартные для оборудования общепромышленного исполнения. |  |
| --- | --- |

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие и комплектующее, паспорт, руководство по эксплуатации, разрешение на применении в Российской Федерации. Паспорта на оборудование должны содержать количество драгоценных металлов.