Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку самоклеющейся ленты «Экобит» (или эквивалент) для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ «ЭКОБИТ» (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) ДЛЯ НУЖД САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самоклеющаяся лента «Экобит» (или аналог) | Самоклеющаяся лента «Экобит»: натуральный алюминий. Ширина 0,15 метров, длина10,0 метров. Толщина СБС-состава - 1,45 мм; Толщина металлической пленки - 0,063 мм; Общая толщина ленты - 1,5мм; Стойкость к УФ-излучению - хорошая; Прочность при растяжении продольно/поперечного - 65/77Н; Прочность на разрыв - 18Н; Прочность на прокол – 71Н; Удлинение - 11%; Удлинение состава – 2000%; Точка размягчения состава - 95°С; Низкотемпературная эластичность - >-40°С; Адгезия к стали: 5,8 Н/мм2; Адгезия к бетону - 4,9 Н/мм2; Диапазон рабочих температур: -40…+80°С |  |  | рулон |  | 773 | в течение 10 дней с момента заключения договора | Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев. |

Сроки и график выполнения поставки товара:

Дата начала поставки – с момента подписания договора;

Дата окончания поставки - в течение 10 дней с момента заключения договора.

Место поставки товара:

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от деревни Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО").

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении), не допускается поставка выставочных образцов.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

  - Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- б) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в) акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

г) сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) на продукцию.

д) сертификат пожарной безопасности на продукцию или подтверждение отсутствия таковой.

Сертификаты, гарантийные талоны и другие документы должны быть представлены на русском языке.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу, указанному в р. 1 технического задания.

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 3 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 4 | УФ-излучение | Ультрафиолетовые излучения |
| 5 | СБС-состава | Специальный битумный состав |
| 6 | Ф.И.О | Фамилия, имя, отчество |