Список  строительных материалов, их технические характеристики и  начальная стоимость.

Таблица 1

| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Втулка под фланец ПЭ80 SDR21 315 | 18 | шт. | 2125,00 | 38250,00 |
| 2. | Втулка под фланец ПЭ80 SDR21 280 | 70 | шт. | 2250,00 | 157500,00 |
| 3. | Втулка под фланец ПЭ80 SDR21 225 | 25 | шт. | 850,00 | 21250,00 |
| 4. | Втулка под фланец ПЭ8О SDR21110 | 25 | шт. | 210,00 | 5250,00 |
| 5. | Втулка под фланец ПЭ80 SDR21 63 | 46 | шт. | 50,00 | 2300,00 |
| 6. | Тройник ПЭ80 SDR21 110 | 1 | шт. | 555,00 | 555,00 |
| 7. | Тройник ПЭ80 SDR21 63 | 17 | шт. | 250,00 | 4250,00 |
| 8. | Тройник ПЭ80 SDR21 110x63 | 18 | шт. | 930,00 | 16740,00 |
| 9. | Переход ПЭ80 SDR21 315x280 | 1 | шт. | 7250,00 | 7250,00 |
| 10. | Переход ПЭ80 SDR21 315x225 | 1 | шт. | 2875,00 | 2875,00 |
| И. | Переход ПЭ80 SDR21 280x160 | 1 | шт. | 3500,00 | 3500,00 |
| 12. | Переход ПЭ80 SDR21 225x110 | 1 | шт. | 1130,00 | 1130,00 |
| 13. | Переход ПЭ80 SDR21 160x110 | 1 | шт. | 310,00 | 310,00 |
| 14. | Переход ПЭ80 SDR21 110x63 | 2 | шт. | 140,00 | 280,00 |
| 15. | Отвод 90гр. ПЭ80 SDR21 315 | 6 | шт. | 3000,00 | 18000,00 |
| 16. | Отвод 90гр. ПЭ80 SDR21 280 | 83 | шт. | 2875,00 | 238625,00 |
| 17. | Отвод 90гр. ПЭ80 SDR21 225 | 3 | шт. | 1650,00 | 4950,00 |
| 18. | Отвод 90гр. ПЭ80 SDR21 63 | 3 | шт. | 80,00 | 240,00 |
| 19. | Отвод 135гр. ПЭ80 SDR21 63 | 1 | шт. | 270,00 | 270,00 |
| 20. | Отвод 150гр. ПЭ80 SDR21 63 | 1 | шт. | 138,00 | 138,00 |
| 21. | Фланец 1-300-10 в комплекте с метизами | 20 | шт. | 1560,00 | 31200,00 |
| 22. | Фланец 1-250-10 в комплекте с метизами | 74 | шт. | 1260,00 | 93240,00 |
| 23. | Фланец 1-200-10 в комплекте с метизами | 26 | шт. | 990,00 | 25740,00 |
| 24. | Фланец 1-100-10 в комплекте с метизами | 25 | шт. | 510,00 | 12750,00 |
| 25. | Фланец 1-50-10 в комплекте с метизами | 48 | шт. | 310,00 | 14880,00 |
| 26. | Дисковый поворотный затвор с ответными фланцами Ду-50мм, Ру-1,6 МПа | 59 | шт. | 1460,00 | 86140,00 |
| 27. | Дисковый поворотный затвор с ответными фланцами Ду-ЮОмм, Ру-1,6 МПа | 23 | шт. | 1940,00 | 44620,00 |
| 28. | Дисковый поворотный затвор с ответными фланцами Ду-200мм, Ру-1,6 МПа | 5 | шт. | 4375,00 | 21875,00 |
| 29. | Дисковый поворотный затвор с ответными фланцами Ду-250мм, Ру-1,6 МПа | 9 | шт. | 7800,00 | 70200,00 |
| 30. | Дисковый поворотный затвор.с ответными фланцами Ду-ЗООмм, Ру-1,6 МПа | 8 | шт. | 9850,00 | 78800,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 003 108,00 |

Таблица 2

| № | Товар | Кол-во | ЕД. | Цена с НДС и доставкой, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вантуз Ду-50мм, Ру-1,0 МПа | 2 | шт. | 10900,00 | 21800,00 |
| 2. | Пожарный гидрант Н-1250 (чугун) | 19 | шт. | 7800,00 | 148200,00 |
| 3. | Пожарный гидрант Н-1500 (чугун) | 7 | шт. | 8200,00 | 57400,00 |
| 4. | Пожарный гидрант Н-1750 (чугун) | 1 | шт. | 8580,00 | 8580,00 |
| 5. | Тройник ППТФ 300x250 (чугун) | 1 | шт. | 26000,00 | 26000,00 |
| 6. | Тройник ППТФ 250x250 (чугун) | 1 | шт. | 31100,00 | 31100,00 |
| 7. | Тройник ППТФ 250x150 (чугун) | 1 | шт. | 23870,00 | 23870,00 |
| 8. | Подставка ППФ 300 (чугун) | 5 | шт. | 23562,00 | 117810,00 |
| 9. | Подставка ППФ 250 (чугун) | 13 | шт. | 19932,00 | 259116,00 |
| 10. | Подставка ППФ 200 (чугун) | 5 | шт. | 16490,00 | 82450,00 |
| 11. | Крест ППКФ 300x300 (чугун) | 1 | шт. | 34640,00 | 34360,00 |
| 12. | Крест КФ 300x300 (чугун) | 1 | шт. | 30920,00 | 30920,00 |
| 13. | Крест КФ 250x250 (чугун) | 3 | шт. | 26250,00 | 78750,00 |
| 14. | Крест КФ 250x100 (чугун) | 13 | шт. | 16500,00 | 214500,00 |
| 15. | Тройник ТФ 300x300 (чугун) | 2 | шт. | 22600,00 | 45200,00 |
| 16. | Тройник ТФ 300x100 (чугун) | 2 | шт. | 16200,00 | 32400,00 |
| 17. | Тройник ТФ 250x100 (чугун) ' | 5 | шт. | 13900,00 | 69500,00 |
| 18. | Тройник ТФ 200x100 (чугун) | 1 | шт. | 11530,00 | 11530,00 |
| 19. | Тройник ТФ 200x50 (чугун) | 10 | шт. | 11400,00 | 114000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 407 486,00 |

Окончательная цена, сроки изготовления и условия  доставки согласовываются индивидуально с каждым Поставщиком (Изготовителем).

Доставка осуществляется в поселок Санталовский Ясногорского района Тульской области.

ООО «Интеркрос Центр»