ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 20__ года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку приборной продукции (номенклатурная группа номенклатурная группа № 1.39 - поставка приборной продукции)  для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Начальник управления промышленной безопасности и надежности |  |
| __________________ | О.Х.Халимуллин |
| «___» _____________ 2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на  поставку приборной продукции.

- Предмет договора

Поставка приборной продукции (номенклатурная группа номенклатурная группа № 1.39 - поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

- Требования к количеству, качеству, комплектации, функциональным

характеристикам продукции, гарантии качества:

| № п\п | Наименование/ характеристика | Колич ество |
| --- | --- | --- |
|  | Нагревательная плита: ES-HA3040 серии STANDART 300×400 мм (или аналог) | 2 |
|  | Измеритель глубины: Уровнемер скважинный тросовый лотовый – УСК-ТЛ. (или аналог) Стандартная комплектация, 25 м шаг 10 см в антикоррозионном исполнении. | 1 |
|  | Дозаторы пипеточные ЭКОХИМ: (или аналог) Объем: 1мл 2мл 0,5-5мл | 2 1 1 |
|  | Мотопомпа (бензин): ROBIN SUBARU PTG110 (или аналог) | 1 |
|  | Навесной сушильный стенд: KARTELL, (ABS пластик), 72 стаканодержателя длинной 95 мм 450×650мм (или аналог) | 2 |
|  | УЗ ванна: Сапфир УЗВ-9,5 ТТЦ (или аналог) | 1 |
|  | Щипцы лабораторные: Тигельные 400 мм | 2 |
|  | Щипцы для стаканов: Керамическое покрытие 18/10 E-Poli,d 60/150 мм, длина 330 мм | 2 |
|  | Аналитическое сито: Нерж. Сталь RETSCH (или аналог) размер ячейки 1мм,d=400 мм | 1 |
|  | Штатив для бюреток: DUPLEX. (Bochem, Германия) (или аналог) Стержень 600х10мм нерж. сталь 18/10. Две подставки (черная+белая). | 2 |
|  | Зажим для штатива: Нерж. сталь, DIN 12895 (Bochem, Германия) (или аналог) | 5 |
|  | Поддоны для инструментов (Bochem, Германия) (или аналог): 440х340х20 мм нерж. сталь 18/10 | 4 |
|  | Пипетка Мора: Вместимость 100 см3 | 10 |
|  | Пипетка Мора: Вместимость 50 см3 | 10 |
|  | Колба мерная с притертой пробкой: Вместимость 50 см3 | 20 |
|  | Колба мерная с притертой пробкой: Вместимость 500 см3 | 10 |
|  | Колба мерная с притертой пробкой: Вместимость 1000 см3 | 10 |
|  | Колба мерная с притертой пробкой: Вместимость 2000 см3 | 10 |
|  | Бутыль стеклянная с притертой пробкой: Вместимость 5000 см3 | 2 |
|  | Пробирка стеклянная центрифужная: Высота 10 см, 4,5 см | 20 |
|  | Ершик для бутылок | 2 |
|  | Колба мерная: КМ-1-100-10/19 с пробкой М | 5 |
|  | Колба мерная: КМ-2-200-14/23 с пробкой М | 5 |
|  | Колба мерная: КМ-2-50-10/19 с пробкой М | 5 |
|  | Колба мерная: КМ-2-250-14/23 с пробкой М | 5 |
|  | Колба коническая: КН-3-100-34 | 36 |
|  | Воронка делительная грушевидная, с пластиковым колпачком: Schott Duran, (или аналог) 100 мл | 10 |
|  | Чашка кристаллизационная: ЧКЦ-2, d - 230,0 мм (стекло) | 2 |
|  | Цилиндр мерный: 1-100-2 с носиком | 5 |
|  | Цилиндр мерный: 1-50-2 с носиком | 5 |
|  | Цилиндр мерный: 3-100-2 на пластм. основании М | 10 |
|  | Цилиндр мерный: 3-50-2 на пластм. основании М | 20 |
|  | Цилиндр мерный: 3-250-2 на пластм. основании М | 5 |
|  | Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой и стеклянным основанием: 2 класс 2-100-2ПМ 1 (стекло) | 3 |
|  | Бюретка с краном: 1-1-2-50-0,1 (стекло) | 3 |
|  | Кислородные склянки: БПК-150-24/29-12/21 | 16 |
|  | Кислородные склянки: БПК-250-29/32-14/23 | 10 |
|  | Мензурка: 100 мл М | 5 |
|  | Пластиковые канистры: V=1 л | 20 |
|  | Стакан: В-1-50 ТСМ | 5 |
|  | Стакан: В-1-100 ТСМ | 5 |
|  | Стакан: В-2-250 ТС | 10 |
|  | Стакан: Н-1-50 ТСМ | 5 |
|  | Стакан: Н-1-100 ТСМ | 5 |
|  | Стаканчик для взвешивания: 40х65 мм; 34/12 (стекло) | 3 |
|  | Воронка делительная грушевидная, с пластиковым колпачком: Schott Duran (или аналог) 250 мл | 10 |
|  | ИТОГО |  |

- Технические требования

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции: сертификат об утверждении типа средств измерений зарегистрованных в госреестре средств измерений; допуск к применению на территории РФ; сертификат соответствия ГОСТ Р; гигиенический сертификат; формуляр (паспорт) с отметкой о первичной поверке,  документы подтверждающие гарантийные обязательства на приборную продукцию передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарным (товарно-транспортным) накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов подтверждающих качество продукции, предусмотренных п.2.1 Договора.

- Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

Требования к документации

Документы, подтверждающие качество продукции: сертификат об утверждении типа средств измерений зарегистрованных в госреестре средств измерений; допуск к применению на территории РФ; сертификат соответствия ГОСТ Р; гигиенический сертификат; формуляр (паспорт) с отметкой о первичной поверке,  документы подтверждающие гарантийные обязательства на приборную продукцию. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Требования к приемке продукции

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем некачественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату или замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

- Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Поставщик должен:

Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции) на склад ФГУП «Атомфлот» своими силами и за счет собственных средств.

- Место поставки продукции и условия допуска:

С доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты завоза материалов предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

- Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок до «15» мая 2014г. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

Начальник ЛХВК                                                                                             А.С.Кугаева

Начальник ЛРТК                                                                                             О.Н.Собакин

| Начальник СРБ и ЭК управления промышленной безопасности и надежности |  |  |  | С.Д.Ненаглядов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

специалист 1к. СРБ и ЭК

М.Ф.Воробьева т.7464