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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования аварийного электроснабжения 00UAC, 10-20URS.
Извещение № 121015/0528/461 опубликовано «15» октября 2012 г.
Вопрос: 
В приложении 1 к техническому заданию класс безопасности обозначен "4" , а какая группа? "Н"?
Рассматривается ли другие производители оборудования?
Ответ: 

Согласно ОПБ-88/97 к элементам, отнесенным к классу безопасности 4, предъявляются требования общепромышленных нормативных документов.

Классификационное обозначение отражает принадлежность элемента к классам безопасности 1,2,3 и может дополняться символами – Н,З,Л,О,У.

4 класс символами может не дополняться.
