
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                    Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

             _________________ Зайцев А.М.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку сушильного шкафа типа 

СНВС-6,7.12,0/3-И2В рабочей камерой объемом 423 литра 

или «эквивалент»

 _______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «11» ноября 2011 года №  Z009909
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 111111/0456/150)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сушильного шкафа типа СНВС-6,7.12,0/3-И2В с рабочей камерой объемом 423 литра или «эквивалент»
 «11» ноября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Поставка сушильного шкафа типа СНВС-6,7.12,0/3-И2В с рабочей камерой объемом 423 литра или «эквивалент».
 Место доставки товаров: Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров: не более 2 месяцев с момента заключения договора.
Максимальная цена договора, включая НДС: 800 000,00 (восемьсот тысяч, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «11» ноября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «18» ноября 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платёж в размере 60% от общей цены договора осуществляется после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней. Окончательный расчёт производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).
Дополнительные сведения: в цену товара должны быть включены все расходы на поставку товара.
К участию в торгах допускаются Производители или юридические лица, действующие от имени Производителя, полномочия которых документально подтверждены Производителем.

Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1) Заявка на участие в процедуре закупок;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации;

3) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справку о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении торгов;
6) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);

10) Документ от Производителя, подтверждающий полномочия участника.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
	№

п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Сушильный шкаф

СНВС-6,7.12,0/3-И2В 

с рабочей камерой объемом 423 литра
по ТУ 3613-001-98730977-2009
или «эквивалент»   *)
	Рабочая камера 423 литра: 

- диаметр – 670 мм.

- глубина – 1200 мм.

Материал камеры, вакуумной магистрали: нержавеющая сталь AISI-430.

В шкафу устанавливаются 3 параллельных полки, материал полок:  Д16.

Максимальная рабочая температура - 3000С.

Отклонение температуры, не более (40С (в установившемся режиме).

Питание шкафа – трехфазная сеть 380В/16кВт

Скорость нагрева от 0,1 до 100С/мин.

В шкаф встроен блок программного управления Термодат-16 (20 программ по 20 ступеней нагрева/выдержки/ охлаждения в каждой). 

Максимальная глубина вакуума в холодном состоянии – не хуже 2 ( 10-2 мм.рт.ст.

Автоматическая система поддержания вакуума включает в себя: 

Вакуумный пластинчато-роторный насос 

типа Trivac-60C.

Обязательно наличие вакуумного магистрального фильтра ФВД-100/400/Исп.2 (в комплекте со сменными картриджами).

Вакуумметр Меродат-14, система  клапанов.

Вакуумная ловушка с охладителем. 

Изделие представляет собой прямоугольную рамную конструкцию на колёсах. В верхней части расположен сушильный шкаф, вакуумная ловушка,  фильтр, система управления, контрольный стрелочный мановакуумметр  и силовой блок управления.

 В нижней части –  насосное оборудование.

Предусмотрен штуцер D вн. - 9 мм., для подачи инертного газа, создания избыточного давления, не более 1,5 кг/см2. (мановакуумметр с предохранительным клапаном).  

Регистрация и контроль режимов сушильного шкафа – через ПК-адаптер USB/RS-485 CK-201 в комплекте с программным обеспечением. 

Габариты изделия (в сборе);

- ширина – 1100 мм.

- глубина – 1650 мм. 

- высота – 1450 мм.

Масса, не более 350 кг.
	1 шт.


*) В случае поставки «эквивалента» должны быть указаны все технические характеристики «эквивалента».

Требования к гарантии: гарантийный срок  составляет  не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).
Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
Требование к технической документации: Поставщик предоставляет  комплект технической документации на русском языке: паспорт, инструкция по эксплуатации, ЗИП, паспорта на основные комплектующие.
Срок поставки товара: не более 2 месяцев с момента заключения договора.
Особые условия: Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов).

Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

                      _______________                                       ____________________

        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

