
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-7.13 «Ростовская АЭС Энергоблок №3. Сейсмологические наблюдения в 2013 году. Полевые работы. Обработка результатов измерений. Выпуск технического отчета за 2013 год»

том 2 «техническая часть»

2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3.

1.2 Основание для проведения работ:
1.2.1 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

1.2.2 “Регламент сети станций сейсмологического мониторинга и проведения режимных наблюдений на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС”, разработанный в рамках Комплексной программы экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС;

1.2.3 Государственный контракт № 2009/23.3/35166, график ПСД по РоАЭС-3 на 2013 год.
1.3 Источник финансирования – Гл.9 ССР инженерные изыскания.

1.4 Заказчик: Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок
1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Ростовская АЭС Энергоблок №3. Сейсмологические наблюдения в 2013 году. Полевые работы. Обработка результатов измерений. Выпуск технического отчета за 2013 год
	С момента заключения договора - 30.01.2014 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 30.04.2013 
	Технический отчет

	Сейсмические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 1 квартале 2013 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск технического отчета
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	01.04.2013 - 30.07.2013 
	Технический отчет

	Сейсмические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 2 квартале 2013 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск технического отчета
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	01.07.2013 - 29.10.2013 
	Технический отчет

	Сейсмические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 3 квартале 2013 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск технического отчета
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV этап
	01.10.2013 - 30.01.2014 
	Технический отчет

	Сейсмические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 4 квартале 2013 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск годового технического отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2 Цель и задачи работ

2.1 Цель работ - подтверждение характеристик и параметров сейсмичности территории размещения энергоблока № 3 площадки Ростовской АЭС, принятым в проектных основах.
2.2 Основными задачами для реализации поставленной цели являются:

2.2.1 Регистрация сейсмических событий и их привязка к конкретным сейсмотектоническим структурам ближнего района и удаленным очаговым зонам.

2.2.2 Выделение на основе проведения режимных сейсмологических наблюдений сейсмоактивных структур ближнего района Ростовской АЭС и определение параметров их сейсмичности.
3 Состав и методика работ

3.1 Состав и методика работ определяется “Регламентом сети станций сейсмологического мониторинга и проведения режимных наблюдений на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС”, в том числе:

3.1.1 Регистрация сейсмических событий (удаленных, далеких и местных (локальных)) 5 станциями сети сейсмологических наблюдений в непрерывном режиме в течение непрерывного цикла наблюдений (I, II , III и IV кварталы 2013 г.) с регистрацией трех компонент;

3.1.2 Оперативная обработка и анализ полевого материала со 100 % надежностью выделения редких, слабовыраженных записей сейсмических событий;

3.1.3 Создание базы данных фрагментов сейсмических записей с передачей, в конечном итоге, заказчику (подрядчику) в общедоступном формате;

3.1.4 Анализ записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений с выполнением:

- оценки основных параметров записей – амплитуды, периода, продолжительности, координат и глубины очага;

- вычисление спектров колебаний;

- определение энергетического класса, магнитуды выделенных сейсмических событий;

- оценка интенсивности сейсмического события на площадке.

3.1.5 Выделение и идентификация записей сейсмических событий на предмет установления природы сейсмического события (техногенное, эндогенное и т.д.);

3.1.6 Идентификация удаленных и далеких землетрясений с мировыми каталогами и составление каталога удаленных и далеких землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, расстояния от площадки АС, магнитуды землетрясения и интенсивности сейсмического воздействия на площадке.

3.1.7 Составление каталога местных (локальных) сейсмических событий с обязательным указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, магнитуды землетрясения (энергетического класса), расстояния от площадки АС и интенсивности сейсмического воздействия на площадке.

3.1.8 Составление списка техногенных сейсмических событий;

3.1.9 Картирование местной сейсмичности;

3.1.10.Уточнение параметров сейсмического режима и особенностей динамических колебаний грунтов при удаленных и близких землетрясениях.

4.Требование к составу и содержанию отчетной документации
4.1 Отчетная документация должна быть представлена поэтапно.

4.2. I этап – Технический отчет за I квартал 2013 г., включающий в себя:

4.2.1 Краткое описание сети сейсмологических наблюдений, применяемого оборудования и приборов, методики полевых и камеральных работ;

4.2.2 Примеры фрагментов наиболее представительных сейсмических записей (10 % общего их числа) их базы данных;

4.2.3 Каталог удаленных и далеких землетрясений, отвечающий требованиям п.3.1.6 ТЗ;

4.2.4 Каталог местных сейсмических событий, отвечающий требованиям п.3.1.7 ТЗ;

4.2.5 Список техногенных сейсмических событий;

4.2.6 Предварительный анализ полученной сейсмологической информации в объеме, соответствующем целям, задачам, составу, методике выполняемых работ, оговоренных данным техническим заданием;

4.3 II этап – Технический отчет за II квартал 2013 г., аналогичный отчету по I этапу

4.4 III этап – Технический отчет за III квартал 2013 г., аналогичный отчету по I этапу

4.5 IV этап – Технический отчет, включающий обобщенные материалы, полученные по циклу наблюдений (за I, II, III и IV кварталы 2013 г.), отвечающий всем требованиям “Технического отчета” и, кроме того, включающий:

4.5.1 Краткий анализ сейсмотектонической, геодинамической и сейсмической обстановки исследуемой территории

4.5.2 Обобщение и анализ предшествующих сейсмологических наблюдений

4.5.3 Полный каталог удаленных и далеких землетрясений

4.5.4 Полный каталог местных (локальных) землетрясений

4.5.5 Полный перечень техногенных сейсмических событий

4.5.6 Базу данных фрагментов сейсмических записей в общедоступном цифровом формате

4.5.7 Примеры наиболее “важных’ сейсмических событий на бумажном носителе и их анализ

4.5.8 Анализ результатов полученных записей  в плане их привязки к конкретным структурам ближнего района, района и удаленным очаговым зонам

4.5.9 Картирование местной сейсмичности

4.5.10 Выделение сейсмоактивных структур ближнего района и определение параметров их сейсмичности

4.5.11 Параметры сейсмического режима и особенности динамических колебаний грунтов при местных и удаленных землетрясениях 

5. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работ

По окончании работ  Исполнитель предоставляет технические отчеты в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном виде. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

6. Порядок приема и передачи работ.

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объеме этапов работ в соответствии с требованиями  Календарного плана.
Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Календарным планом.
7.Нормативная база

7.1 НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. Ростехнадзор РФ, 2005 г.

7.2 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

7.3 НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
8 Метрологическое обеспечение
Метрологическое обеспечение сейсмометрических работ должно соответствовать Федеральному Закону «Об обеспечении  единства средств измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008г. с изменениями от 26.06.2008 года и 30.11.2011 года, и должно быть подтверждено наличием соответствующих сертификатов и свидетельств.























































































































































































































































