Приложение № 1

к Договору оказания услуг

по поддержанию тепловой мощности

№ _______ от «__»______2015г.

Техническое задание №____________

Предмет закупки: Оказание услуг по поддержанию тепловой мощности

:

Подольск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг,  либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поддержание тепловой мощности.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг.

1. Соблюдение установленных технологических процессов, работы по техническому обслуживанию, пуску и остановке, соблюдению рабочих параметров, текущий и аварийный ремонты основных средств (Приложение №1), расположенных по адресам: ул. Железнодорожная д. 2; ул. Рощинская д. 53; Дол «Чайка»; мк-р Южный, Северный. Обслуживание внутренних коммуникаций (система отопления, холодного и горячего водоснабжения) зданий и сооружений (Приложение № 2), находящихся по адресам: - Энтузиастов д. 26; - Правды д. 4; - Рощинская д. 53; - Серпуховская д. 93; - Энтузиастов д. 1в; - Батырева д.7; - Машиностроителей д.5 (ЦТП-1); - Правды д. 4а (ЦТП-2); А также здания и сооружения ДОЛ «Чайка» согласно актам разграничения балансовой принадлежности (Приложение № 3). 2. Производить обслуживание и ремонт технического водопровода от ООО «КСПЗ» согласно актам балансового разграничения (Приложение № 3).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Осуществлять контроль за соблюдением установленных параметров технологических процессов, а так же комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, согласно нормативных и нормативно-технических актов, в рамках действующего законодательства РФ. - Осуществлять техническое обслуживание, плановый и внеплановый ремонты согласно нормативных и нормативно-технических актов, в рамках действующего законодательства РФ. - Обеспечивать сохранность предоставляемого оборудования. - Немедленно сообщать об авариях и инцидентах (аварийных остановках оборудования) Заказчику и в органы государственного надзора. - Выполнять требования санитарно-эпидемиологических и экологических норм. - Производить ограничение, прекращение подачи тепловой энергии Потребителям в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством и договорами с Потребителями. - Выполнять требования службы производственного контроля отдела охраны труда ОАО «ЗиО-Подольск», а также органов надзора РФ. - Осуществлять подготовку к плановым проверкам органов надзора РФ. - Осуществлять в соответствии с разработанными планами мероприятий устранение замечаний надзорных органов РФ. - Обеспечивать персонал спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. - Приобретать весь расходный материал (техническая вода, соль, спирт и другие материалы), необходимый для качественного обслуживания оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2015г. - 152 316 Гкал 2016г. - 345 483 Гкал 2017г. - 345 483 Гкал 2018г.– 193 167 Гкал Общее количество 1 036 449 Гкал. с даты начала оказания услуг.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Выполнять работы по техническому обслуживанию, пуску, остановке и соблюдению рабочих параметров, осуществлять текущий и аварийный ремонты оборудования, указанного в Приложении № 1. - Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ, техническими регламентами, нормативной документацией. - По требованию Заказчика и его уполномоченных представителей регулярно предоставлять необходимую информацию, связанную с выполнением работ по данному договору. - При выполнении работ соблюдать требования действующих на территории РФ норм и правил. - Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям настоящего договора. - Обеспечить сохранность материальных ценностей, предоставленных Заказчиком для выполнения работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Оказывать услуги с надлежащим качеством, руководствуясь в своей деятельности нормами, регламентирующими порядок обслуживания, установленный: - Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 №123-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 30.12.2012 №291-ФЗ, от 30.12.2012 №318-ФЗ, от 07.05.2013 №103-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ. - Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральным законом РФ №416-ФЗ от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении». - Постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Правилам устройства электроустановок / ПУЭ, издание седьмое/. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». - В случае возникновения материального ущерба, вследствие некачественного оказания услуг Исполнителем, Заказчик имеет право: - требовать от Исполнителя безвозмездного устранения ущерба в минимально короткие сроки; - устранить ущерб собственными силами или за счет привлечения сторонних организаций и потребовать возмещения собственных затрат.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

1. Предоставить гарантию на выполненные ремонтные работы на срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта выполненных работ. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненной работе, Исполнитель производит устранение недостатков за свой счет. 2. При составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 3. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая оформляет соответствующий акт, отражающий дефекты и недоделки и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Соблюдать требования закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» гриф «Коммерческая тайна».

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

1. Исполнитель обязан выполнять требования действующего законодательства в области промышленной документации; 2. Оформлять на привлекаемых работников пропуска на ОАО «ЗиО-Подольск» в соответствии с действующим у Заказчика порядком; 3. Все работы производить в полном соответствии с проектами, технической документацией, ГОСТами, техническими регламентами, нормативной документацией; 4. В случае увеличения срока окончания работ заранее извещать Заказчика; 5. Принимать к обязательному исполнению нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы (регламентирующие деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории ОАО «ЗиО-Подольск»), разработанные в ОАО «ЗиО-Подольск» и применимых к выполняемым видам работ; 6. Обеспечивать СИЗ собственный персонал в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ; 7. Обеспечивать соблюдение персоналом требований пропускного и внутриобъектового режимов, правил внутреннего трудового распорядка, а также осуществлять ввоз и вывоз материальных ценностей и оборудования в соответствии с действующим порядком на ОАО «ЗиО-Подольск»; 8. Ознакомить свой персонал с планом ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов (ПЛАРН), планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПМЛЛА); 12. Выполнять требования СПК отдела охраны труда ОАО «ЗиО-Подольск» по прохождению всех необходимых инструктажей работниками Исполнителя, допущенными к работам на территории Заказчика. 13. Организовать своевременное обучение и аттестацию ИТР согласно Приложению № 10.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика.

Нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника.

- Организовать проведение срочного (оперативного) ремонта оборудования и сетей (в течение одного часа до одной смены, в зависимости от сложности ремонта), где неисправность, внеплановый отказ или авария сопровождается значительными потерями продукции, экологическими последствиями, влечет за собой угрозу жизни людей. При необходимости обеспечить круглосуточный режим работы.

Подраздел 3.8 Специальные требования

1. Все работники Исполнителя обязаны соблюдать «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в Обществе», утвержденное в ОАО «ЗиО-Подольск», и графики работы, утвержденные в ОАО «ЗиО-Подольск» (Приложение № 8). 2. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального хозяйства микрорайонов Северный и Южный, Исполнитель обязан организовать работу персонала котельной в круглосуточном режиме. 3. В случае возникновения нештатных ситуаций, требующих расследований и разборов с обязательным участием представителя Исполнителя, Исполнитель оперативно (в течение суток) командирует ответственного представителя, обеспечивает со своей стороны наличие всех необходимых материалов для проведения расследования (объяснительные, акты др. документы). 4. Оборудование и сети передаются Исполнителю в исправном, работоспособном состоянии, в соответствии с Приложением 1 к настоящему ТЗ. По окончании действия договора Исполнитель обязан передать Заказчику оборудование в рабочем состоянии с добавленным износом не более естественного за время действия договора. 5. Исполнитель обеспечивает соблюдение режима работы котельной и тепловых сетей в соответствии с температурным графиком (Приложение 11). 6. Работники Исполнителя обязаны соблюдать правила эксплуатации вверенных материально-технических ценностей, обеспечивая их сохранность и работоспособность. 7. При исполнении обязанностей на территории предприятия все работники Исполнителя обязаны выполнять внутренние распорядительные документы по организации работ и требования руководящих должностных лиц (мастер, начальник смены, др. руководство по кругу своих обязанностей). 8. В течение месяца после заключения договора, заключить договор на проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. До момента получения результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, использовать карты аттестации рабочих мест, полученные в ОАО «ЗиО-Подольск», в целях расчета льгот и компенсаций работникам за работу во вредных и (или) опасных, условиях труда.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Обеспечение бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в виде пара и горячей воды, техническое обслуживание и ремонт котлов, котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов, выполнение годовых и месячных планов предупредительного ремонта теплосилового оборудования, техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов теплового контроля, выполнение всех работ по эксплуатации и ремонту электрических аппаратов.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется в форме: - Ежемесячных отчетов по энергоносителям, предоставленных ОАО «ЗиО-Подольск». - Отчетов о проведенных мероприятиях планово-предупредительного ремонта. - Акты выполненных работ, по ремонту оборудования, заверенных начальником производственного подразделения (комендантом общежития).

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Документы передаются Заказчику не позднее 25-го числа текущего месяца. Передача технической документации от Заказчика к Исполнителю происходит на основании письменного обращения Исполнителя по передаточному акту в свободной форме.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- Исполнитель обязан принять в свой штат работников, состоящих с ОАО «ЗиО-Подольск» в трудовых или гражданско-правовых отношениях, высвобождаемых в связи с передачей услуг и изъявивших желание продолжить работу в организации Исполнителя, путем заключения с ними трудовых договоров не позднее 2 (двух) недель с даты заключения Договора. В подтверждение возможности приема в штат работников Заказчика в количестве 110 человек (Приложением № 4), Исполнитель в обязательном порядке предоставляет гарантийное письмо. - Исполнитель обязан на момент перевода работников из ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» сохранить: - уровень заработной платы по-прежнему месту работы; - гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015-2017, Коллективным договором ОАО «ЗиО-Подольск» (Приложение № 5), Положением об оплате труда работников ОАО «ЗиО-Подольск» (Приложение № 6), Положением об организации санаторно-курортного лечения сотрудников ОАО «ЗиО-Подольск» (Приложение № 7); - очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, ранее закрепленную за ними графиком, утвержденным в ОАО «ЗиО-Подольск»; - графики работы, утвержденные для работников ранее в ОАО «ЗиО-Подольск» (Приложение № 8); - сохранение должностных обязанностей в соответствии с требованиями квалификации персонала котельной и характеристиками работ (Приложение № 9). - В случае если количество работников, принятых в штат Исполнителя, будет недостаточным для оказания полного объема услуг, Исполнитель может обеспечить надлежащее исполнение условий Договора за счет привлечения дополнительного персонала. При этом если работники являются иностранными гражданами, они в обязательном порядке должны иметь разрешение на работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с одновременным представлением Заказчику: - копии разрешений на работу иностранного гражданина; - копии документов, подтверждающих регистрацию иностранного гражданина по месту пребывания.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В течение 3(трех) лет с даты начала оказания услуг. Дата начало оказания услуг – не позднее 2 (Двух) недель, следующих за датой заключения настоящего Договора, необходимых для высвобождения из штата Заказчика и организации приема в штат Исполнителя работников Заказчика, в соответствии с п. 2.1.16. Договора.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 2 | ФЗ | Федеральный закон |
| 3 | ТК РФ | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| 4 | СИЗ | Средство индивидуальной защиты |
| 5 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 6 | ОГЭ | Отдел главного энергетика |
| 7 | СПК | Служба производственного контроля |
| 8 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 9 | ХВС | Холодное водоснабжение |

РАЗДЕЛ  8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Оборудование и трубопроводы тепловых сетей |  |
| № 2 | Здания и сооружения |  |
| № 3 | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |  |
| № 4 | Список должностей, высвобождаемых при передаче Исполнителю |  |
| № 5 | Выписка и коллективного договора |  |
| № 6 | Выписка из положения об оплате труда |  |
| № 7 | Выписка из положения об организации санаторно-курортного лечения. |  |
| № 8 | График работы |  |
| № 9 | Требования к квалификации персонала и характеристикам работ |  |
| № 10 | Аттестация ИТР |  |
| № 11 | Температурный график |  |

# «Заказчик»                                                               «Исполнитель»

# __________________                                              ______________________

# _____________/_____________/                           ______________/______________/