# ЧАСТЬ 2

(Том 2)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________Н.Н. Давиденко «___» ______________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Устранение замечаний экспертных заключений о безопасности эксплуатации энергоблока №2 Ростовской АЭС. №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88 ЭЗ ДНП-5-1969-2009».

- Наименование работ:

Устранение замечаний экспертных заключений о безопасности эксплуатации энергоблока №2 Ростовской АЭС. №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88 ЭЗ ДНП-5-1969-2009.

- Основание для выполнения работ:

2.1 «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011.

- Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ: Шесть месяцев с даты подписания договора обеими сторонами.

- Заказчик:

Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО  «Концерн Росэнергоатом»).

- Цель выполнения работ:

5.1. Устранение замечаний и реализация рекомендаций «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011 НТЦ ЯРБ

- Основные требования к выполняемым работам:

  - Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике (ОПБ-88/97; НП-082-07 и др.), и утвержденными нормативными документами. Все материалы, разрабатываемые в рамках работ по договору, направляются в адрес Заказчика.

  - Разработать  материалы для корректировки  ООБ блока  2 по устранению замечанй и реализации рекомендаций  НТЦ ЯРБ Ростехнадзора  №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88  «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011 в соответствии с требованиями НП-006-98.

  - Исполнитель руководствуется программой обеспечения качества выполняемых работ,разработанную в соответствии с НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объеков использования атомной энергии»

- Способ реализации работ:

В результате оказанных услуг  по договору будет откорректирован  ООБ блока  2 по  замечаниям и рекомендациям  НТЦ ЯРБ Ростехнадзора №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88  «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011.

- Перечень документации, представляемой после выполнения работ:

Оформленные в установленном порядке материалы для корректировки ООБ блока 2, разработанные в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Начальник Управления проектирования АЭС –

директор по планированию и проектам   						И.В. Новак