Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________________С.В. Тарасов

«03» сентября  2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
стартера, бытовых розеток, фонарей эл., кабель-каналов, ламп различного назначения и т.д. в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Лампа PHILIPS MASTER PL-C 18W/840/2P G24d3 Китай
	шт
	20

	2
	Лампа люминисцентная ЛБ18 ИЖШЦ.675510.001 ТУ
	шт
	250

	3
	ЛАМПА ГАЛОГЕННОВАЯ PHILIPS R7S 100W
	шт
	100

	4
	Лампа энергосберегающая Philips 60w R63
	шт
	50

	5
	Лампа T-29 1200W G9.5 Германия
	шт
	10

	6
	Лампа ЛОН220-95 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	50

	7
	ЛАМПА ЛБ18 ЛЮМ.
	шт
	550

	8
	ЛАМПА ОSRАМ DЕLUХ 11W
	шт
	15

	9
	Лампа зеркальная PHILIPS R50 60W E14 Китай
	шт
	100

	10
	Лампа галогеновая NAVIGATOR 94206 JCDR 50W 230V
	шт
	50

	11
	Лампа люминисцентная ЛБ18 Польша
	шт
	50

	12
	Лампа энергосберегающая FERON 25W E27
	шт
	4

	13
	Лампа ртутная ДРВ250 ТУ 16-93 ИМФР675000.011
	шт
	50

	14
	Лампа люминисц. Philips TLD58W/33 G13 Нидерланды
	шт
	1200

	15
	ЛАМПА TLD 18W/33
	шт
	2500

	16
	Лампа МО36-60 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001
	шт
	50

	17
	Лампа люминисц. Philips TLD36/54-765 G13 Польша
	шт
	140

	18
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x30 E27
	шт
	1000

	19
	ЛАМПА PHILIPS Е14 60W
	шт
	100

	20
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15W Е27
	шт
	100

	21
	ЛАМПА PHILIPS P45 60W
	шт
	20

	22
	Лампа ЛОН220-60 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	20

	23
	Лампа накаливания А55 150W E27 CL Китай
	шт
	30

	24
	ЛАМПА ЗЕРК.R50 40W
	шт
	100

	25
	ЛАМПА PHILIPS 75W
	шт
	50

	26
	Лампа оптическая ОП6-3 ИФМР.675214.013 ТУ
	шт
	50

	27
	Лампа энергосберег. NAVIGATOR NCL-3U-15-827-E27
	шт
	500

	28
	Лампа энергосберег. NAVIGATOR NCLP-3U-20-827-E27
	шт
	250

	29
	ЛАМПА 60 Е27 ИМП.
	шт
	100

	30
	Лампа газоразр.SON-T400W E40 Philips Германия
	шт
	10

	31
	ЛАМПА PHILIPS TL-D 36W/33 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
	шт
	1700

	32
	Лампа ртутная OSRAM HQL 250W E40 Китай
	шт
	5

	33
	Лампа зеркальная R63 60W E27 Philips
	шт
	50

	34
	Лампа энергосберегающая Philips MASTER PL-C18W/840/4P G24g2
	шт
	20

	35
	Лампа зеркальная R50 40W E14 Китай
	шт
	100

	36
	Лампа накаливания МО36-60W Iskra Е27 ИФМР.675310.003 ТУ
	шт
	100

	37
	Лампа накаливания А55 75W E27 CL Китай
	шт
	520

	38
	Лампа люминисцентная ЛБ18 OSRAM
	шт
	50

	39
	Лампа накаливания A55 40W E27 CL Италия
	шт
	500

	40
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
	шт
	200

	41
	Лампа энергосберегающая Navigator 94073 NCL-PS-11-840-G23
	шт
	10

	42
	ЛАМПА РULA 40W E27
	шт
	100

	43
	ЛАМПА ГАЛОГЕН.
	шт
	100

	44
	Лампа МО12-40 Е27 ИФМР.675310.003 ТУ
	шт
	100

	45
	Лампа СПОТ(Spot) R63 60W Е27 Китай
	шт
	50

	46
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ НА СТРУБЦИНЕ
	шт
	3

	47
	СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ 4Х18 ПОДВЕСНОЙ
	шт
	20

	48
	ЛАМПА НА СТРУБЦИНЕ ЛЮМ.LIVАL GLОВАL 11W
	шт
	16

	49
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2Х40
	шт
	10

	50
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО48-4Х40
	шт
	10

	51
	СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ 4Х18 ВСТРОЕН.
	шт
	20

	52
	СВЕТИЛЬНИК ОБН-150 (ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦ.НАСТЕН)
	шт
	1

	53
	Лампа настольная CAMELLION KD-0170 Китай
	шт
	8

	54
	Светильник GX-53 (точечный) Китай
	шт
	225

	55
	ПАТРОН ПОДВЕСН.КАРБОЛИТ.Е27
	шт
	40

	56
	ПАТРОН Е27 КЕРАМ.
	шт
	70

	57
	СТАРТЕР S2 4X22W PHILIPS
	шт
	50


	58
	Стартер S10 4-65w 220-240v PHILIPS
	шт
	2750

	59
	Колодка MAKEL 3 гнезда с заземлением Турция
	шт
	100

	60
	СТАРТЕР S10 4X65W PHILIPS
	шт
	120

	61
	СТАРТЕР S2 110-130V 4X22W PHILIPS
	шт
	100

	62
	Стартер S2 4-22w 220-240v PHILIPS
	шт
	2500

	63
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V Нидерланды
	шт
	100

	64
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 20 С ПРОТЯЖКОЙ
	м
	100

	65
	Удлинитель Ухз-16-004 50 м катушка
	шт
	1

	66
	УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 50М
	шт
	2

	67
	УДЛИНИТЕЛЬ 25М 3РОЗ.
	шт
	1

	68
	Удлинитель УХ1-50(SK-4x50)16А,50м н/катушк.Китай
	шт
	1

	69
	Удлинитель MAKEL MGP 153 4 гнезда 3 м е/с Турция
	шт
	5

	70
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 16Х25
	м
	48

	71
	Розетка MAKEL 1м с/п з/к Турция
	шт
	20

	72
	Розетка LEZARD MIRA скрытая проводка;с заземлением
	шт
	150

	73
	Розетка LEZARD MIRA TF 2местная скрытая проводка кремовая/кремов
	шт
	60

	74
	Розетка MAKEL 3м о/п Турция
	шт
	4

	75
	Патрон керамический Е27
	шт
	10

	76
	Розетка MAKEL 2местная о/п с/з Турция
	шт
	50

	77
	Розетка открытой проводки ГОСТ 7396.0-89
	шт
	10

	78
	Хомут нейлонов.д/крепления кабеля 3.6х200 IEK
	компл
	10

	79
	Кабель-канал 60х40 ТУ 5772-001-14192316-03,/50167303
	шт
	40

	80
	Кабель-канал 12х12 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	65

	81
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 150х2.5 Китай
	ПАЧКА
	10

	82
	Наконечник WAGO 216-208 6 мм2/L12
	шт
	100

	83
	Кабель-канал 25х16 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	50

	84
	Стяжка нейлоновая FS 280 CW-C
	шт
	5

	85
	Хомут нейлонов.д/крепл.кабеля 4.8х300 NAVIGATOR
	ПАЧКА
	10

	86
	Фонарь ФОТОН Accu PM-0115 (аккумуляторный)
	шт
	5

	87
	ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ФТБ-2
	шт
	12

	88
	Фонарь налоб.водонепрониц. 21941DIOD 5LED Китай
	шт
	2

	89
	Фонарь ERA FA21M
	шт
	10

	90
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-100 1-клавишный открытой провод
	шт
	150

	91
	Выключатель POWERMAN Classic 2021 1-клавишный скрытой проводки
	шт
	10

	92
	Выключатель LEZARD MIRA 701-0202-105 1-клавишный скрытой проводк
	шт
	150

	93
	Дюбель-хомут 5х10
	ПАЧКА
	8

	94
	Дюбель универсальный с бортиком KEW UKD 6x36
	ПАЧКА
	4

	95
	Дроссель 1И700ДРЛ ТУ 3461-002-05014352-08
	шт
	5

	96
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 5-10 ПОД КАБЕЛЬ
	шт
	800

	97
	Дюбель универсальный 10Х62 с бортиком
	шт
	50

	98
	Выключатель LEZARD MIRA 2-клавишный скрытая проводка
	шт
	150

	99
	Выключатель LEZARD MIRA 1-клавишный скрытая проводка
	шт
	5

	100
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-101 2-клавишный открытой провод
	шт
	150

	101
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 18W/54-765 Китай
	шт
	120

	102
	Лампа металлогалогеновая OSRAM HQI-BT400W/D PRO E40 5200K Словак
	шт
	5

	103
	Лампа энергосберегающая OSRAM 13W E27
	шт
	100

	104
	Лампа энергосберегающая GCOLA 20W E27
	шт
	300

	105
	Лампа бактерицидная ДБМ-30
	шт
	4

	106
	Розетка MAKEL 1местная открытой проводки с заземлением полугерметичная с крышкой IP44
	шт
	24

	107
	Розетка MAKEL 2местная открытой проводки с заземлением полугерметичная с крышкой
	шт
	4

	108
	Дюбель универсальный U 8х52 с бортиком оранжевый
	шт
	50

	109
	Выключатель POWERMAN Classic 2023 2-клавишный скрытой проводки
	шт
	10

	110
	Розетка LEZARD 0001 открытая проводка;с заземляющими контактами
	шт
	100

	111
	Лампа люминисцентная OSRAM L36W/640 Смоленск
	шт
	80

	112
	Лампа ртутная ДРЛ400 Е40 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	150

	113
	Лампа Philips 6993P 230V 650W G-9.5
	шт
	10

	114
	Кабель-канал 15х10 ТУ 5772-001-14192316-2003 (2м)
	шт
	15

	115
	Фонарь налобный ERA G14 (14LED, 3xAAA)
	шт
	2

	116
	Дюбель полипропиленовый EKT 60906040 6х40 (100шт)
	ПАЧКА
	3

	117
	Дюбель нейлоновый EKT 60406050 SUPER 6х50 (100шт) универсальный
	ПАЧКА
	1

	118
	Дюбель нейлоновый EKT 60408050 SUPER 8х50 (50шт) универсальный
	ПАЧКА
	1

	119
	Лампа газоразрядная Philips HPL-N 250W/542 E40
	шт
	25

	120
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 16W/827 E27 6U оригинал
	шт
	20

	121
	Аппарат пускорегулирующий Navigator NB-ETL-418-EA3 ЭПРА
	шт
	10

	122
	Лампа светодиодная ECOLA T5LV60ELC GX53 6W 4200K
	шт
	100

	123
	Лампа люминисцентная Philips PL-S 11W/830/4P 2G7
	шт
	30

	124
	Фонарь СВЕТОЗАР SV-56851 (прожектор)
	шт
	1

	125
	Блок розеток 60110-237 Schroff (IEC C13; с выключателем,7розеток)
	шт
	1

	126
	Лампа специальная Philips 6986P GKV 600W-240V G9.5
	шт
	2

	127
	Сушка для рук SIEMENS TH 92001, Германия
	шт
	20


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая оборудование  должна быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должны иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 03.09.2015г. тел. (83130) 2 30 55
