	[image: image1.wmf]


Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени  А.И. Лейпунского

249033, г.Обнинск Калужской обл., пл. Бондаренко,1, телетайп 183566 «Альфа», факс(48439)68225, (48439)58477

телефон (48439)98412,  e-mail: postbox@ippe.ru, http://www.ippe.ru
 18.09.2012 г. № 224/67-03/12-217 ОЗПЭ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по открытому одноэтапному запросу предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ (генподряд) по ремонту и перепланировке здания № 123 1-й этаж  (1этап.) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ» 

«общая, коммерческая и техническая части»
СОГЛАСОВАНО:

Начальник БТЭЗиС __________________ А.И. Рождествин
«____»______________ 2012 г.

Начальник ЦОиСЗД ______________________И.В. Минаев

«____»____________ 2012 г 

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 





1
СОДЕРЖАНИЕ 










2
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  



4
ЧАСТЬ 1
 










6
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ







6
СОКРАЩЕНИЯ 










7 
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ








8
2.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений


8
2.2.
Участие в процедуре запроса предложений






8
2.3.
Правовой статус документов








9
2.4.
Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

9
2.5.
Затраты на участие в запросе предложений






9
2.6.
Отказ от проведения запроса предложений [или любого лота запроса предложений] 
9
2.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений
10
2.8.
Прочие положения









10
3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 11
3.1.
Требования к участникам запроса предложений 




11
3.2.
Дополнительные требования к участникам запроса предложений указаны в пунктах 13.1, 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».



11
3.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений
11
3.4.
Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 




12
3.5.
Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота запроса предложений] 









12
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 



15
4.1.
Получение документации по запросу предложений




15
4.2.
Разъяснение положений документации по запросу предложений


15
4.3.
Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений









15
4.4.
Общие требования к заявке на участие в запросе предложений


15
4.5.
Срок действия заявки на участие в запросе предложений



17
4.6.
Официальный язык запроса предложений





18
4.7.
Валюта запроса предложений







18
4.8.
Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]




18
4.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)




18
4.10.
Подача и прием заявок на участие в запросе предложений



20
4.11.
Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв


20
4.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений

21
4.13.
Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений




22
4.14.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений








22
4.15.
Заключение договора по результатам запроса предложений



32
4.16.
Обеспечение исполнения договора






34
5.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ



36
6.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ






47
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ(Форма 1)



47
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)



50
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)






52
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)



53
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 5)





55
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 6)








57
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»








59
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







92
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик, являющийся Организатором запроса предложений Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).
Место нахождения: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1

Почтовый адрес: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1
Контактное лицо: Гаппасов Марат Рафизович, (48439) 9-44-69, факс (48439) 9-47-40, mgappasov@ippe.ru
3. Предмет договора: Выполнение работ (генподряд) по ремонту и перепланировке здания №123 1-й этаж  (1этап.) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Состав и объем товара/работ/услуг: в соответствии с техническим заданием.
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: с 25.10.2012 г. по 20.05.2013 г.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1.
5. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:

Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru  в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 9 994 964,62 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 62 коп.) рубля, включая НДС. Цена договора включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
7. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке A-K-D www.a-k-d.ru  определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется.
9. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений авансовых платежей]: не предусмотрено.

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 08:00 (время московское) «01» октября 2012 года.
11. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 08:00 (время московское) «01» октября 2012 года. 
12. Место и дата проведения отборочной стадии: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание АК-2 конференц-зал не позднее «05» октября 2012 года.
13. Место и дата подведения итогов запроса предложений: г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1,  Здание АК-2 конференц-зал не позднее «05» октября 2012 года.

14. Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений: не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней. 

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется.
16. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса предложений.
17. Организатор запроса предложений вправе отказаться от проведения запроса предложений [или любого лота запроса предложений] в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

18. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
ЧАСТЬ 1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

[В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более] Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса предложений для принятия решений в рамках данного запроса предложений.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках запроса предложений подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в документации по запросу предложений и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса предложений – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса предложений.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса предложений, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе предложений, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном документацией по запросу предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса предложений – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений [в отношении какого-либо лота]. Участник запроса предложений утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе предложений [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса предложений, и привлекаемое для их использования в рамках данного запроса предложений.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса предложений в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Корпорации.

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

2.1.1. Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункту 7 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Части 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2.

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре запроса предложений

2.2.1. Принять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен

· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 13.1, 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

· быть правомочным на предоставление заявки на участие в запросе предложений и предоставить заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.

2.2.3. Для всех участников запроса предложений [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений [по каждому лоту отдельно] принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса предложений, в том числе допущенного до участия в запросе предложений, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к запросу предложений и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК об отмене процедуры запроса предложений, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

2.3.2. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора запроса предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.4. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

2.4.1. Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.

2.5. Затраты на участие в запросе предложений

2.5.1. Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.5.2. Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

2.6. Отказ от проведения запроса предложений 

2.6.1. Организатор запроса предложений, по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений, вправе отказаться от проведения запроса предложений  в любое время вплоть до подписания договора.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается организатором запроса предложений не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы заседания закупочной комиссии.

2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор запроса предложений, закупочная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в запросе предложений. Предоставление этой информации другим участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по запросу предложений.
2.8.3. Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Требования к участникам запроса предложений

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений указаны в пунктах 13.1, 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса предложений;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5.Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота запроса предложений]
3.5.1. Если пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/ выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы / услуги более объема, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений (пункт 13.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых поставок, работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункту 3.5.1 в заявку на участие в запросе предложений включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;

2) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункту 3.5.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с пунктами 4.4.4., 4.4.5.;

3) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником запроса предложений и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.
В случае если участником запроса предложений является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику запроса предложений не предъявляются. Участник запроса предложений, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.
3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Получение документации по запросу предложений

4.1.1. Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений документации по запросу предложений

4.2.1. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.2.2. Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.
4.2.4. Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений

4.3.1. Заказчик, организатор запроса предложений по собственной инициативе, по решению закупочной комиссии или в соответствии с запросом участника запроса предложений вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. Такие изменения размещаются организатором запроса предложений до окончания срока подачи заявок на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений [в отношении данного лота] должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту] такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

4.3.5. Организатор запроса предложений вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений продлить сроки приема заявок на участие в запросе предложений и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса предложений, о чем организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

4.4.1. Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.
4.4.2. При наличии разночтений между суммой, указанной участником запроса предложений в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.

4.4.3. [Участник запроса предложений вправе подать заявку на участие в запросе предложений на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса предложений планирует принять участие в запросе предложений по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений [В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более при наличии соответствующего функционала на ЭТП] (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.3.1, если в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» разрешена подача альтернативных предложений). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений [в отношении одного и того же лота] при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в запросе предложений таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника, [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются.
4.4.3.1. [В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более при наличии соответствующего функционала на ЭТП] Участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

4.4.3.2. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, отклоняются. Если подается предложение с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

4.4.3.3. Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником запроса предложений, указано в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.4.3.4. В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям (пункты 13.1, 13.3 раздела 5  «Информационная карта запроса предложений»).

4.4.3.5. В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений
4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.
4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).
4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.
4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3. настоящей документации по запросу предложений.

4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений

4.5.1. Заявка на участие в запросе предложений [в отношении лота] действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений [по данному лоту].

4.6. Официальный язык запроса предложений

4.6.1. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

4.7. Валюта запроса предложений

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]
Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 раздела 5  «Информационная карта запроса предложений».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)

4.9.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 

4.9.2.  [Если участник принимает участие в запросе предложений по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому такому лоту].
4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в запросе предложений в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений [в отношении каждого лота, на который участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений] должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор запроса предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.
4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.9.5. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений]. Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору запроса предложений в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в запросе предложений по адресу места нахождения организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». [Дополнительно прописывается порядок приема-передачи оригинала банковской гарантии при его приеме от участника и возврате оригинала банковской гарантии участнику].
4.9.6. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений – всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику запроса предложений;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о не заключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

2) уклонения победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, от заключения договора (пункт 4.15.14);

4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет участника запроса предложений, с которым заключается договор, об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.10.3. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.11. Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

4.11.1. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту], указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.11.3. Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений

4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений [в отношении каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.

4.12.2. При наличии на ЭТП соответствующего функционала оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. При отсутствии на ЭТП технологических и функциональных возможностей по формированию соответствующего протокола, протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений не позже следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием сведений, заполняемых участниками на ЭТП при подаче заявки на участие в запросе предложений, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.12.3. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания закупочной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по лоту] подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП [по лоту] в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений [по лоту], в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся [в отношении такого лота].

4.12.6. Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.
4.12.7. Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений [отдельно по лотам]
4.12.8. Организатор запроса предложений вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора запроса предложений http://_________________]. Участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений [отдельно по лотам] в соответствии с пунктом 4.12.7, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора запроса предложений http://_____________] в сети «Интернет» заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений

4.13. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

4.13.1. У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту].
4.14. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. [По каждому лоту] рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же проведение переторжки, если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
4.14.1.3. [В отношении любого лота] по решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

4.14.1.4. [По каждому лоту] рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.1.5. Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в запросе предложений сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса предложений отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений, документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса предложений предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
2) направить участникам запроса предложений запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении организатору запроса предложений исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе предложений применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса предложений запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе предложений, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса предложений и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику запроса предложений [в отношении лота] запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.

4.14.1.11. Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.1.12. В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11 [по каждому лоту отдельно]. Все направленные участникам запроса предложений запросы и полученные ответы регистрируются организатором запроса предложений в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений [по данному лоту].

4.14.1.13. В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более] При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений [в отношении рассматриваемого лота] закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

4.14.1.14. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений по решению закупочной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений. Решение закупочной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается в день проведения заседания закупочной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14.2. Проведение отборочной стадии

4.14.2.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией по запросу предложений.

4.14.2.2. [В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более] При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса предложений на оценочную стадию [в отношении рассматриваемого лота] такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника запроса предложений отклоняются.

4.14.2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.
4.14.2.4. В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:
1) соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

4) соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

5) соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 9 раздела 5«Информационная карта запроса предложений»;

6) предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.2.5. По итогам отборочной стадии закупочная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:
а)
несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

б)
предоставление участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.4);

в)
несоответствие участника запроса предложений согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4;

г)
несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

д)
несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.4;

е)
несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.4.

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений на расчетный счет организатора запроса предложений, в случае установления такого требования в документации по запросу предложений, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора запроса предложений денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.14.2.8;

4.14.2.6. [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.
4.14.2.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся [В случае если документацией по запросу предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота].
4.14.2.8. [По каждому лоту отдельно], решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся следующие сведения:
а)
наименование и реквизиты запроса предложений [предмета лота];

б)
начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

в)
из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

г)
о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

д)
решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

е)
о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

ж)
информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений.
4.14.2.9. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.10. Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.3. Проведение переговоров с участниками запроса предложений

4.14.3.1. В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки  организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе провести переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией, которая вправе привлекать экспертов при их проведении. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика.

4.14.3.2. Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию.

4.14.3.3. Переговоры могут быть проведены в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, в том числе по снижению цены. 

4.14.3.4. Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются достигнутые договоренности. Данный протокол подписывается организатором и участником запроса предложений.

4.14.3.5. Организатор запроса предложений вправе запросить у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

4.14.3.6. Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

4.14.3.7. При наличии на ЭТП функционала подачи измененных условий заявки, в случае, если в ходе переговоров достигнуты соглашения, улучшающие условия заявок в интересах заказчика, касающиеся сведений, указанных в протоколах, оформленных в соответствии с пунктом 4.12.2, подпунктом в) пункта 4.14.2.8, такие сведения по всем допущенным участникам отражаются в протоколе результатов проведения переговоров. Данный протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.4. Переторжка

4.14.4.1. Если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переговоров (если проводились) закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений (или зафиксированной в результате переговоров) цены, и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений (или зафиксированных в результате переговоров) сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений (или зафиксированных в результате переговоров) авансовых платежей (для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»). Снижение цены заявки на участие в запросе предложений, и/или уменьшение сроков поставки продукции и/или снижение авансовых платежей (для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.
4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе предложений.

4.14.4.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение [в отношении данного лота], по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями (для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)], указанной/ыми в заявке на участие в запросе предложений.
4.14.4.4. [В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника запроса предложений по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой.
[Для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции и/или авансовым платежам]

Предложения участника запроса предложений по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями.
4.14.4.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.4.6. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.

Протокол переторжки размещается оператором на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки.

В течение рабочего дня, следующего после дня размещения протокола переторжки на ЭТП, такой протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора запроса предложений, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4.8. При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.4.9. Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки [по данным лотам], уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

4.14.4.10. При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП, процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.4.11. При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП, на заседании закупочной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки [по данным лотам], проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями [в отношении данного лота].

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками запроса предложений.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения открытия доступа к предложениям, поданным на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.4.12. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.

4.14.5. Проведение оценочной стадии

4.14.5.1. В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Значимость критериев оценки заявок на участие в запросе предложений указана в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.5.2. [В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более] В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются. 

4.14.5.3. Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.5.4.  [По каждому лоту отдельно], по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты запроса предложений [предмета лота];

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

4) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

5) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке [в отношении лота], и измененные условия заявок;

6) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.5.5. [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.5.6. Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.6. Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложений

4.14.6.1. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений, представленных участниками запроса предложений, в случае признания запроса предложений состоявшимся, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений [по каждому лоту отдельно].

4.14.6.2. Победителем запроса предложений [в отношении данного лота] признается участник запроса предложений [по данному лоту], который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений [по данному лоту] которого присвоено первое место.

4.14.6.3. [В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более] Закупочная комиссия [в отношении любого лота] имеет право принять решение о победителе запроса предложений в пользу участника запроса предложений, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.6.4. [В случае проведения запроса предложений с начальной (максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более] Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

4.14.6.5. По результатам запроса предложений [в отношении каждого лота] оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания закупочной комиссии;

2) об участниках запроса предложений, заявки на участие в [данном лоте] запроса предложений которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;

5) о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.

4.14.6.6. [в отношении каждого лота] протокол/ы заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений [по лоту] оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.15. Заключение договора по результатам запроса предложений

4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений [по данному лоту], в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений [по данному лоту] в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса предложений [по данному лоту] обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16.2.16.2.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.15.2. Договор с победителем запроса предложений [в отношении каждого лота] будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.5. Если по результатам проведенного запроса предложений по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса предложений в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.

4.15.6. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений [по данному лоту], заказчик вправе при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания закупочной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника запроса предложений и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений порядок и сроки заключения договора с таким участником запроса предложений производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

4.15.7. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу предложений или заявке победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией по запросу предложений;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу предложений и заявке победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.9. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.
4.15.10. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор.
4.15.11. В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.12. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.15.13. В случае отказа победителя запроса предложений от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса предложений, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.14. Победитель запроса предложений [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.6 и 4.15.13, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.
5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.15.15. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

4.15.16. отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса предложений.

4.15.17. [Для заказчиков первой группы] В случае уклонения победителя запроса предложений [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13, от подписания договора, заказчик должен направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:
1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
2) удержать обеспечение заявки такого участника запроса предложений.
[для заказчиков второй группы] В случае уклонения победителя запроса предложений [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:
а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого участника запроса предложений;

в) направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.15.18.  Сведения об участнике запроса предложений, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса предложений:

· будучи признанным победителем запроса предложений [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

· будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.13, уклонился от заключения договора;
· будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;
2) если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.6 и 4.15.13, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

4.16.3. Если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6 и 4.15.13, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу предложений, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 документации по запросу предложений
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет      запроса предложений 
Состав и объем товара/ работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение работ (генподряд) по ремонту и перепланировке здания №123 1-й этаж  (1этап.) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Состав и объем продукции: в соответствии с частью 3  «Техническая часть»


	2. 
	Нормативный     документ, в соответствии с которым проводится     процедура закупки
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012г. № 37


	3. 
	Условия договора:
Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Начало-25.10. 2012
Окончание- 20.05.2013.
249033 Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. 

	4. 
	Количество лотов
	1 (один)


	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл.Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1
Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович (48439) 9-88-32, 

	6. 
	Организатор запроса предложений
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Место нахождения: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл.Бондаренко, д.1 
Почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл.Бондаренко, д.1 
Контактное лицо: Гаппасов Марат Рафизович, (48439) 9-44-69, факс (48439) 9-47-40, mgappasov@ippe.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса предложений
	Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП A-K-D в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении  запроса предложений
	«18» сентября 2012 года

	9. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	9 994 964,62 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 62 коп.) рубля, включая НДС.
В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.


	10. 
	Официальный язык запроса предложений
	русский

	11. 
	Валюта запроса предложений
	российский рубль

	12. 
	Обеспечения заявки на участие в запросе предложений
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе предложений 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в запросе предложений [в случае наличия требования обеспечения заявки в форме денежных средств
	Не требуется

	13. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг
	13.1 Требования к участникам запроса предложений:

13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей документации по запросу предложений;
13.1.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, в том числе:
- свидетельство, выданное СРО о допуске к видам работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); п.6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; п.7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; п.10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; п.17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.);
13.1.3.Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
13.1.4. должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:

- должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

· не менее 4-х маляров 4-5 разряда;
· не менее 4-х плотников 4-5 разряда;
· не менее 4-х электромонтажников 4-5 разряда с 3 группой допуска по электробезопасности;
· не менее 4-х слесарей-сантехников 4-5 разряда;
· не менее 4-х монтажников вентиляционных систем 4-5разряда;
13.2. Требования к поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг:
13.2.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей документации по запросу предложений;
13.2.2. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, в том числе:
- свидетельство, выданное СРО о допуске к видам работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; п.7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; п.10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; п.17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.);


	14. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Не требуется

	15. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Приводятся в части 3 «Техническая часть» настоящей документации.

	16. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений]  
	16.1  Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений:
16.1.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации по запросу предложений; 
16.1.2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:
- свидетельства, выданных СРО о допуске к видам работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); п.6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; п.7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; п.10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; п.17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.);
16.1.3. справка об опыте выполнения договоров за 2009, 2010, 2011гг. сопоставимого характера и объема (раздел 6, Форма 4) с приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.), непредоставление данного документа не влечет к отказу в допуске к участию в запросе предложений;
16.1.4. справка, подтверждающая наличие у участника запроса предложений соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 6, Форма 5) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию;
16.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям,: запроса предложений:

16.2.1. документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации по запросу предложений;
16.2.2. .копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:
- свидетельства, выданных СРО о допуске к видам работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; п.7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; п.10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; п.17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.);
Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в запросе предложений иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в запросе предложений.

	17. 
	Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений
	1) заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6,Форма 1);
2) анкета (раздел 6, Форма 2);
3) документы, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям;
4) план распределения объемов поставки товара/ выполнения работ / оказания услуг (раздел 6, форма 6);
5) для каждого привлекаемого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2;
6) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, Форма 3);



	17.1.
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи
	не допускается

	18. 
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается
5 %

	19. 
	Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	не возможна 


	20. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):

ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 
срок в формате: 08:00 (время московское) «01» октября 2012 года 


	21. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «05» октября 2012 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «05» октября 2012 г.

	22. 
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений
	· цена договора, цена единицы продукции  (значимость критерия Ц i – 80%); 
· срок выполнения работ (значимость критерия Сi-15%);
· квалификация участника процедуры закупки (значимость критерия К i –5%), в том числе:
· опыт и репутация участника процедуры закупки (значимость подкритерия О i – 5 %);



	23. 
	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений:
	        Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

        Если какой- либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

        Рейтинг предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле:

                 Ri = БЦi*Vц + БКi* Vк + БСi* Vс,
       где: V- значимость (вес) соответствующего критерия, (подкритерия), БК=БО, Vц = 80, Vк =Vo=5,  Vс= 15;
                 БЦ, БК (БО), БС – оценка (балл) соответствующего критерия (подкритерия).
        Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по всем критериям – 100 баллов.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»:

БЦi
=

Ц min  

Ц i
где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы

Ц i  
– 
предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, руб.

Ц min 
–
минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками запроса предложений, руб.
В случае если стоимость договора, содержащаяся в финансовом предложении участника, на 50 и более процентов ниже средней стоимости, рассчитанной Комиссией на основании финансовых предложений всех организаций, допущенных к участию в открытом запросе предложений, комиссия вправе принять решение об отклонении заявки на участие в запросе предложений.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 
«СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:
БСi
=

Сmax – Ci
Cmax – Cmin
где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника запроса предложений, баллы

C i  
– 
предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, кал. Дней.
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации по проведению запроса предложений, 209 дней с момента начала работ.

С min 
–
минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации по проведению запроса предложений, ранее которого поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, 128 дней с момента начала работ.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ 

«ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»:

Опыт
Баллы

Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема менее или равна Ц max  
0

БО i
=

О i  - Ц max  

О предел – Ц max
Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
1
где:  Оi
–
 сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за 2009, 2010, 2011 гг., руб. с НДС, не менее Ц max и не превышающих Определ.

Ц max – начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС равна 9 994 964,62 (Девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 62 коп.) с НДС
Определ
 – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max  и составляет 12 000 000,00 руб. (Двенадцать миллионов рублей 00 коп.) с НДС
 

	24. 
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 20  (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов запроса предложений или признания запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.

До заключения договора, победитель запроса предложений представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса предложений справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	25. 
	Обеспечение исполнения договора  
Обеспечение возврата аванса
	Не требуется
Не требуется

	26. 
	В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств:
	

	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, закупочной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений.

Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупочной процедуры
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос предложений № ___ [указывается номер запроса предложений на ЭТП], документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса предложений)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в запросе предложений 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора]

	3. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»]

	4. 
	Условия оплаты
	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ___________________________________________                  (наименование участника запроса предложений) 
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________________________________________________ банкротом, деятельность
                    (наименование участника запроса предложений) 
_________________________________________________________________ не приостановлена,
(наименование участника запроса предложений)
на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в форме 2 «Анкета участника запроса предложений», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, __________________________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником запроса предложений, подавшим заявку на участие в запросе предложений, либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений. 

3. Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник запроса предложений должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 4.5.1.

7. Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

8. Участнику запроса предложений рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.
Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)

Лот __

Участник запроса предложений: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.
	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса предложений

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


___________________________________
                     __________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)
            (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

5. Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник запроса предложений: ________________________________ 

Суть технического предложения

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);

· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в документации по запросу предложений.

6. Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником запроса предложений

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в документации по запросу предложений, с указанием для предлагаемого оборудования:

· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;
· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)

Участник запроса предложений: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участникам запроса предложений необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).
Форма 5.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 5)

Участник запроса предложений: ________________________________ 
Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Кроме указанных, участник запроса предложений вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

4. В Таблице указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику запроса предложений рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.

Форма 6.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________

Лот __

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 6)

Участник запроса предложений (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование товара/ работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем поставок, работ и услуг
	Стоимость поставок, работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник запроса предложений указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
· стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении;

· сроки поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем.

5. К данной форме участник запроса предложений должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников запроса предложений – бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/ выполняющих/ оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник запроса предложений – бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР №

г.Обнинск




 «____»__________2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Бокшица Виктора Николаевича, действующего на основании Доверенности от 31.07.2012г. № 224/02-07/520 с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы (генподряд) по ремонту и перепланировке здания 123 1 этаж (1 этап), расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2.
Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений» № ________ от «___» _____________2012 г.).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.
Стоимость работ по настоящему Договору составляет  _______________ рублей ____________________в том числе НДС18% _________руб.

2.2.
Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.
2.3.
Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4.
Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5.
Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6.
Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.
Дата начала  работ  25.10.2012 г.
3.3.
Подрядчик обязан завершить работы 20.05.2013 г.
4. Права и обязанности сторон

4.1.
Заказчик вправе:

4.1.1.
В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2.
Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3.
Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4.
Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5.
Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.
Заказчик обязан:

4.2.1.
Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2.
Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   

4.2.3.
Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.
Обеспечить сохранность оборудования, предоставленного Подрядчиком, а также материалов, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.5.
Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.6.
Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3.
Подрядчик вправе:

4.3.1.
Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3.
Привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков, предварительно согласовав в письменной форме с Заказчиком выбор субподрядчика. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика.

4.3.4.
Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.
Подрядчик обязан:

4.4.1.
Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации.

4.4.2.
Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3.
Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.
Персонал Подрядчика обязан:

· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5.
Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.
Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.
Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Производство работ

5.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
5.2.  Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3.
По мере необходимости Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4.
Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком материалов и оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.
В
 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1.
После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3). 

6.2.
В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2,КС-3. 

6.3.
В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

7. Гарантии

7.1.
Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2.
Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.
8. Ответственность сторон

8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2.
В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ , предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3.
Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6.
В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7.
Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.8.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение 2-х лет с момента приемки работ.
8.9.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.10.
Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

8.11.
В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Подрядчиком к выполнению настоящего Договора субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед подрядчиком не освобождает подрядчика от выполнения условий настоящего Договора

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.
Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2.
Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

10. Разрешение споров

10.1.
Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10.3.
В случае, расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике  заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

11. Срок действия Договора

11.1.
Договор вступает в силу после согласования в Госкорпорации «Росатом», с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2.
Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3.
Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия

12.1.
Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал ,привлекаемый к работе на  объекте  в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке  допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.     

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 

12.2.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3.
Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4.
При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5.
Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     

Адрес:

249033 , Калужская область,

г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68

ИНН  4025024829

КПП 402 501001

БИК 042908798

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Калуга

р/с № 40502810900460000564

к/с 30101810600000000798

Первый заместитель генерального директора 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________В.Н. Бокшиц


	


Приложение № 1 к договору

	Техническое задание

На ремонт и перепланировку здания 123. 1 этаж (1 этап)

	№
	Наименование работ и затрат

 
	Единица

измерен.
	Коли-

чество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Ремонт и перепланировка здания.

	Проект Ю.4806.000-АС

	Раздел 
	Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка существующего козырька входа: V=0,2+0,3=0,5м3
	м3
	0,15

	2
	Разборка бетонных крылец: V=0,3+0,3= 0,6 м3
	м3
	0,15

	3
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,336

	4
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; V=0,95+2,07+7,51=10,53
	м3
	10,53

	5
	Разборка фундаментов под оборудование
	м3
	2,5

	6
	Разборка кирпичных стен
	м3
	11,4

	7
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	1,457

	8
	Разборка покрытий полов бетонных
	100 м2
	0,727

	9
	Разборка в зданиях  покрытий полов из линолеума
	100 м2
	2,29

	10
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток ПВХ
	100 м2
	0,552

	11
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе
	100 м2
	2,182

	12
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	13
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,636

	14
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,515

	15
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	37,7

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	37,7

	Раздел 
	Строительные работы
	 
	 

	 
	Кладка стен и перегородок
	 
	 

	17
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
	100 м3
	0,0336

	18
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,0026

	19
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0026

	20
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,853

	21
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0504

	22
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,0732

	23
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,1

	24
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	10

	25
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-2, ПР-3, ПР-4)
	т
	0,119

	 
	Сверление отверстий
	 
	 

	26
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,32

	27
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,04

	 
	Ограждение
	 
	 

	28
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	29
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных
	компл.
	2

	30
	Плиты древесностружечные офанерованные, толщиной 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха
	100 м2
	0,047

	31
	Профиль стоечный ПС
	м
	7,2

	Раздел 
	Заполнение проемов
	 
	 

	 
	ОКНА
	 
	 

	32
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1)
	100 м2
	0,5586

	33
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-2)
	100 м2
	0,0584

	34
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ОК-3)
	100 м2
	0,01862

	35
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,374

	36
	Доски подоконные ПВХ
	м
	37,4

	37
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,374

	 
	ДВЕРИ
	 
	 

	38
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,13

	39
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,03136

	40
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	1 м2 проема
	2,86

	41
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2200 мм
	шт.
	1

	Раздел 
	Отделка помещений
	 
	 

	42
	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,463

	43
	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,463

	44
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,077

	 
	ПОТОЛОК
	 
	 

	45
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1,308

	46
	Устройство подвесных потолков ___________ (Состав: минераловолокно с шероховатой поверхностью , Размеры плиты (мм): 600х600х15, Альфа w (H): 0,55, Звукопоглощение NRC: 0.55, Ослабление звука Dncw (дБ): 36, Светоотражение (%): 83, Влагостойкость (%RH): 70, Теплопроводность (Вт/м°C): = 0.052 - 0.057) 
	100 м2
	0,978

	 
	СТЕНЫ
	 
	 

	47
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2
	1,6

	48
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,775

	49
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	12,828

	50
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,841

	51
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,827

	Раздел 
	Полы
	 
	 

	 
	Тип 1
	 
	 

	52
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	1,51

	53
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-175,16

	54
	Гидроизол
	м2
	175,16

	55
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,51

	56
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; К-2, до толщ. 30 мм
	100 м2
	1,51

	57
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	1,51

	58
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	1,62

	 
	Тип 3
	 
	 

	59
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	4,082

	60
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-473,5

	61
	Гидроизол
	м2
	473,5

	62
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	4,082

	63
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; К-2, до толщ. 30 мм
	100 м2
	4,082

	64
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	4,082

	65
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	4,37

	Раздел 
	Крыльца входов
	 
	 

	 
	КР-3
	 
	 

	66
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,06

	67
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,4

	68
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,6

	69
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,013

	70
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,1625

	71
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	5,2

	72
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,01374

	73
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,06

	 
	КОЗЫРЕК
	 
	 

	74
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	75
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	76
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1088

	77
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	7

	78
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	79
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	80
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; К-2 (за два раза)
	100 м2
	0,032

	81
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,032

	82
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	83
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
	м2
	4

	84
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Раздел 
	Устройство подпольных каналов К-1,К-2, ниш для электрощитов (Ю.4806.000-АС1)
	 

	85
	Разборка бетонных оснований; V=0,08+0,05+3,4=3,53 м3
	м3
	3,53

	86
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (ниши)
	м3
	0,034

	87
	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м;V=1,4+10,1=11,5 м3
	100 м3
	0,115

	88
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	21,65

	89
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	21,65

	90
	Устройство основания песчаного; V=0,3+2,3=2,6 м3
	1 м3
	2,6

	91
	Устройство оснований бетонных плоских; V=0,3+2,3=2,6 м3
	100 м3
	0,026

	92
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-2,652

	93
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,652

	94
	Кладка подпольного канала из кирпича; V=0,5+3,6=4,1 м3
	100 м3
	0,041

	95
	Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, 87 мм
	100 м
	0,075

	96
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 87 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	7,5

	97
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 Т
	0,334

	98
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0012

	99
	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом
	1 т стальных конструкций
	0,603

	100
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм
	т
	-0,603

	101
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм
	т
	0,603

	102
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,225

	Водопровод и канализация

	Проект Ю.4806.000-ВК

	Раздел 
	Демонтажные работы
	 
	 

	103
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	0,6

	104
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,5

	105
	Демонтаж: умывальников
	100 шт.
	0,08

	106
	Демонтаж: унитазов
	100 шт.
	0,02

	107
	Демонтаж трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,2

	108
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	1,055

	109
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	1,055

	Раздел 
	Земляные работы
	 
	 

	110
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0741

	111
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,2

	112
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0781

	113
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,08

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	115
	Водомерный узел
	 
	 

	116
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0,002

	117
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	0,001

	118
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м
	0,003

	119
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм
	100 м
	0,03

	120
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	5

	121
	Задвижки фланцевые для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм
	шт.
	3

	122
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	123
	Вентиль муфтовый, диаметр 32 мм
	шт.
	1

	124
	Установка фильтров диаметром 80 мм
	10 шт.
	0,1

	125
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	шт.
	1

	126
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	1

	127
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,006

	128
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,03

	 
	Водопровод В1; Т3
	 
	 

	129
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	1,26

	140
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0,43

	141
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0,3

	142
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм
	100 м
	0,08

	143
	Переходы, диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х4-89х3,5 мм
	шт.
	1

	144
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	8,4

	145
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	53

	146
	Кран шаровой  размером 15 мм
	шт.
	48

	147
	Кран шаровой размером 20 мм
	шт.
	4

	148
	Кран шаровой размером 25 мм
	шт.
	1

	149
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт.
	6

	150
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм
	шт.
	-18

	151
	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм
	шт.
	-6

	152
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм
	м
	-60

	153
	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6

	154
	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)
	компл.
	6

	155
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	1,99

	156
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,08

	157
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1,1

	158
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	11

	159
	Установка моек
	10 компл.
	0,2

	160
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	компл.
	-2

	161
	Мойки из нержавеющей стали, размером 600х650х750 мм
	компл.
	2

	162
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,2

	163
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,5

	164
	Смеситель для мойки
	шт.
	2

	165
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКС
	компл.
	11

	166
	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТ
	компл.
	2

	167
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,285

	168
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения
	врезка
	14

	 
	Канализация К1
	 
	 

	169
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,79

	170
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,46

	171
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,18

	172
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	64,4

	173
	Тройники диаметром 100х100 мм
	шт.
	18

	174
	Тройники диаметром 100х50 мм
	шт.
	6

	175
	Тройники диаметром 50х50 мм
	шт.
	15

	176
	Тройники косые, диаметром 100х50 мм
	шт.
	3

	177
	Тройники косые, диаметром 50х50 мм
	шт.
	4

	178
	Отводы, диаметром 100 мм
	шт.
	10

	179
	Отводы, диаметром 50 мм
	шт.
	12

	180
	Колено, диаметром 100 мм
	шт.
	1

	181
	Колено, диаметром 50 мм
	шт.
	10

	182
	Ревизии диаметром 100 мм
	шт.
	8

	183
	Установка воронок
	шт.
	3

	184
	Установка пробки
	компл.
	1

	185
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,3

	186
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2

	Отопление и вентиляция (I этап)

	Проект Ю.4806.000-ОВ

	187
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т (система В2)
	100 шт.
	0,04

	188
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (система В2)
	100 м2
	3,72

	189
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	2,53

	190
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	2,53

	 
	Система П1
	 
	 

	191
	Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час
	шт.
	1

	192
	Кондиционер центральный каркасный КЦК 12.5
	КОМПЛ
	1

	193
	Узел регулирования УР 1-40-7-10-П-130-00
	КОМПЛ
	1

	194
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,072

	195
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	7,2

	196
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,43

	197
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	43

	198
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2
	0,43

	199
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	43

	200
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,83

	201
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	83

	202
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	203
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	3,52

	204
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов, количество окрасок 2
	100 м2
	1,76

	205
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,2

	206
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,00252

	207
	Лак __________________________ (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000252

	208
	Бризол
	1000 м2
	-0,023

	209
	Отражающая изоляция _____________________ с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	20

	210
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету 1,6 м2
	шт.
	1

	211
	Решетки жалюзийные, размером 1000х600 мм
	шт.
	1

	212
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	98

	213
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	214
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом  размером 350х300 мм
	шт.
	1

	215
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	2

	216
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом размером 500х500 мм
	шт.
	1

	217
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом размером 850х500 мм
	шт.
	1

	 
	Система В1
	 
	 

	218
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	1

	219
	Вентиляторы радиальные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)
	компл.
	1

	220
	Установка виброизолятора номер 38
	10 шт.
	0,7

	221
	Виброизоляторы пружинные до № 38
	шт.
	7

	222
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,28

	223
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,28

	224
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,126

	225
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	12,6

	226
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,16

	227
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	16

	228
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,586

	229
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	58,6

	230
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,063

	231
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	6,3

	232
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,009

	233
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,07

	234
	Лак __________________________ (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000088

	235
	Бризол
	1000 м2
	-0,00805

	236
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,000882

	237
	Отражающая изоляция _______________________________, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	7

	238
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм
	шт.
	1

	239
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром  500 мм
	шт.
	1

	240
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	13,8

	241
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	2

	242
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 400х500 мм
	шт.
	2

	243
	Установка шиберов с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	6

	244
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	шт.
	6

	245
	Установка шиберов с ручным приводом периметром до 1600 мм
	шт.
	3

	246
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм
	шт.
	2

	247
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм
	шт.
	1

	248
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2
	0,08

	249
	Фильтр FSR 40-20
	м2
	0,08

	250
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП
	шт.
	2

	251
	Шумоглушитель ГТП 400х500-600х700, L-1000
	ШТ
	1

	252
	Шумоглушитель ГТП 700х300-900х500, L-1000
	ШТ
	1

	 
	Система В2
	 
	 

	254
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	1

	255
	Вентиляторы радиальные  ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)
	компл.
	1

	256
	Установка виброизолятора номер 38
	10 шт.
	0,4

	257
	Виброизоляторы пружинные до № 38
	шт.
	4

	258
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,18

	259
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,18

	260
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,1452

	261
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	14,52

	262
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,276

	263
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	27,6

	264
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0445

	265
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	4,45

	266
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,007

	267
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,9

	268
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2
	100 м2
	0,45

	269
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,05

	270
	Лак __________________________________ (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000063

	271
	Бризол
	1000 м2
	-0,00575

	272
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,00063

	273
	Отражающая изоляция _________________________________, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	5

	274
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	шт.
	1

	275
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм
	шт.
	1

	276
	Установка шиберов, с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	2

	277
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	шт.
	2

	278
	Установка шиберов, с ручным приводом диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	279
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм
	шт.
	1

	280
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП
	шт.
	2

	281
	Шумоглушитель ГТП 300х300-500х500, L-1000
	ШТ
	2

	282
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	2

	283
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 300х300 мм
	шт.
	2

	 
	Система В3,В4
	 
	 

	284
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (Система В3)
	шт.
	1

	285
	Вентиляторы радиальные  ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)
	компл.
	1

	286
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (Система В4)
	шт.
	1

	287
	Вентиляторы радиальные  ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80B2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)
	компл.
	1

	288
	Установка виброизолятора номер 38
	10 шт.
	0,4

	289
	Виброизоляторы пружинные до № 38
	шт.
	4

	290
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,323

	291
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,323

	292
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,03

	293
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром  600 мм
	м2
	3

	294
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,243

	295
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	24,3

	296
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,627

	297
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	62,7

	298
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0843

	299
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	8,43

	300
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	301
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,9

	302
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2 (за 1 раз; V=95/2=47,5 м2)
	100 м2
	0,475

	303
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,09

	304
	Лак ____________________________ (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000113

	305
	Бризол
	1000 м2
	-0,01035

	306
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,001134

	307
	Отражающая изоляция ____________________________________, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	9

	308
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 280 мм
	шт.
	1

	309
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 280 мм
	шт.
	1

	310
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 355 мм
	шт.
	1

	311
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 355 мм
	шт.
	1

	312
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП
	шт.
	4

	313
	Шумоглушитель ГТП 300х300-550х500, L-1000
	ШТ
	2

	314
	Шумоглушитель ГТП 300х250-500х450, L-1000
	ШТ
	2

	315
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	44

	316
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	4

	317
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 300х250 мм
	шт.
	2

	318
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 350х300 мм
	шт.
	2

	 
	Система В5
	 
	 

	319
	Установка вентиляторов массой до 0,025 т
	шт.
	1

	320
	Вентиляторы канальные К100М, мощностью 0,32 кВт
	компл.
	1

	321
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	100 м2
	0,048

	322
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	м2
	4,8

	323
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,0126

	324
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	1,26

	325
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0396

	326
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	3,96

	327
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,003

	328
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,04

	329
	Лак _______________________________ (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,00005

	330
	Бризол
	1000 м2
	-0,0046

	331
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,000504

	332
	Отражающая изоляция ____________________________________, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	4

	333
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	4

	334
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	шт.
	1

	335
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 140 мм
	шт.
	1

	336
	 
	 
	 

	337
	Система ВЕ
	 
	 

	338
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	100 м2
	0,016

	339
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм
	м2
	1,6

	340
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,025

	341
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	2,5

	342
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,0012

	343
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,025

	344
	Лак ____________________(Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000032

	345
	Бризол
	1000 м2
	-0,002875

	346
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,000315

	347
	Отражающая изоляция _________________________________, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	2,5

	348
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	2

	349
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	шт.
	1

	350
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 160 мм
	шт.
	1

	 
	Теплоснабжение. Обвязка воздухонагревателей
	 
	 

	352
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м
	1,145

	353
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 57 мм
	100 м
	0,64

	354
	Крепления для воздуховодов хомуты
	т
	0,025

	355
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,25

	356
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов, количество окрасок 2
	100 м2
	0,25

	357
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	16

	358
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15, 20, 25 мм
	шт.
	15

	359
	Клапаны обратные диам. 25 мм
	шт.
	1

	360
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	8

	361
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	3

	362
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	363
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2

	364
	Клапаны обратные фланцевые диаметром 32 мм
	шт.
	1

	365
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 шт.
	0,1

	366
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 шт.
	0,1

	367
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	4

	368
	Трубка Перкинса диам. 15 мм
	ШТ
	2

	369
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	6

	Раздел
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	370
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч
	1 кондиционер
	1

	371
	Шкаф управления электродвигатеелей САУ-А113ур,  1 шт
	устройство
	1

	372
	Узел технологический регулирования или защиты УР
	1 УЗЕЛ
	1

	Системы автоматической пожарной сигнализации

	Проект Ю.4806.000-ПС

	Раздел
	Пожарная сигнализация
	 
	 

	373
	(Демонтаж) Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	30

	374
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,5

	375
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	шт.
	1

	376
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"
	ШТ
	1

	377
	Монтаж источника бесперебойного питания
	1шт.
	1

	378
	Источник бесперебойного питания "Скат-1200 И 7"
	ШТ
	1

	379
	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А/час
	ШТ
	1

	380
	Приборы ПС на 4 луча
	шт.
	1

	381
	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	ШТ
	1

	382
	Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной
	шт.
	97

	383
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 ("Агат")
	ШТ
	101

	384
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	ШТ
	5

	385
	Монтаж коммутационного устройства
	шт.
	1

	386
	Устройство коммутационное 3КУ
	ШТ
	1

	387
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт.
	13

	388
	Устройство контроля шлейфов УКШ-1
	ШТ
	14

	389
	Приборы ПС на 1 луч
	шт.
	1

	390
	Преобразователь интерфейсов "С2000-ПИ"
	ШТ
	1

	391
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	2

	392
	Коробка  распределительная КРТН-10
	шт.
	2

	393
	Щит ЩМП-4 управления навесной, высота, ширина и глубина 800х650х250 мм
	шт.
	1

	394
	Щит с монтажной панелью ЩМП-4, 800х650х250
	ШТ
	1

	395
	Монтаж резисторов
	шт.
	97

	396
	Резистор С2-33Н-0,5-1,5кОм
	ШТ
	101

	397
	Резистор С2-33Н-0,5-8,2кОм
	ШТ
	5

	398
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	15

	399
	Коробка универсальная марки УК-2П
	шт.
	15

	400
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	4,1

	401
	Короб электротехнический 40х25 мм
	м
	10

	402
	Короб электротехнический 15х10 мм
	м
	400

	403
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	1,9

	404
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	190

	405
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,03

	406
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 14 мм
	м
	3

	407
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,05

	408
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	5

	409
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,05

	410
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	5

	411
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	5,27

	412
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,03

	413
	Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВэВ-1х2х0,5
	м
	700

	414
	Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВВ-2х2х0,5
	м
	10

	415
	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5
	м
	20

	Раздел
	Оповещение при пожаре
	 
	 

	416
	Оповещатель световой с надписью "Выход"
	шт.
	8

	417
	Оповещатель световой "Выход"
	шт.
	8

	418
	Оповещатель звуковой
	шт.
	4

	419
	Оповещатель звуковой _________ (Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ 105, Диапазон рабочих температур, °С -40 … +50) 
	ШТ
	4

	420
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	10

	421
	Коробка универсальная марки УК-2П
	шт.
	10

	422
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,5

	423
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	250

	424
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

	425
	Короб электротехнический 25х16 мм
	м
	60

	426
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1

	427
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,5

	428
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг 2х1,5
	м
	350

	Раздел
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	429
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	сигнал
	3

	430
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	участок
	1

	Силовое оборудование и электроосвещение (I этап)

	Проект 4806.000.-ЭМ

	Раздел
	Демонтажные работы
	 
	 

	431
	Демонтаж щитов
	шт.
	4

	432
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,9

	433
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки
	100 шт.
	0,45

	434
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,654

	435
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	0,654

	Раздел
	Монтажные работы
	 
	 

	436
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм
	м
	6

	437
	Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания ЩО-91-1-06У3
	шт.
	3

	438
	Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания ЩО-91-1-08У3
	шт.
	1

	439
	Панели распределительнях щитов одностороннего обслуживания ЩО-91-1-34У3
	шт.
	1

	440
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт.
	10

	441
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей ПКВтп 150/240
	ШТ
	10

	442
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩК-1)
	шт.
	1

	443
	Щит навесной ЩРН-24
	ШТ
	1

	444
	В нем установлено:
	 
	 

	445
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	5

	446
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	447
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16
	шт.
	4

	448
	Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	1

	449
	Разрядник перенапряжения 2 класса EZ С160/*(3+1) с _________________
	шт.
	1

	450
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩВ)
	шт.
	1

	451
	Щит силовой навесной ЩРН-36
	шт.
	1

	452
	В нем установлено:
	 
	 

	453
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	2

	454
	Выключатель автоматический ВМ63-3ХG63+НЗ
	шт.
	1

	455
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG32
	шт.
	1

	456
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	7

	457
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG16
	шт.
	3

	458
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG20
	шт.
	3

	459
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG10
	шт.
	1

	460
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-102)
	шт.
	1

	461
	Щит силовой навесной ЩРН-96
	шт.
	1

	462
	В нем установлено:
	 
	 

	463
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	464
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG32
	шт.
	1

	465
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	11

	466
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	6

	467
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	5

	468
	Устройство _____________________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	469
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф4412" 63/0,3/4
	шт.
	1

	470
	Устройство ______________________________, на ток до 25 А
	шт.
	7

	471
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	11

	472
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-103)
	шт.
	1

	473
	Щит навесной ЩРН-24
	ШТ
	1

	474
	В нем установлено:
	 
	 

	475
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	5

	476
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	2

	477
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	478
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG20
	шт.
	1

	479
	Устройство _______________________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	480
	Устройство защитного отключения ________________ 40/0,3/4
	шт.
	1

	481
	Устройство ________________________________ ________________, на ток до 25 А
	шт.
	2

	482
	Устройство защитного отключения ________________25/0,03/2
	шт.
	2

	483
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-104)
	шт.
	1

	484
	Щит навесной ЩРН-64
	ШТ
	1

	485
	В нем установлено:
	 
	 

	486
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	487
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG32
	шт.
	1

	488
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10

	489
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	5

	490
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	4

	491
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	1

	492
	Устройство __________________________ ________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	493
	Устройство защитного отключения ________________ 63/0,3/4
	шт.
	1

	494
	Устройство ___________________________ (европейского производства), на ток до 25 А
	шт.
	9

	495
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	9

	496
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-105)
	шт.
	1

	497
	Щит силовой навесной ЩРН-32
	ШТ
	1

	498
	В нем установлено:
	 
	 

	499
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	7

	500
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	501
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	4

	502
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	503
	Устройство _________________________ ________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	504
	Устройство защитного отключения ________________ 40/0,3/4
	шт.
	1

	505
	Устройство __________________________ ________________, на ток до 25 А
	шт.
	4

	506
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	4

	507
	Блоки управления и распределительные пункты (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩУ-1)
	шт.
	1

	508
	Щит учета ЩРН-54.
	ШТ
	1

	509
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	510
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG40
	шт.
	1

	511
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	14

	512
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	513
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	3

	514
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	8

	515
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG16
	шт.
	1

	516
	Устройство _______________________ ________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	517
	Устройство защитного отключения ________________ 63/0,3/4
	шт.
	1

	518
	Устройство _______________________ ________________, на ток до 25 А
	шт.
	8

	519
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/2
	шт.
	8

	520
	Блоки управления и распределительные пункты (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-107)
	шт.
	1

	521
	Щит силовой навесной ЩРН-54.
	ШТ
	1

	522
	В нем установлено:
	 
	 

	523
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	13

	524
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	525
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	526
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	2

	527
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	7

	528
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	1

	529
	Устройство ___________________________________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	530
	Устройство защитного отключения ________________ 40/0,3/4
	шт.
	1

	531
	Устройство ___________________________ ________________, на ток до 25 А
	шт.
	8

	532
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	7

	533
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/4
	шт.
	1

	534
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-108)
	шт.
	1

	535
	Щит силовой ЩРН-72
	ШТ
	1

	536
	В нем установлено:
	 
	 

	537
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	538
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG40
	шт.
	1

	539
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	15

	540
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	3

	541
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	11

	542
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	1

	543
	Устройство _________________________________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	544
	Устройство защитного отключения ________________ 63/0,3/4
	шт.
	1

	545
	Устройство __________________________________________, на ток до 25 А
	шт.
	12

	546
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	11

	547
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/4
	шт.
	1

	548
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-109)
	шт.
	1

	549
	Щит навесной ЩРН-24
	ШТ
	1

	550
	В нем установлено:
	 
	 

	551
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	4

	552
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG20
	шт.
	1

	553
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	3

	554
	Устройство _________________________________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	555
	Устройство защитного отключения ________________ 40/0,3/4
	шт.
	1

	556
	Устройство ___________________________________________, на ток до 25 А
	шт.
	3

	557
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	3

	558
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-111)
	шт.
	1

	559
	Щит силовой ЩРН-72
	ШТ
	1

	560
	В нем установлено:
	 
	 

	561
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	562
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG40
	шт.
	1

	563
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	15

	564
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	2

	565
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	3

	566
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	7

	567
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	3

	568
	Устройство _________________________________________, на ток до 100 А
	шт.
	1

	569
	Устройство защитного отключения ________________ 63/0,3/4
	шт.
	1

	570
	Устройство ___________________________________________, на ток до 25 А
	шт.
	10

	571
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/2
	шт.
	7

	572
	Устройство защитного отключения ________________ 25/0,03/4
	шт.
	3

	573
	Щит автоматического переключения навесной
	шт.
	1

	574
	Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-63, Iн=160 А
	ШТ
	1

	575
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт.
	1

	576
	Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-2У на 200А
	шт.
	1

	577
	Щит электротехнический, устанавливаемый на стене
	шт.
	1

	578
	Щит силовой ЩРН-72
	ШТ
	1

	579
	В нем установлено:
	 
	 

	580
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт.
	1

	581
	Счетчик электронный, трехфазный СЭТ4-1/1
	ШТ
	1

	582
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	шт.
	3

	583
	Трансформатор тока Т-0,66
	шт.
	3

	584
	Ящик управления навесной
	шт.
	4

	585
	Ящик управления Iн=10 А Я5111-2874
	ШТ
	2

	586
	Ящик управления Iн=20 А Я5111-2974
	ШТ
	1

	587
	Ящик управления Iн=32 А Я5111-3174
	ШТ
	1

	588
	Блок управления противопожарными клапанами
	шт.
	2

	589
	Блок управления БУОК-4
	шт.
	2

	590
	Пост управления кнопочный общего назначения
	шт.
	5

	591
	Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3
	шт.
	5

	592
	Бокс навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	1

	593
	Бокс навесной для установки 2-х модулей
	шт.
	1

	594
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток, 40А
	шт.
	1

	595
	Выключатели автоматические ВМ 63Р-140 
	шт.
	1

	596
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	1

	597
	Выключатели автоматические ВА16-131
	шт.
	1

	598
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене на ток 10 А
	шт.
	1

	599
	Выключатель пакетный защищенный ПВ1-10 М56
	шт.
	1

	600
	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 М56
	шт.
	1

	601
	Коробка  с ограничителем импульсных перенапряжений
	100 шт.
	0,03

	602
	Ограничитель импульсных перенапряжений ZS-1I
	шт.
	3

	603
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,25

	604
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	25

	605
	(Прим.) Блок из розеток, устанавливаемый на конструкции на стене
	шт.
	0,38

	606
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	26

	607
	Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением
	шт.
	12

	608
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,13

	609
	Розетка штепсельная для открытой установки трехфазная, Uн-380В
	шт.
	13

	Раздел
	Прокладка кабеля
	 
	 

	610
	Кронштейн металлический кабельный  с изготовлением обрамления из уголка
	10 шт.
	6,8

	611
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,095

	612
	Короба металлические: Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
	100 м
	0,5

	613
	Короб монтажный
	м
	50

	614
	Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
	т
	0,264

	615
	Лоток монтажный L=2 м, НЛ-10Ц
	ШТ
	55

	616
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	1,4

	617
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 32 мм
	м
	35

	618
	Трубы из ПВХ  для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	105

	619
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0,06

	620
	Кабель-канал (короб) ________________ 80x40 мм
	м
	6

	621
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	3,25

	622
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,25

	623
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	200

	624
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	150

	625
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,02

	626
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2

	627
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	5,55

	628
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	18,55

	629
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2
	100 м
	0,9

	630
	Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,84

	631
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 70 мм2
	100 м
	1

	632
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2
	100 м
	1,3

	633
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 180 мм2
	100 м
	0,5

	634
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,12

	635
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,4

	636
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	1,4

	637
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035

	638
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025

	639
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,35

	640
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,07

	641
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,01

	642
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,014

	643
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,1

	644
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,13

	645
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,07

	646
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,05

	647
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2
	1000 м
	0,005

	648
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,02

	649
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2
	1000 м
	0,013

	650
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
	1000 м
	0,052

	651
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2
	1000 м
	0,005

	Раздел
	Электроосвещение
	 
	 

	652
	Щитки осветительные (ЩРО-1), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	653
	Щит рабочего освещения ШРН-32 навесной
	шт.
	1

	654
	В нем установлено:
	 
	 

	655
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10

	656
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	657
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	5

	658
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	4

	659
	Устройство _________________________________________, на ток 40 А
	шт.
	1

	660
	Устройство защитного отключения ________________
	шт.
	1

	661
	Устройство __________________________ ________________, на ток до 25 А
	шт.
	4

	662
	Устройство защитного отключения ________________
	шт.
	4

	663
	Щитки осветительные (ЩРО-2), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	664
	Щит рабочего освещения ШРН-18
	ШТ
	1

	665
	В нем установлено:
	 
	 

	666
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	6

	667
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	668
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	5

	669
	Устройство _________________________ ________________, на ток 40 А
	шт.
	1

	670
	Устройство защитного отключения ________________
	шт.
	1

	671
	Щитки осветительные (ЩАО), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	672
	Щит аварийного освещения ШРН-18
	ШТ
	1

	673
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	6

	674
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	675
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	5

	676
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	4

	677
	Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22У3
	шт.
	4

	678
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,84

	679
	Светильник ЛСП 42 2х40Вт IР54
	шт.
	84

	680
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	16,8

	681
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	16,8

	682
	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,13

	683
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418
	шт.
	13

	684
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	5,2

	685
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	5,2

	686
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный
	100 шт.
	0,3

	687
	Светильники НСП 41-100-003 (с решеткой) (IP 52)
	шт.
	8

	688
	Светильник ________________ настенный (IP 54) (пылевлагозащитный, конструкция из штампованной листовой стали покрытой эмалью, цоколь Е27, кпд 70%)
	шт.
	22

	689
	Лампы накаливания
	10 шт.
	3

	690
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,22

	691
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	11

	692
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	11

	693
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,13

	694
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	695
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	11

	696
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	697
	Переключатели открытые со степенью защиты IP20
	шт.
	4

	698
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,08

	699
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	8

	700
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; V=37,5 м*0,6 кг=22,5 кг
	т
	0,0225

	701
	Лоток монтажный
	м
	37,5

	702
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	2,3

	703
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	115

	704
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	2,05

	705
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	205

	706
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	45

	707
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,55

	708
	Провода по перфорированным профилям: Провод сечением до 6 мм2
	100 м
	2,3

	709
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	2,05

	710
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,05

	711
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,22

	712
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,17

	713
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,1

	714
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,11

	715
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025

	716
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,115

	Раздел
	Заземление
	 
	 

	717
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,022

	718
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; V=2,2*2,2=4,84 т
	1 Т ГРУЗА
	4,84

	719
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	4,84

	720
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,09

	721
	Засыпка вручную траншей,  группа грунтов 2
	100 м3
	0,06

	722
	Устройство засыпки  песком
	100 м3
	0,03

	723
	Погрузка грунта лишнего на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,003

	724
	Вывоз грунта лишнего автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; V=3 м3*1,3=3,9 т
	1 Т ГРУЗА
	3,9

	725
	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см
	1000 м2
	0,009

	726
	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять к расценке 27-06-017-03; К-4, до толщ. 20 см
	1000 м2
	0,009

	727
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	1,8

	728
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,009

	729
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6

	730
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2
	100 м
	3

	731
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,85

	732
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	1,77

	733
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,13

	734
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 4 мм2
	1000 м
	0,001

	735
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 6 мм2
	1000 м
	0,001

	736
	Провода силовые, с медной жилой марки ПВ2, сечением 10 мм2
	1000 м
	0,015

	737
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 16 мм2
	1000 м
	0,01

	738
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 25 мм2
	1000 м
	0,02

	739
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	 
	Электроснабжение
	 
	 

	 
	Проект Ю.4806.000-ЭС
	 
	 

	Раздел
	Земляные работы
	 
	 

	740
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,073

	741
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; V=7,3*2,2=16,06 т
	1 Т ГРУЗА
	16,06

	742
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	16,06

	743
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,7

	744
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,467

	745
	Устройство песчаной засыпки; V=9,6 (Т1)+13,7 (Т2)=23,3 м3
	100 м3
	0,233

	746
	Погрузка грунта лишнего на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0233

	747
	Вывоз грунта лишнего автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; V=23,3 м3*1,3=30,3 т
	1 Т ГРУЗА
	30,3

	748
	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см
	1000 м2
	0,029

	749
	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять к расценке 27-06-017-03; К-4, до толщ. 20 см
	1000 м2
	0,029

	750
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	5,8

	751
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,029

	 
	Сети электроснабжения
	 
	 

	752
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу
	шт.
	1

	753
	Панель распределительного щита линейная ЩО-70(91)-1-09У3
	шт.
	1

	754
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм
	1 км
	0,252

	755
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм
	100 м
	0,1

	756
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м
	10,5

	757
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей (в подстанции)
	100 м
	0,3

	758
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке АСБ-1, сечением 4х150 мм2
	м
	350

	759
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке АСБ-1, сечением 4х240мм2
	м
	700

	760
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2
	1000 м
	0,04

	761
	(Прим.) Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт.
	7

	762
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей ПКВтп 150/240
	компл.
	7

	763
	(Прим.) Прокладка в траншее сигнальной ленты (МР=0)
	100 м
	5,1

	764
	Лента сигнальная
	м
	510

	765
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	
	
	
	

	
	Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям  действующих Строительных норм и правил (СНиП).

	2
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	3
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику  должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

	4
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95г.,Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

	5
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции " О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" №63 от 06.02.2010г.Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	6
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов.

	7
	Предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы, список сотрудников, которые будут осуществлять контроль за ходом работ, их качеством и соблюдением правил техники безопасности на объекте. Необходимо предоставить копии документов (квалификационные свидетельства, дипломы, запись в трудовой книжке), подтверждающих профессиональную квалификацию рабочих и ИТР. Рабочих должно быть: маляры 4-5 разряд -___ человека; плотники 4-5разряд -___ человека,  электромонтажники 4-5 разряд с 3 группой допуска по электробезопасности -___ человека, слесари-сантехники 4-5 разряд -___ человека, монтажники вентиляционных систем 4-5разряд -___ человека.

	8
	Наличие выданного в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря 2009 года Министерства Регионального развития Российской Федерации саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В состав разрешенной деятельности в обязательном порядке должны входить следующие виды, включенные в техническое задание, работ: п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) Генподрядчик вправе выполнять любые работы предусмотренные техническим заданием, при условии наличия соответствующих свидетельств СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства,  при выполнении работ по капитальному строительству и ремонту: п.6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; п.7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; п.10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; п.17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

	9
	При исполнении договора принять во внимание, что ссылки в техническом задании на конкретный тип материалов и изделий, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Подрядчик может использовать при выполнении работ иные типы материалов и изделий, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и изделия, указанные в техническом задании. 



Приложение № 2 к договору
С М Е Т А

ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	Техническое задание

На ремонт и перепланировку здания 123. 1 этаж (1 этап)

	№
	Наименование работ и затрат

 
	Единица

измерен.
	Коли-

чество

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Ремонт и перепланировка здания.

	Проект Ю.4806.000-АС

	Раздел 
	Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка существующего козырька входа: V=0,2+0,3=0,5м3
	м3
	0,15

	2
	Разборка бетонных крылец: V=0,3+0,3= 0,6 м3
	м3
	0,15

	3
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,336

	4
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; V=0,95+2,07+7,51=10,53
	м3
	10,53

	5
	Разборка фундаментов под оборудование
	м3
	2,5

	6
	Разборка кирпичных стен
	м3
	11,4

	7
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	1,457

	8
	Разборка покрытий полов бетонных
	100 м2
	0,727

	9
	Разборка в зданиях  покрытий полов из линолеума
	100 м2
	2,29

	10
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток ПВХ
	100 м2
	0,552

	11
	Разборка в зданиях  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе
	100 м2
	2,182

	12
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,01

	13
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,636

	14
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,515

	15
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	37,7

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	37,7

	Раздел 
	Строительные работы
	 
	 

	 
	Кладка стен и перегородок
	 
	 

	17
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен
	100 м3
	0,0336

	18
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,0026

	19
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0026

	20
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,853

	21
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0504

	22
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,0732

	23
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,1

	24
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	10

	25
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-2, ПР-3, ПР-4)
	т
	0,119

	 
	Сверление отверстий
	 
	 

	26
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,32

	27
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,04

	 
	Ограждение
	 
	 

	28
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,1

	29
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных
	компл.
	2

	30
	Плиты древесностружечные офанерованные, толщиной 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха
	100 м2
	0,047

	31
	Профиль стоечный ПС
	м
	7,2

	Раздел 
	Заполнение проемов
	 
	 

	 
	ОКНА
	 
	 

	32
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-1)
	100 м2
	0,5586

	33
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (ОК-2)
	100 м2
	0,0584

	34
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ОК-3)
	100 м2
	0,01862

	35
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,374

	36
	Доски подоконные ПВХ
	м
	37,4

	37
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,374

	 
	ДВЕРИ
	 
	 

	38
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,13

	39
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,03136

	40
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	1 м2 проема
	2,86

	41
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2200 мм
	шт.
	1

	Раздел 
	Отделка помещений
	 
	 

	42
	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,463

	43
	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,463

	44
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,077

	 
	ПОТОЛОК
	 
	 

	45
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1,308

	46
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля или эквивалент (Состав: минераловолокно с шероховатой поверхностью , Размеры плиты (мм): 600х600х15, Альфа w (H): 0,55, Звукопоглощение NRC: 0.55, Ослабление звука Dncw (дБ): 36, Светоотражение (%): 83, Влагостойкость (%RH): 70, Теплопроводность (Вт/м°C): = 0.052 - 0.057) 
	100 м2
	0,978

	 
	СТЕНЫ
	 
	 

	47
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2
	1,6

	48
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,775

	49
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	12,828

	50
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,841

	51
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,827

	Раздел 
	Полы
	 
	 

	 
	Тип 1
	 
	 

	52
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	1,51

	53
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-175,16

	54
	Гидроизол
	м2
	175,16

	55
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,51

	56
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; К-2, до толщ. 30 мм
	100 м2
	1,51

	57
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	1,51

	58
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	1,62

	 
	Тип 3
	 
	 

	59
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	4,082

	60
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-473,5

	61
	Гидроизол
	м2
	473,5

	62
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	4,082

	63
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; К-2, до толщ. 30 мм
	100 м2
	4,082

	64
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов многоцветных
	100 м2
	4,082

	65
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	4,37

	Раздел 
	Крыльца входов
	 
	 

	 
	КР-3
	 
	 

	66
	Планировка участка вручную
	100 м2
	0,06

	67
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,4

	68
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,6

	69
	Устройство крыльца бетонного (М200) в опалубке
	100 м3
	0,013

	70
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,1625

	71
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	5,2

	72
	Обрамление ступеней угловой сталью
	т
	0,01374

	73
	Железнение покрытий
	100 м2
	0,06

	 
	КОЗЫРЕК
	 
	 

	74
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	75
	Заделка гнезд на фасадах
	100 шт.
	0,03

	76
	Монтаж металлических элементов козырька
	т
	0,1088

	77
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	7

	78
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм
	т
	0,0024

	79
	Дюбель распорный
	10 шт.
	0,8

	80
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; К-2 (за два раза)
	100 м2
	0,032

	81
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,032

	82
	Монтаж покрытия козырька из поликарбонатных плит
	100 м2
	0,04

	83
	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
	м2
	4

	84
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
	10 шт.
	1,4

	Раздел 
	Устройство подпольных каналов К-1,К-2, ниш для электрощитов (Ю.4806.000-АС1)
	 

	85
	Разборка бетонных оснований; V=0,08+0,05+3,4=3,53 м3
	м3
	3,53

	86
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (ниши)
	м3
	0,034

	87
	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м;V=1,4+10,1=11,5 м3
	100 м3
	0,115

	88
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	21,65

	89
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	21,65

	90
	Устройство основания песчаного; V=0,3+2,3=2,6 м3
	1 м3
	2,6

	91
	Устройство оснований бетонных плоских; V=0,3+2,3=2,6 м3
	100 м3
	0,026

	92
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	-2,652

	93
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,652

	94
	Кладка подпольного канала из кирпича; V=0,5+3,6=4,1 м3
	100 м3
	0,041

	95
	Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, 87 мм
	100 м
	0,075

	96
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 87 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	7,5

	97
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 Т
	0,334

	98
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0012

	99
	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом
	1 т стальных конструкций
	0,603

	100
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм
	т
	-0,603

	101
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм
	т
	0,603

	102
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,225

	Водопровод и канализация

	Проект Ю.4806.000-ВК

	Раздел 
	Демонтажные работы
	 
	 

	103
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	0,6

	104
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,5

	105
	Демонтаж: умывальников
	100 шт.
	0,08

	106
	Демонтаж: унитазов
	100 шт.
	0,02

	107
	Демонтаж трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,2

	108
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	1,055

	109
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	1,055

	Раздел 
	Земляные работы
	 
	 

	110
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0741

	111
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,2

	112
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0781

	113
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,08

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	115
	Водомерный узел
	 
	 

	116
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0,002

	117
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	0,001

	118
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м
	0,003

	119
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм
	100 м
	0,03

	120
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	5

	121
	Задвижки фланцевые для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм
	шт.
	3

	122
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	123
	Вентиль муфтовый, диаметр 32 мм
	шт.
	1

	124
	Установка фильтров диаметром 80 мм
	10 шт.
	0,1

	125
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	шт.
	1

	126
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	1

	127
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,006

	128
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,03

	 
	Водопровод В1; Т3
	 
	 

	129
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	1,26

	140
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0,43

	141
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0,3

	142
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм
	100 м
	0,08

	143
	Переходы, диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х4-89х3,5 мм
	шт.
	1

	144
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	8,4

	145
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	53

	146
	Кран шаровой  размером 15 мм
	шт.
	48

	147
	Кран шаровой размером 20 мм
	шт.
	4

	148
	Кран шаровой размером 25 мм
	шт.
	1

	149
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт.
	6

	150
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм
	шт.
	-18

	151
	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм
	шт.
	-6

	152
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм
	м
	-60

	153
	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6

	154
	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)
	компл.
	6

	155
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	1,99

	156
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	0,08

	157
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1,1

	158
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	11

	159
	Установка моек
	10 компл.
	0,2

	160
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	компл.
	-2

	161
	Мойки из нержавеющей стали, размером 600х650х750 мм
	компл.
	2

	162
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,2

	163
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,5

	164
	Смеситель для мойки
	шт.
	2

	165
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКС
	компл.
	11

	166
	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТ
	компл.
	2

	167
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,285

	168
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения
	врезка
	14

	 
	Канализация К1
	 
	 

	169
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,79

	170
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,46

	171
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,18

	172
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	64,4

	173
	Тройники диаметром 100х100 мм
	шт.
	18

	174
	Тройники диаметром 100х50 мм
	шт.
	6

	175
	Тройники диаметром 50х50 мм
	шт.
	15

	176
	Тройники косые, диаметром 100х50 мм
	шт.
	3

	177
	Тройники косые, диаметром 50х50 мм
	шт.
	4

	178
	Отводы, диаметром 100 мм
	шт.
	10

	179
	Отводы, диаметром 50 мм
	шт.
	12

	180
	Колено, диаметром 100 мм
	шт.
	1

	181
	Колено, диаметром 50 мм
	шт.
	10

	182
	Ревизии диаметром 100 мм
	шт.
	8

	183
	Установка воронок
	шт.
	3

	184
	Установка пробки
	компл.
	1

	185
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,3

	186
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2

	Отопление и вентиляция (I этап)

	Проект Ю.4806.000-ОВ

	187
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т (система В2)
	100 шт.
	0,04

	188
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (система В2)
	100 м2
	3,72

	189
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	2,53

	190
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	2,53

	 
	Система П1
	 
	 

	191
	Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс.м3/час
	шт.
	1

	192
	Кондиционер центральный каркасный КЦК 12.5
	КОМПЛ
	1

	193
	Узел регулирования УР 1-40-7-10-П-130-00
	КОМПЛ
	1

	194
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,072

	195
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	7,2

	196
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,43

	197
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	43

	198
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2
	0,43

	199
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	43

	200
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,83

	201
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	83

	202
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	203
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	3,52

	204
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов, количество окрасок 2
	100 м2
	1,76

	205
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,2

	206
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,00252

	207
	Лак БТ-577 или эквивалент (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000252

	208
	Бризол
	1000 м2
	-0,023

	209
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А или эквивалент, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	20

	210
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету 1,6 м2
	шт.
	1

	211
	Решетки жалюзийные, размером 1000х600 мм
	шт.
	1

	212
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	98

	213
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	214
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом  размером 350х300 мм
	шт.
	1

	215
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	2

	216
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом размером 500х500 мм
	шт.
	1

	217
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом размером 850х500 мм
	шт.
	1

	 
	Система В1
	 
	 

	218
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	1

	219
	Вентиляторы радиальные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)
	компл.
	1

	220
	Установка виброизолятора номер 38
	10 шт.
	0,7

	221
	Виброизоляторы пружинные до № 38
	шт.
	7

	222
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,28

	223
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,28

	224
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,126

	225
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	12,6

	226
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,16

	227
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	16

	228
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2
	0,586

	229
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	58,6

	230
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,063

	231
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	6,3

	232
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,009

	233
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,07

	234
	Лак БТ-577 или эквивалент (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000088

	235
	Бризол
	1000 м2
	-0,00805

	236
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,000882

	237
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А или эквивалент, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	7

	238
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм
	шт.
	1

	239
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром  500 мм
	шт.
	1

	240
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	13,8

	241
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт.
	2

	242
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 400х500 мм
	шт.
	2

	243
	Установка шиберов с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	6

	244
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	шт.
	6

	245
	Установка шиберов с ручным приводом периметром до 1600 мм
	шт.
	3

	246
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм
	шт.
	2

	247
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм
	шт.
	1

	248
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2
	0,08

	249
	Фильтр FSR 40-20
	м2
	0,08

	250
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП
	шт.
	2

	251
	Шумоглушитель ГТП 400х500-600х700, L-1000
	ШТ
	1

	252
	Шумоглушитель ГТП 700х300-900х500, L-1000
	ШТ
	1

	 
	Система В2
	 
	 

	254
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	1

	255
	Вентиляторы радиальные  ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)
	компл.
	1

	256
	Установка виброизолятора номер 38
	10 шт.
	0,4

	257
	Виброизоляторы пружинные до № 38
	шт.
	4

	258
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,18

	259
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,18

	260
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,1452

	261
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	14,52

	262
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,276

	263
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	27,6

	264
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0445

	265
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	4,45

	266
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,007

	267
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,9

	268
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2
	100 м2
	0,45

	269
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,05

	270
	Лак БТ-577 или эквивалент (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000063

	271
	Бризол
	1000 м2
	-0,00575

	272
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,00063

	273
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А или эквивалент, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	5

	274
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	шт.
	1

	275
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм
	шт.
	1

	276
	Установка шиберов, с ручным приводом периметром до 1000 мм
	шт.
	2

	277
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	шт.
	2

	278
	Установка шиберов, с ручным приводом диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	279
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм
	шт.
	1

	280
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП
	шт.
	2

	281
	Шумоглушитель ГТП 300х300-500х500, L-1000
	ШТ
	2

	282
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	2

	283
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 300х300 мм
	шт.
	2

	 
	Система В3,В4
	 
	 

	284
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (Система В3)
	шт.
	1

	285
	Вентиляторы радиальные  ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)
	компл.
	1

	286
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т (Система В4)
	шт.
	1

	287
	Вентиляторы радиальные  ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80B2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)
	компл.
	1

	288
	Установка виброизолятора номер 38
	10 шт.
	0,4

	289
	Виброизоляторы пружинные до № 38
	шт.
	4

	290
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,323

	291
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,323

	292
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,03

	293
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром  600 мм
	м2
	3

	294
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,243

	295
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	24,3

	296
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,627

	297
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	62,7

	298
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0843

	299
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	8,43

	300
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,014

	301
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,9

	302
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов., количество окрасок 2 (за 1 раз; V=95/2=47,5 м2)
	100 м2
	0,475

	303
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,09

	304
	Лак БТ-577 или эквивалент (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000113

	305
	Бризол
	1000 м2
	-0,01035

	306
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,001134

	307
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А или эквивалент, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	9

	308
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 280 мм
	шт.
	1

	309
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 280 мм
	шт.
	1

	310
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 355 мм
	шт.
	1

	311
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 355 мм
	шт.
	1

	312
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП
	шт.
	4

	313
	Шумоглушитель ГТП 300х300-550х500, L-1000
	ШТ
	2

	314
	Шумоглушитель ГТП 300х250-500х450, L-1000
	ШТ
	2

	315
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	44

	316
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	4

	317
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 300х250 мм
	шт.
	2

	318
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом, размером 350х300 мм
	шт.
	2

	 
	Система В5
	 
	 

	319
	Установка вентиляторов массой до 0,025 т
	шт.
	1

	320
	Вентиляторы канальные К100М, мощностью 0,32 кВт
	компл.
	1

	321
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	100 м2
	0,048

	322
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	м2
	4,8

	323
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,0126

	324
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	1,26

	325
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,0396

	326
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	3,96

	327
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,003

	328
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,04

	329
	Лак БТ-577 или эквивалент (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,00005

	330
	Бризол
	1000 м2
	-0,0046

	331
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,000504

	332
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А или эквивалент, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	4

	333
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	4

	334
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	шт.
	1

	335
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 140 мм
	шт.
	1

	336
	 
	 
	 

	337
	Система ВЕ
	 
	 

	338
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм
	100 м2
	0,016

	339
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 800 мм
	м2
	1,6

	340
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2
	0,025

	341
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 500 мм
	м2
	2,5

	342
	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205
	т
	0,0012

	343
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2
	0,025

	344
	Лак БТ-577 или эквивалент (Массовая доля нелетучих веществ, % 39±2,Время высыхания при температуре (20,0±2) °С до степени 3, ч, не более 24,Стойкость пленки к действию воды при температуре (20,0±2) °С, ч., не менее 48)
	т
	-0,000032

	345
	Бризол
	1000 м2
	-0,002875

	346
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	-0,000315

	347
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А или эквивалент, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм
	м2
	2,5

	348
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт.
	2

	349
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	шт.
	1

	350
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 160 мм
	шт.
	1

	 
	Теплоснабжение. Обвязка воздухонагревателей
	 
	 

	352
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м
	1,145

	353
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 57 мм
	100 м
	0,64

	354
	Крепления для воздуховодов хомуты
	т
	0,025

	355
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,25

	356
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов, количество окрасок 2
	100 м2
	0,25

	357
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	16

	358
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15, 20, 25 мм
	шт.
	15

	359
	Клапаны обратные диам. 25 мм
	шт.
	1

	360
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	8

	361
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	3

	362
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	363
	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2

	364
	Клапаны обратные фланцевые диаметром 32 мм
	шт.
	1

	365
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 шт.
	0,1

	366
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 шт.
	0,1

	367
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	4

	368
	Трубка Перкинса диам. 15 мм
	ШТ
	2

	369
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	6

	Раздел
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	370
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 8 тыс. м3/ч
	1 кондиционер
	1

	371
	Шкаф управления электродвигатеелей САУ-А113ур,  1 шт
	устройство
	1

	372
	Узел технологический регулирования или защиты УР
	1 УЗЕЛ
	1

	Системы автоматической пожарной сигнализации

	Проект Ю.4806.000-ПС

	Раздел
	Пожарная сигнализация
	 
	 

	373
	(Демонтаж) Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	30

	374
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,5

	375
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	шт.
	1

	376
	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" 
	ШТ
	1

	377
	Монтаж источника бесперебойного питания
	1шт.
	1

	378
	Источник бесперебойного питания "Скат-1200 И 7"
	ШТ
	1

	379
	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А/час
	ШТ
	1

	380
	Приборы ПС на 4 луча
	шт.
	1

	381
	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"
	ШТ
	1

	382
	Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной
	шт.
	97

	383
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39 ("Агат")
	ШТ
	101

	384
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	ШТ
	5

	385
	Монтаж коммутационного устройства
	шт.
	1

	386
	Устройство коммутационное 3КУ
	ШТ
	1

	387
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт.
	13

	388
	Устройство контроля шлейфов УКШ-1
	ШТ
	14

	389
	Приборы ПС на 1 луч
	шт.
	1

	390
	Преобразователь интерфейсов "С2000-ПИ"
	ШТ
	1

	391
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	2

	392
	Коробка  распределительная КРТН-10
	шт.
	2

	393
	Щит ЩМП-4 управления навесной, высота, ширина и глубина 800х650х250 мм
	шт.
	1

	394
	Щит с монтажной панелью ЩМП-4, 800х650х250
	ШТ
	1

	395
	Монтаж резисторов
	шт.
	97

	396
	Резистор С2-33Н-0,5-1,5кОм
	ШТ
	101

	397
	Резистор С2-33Н-0,5-8,2кОм
	ШТ
	5

	398
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	15

	399
	Коробка универсальная марки УК-2П
	шт.
	15

	400
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	4,1

	401
	Короб электротехнический 40х25 мм
	м
	10

	402
	Короб электротехнический 15х10 мм
	м
	400

	403
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	1,9

	404
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	190

	405
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,03

	406
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 14 мм
	м
	3

	407
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,05

	408
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	5

	409
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,05

	410
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	5

	411
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	5,27

	412
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,03

	413
	Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВэВ-1х2х0,5
	м
	700

	414
	Кабель для систем пожарной сигнализации КПСВВ-2х2х0,5
	м
	10

	415
	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5
	м
	20

	Раздел
	Оповещение при пожаре
	 
	 

	416
	Оповещатель световой с надписью "Выход"
	шт.
	8

	417
	Оповещатель световой "Выход"
	шт.
	8

	418
	Оповещатель звуковой
	шт.
	4

	419
	Оповещатель звуковой "Иволга" (Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ 105, Диапазон рабочих температур, °С -40 … +50) или эквивалент
	ШТ
	4

	420
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	10

	421
	Коробка универсальная марки УК-2П
	шт.
	10

	422
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,5

	423
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	250

	424
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

	425
	Короб электротехнический 25х16 мм
	м
	60

	426
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1

	427
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,5

	428
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг 2х1,5
	м
	350

	Раздел
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	429
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	сигнал
	3

	430
	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	участок
	1

	Силовое оборудование и электроосвещение (I этап)

	Проект 4806.000.-ЭМ

	Раздел
	Демонтажные работы
	 
	 

	431
	Демонтаж щитов
	шт.
	4

	432
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,9

	433
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки
	100 шт.
	0,45

	434
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,654

	435
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	0,654

	Раздел
	Монтажные работы
	 
	 

	436
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм
	м
	6

	437
	Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания ЩО-91-1-06У3
	шт.
	3

	438
	Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания ЩО-91-1-08У3
	шт.
	1

	439
	Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания ЩО-91-1-34У3
	шт.
	1

	440
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт.
	10

	441
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей ПКВтп 150/240
	ШТ
	10

	442
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩК-1)
	шт.
	1

	443
	Щит навесной ЩРН-24
	ШТ
	1

	444
	В нем установлено:
	 
	 

	445
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	5

	446
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	447
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХВ16
	шт.
	4

	448
	Разрядник, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А
	шт.
	1

	449
	Разрядник перенапряжения 2 класса EZ С160/*(3+1) с Астро-Узо Ф3512 или эквивалент
	шт.
	1

	450
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩВ)
	шт.
	1

	451
	Щит силовой навесной ЩРН-36
	шт.
	1

	452
	В нем установлено:
	 
	 

	453
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	2

	454
	Выключатель автоматический ВМ63-3ХG63+НЗ
	шт.
	1

	455
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG32
	шт.
	1

	456
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	7

	457
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG16
	шт.
	3

	458
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG20
	шт.
	3

	459
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG10
	шт.
	1

	460
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-102)
	шт.
	1

	461
	Щит силовой навесной ЩРН-96
	шт.
	1

	462
	В нем установлено:
	 
	 

	463
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	464
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG32
	шт.
	1

	465
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	11

	466
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	6

	467
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	5

	468
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	469
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф4412" или эквивалент 63/0,3/4
	шт.
	1

	470
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	7

	471
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	11

	472
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-103)
	шт.
	1

	473
	Щит навесной ЩРН-24
	ШТ
	1

	474
	В нем установлено:
	 
	 

	475
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	5

	476
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	2

	477
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	478
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG20
	шт.
	1

	479
	Устройство Астро-Узо  или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	480
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" 40/0,3/4
	шт.
	1

	481
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	2

	482
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/2
	шт.
	2

	483
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-104)
	шт.
	1

	484
	Щит навесной ЩРН-64
	ШТ
	1

	485
	В нем установлено:
	 
	 

	486
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	1

	487
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG32
	шт.
	1

	488
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10

	489
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	5

	490
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	4

	491
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	1

	492
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	493
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф4412" или эквивалент 63/0,3/4
	шт.
	1

	494
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	9

	495
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	9

	496
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-105)
	шт.
	1

	497
	Щит силовой навесной ЩРН-32
	ШТ
	1

	498
	В нем установлено:
	 
	 

	499
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	7

	500
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	501
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	4

	502
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	503
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	504
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" или эквивалент 40/0,3/4
	шт.
	1

	505
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	4

	506
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 25/0,03/2
	шт.
	4

	507
	Блоки управления и распределительные пункты (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩУ-1)
	шт.
	1

	508
	Щит учета ЩРН-54.
	ШТ
	1

	509
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	510
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG40
	шт.
	1

	511
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	14

	512
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	513
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	3

	514
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	8

	515
	Выключатели автоматические ВМ63-3ХG16
	шт.
	1

	516
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	517
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф4412" или эквивалент 63/0,3/4
	шт.
	1

	518
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	8

	519
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	8

	520
	Блоки управления и распределительные пункты (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-107)
	шт.
	1

	521
	Щит силовой навесной ЩРН-54.
	ШТ
	1

	522
	В нем установлено:
	 
	 

	523
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	13

	524
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	525
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	2

	526
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	2

	527
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	7

	528
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	1

	529
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	530
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" или эквивалент 40/0,3/4
	шт.
	1

	531
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	8

	532
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	7

	533
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2212 или эквивалент 25/0,03/4
	шт.
	1

	534
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-108)
	шт.
	1

	535
	Щит силовой ЩРН-72
	ШТ
	1

	536
	В нем установлено:
	 
	 

	537
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	538
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG40
	шт.
	1

	539
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	15

	540
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	3

	541
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	11

	542
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	1

	543
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	544
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф4412" или эквивалент 63/0,3/4
	шт.
	1

	545
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	12

	546
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	11

	547
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2212 или эквивалент 25/0,03/4
	шт.
	1

	548
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-109)
	шт.
	1

	549
	Щит навесной ЩРН-24
	ШТ
	1

	550
	В нем установлено:
	 
	 

	551
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	4

	552
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG20
	шт.
	1

	553
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	3

	554
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	555
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф3412" или эквивалент 40/0,3/4
	шт.
	1

	556
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	3

	557
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	3

	558
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене (ЩС-111)
	шт.
	1

	559
	Щит силовой ЩРН-72
	ШТ
	1

	560
	В нем установлено:
	 
	 

	561
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	1

	562
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG40
	шт.
	1

	563
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	15

	564
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХG16
	шт.
	2

	565
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	3

	566
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	7

	567
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХL16
	шт.
	3

	568
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 100 А
	шт.
	1

	569
	Устройство защитного отключения УЗО "Ф4412" или эквивалент 63/0,3/4
	шт.
	1

	570
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	10

	571
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2211 или эквивалент 25/0,03/2
	шт.
	7

	572
	Устройство защитного отключения УЗО Ф2212 или эквивалент 25/0,03/4
	шт.
	3

	573
	Щит автоматического переключения навесной
	шт.
	1

	574
	Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-63, Iн=160 А
	ШТ
	1

	575
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт.
	1

	576
	Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-2У на 200А
	шт.
	1

	577
	Щит электротехнический, устанавливаемый на стене
	шт.
	1

	578
	Щит силовой ЩРН-72
	ШТ
	1

	579
	В нем установлено:
	 
	 

	580
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт.
	1

	581
	Счетчик электронный, трехфазный СЭТ4-1/1
	ШТ
	1

	582
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	шт.
	3

	583
	Трансформатор тока Т-0,66
	шт.
	3

	584
	Ящик управления навесной
	шт.
	4

	585
	Ящик управления Iн=10 А Я5111-2874
	ШТ
	2

	586
	Ящик управления Iн=20 А Я5111-2974
	ШТ
	1

	587
	Ящик управления Iн=32 А Я5111-3174
	ШТ
	1

	588
	Блок управления противопожарными клапанами
	шт.
	2

	589
	Блок управления БУОК-4
	шт.
	2

	590
	Пост управления кнопочный общего назначения
	шт.
	5

	591
	Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3
	шт.
	5

	592
	Бокс навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	1

	593
	Бокс навесной для установки 2-х модулей
	шт.
	1

	594
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток, 40А
	шт.
	1

	595
	Выключатели автоматические ВМ 63Р-140 
	шт.
	1

	596
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	1

	597
	Выключатели автоматические ВА16-131
	шт.
	1

	598
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене на ток 10 А
	шт.
	1

	599
	Выключатель пакетный защищенный ПВ1-10 М56
	шт.
	1

	600
	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 М56
	шт.
	1

	601
	Коробка  с ограничителем импульсных перенапряжений
	100 шт.
	0,03

	602
	Ограничитель импульсных перенапряжений ZS-1I
	шт.
	3

	603
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,25

	604
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	25

	605
	(Прим.) Блок из розеток, устанавливаемый на конструкции на стене
	шт.
	0,38

	606
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	26

	607
	Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением
	шт.
	12

	608
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,13

	609
	Розетка штепсельная для открытой установки трехфазная, Uн-380В
	шт.
	13

	Раздел
	Прокладка кабеля
	 
	 

	610
	Кронштейн металлический кабельный  с изготовлением обрамления из уголка
	10 шт.
	6,8

	611
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,095

	612
	Короба металлические: Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
	100 м
	0,5

	613
	Короб монтажный
	м
	50

	614
	Лотки металлические: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
	т
	0,264

	615
	Лоток монтажный L=2 м, НЛ-10Ц
	ШТ
	55

	616
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	100 м
	1,4

	617
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 32 мм
	м
	35

	618
	Трубы из ПВХ  для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	105

	619
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0,06

	620
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" или эквивалент 80x40 мм
	м
	6

	621
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	3,25

	622
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,25

	623
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	200

	624
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	150

	625
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,02

	626
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2

	627
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	5,55

	628
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2
	100 м
	18,55

	629
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2
	100 м
	0,9

	630
	Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,84

	631
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 70 мм2
	100 м
	1

	632
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2
	100 м
	1,3

	633
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 180 мм2
	100 м
	0,5

	634
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,12

	635
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,4

	636
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	1,4

	637
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,035

	638
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025

	639
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,35

	640
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,07

	641
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,01

	642
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,014

	643
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,1

	644
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,13

	645
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0,07

	646
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,05

	647
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2
	1000 м
	0,005

	648
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,02

	649
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2
	1000 м
	0,013

	650
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2
	1000 м
	0,052

	651
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2
	1000 м
	0,005

	Раздел
	Электроосвещение
	 
	 

	652
	Щитки осветительные (ЩРО-1), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	653
	Щит рабочего освещения ШРН-32 навесной
	шт.
	1

	654
	В нем установлено:
	 
	 

	655
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10

	656
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	657
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	5

	658
	Выключатели автоматические ВМ63-2ХL16
	шт.
	4

	659
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток 40 А
	шт.
	1

	660
	Устройство защитного отключения УЗО или эквивалент Ф3412
	шт.
	1

	661
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток до 25 А
	шт.
	4

	662
	Устройство защитного отключения УЗО или эквивалент Ф2211
	шт.
	4

	663
	Щитки осветительные (ЩРО-2), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	664
	Щит рабочего освещения ШРН-18
	ШТ
	1

	665
	В нем установлено:
	 
	 

	666
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	6

	667
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	668
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	5

	669
	Устройство Астро-Узо или эквивалент, на ток 40 А
	шт.
	1

	670
	Устройство защитного отключения УЗО Ф3412 или эквивалент
	шт.
	1

	671
	Щитки осветительные (ЩАО), устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	672
	Щит аварийного освещения ШРН-18
	ШТ
	1

	673
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	6

	674
	Выключатели автоматические ВМ63-4ХG25
	шт.
	1

	675
	Выключатели автоматические ВМ63-1ХL16
	шт.
	5

	676
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	4

	677
	Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22У3
	шт.
	4

	678
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,84

	679
	Светильник ЛСП 42 2х40Вт IР54
	шт.
	84

	680
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	16,8

	681
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	16,8

	682
	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,13

	683
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418
	шт.
	13

	684
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	5,2

	685
	Стартеры для люминесцентных ламп
	10 шт.
	5,2

	686
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами, уплотненный
	100 шт.
	0,3

	687
	Светильники НСП 41-100-003 (с решеткой) (IP 52)
	шт.
	8

	688
	Светильник "Селена" настенный (IP 54) или эквивалент (пылевлагозащитный, конструкция из штампованной листовой стали покрытой эмалью, цоколь Е27, кпд 70%)
	шт.
	22

	689
	Лампы накаливания
	10 шт.
	3

	690
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,22

	691
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	11

	692
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	11

	693
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,13

	694
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	695
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки уплотненный
	шт.
	11

	696
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	697
	Переключатели открытые со степенью защиты IP20
	шт.
	4

	698
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,08

	699
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	8

	700
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; V=37,5 м*0,6 кг=22,5 кг
	т
	0,0225

	701
	Лоток монтажный
	м
	37,5

	702
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	2,3

	703
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	115

	704
	Трубы ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	2,05

	705
	Трубы из ПВХ для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	205

	706
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	45

	707
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,55

	708
	Провода по перфорированным профилям: Провод сечением до 6 мм2
	100 м
	2,3

	709
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	2,05

	710
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,05

	711
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,22

	712
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,17

	713
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,1

	714
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,11

	715
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,025

	716
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,115

	Раздел
	Заземление
	 
	 

	717
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,022

	718
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; V=2,2*2,2=4,84 т
	1 Т ГРУЗА
	4,84

	719
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	4,84

	720
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,09

	721
	Засыпка вручную траншей,  группа грунтов 2
	100 м3
	0,06

	722
	Устройство засыпки  песком
	100 м3
	0,03

	723
	Погрузка грунта лишнего на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,003

	724
	Вывоз грунта лишнего автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; V=3 м3*1,3=3,9 т
	1 Т ГРУЗА
	3,9

	725
	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см
	1000 м2
	0,009

	726
	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять к расценке 27-06-017-03; К-4, до толщ. 20 см
	1000 м2
	0,009

	727
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	1,8

	728
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,009

	729
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6

	730
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2
	100 м
	3

	731
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,85

	732
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	1,77

	733
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,13

	734
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 4 мм2
	1000 м
	0,001

	735
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 6 мм2
	1000 м
	0,001

	736
	Провода силовые, с медной жилой марки ПВ2, сечением 10 мм2
	1000 м
	0,015

	737
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 16 мм2
	1000 м
	0,01

	738
	Провода силовые  с медной жилой марки ПВ2, сечением 25 мм2
	1000 м
	0,02

	739
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	 
	Электроснабжение
	 
	 

	 
	Проект Ю.4806.000-ЭС
	 
	 

	Раздел
	Земляные работы
	 
	 

	740
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,073

	741
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; V=7,3*2,2=16,06 т
	1 Т ГРУЗА
	16,06

	742
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
	1 Т ГРУЗА
	16,06

	743
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,7

	744
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,467

	745
	Устройство песчаной засыпки; V=9,6 (Т1)+13,7 (Т2)=23,3 м3
	100 м3
	0,233

	746
	Погрузка грунта лишнего на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0233

	747
	Вывоз грунта лишнего автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; V=23,3 м3*1,3=30,3 т
	1 Т ГРУЗА
	30,3

	748
	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см
	1000 м2
	0,029

	749
	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять к расценке 27-06-017-03; К-4, до толщ. 20 см
	1000 м2
	0,029

	750
	Бетон дорожный, класс В15 (М200)
	м3
	5,8

	751
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,029

	 
	Сети электроснабжения
	 
	 

	752
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу
	шт.
	1

	753
	Панель распределительного щита линейная ЩО-70(91)-1-09У3
	шт.
	1

	754
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм
	1 км
	0,252

	755
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм
	100 м
	0,1

	756
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м
	10,5

	757
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей (в подстанции)
	100 м
	0,3

	758
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке АСБ-1, сечением 4х150 мм2
	м
	350

	759
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке АСБ-1, сечением 4х240мм2
	м
	700

	760
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2
	1000 м
	0,04

	761
	(Прим.) Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт.
	7

	762
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая для 4-х жильных кабелей ПКВтп 150/240
	компл.
	7

	763
	(Прим.) Прокладка в траншее сигнальной ленты (МР=0)
	100 м
	5,1

	764
	Лента сигнальная
	м
	510

	765
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	
	
	
	

	
	В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя читать также «эквивалент». Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

	
	Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям  действующих Строительных норм и правил (СНиП).

	2
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	3
	С проектной документацией можно ознакомиться в БТЭЗиС у Рождествина Александра Ивановича т. (48439) 9-88-32. С 9 00ч. по 17 00ч. 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1                                                                                            

	4
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику  должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

	5
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95г.,Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

	6
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции " О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" №63 от 06.02.2010г.Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	7
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов.

	8
	Предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы, список сотрудников, которые будут осуществлять контроль за ходом работ, их качеством и соблюдением правил техники безопасности на объекте. Необходимо предоставить копии документов (квалификационные свидетельства, дипломы, запись в трудовой книжке), подтверждающих профессиональную квалификацию рабочих и ИТР. Рабочих должно быть не менее: маляры 4-5 разряд - 4 человека; плотники 4-5разряд - 4 человека,  электромонтажники 4-5 разряд с 3 группой допуска по электробезопасности - 4 человека, слесари-сантехники 4-5 разряд - 4 человека, монтажники вентиляционных систем 4-5разряд - 4 человека.

	9
	Наличие выданного в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря 2009 года Министерства Регионального развития Российской Федерации саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В состав разрешенной деятельности в обязательном порядке должны входить следующие виды, включенные в техническое задание, работ: п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) Генподрядчик вправе выполнять любые работы предусмотренные техническим заданием, при условии наличия соответствующих свидетельств СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства,  при выполнении работ по капитальному строительству и ремонту: п.6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений; п.7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в т.ч. колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; п.10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п.16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; п.17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; п.18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

	10
	При исполнении договора принять во внимание, что ссылки в техническом задании на конкретный тип материалов и изделий, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Подрядчик может использовать при выполнении работ иные типы материалов и изделий, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и изделия, указанные в техническом задании. В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя читать также «эквивалент». Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.


Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович (48439) 9-88-32, 






 





УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель генерального директора 


_____________  В.Н. Бокшиц


______________________ 2012 г.








PAGE  
8

