Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Обследование дымовых труб №1, 3

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обследование дымовых труб №1, 3

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Комплекс работ по определению технического состояния эксплуатируемых в ЗАО «СГК» кирпичной трубы Н=60 м, введённой в эксплуатацию в 1970 году и железобетонной трубы Н=120 м, введённой в эксплуатацию в 1988 году. Предыдущее обследование труб проводилось в 2010 году.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- составление сметной документации в ценах 2015 года на выполнение обследования; - анализ имеющейся документации; - осмотр объектов; - анализ среды эксплуатации; - тепловизионное обследование объектов (для выявления скрытых дефектов и повреждений); - инструментальное обследование поверхности объекта, фото- и видеосъёмка; - внутренний осмотр газоотводящего ствола и футеровки; - геодезические обследования; - замеры крена труб; - расчёт несущей способности конструкций; - определение остаточного ресурса конструкций; -определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля; -выдача рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации объектов с указанием возможных методов и способов ремонта; - выдача заключений о техническом состоянии объектов и причинах возникновения дефектов.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Обследование дымовой трубы №1 – 1 обследование Обследование дымовой трубы №3 – 1 обследование

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям: - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ; - РД 03-610-03 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб. - СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния; - СНиП, СП, ОСТ, СО, ГОСТ и др. действующей НТД. Начало работ: 01 августа 2015 года Окончание работ: 31 августа 2015 года

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Выполнение работ в установленные сроки и отсутствие замечаний к заключениям по обследованию со стороны Заказчика

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК», допускается по согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При нахождении на объектах и территории АО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012 в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 26.11. 2014 № 66.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Получение заключений по обследованию дымовых труб

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка услуг осуществляется двухсторонней комиссией после их выполнения с предоставлением необходимой документации в полном объёме.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

1. Заключение по дымовой трубе №1 – 1 экз. 2. Заключение по дымовой трубе №3 – 1 экз. 3. Акт выполненных работ – 2 экз.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ЕОСЗ ГК «Росатом» | Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» |