ПЕРЕЧЕНЬ продукции 
	1
	Автомат. выключ. ВА 47-100 3п. 63А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	6

	2
	Автомат. выключ. ВА 47-100 3п. 80А (или эквивалент)
	шт
	6

	3
	Автом. выключ. ВА 88-32 3п. 100А (или эквивалент)
	шт
	5

	4
	Автом. выключ. ВА 88-33 3п. 125А(или эквивалент) 
	шт
	5

	5
	Ключ управл. ПКУ-312А 3022  У3, 10А, 380В (или эквивалент)
	шт
	6

	6
	Ключ управл. ПКУ-312с 4062 У3, 10А,380В (или эквивалент)
	шт
	3

	7
	Ключ управл. РПК-1-0,3 УХЛ4, 15А, 660В (или эквивалент)
	шт
	3

	8
	Выключатель нагрузки ВН-32  100А, 4пол. (или эквивалент)
	шт
	12

	9
	Контактор КМИ- 46512  65А 230В/АС-3 (или эквивалент)
	шт
	20

	10
	Контактор КМИ- 48012  80А  230В/АС-3 (или эквивалент)
	шт
	20

	11
	Контактор КМИ- 49512  95А  230В/АС-3 (или эквивалент)
	шт
	20

	12
	Лампа TL-D 36W/54-765 PHILIPS (или эквивалент)
	шт
	100

	13
	Лампа TL-D 58W/54-765 PHILIPS (или эквивалент)
	шт
	100

	14
	Эл. лампа МО 12х60Вт
	шт
	50

	15
	Наконечник Е 0,75-0,8 (или эквивалент)
	шт
	1000

	16
	Наконечник Е 1,0-0,8 (или эквивалент)
	шт
	1000

	17
	Наконечник Е 1,5-0,8 (или эквивалент)
	шт
	1000

	18
	Рубильник ОТ630 Е03  630А с ручкой  (или эквивалент)
	шт
	1

	19
	Реле РВ-225 220В (0,25-3,5) сек. (или эквивалент)
	шт
	2

	20
	Реле РП-252-УХЛ4 220В  (или эквивалент)
	шт
	2

	21
	Реле РУ-1-20У3-0,01А (или эквивалент)
	шт
	3

	22
	Реле РУ-1-20У3-0,05А (или эквивалент)
	шт
	3

	23
	Светильник TLWP 2х36 IP65(или эквивалент)
	шт
	20

	24
	Светильник НСП 41-100-002 IP52 защит. сетка  (или эквивалент)
	шт
	20

	25
	Скоба для крепления на дин. рейку RCS-1
	шт
	10

	26
	Скоба для крепления на дин. рейку RCS-2
	шт
	10

	27
	Хомут 2,5х200 мм (100шт)
	уп.
	10

	28
	Хомут 3,6х250 мм (100шт.)
	уп.
	10


