ИЗВЕЩЕНИЕ № ER-5162 от «09» декабря 2014 года
О проведении процедуры закупки «Запрос цен в электронной форме»
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»
Место нахождения: 427622, Удмуртская республика, Глазов г, Белова ул, 7.
Почтовый адрес: 427622, Удмуртская республика, Глазов г, Белова ул, 7
Тел./факс, эл. Почта :  8(34141)6-07-01 / 3-40-24, energy-r@mail.ru   
3. Организатор запроса цен Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт».
4. Предмет договора: Трубопроводная арматура
Источник финансирования закупки: Собственные средства

Форма заявки: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Извещению (в форме электронного документа). 

Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства) и технические характеристики, количество поставляемых товаров: поставка: Трубопроводная арматура
	№
п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	КЛАПАН  15Б1БР  ДУ15  РУ16
	ГОСТ 9086-74
	ШТ
	10

	2
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ25  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	3
	КРАН  11Б27П  ДУ15  РУ16 
	ГОСТ 21345-78
	ШТ
	50

	4
	КЛАПАН  15КЧ18П  ДУ25  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	14

	5
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ15  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	25

	6
	КЛАПАН  15КЧ18П1  ДУ15 РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	3

	7
	ОТВОД  90-108Х4,5  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	5

	8
	ОТВОД  90-57Х3,5  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	9
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ100  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	28

	10
	ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН)  15КЧ19П  ДУ32  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	1

	11
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ15  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20

	12
	КРАН ШАРОВЫЙ  ЗАРД.015.016.10-02Р  ДУ15 РУ16 МАТЕРИАЛ - 12Х18Н10Т ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ -60°С…+150°С
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	13
	ОТВОД  90-76Х3,5  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	14
	ОТВОД  90-89Х4  12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	3

	15
	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗПХ 65/10.1 ДУ65 РУ10 ФУТИРОВАННЫЙ ФТОРОПЛАСТОМ                Ф-4МБ СРЕДА-КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 35% КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ-А
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	2

	16
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ  15НЖ65НЖ  ДУ125 РУ16 У21.154050.04 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	6

	17
	КРАН ШАРОВЫЙ  R910  3/4"  ДУ20
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	6

	18
	КЛАПАН  15Ч75П2  ДУ50  РУ10
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	10

	19
	КЛАПАН  15Ч75П3 Д У50  РУ10
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	1

	20
	КЛАПАН  15С22НЖ  ДУ100  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	1

	21
	КЛАПАН  15С22НЖ  ДУ65  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	1

	22
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ65 РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	18

	23
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ50  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	14

	24
	КЛАПАН  15Ч8П  ДУ20  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	26

	25
	КРАН  11Б27П  ДУ20  РУ16 
	ГОСТ 10944-97
	ШТ
	25

	26
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25 СРЕДА ВОДА Т=70-150°С КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	27
	ВЕНТИЛЬ  15С22НЖ  ДУ80
	ГОСТ 9697-87
	КМП
	2

	28
	ВЕНТИЛЬ  15КЧ18П  ДУ15 РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	40

	29
	ЗАДВИЖКА  30Ч6БР  ДУ150  РУ10 
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	3

	30
	ВЕНТИЛЬ  15НЖ65НЖ  ДУ50  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	25

	31
	ОТВОД  90-89Х5 12Х18Н10Т  
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	15

	32
	ОТВОД  90-108Х5 12Х18Н10Т  
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10


	33
	КРАН ШАРОВЫЙ  ГШК  ДУ20  РУ25
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	10

	34
	КЛАПАН  15КЧ18Р  ДУ20  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	3

	35
	КРАН ШАРОВЫЙ  R910 1"  ДУ25  РУ35
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	1

	36
	КЛАПАН  15НЖ65НЖ  ДУ80  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	40

	37
	КЛАПАН  15НЖ22НЖ  ДУ50  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	14

	38
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.065 ДУ65 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	39
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.032 ДУ32 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	10

	40
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.100 ДУ100 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	41
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.080 ДУ80 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	2

	42
	КРАН ШАРОВЫЙ  ФБ39.010.050 ДУ50 РУ16 12Х18Н10Т
	ГОСТ 9702-87
	ШТ
	6

	43
	КЛАПАН  ВДХ 50/6,1
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	2

	44
	ОТВОД  90-57Х3,5-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	12

	45
	ОТВОД  90-159Х6-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	2

	46
	ВЕНТИЛЬ  15Ч76П3  ДУ80  РУ6,3
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	2

	47
	ВЕНТИЛЬ  ЧУГУННЫЙ  МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	30

	48
	КЛАПАН  ВДХ 32/6  ДУ32  РУ6 PVDF
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	49
	ПЕРЕХОД  К-159Х4,5-108Х4 12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17378-2001
	ШТ
	5

	50
	КЛАПАН  15КЧ18П2  ДУ15  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	51
	ОТВОД  90-1-33,7Х3,2-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	15

	52
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2  ДУ15  РУ16 КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ Д, СРЕДА ВОДА С 150С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	64

	53
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2  ДУ20  РУ16  КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ Д, СРЕДА ВОДА С 150С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	24

	54
	ОТВОД  90-57Х3,5 12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	32

	55
	ОТВОД  90-89Х4,5 12Х18Н10Т 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	10

	56
	КЛАПАН  15Б24Р  ДУ25  РУ25  КЛАСС С
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	4

	57
	КЛАПАН  15НЖ22НЖ  ДУ150  РУ40
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	4

	58
	ОТВОД  90-89Х4,5-20 
	ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	3

	59
	ВЕНТИЛЬ  15НЖ65НЖ  ДУ100  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	12

	60
	ЗАДВИЖКА ШЛАНГОВАЯ БПА 98014 32А1Р1 ДУ100  РУ0,6 
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	1

	61
	КЛАПАН  15Ч75П1М  ДУ80  РУ10 
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	4

	62
	КЛАПАН  15НЖ64БК  ДУ20  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	2

	63
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ50 РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	10

	64
	КЛАПАН  15Ч76П2  ДУ80  РУ6
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	24

	65
	КЛАПАН  15Ч76П1  ДУ100  РУ6
	ГОСТ 24990-81
	ШТ
	12

	66
	КЛАПАН  15КЧ19П  ДУ50  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	2

	67
	КРАН  КШМ ГИРАС  ДУ15  РУ16 КЛ.А СТ20
	ГОСТ 22642-88
	ШТ
	5

	68
	КЛАПАН  15Б3Р  ДУ20  РУ10
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	16

	69
	КЛАПАН  15КЧ18П  ДУ20  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20

	70
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ПРОХОДНОЙ  15НЖ65НЖ  ДУ65  РУ16 
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20

	71
	ЗАДВИЖКА  30Ч6БР  ДУ100  РУ10 
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	1

	72
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ  15КЧ18П  ДУ15  РУ16
	ГОСТ 9697-87
	ШТ
	20


Дополнительные требования: Продукция должна быть новой, не ранее 2014 года изготовления. Обязательно наличие паспортов, сертификатов соответствия.
5. Срок поставки товара: Отгрузку ТМЦ осуществлять партиями в  течение 15 календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика (планируемое количество заявок от заказчика не более трех)
6. Место поставки товара: 427622, Удмуртская республика, Глазов г, Белова ул, 7
7. Способ доставки: доставка продукции производится грузоотправителем на склад Покупателя (грузополучателя)
8. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата 100% в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя на основании оригиналов счетов – фактур и товарных накладных
9. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:

Запрос цен проводится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

10. Начальная (максимальная) цена договора: 3953337,00 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать семь рублей 00 копеек), включая НДС 18 %.

Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, в связи с чем, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС 
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником процедуры закупки цены.
Цена договора включает в себя все расходы,  связанные с исполнением условий договора, в том числе: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие платежи

Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru  определяется правилами данной электронной торговой площадки.
10.1. При наличии разночтений между условиями и требованиями, указанными в извещении и документации, техническом задании, проекте договора, спецификации и иных документах, а так же информации, указанной на ЭТП, участникам надлежит руководствоваться условиями и требованиями, указанными в извещении и документации.
11. Проведение процедуры переторжки не допускается.
12. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку               www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12:00:00 (время московское) «27» января 2015г. 

Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен:

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе цен производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок.
Дата и время: «27» января 2015г. 12:00:00 (время московское)
13. Место и дата проведения отборочной стадии 

Место: 427622, Удмуртская Республика, Глазов г, Белова ул,7 д.,75 кор, 202 каб.
Отборочная стадия должна быть завершена в течение 20 дней после окончания срока подачи заявок.
14. Место и дата подведения итогов запроса цен 

Место: 427620, Удмуртская Республика, Глазов г, Белова ул,7 д.,75 кор, 202 каб.
Закупочная комиссия в протоколе рассмотрения заявок на отборочной стадии подводит итоги запроса цен.
15. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен 

Договор заключается в течение 20 (двадцати) дней (а в случае необходимости согласования Договора Советом директоров – 40 (сорок) дней), но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен.
16. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации.

17. Организатор запроса цен по решению Заказчика вправе отказаться от проведения запроса цен или любого лота запроса цен в любое время вплоть до подведения итогов процедуры закупки, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки, в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

18. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

