## Лист1
Вид работ | Единица измерения | Количество | Стоимость ,руб.
Обслуживание кровель зданий и сооружений(Плановые работы):
Обследование состояния кровель зданий(выявление дефектов,проверка работоспособности обогрева водостоков, проверка надежности крепления, герметичности осветительных приборов, конструкций установленных на крыше) | раз в месяц | 1
Очистка всех кровель, лотков, воронок,водосточной системы от листьев,сосновых иголок, грязи, мусора, снега,льда | раз в 3 недели | 1
Внеплановые работы:
Демонтаж гальки 20-40 мм с погрузкой в мешки | кв.м. | 1
Демонтаж рулонного покрытия в 3 слоя(удаление старых рулонов типа "филизол", удаление напыленного полиуретанового состава, удаление старой паро-гидроизоляции.удаление старого утеплителя (плиты экструдированного пенополистирола(пеноплекс)) | кв.м. | 1
Демонтаж парапетного отлива шир. до 700 мм | п.м. | 1
Демонтаж стального заземления из прутка 8,0 мм | п.м. | 1
Демонтаж бетонных тротуарной плитки толщ. 50 мм | кв.м. | 1
Демонтаж лотков из оцинкованной стали шир. 150 мм | п.м. | 1
Временная подвеска кабельной линии | п.м. | 1
Погрузка и вывоз мусора | т | 1
Устройство теплоизоляции кровли из Пеноплекса 45 толщ. 50 мм на бит. Мастике | кв.м. | 1
Устройство теплоизоляции кровли из Пеноплекса 45 толщ. 100 мм на бит. Мастике | кв.м. | 1
Покрытие армирующей сеткой поверх Пеноплекса | кв.м. | 1
Устройство кровли из напыляемой двухкомпонентной | кв.м. | 1
Устройство стяжки(РАЗУКЛОНКА КРОВЛИ С ПОМОЩЬЮ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ) | кв.м. | 1
Устройство кровли 2-х слойной ( нижний слой Техноэласт ЭПП , верхний слой ТИТАН TOP ) | кв.м. | 1
Устройство парапетных сливов из оцинкованных листов окрашенных полиэстером | кв.м. | 1
Устройство дорожек из резиновых плиток | кв.м. | 1
Прокладка кабельной линии в лотках ( без стоимости кабеля) | п.м. | 1
Установка лотков под кабель шир. 150 мм | кв.м. | 1
Устройство стального оцинкованного каркаса под парапетных сливов из алюминиевых композитных материалов шир. 1200 мм | кв.м. | 1
Устройство парапетных сливов из алюминиевых композитных материалов шир. 1200 мм ( с учетом вертикальных стенок) с креплением промышленными заклепками. | кв.м. | 1
Демонтаж , монтаж оцинкованного воздуховода с утеплением | кв.м. | 1
Прокладка стального заземления из прутка 8,0 мм ( без стоимости прутка) | п.м. | 1
Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м. | 1
УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ | кв.м. | 1
РЕМОНТ ЛИВНЕВЫХ ВОРОНОК | шт. | 1
Демонтаж покрытия кровли (металлочерепица), паро-гидроизоляция, утеплитель, обрешетка) | кв.м. | 1
Демонтаж оконных блоков кровельных | шт. | 1
Демонтаж желоба | п.м. | 1
Демонтаж водосточных труб | п.м. | 1
Установка и разборка инветарных лесов | кв.м. | 1
Окраска деревянного карниза за 2 раза | кв.м. | 1
Ремонт деревянной обрешетки | кв.м. | 1
Огнезащитная обработка дерев. Обрешетки | кв.м. | 1
Устройство кровли из металлочерепицы MONTERREY PLUS покрытие Purex Тм (цвет RR 32 Dark Brown) с фасонными элементами | кв.м. | 1
Установка системы снегозадержания с использованием старого материала | п.м. | 1
Установка желоба | п.м. | 1
Установка водосточных труб металл. окрашенных | п.м. | 1
Установка оконных блоков Velux мансардных с устройством примыканий ( Модель F06 66 x 118 мм , GGL3065) | шт. | 1
Ремонт системы обогрева кровли с использованием саморегулируемого кабеля xLayder-EHL40-2CR RST | п.м. | 1
Монтаж системы управления обогревом кровли | шт. | 1
Ремонт колпаков на вентшахтами | шт. | 1
Демонтаж пароизоляции/гидроизоляции | кв.м. | 1
Демонтаж фронтальных свесов | кв.м. | 1
Устройство утепления кровли с обрешеткой( не менее 150 мм) | кв.м. | 1
Монтаж новой обрешетки | кв.м. | 1
Демонтаж снегозадержателей | шт. | 1
Монтаж снегозадержателей | шт. | 1
Подшив фронтальных свесов | кв.м. | 1
Устройство коньковой вентиляции | п.м. | 1
Герметизация стыков, щелей | кв.м. | 1
Устройство коробов утепления вытяжных труб на кровле | шт. | 1
Срочный выезд бригады для устранения аварийных дефектов | раз | 1
Материальный запас материалов | Согласно п.2.2.
металлочерепица с фасонными элементами и крепежём | кв.м. | 10
Желоб | п.м. | 10
Рулонные наплавляемые материалы | кв.м. | 20
ИТОГО
*Прошу указать общую стоимость работ с учетом материалов