
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Электрооборудование РУ 6кВ, ячейки КСО-29
Физический износ выключателей и разъединителей, электрокоррозионный износ контактных групп реле,  старение изоляции кабелей и измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления.
Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой коммутационных устройств, кабелей, измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии.  


	
	  1 Произвести демонтаж
  Выключатель масляный ВМГ-133-II
  Разъединитель шинный РВФ-6/400 6кВ

  Разъединитель линейный РВ-6/400 6кВ

  Блок питания токовый БПТ-1002-У4
  Блок питания напряж. БПН-1002-У4
Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»
  Трансформатор тока ТПФМ-10  200/5

Трансформатор тока ТЗЛ

Трансформатор напряжения 
                                            НАМИТ-10-2
Трансформатор напряжения НТМИ-6-66 

Счётчик эл.энергии САЗУ-И670М
Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.03М
Реле тока РТ-80
Реле тока ЭТД-551 (РТ-40)
Реле напряжения РН-54
Реле времени ЭВ-124


	шт
шт

шт

шт
шт
шт
   шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт
шт

	27
36
19
4

4
2
60
15
2
2
14
1
36
13
20
8

	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5
Шина алюминиевая А- 80х6

Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4

Шкаф центральной сигнализации 

Комплектное выпрямительное устройство

                                                     КВУ-66-3
Приводы к разъединителям с одной тягой, рычажный
Зажим наборный без кожуха
2 Произвести монтаж 
Выключатель вакуумный 
                       ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-03А

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-02А

Блок механического включения 
                                    БМВ/TEL--12/28-02

Блок автоматики «ТЕМП-2501-41»

Блок автоматики «ТЕМП-2501-21»

Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»

Разъединитель шинный РВФ-11-6/400 У2 

Разъединитель линейный РВ-6/400 У2 

Токоподводный комплект ТКМ-13/630
  Комплект установки блока вак.  

                                   выключателя КУБ-3

	м

м
м

м

м

шт
шт
шт

шт

шт
шт

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	200

800
150,3

55,2

156

1
2
55
1800
27
6
21
1

8

4

15

36
19
27
27

	
	

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	  Шкаф оперативного тока ШОТ-ID-05-2-

   -20/220-50-2-2-2-АVR2-54-УХЛ4

Трансформатор напряжения 

                                 3х ЗНОЛП – 6
  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-200/5-0,2S-10
  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-300/5-0,2S-10Р

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-600/5-0,2S-10
  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-75/5-0,2S-10

  Трансформатор тока 

                              ТПОЛ-10-50/5-0,2S-10

 Сопротивление С5-35-100 220Ом

Шинка ИТЕА 062

Шина алюминиевая А- 80х6

Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4

Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М.03

	шт

шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт

шт

м

м

м

шт


	2

4
6
18

4
14
18
59
81

150,3

55,2

156

15


	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5

Кабель HELUKABEL 

                      PAARTRONIC-CY 2х2х0,25

Клеммник наборный WIELAND 
Автоматический выключатель 
LSN-DC2C /2 , Iном=2А

Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.1

Лампа СКЛ-11-А

Изолятор опорный ИО8-80-1

Ограничитель перенапряжений ОПН

Реле промежуточное

DIN рейка
Бирка маркировочная
 
	м

м

м

шт

шт

шт

шт

шт

компл

шт

шт

шт
	200

800

550
2700
54

54

81

81

27

54

27

1800
	
	


Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением выше 1000В.

                        2. Работы выполняются поочерёдно на каждой ячейке, остальные находятся в работе.
Ведомость дефектов №_07/450__от_27.05.2011_г.





На капитальный ремонт  ячеек КСО-29  РУ 6кВ 


(наименование оборудования)


























