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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: Исламетдинов Артур Альбертович, (35130) 2 54 16
3. Организатор запроса цен Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: Билецкая Ирина Юрьевна, (35130) 2 51 21, Biletskaya@po-mayak.ru
4. Предмет договора: поставка связных и контрольных кабелей
Состав и объем товара: указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Срок поставки товара: указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
5. Место поставки товара: - доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37.
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.
7. Начальная (максимальная) цена договора 2 753 612 (два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 00 коп., включая НДС. Цена договора включает в себя: расходы, связанные с доставкой продукции до склада Заказчик, а также налоги, сборы.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: с возможностью проведения переторжки
10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками: Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок 
с 10 апреля 2014 года и не позднее 17 апреля 2014 года в 07:00 (время московское)
11. Место и дата проведения отборочной стадии: 
456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не позднее 20 дней с момента открытия доступа к заявкам
12. Место и дата подведения итогов запроса цен: 
456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4

не позднее 20 дней с момента открытия доступа к заявкам
13. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации «Росатом», договор заключается после такого согласования.
14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: в соответствии с п.20 «Информационной карты запроса цен»
15. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

16. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
17. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1.
2.3. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с«Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».
2.4. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен определяются ЕОСЗ, регламентом работы и инструкциями ЭТП.
2.5. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.6. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия должна отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК, АК дивизиона или Контрольного комитета (пункт 22 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.7. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.8. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки
Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте и на ЭТП.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.
3.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

3.3. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. Заявка на участие в запросе цен должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке (раздел 5, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе отозвать (изменить) свою заявку на участие в запросе цен, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе цен. У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.
3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.
3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5– 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.
3.13. Организатор запроса цен по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу цен, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.
3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и пунктом 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок на 4 (четыре) рабочих дня.
3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

3.18. При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом а) пункта 3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.19. Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;
2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.
3.20. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.21. Протокол/ы заседания закупочной комиссии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов.
3.22. Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.23. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.
3.24. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.25. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.26. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.27. Организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

3.28. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.29. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

5) отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

3.30. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.29.
3.31. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.29, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - 3.20. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.29, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.32. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.33. В случае принятия решения о заключении договора, заказчик в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор согласно пунктам 3.32, 3.43, 3.44, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
3.34. Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.

3.35. Договор с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44 будет заключен в срок, указанный в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.36. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, после заключения договора до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 11.3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя запроса цен либо участника запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44. 

3.37. В случае непредставления победителем запроса цен документов в соответствие с пунктом 3.36 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 11.3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

3.38. После расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 3.37 заказчик вправе заключить договор с другим участником запроса цен, занявшим следующее место, а также провести с ним переговоры по уменьшению цены его заявки.

3.39. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.40. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке на участие в запросе цен победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.41. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 19 раздела 4 «Информационной карты запроса цен») вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

3.42. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен:

1) в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, в течение установленного для подписания договора срока, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 11 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен.

3.43. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.42, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

3.44. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.45. Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.33;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.46. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.47. В случае уклонения победителя запроса цен или участника, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

3.48. Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.49. В случае, если указано в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.43, 3.44, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.50. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 20 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». 

3.51. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

3.52. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

2) Поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами;

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.
3.53. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

3.54. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 3.53 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
3.55. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

3.56. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.57. Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32 и 3.46, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН
Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем товара/ работ/услуг
	Право заключения договора на поставку связных и контрольных кабелей
Состав и объем товара: указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, протокол от 25.09.2013 № 53, протокол от 03 декабря 2013 № 54).

	3. 
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 
	Сроки поставки товара: указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товара: доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37.
Безналичный расчет. По факту поставки Товара в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, представления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: ФИО, тел./факс: Исламетдинов Артур Альбертович, (35130) 2 54 16

	6. 
	Организатор запроса цен
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. почта: Билецкая Ирина Юрьевна, (35130) 2 51 21, Biletskaya@po-mayak.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является:

Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru).

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	2 753 612 (два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 00 коп., включая НДС. 

Цена договора включает в себя: расходы, связанные с доставкой продукции до склада Заказчик, а также налоги, сборы.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

11.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
11.3. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

11.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

11.6. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Требования к поставляемому товару приводятся в томе 2 «Техническая часть».

12.1.  На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Дата изготовления Товара не ранее 2014 года

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен
	13.1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
13.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе цен согласно пункту 3.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

13.3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 

13.4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

13.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

13.7. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.8. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

13.9. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен.

13.10. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен.

Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (Форма 1) в том числе содержащая:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения.
2) анкета (Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.doc;

3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям.
4) в случае если Участник предлагает к поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить Техническое условие (выписку из ТУ, паспорта на товар и т.д.), подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика.


	15. 
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	возможна

	16. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

«Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru
срок в формате: 07:00 (время московское)

«10» апреля 2014 года

	17. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее 20 дней с момента открытия доступа к заявкам.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее 20 дней с момента открытия доступа к заявкам.

	18. 
	Оценка заявок на участие в запросе цен
	В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	19. 
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента публикации итогового протокола на официальном сайте.
Договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации «Росатом», договор заключается после такого согласования.
До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	20. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	Требование не установлено

	21. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств
	-

	22. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решения ЦАК могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	23. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов ГК «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
[приводятся формы, перечисленные в пунктах 13, 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»]

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса цен
«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос цен № ___ [указывается номер запроса цен на ЭТП], документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно «Техническому предложению».

Техническое предложение
	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, производитель, Товарный знак, страна происхождения Товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена заявки), руб.

(Итого):
	
	
	

	В том числе НДС __%:
	
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ________________________;
Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________;

Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.

Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: _______________________.

Настоящим подтверждаем, что:

·  [участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).];

 [указывается, в случае наличия требования согласно пунктам 11.3 и 11.5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»]
· против ___________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц), не принято арбитражным судом решения о признании ___________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ___________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства: 
1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен;

2) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будут представлены в течение 15 календарных дней с момента заключения договора документы, указанные в пункте 3.36 документации и проекте договора (часть 2 документации по запросу цен), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы, _____________________________________________________________ 

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен, сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 3.48 документации по запросу цен.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 3.5, 3.6.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса цен: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника запроса цен
	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах *.pdf и *.xls (*.doc);

4. В столбце 2 участнику запроса цен необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса цен необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса цен указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса цен необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса цен заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЧАСТЬ 1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск






                         «__» ______2013 г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________с одной стороны, и  __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  _____________________________действующего на основании Устава,  с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса цен в электронной форме на основании «Протокола подведения итогов»  №_______ от_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам  запроса цен в электронной форме, подписанное сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в документации о проведении запроса цен; 

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка _______________________________в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Поставляемый Товар должен быть новым, год выпуска 2014 (не допускается поставка выставочных образцов, а так же собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен в комплектном состоянии.

2.3 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: ____________________________________________________________________________.

2.5 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет _______(______________) рублей ___ коп, включая НДС 18%: ______________(__________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам, стандартам и особым условиям поставки, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: 454078, г. Челябинск, ул. Игуменка 37, Экспедиция ФГУП «ПО «Маяк», на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п. 12.3  настоящего Договора.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.3 В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщика в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

· копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору»).

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в п. 2.4 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.3. настоящего Договора. 

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема передачи Товара (Оборудования).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю на каждую единицу Товара (Оборудования)  и дополнительное оборудование следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные подлинной печатью Поставщика копии, сертификатов: соответствия, безопасности, пожарной безопасности), документы, подтверждающие таможенную очистку и т.д.; 

б) паспорт на Товар (Оборудование), руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке, свидетельство о поверке Товара (Оборудования);

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет-фактуру, выставленный Покупателю и оформленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Продавца), оформленную в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), форма установлена в Приложении №2 к настоящему Договору.

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ____ месяцев с момента приёмки Оборудования Покупателем. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется по факту  поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней в после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

11. ответственность сторон
11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:

· в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара предусмотренных спецификацией более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 

· при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных пунктом 5.1.3 в срок, установленный пунктом 5.1.3, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года)

Уведомление о принятом решении направляется Покупателем Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. 17.1 договора. Датой уведомления Поставщика об отказе Покупателя от исполнения настоящего договора признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в п.17.1 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

11.3 В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

11.4 Покупатель вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п.11.3 договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Поставщику по договору.

11.5 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в п. 3.1 Договора.  

11.6 Поставщик сверх неустойки в полном объеме возмещает причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора. 

11.7 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2  В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 12.1. дополнить абзацем следующего содержания:
Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________.

12.4 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКЕ

15.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Поставщиком в составе заявки на участие в запросе цен №___________ на поставку ________________, на электронную площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

15.2 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. 

15.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю  претензий, исков и требования любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

15.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», раздел 15 изложить в следующей редакции:

15. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О СТОРОНАХ

15.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Покупателя ______________ на адрес электронной почты Поставщика ______________, а также представленные Поставщиком в составе заявки на участие в _____________ (указать наименование процедуры закупки) ___ №__________ на выполнение работ по  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

либо Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Покупателем Поставщику по акту от «___» _________ 2013 года, а также представленные Поставщиком в составе заявки на участие в ___ (указать наименование процедуры закупки) №__________ на поставку _______________  ______________________ на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

(необходимо выбрать один из вариантов).

15.2. При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

15.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

15.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

16. Прочие положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п. 16.2. изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в Третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

16.4 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.5 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования) образец.

17. Реквизиты сторон

17.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:


	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, Россия, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, 

р/сч 40502810272370000001

в Отделении № 8597 Сбербанка России                 г. Челябинск, 

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602.


18. Подписи сторон

	От Поставщика: 

____________________ 
 М.П.
	От Покупателя: 

 ___________________ 

 М.П. 


Приложение №1
к Договору поставки № _________ от _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ ______  от____________

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________(_____________) руб. ___ коп, включая НДС 18%: ______________ (_______________) руб. ___ коп.,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки. 

Особые условия поставки:______________________________________________________
Срок поставки: не позднее _____________________________________________________
	От Поставщика:

_________________________ 

 М.П.
	От Покупателя:

_____________________ 

М.П.

	
	


Приложение №2

к Договору поставки _________________ 

(ОБРАЗЕЦ)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________ в лице _________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель» _________________________________ в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

_____________________________________________________________________________

(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:_______________________

_____________________________________________________________________________

(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________________________________________

(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кабель BELDEN 9841 305М

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Конструкция кабеля: Многопроволочный

Диаметр кабеля: 5,89  мм

Количество проводников: 2

Количество витых пap: 1

Материал проводника кабеля: Медь

Диаметр проводника кабеля: 0,61 мм

Сечение проводника кабеля: 0,226 мм2

Изоляция: Полиэтилен

Материал изоляции: Поливинилхлорид

Экранирование: Общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки

Технические характеристики:
Волновое сопротивление: 120  Ом
Погонная емкость между одним проводником и остальными проводниками, соединёнными с экраном: 75,5  пФ/м
Погонная емкость между проводниками: 42  пФ/м
Погонное сопротивление проводника: 78,7  Ом/км
Погонное сопротивление экрана: 11  Ом/км
Безгалогенный
Дренажный провод
Общая оплетка + фольга
Диапазон рабочих температур: -30...80 °C

Необходимые длинны: 1шт по 305м
	шт
	1
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2014г.
	60 рабочих дней после подписания договора

	2
	Кабель BELDEN-7965Е

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Ключевые характеристики
Внешний диаметр: 6,2 мм

Категория: 6

Конструкция проводников: Одножильные

Сечение AWG: 23

Тип: UTP

Количество витых пар: 4 шт

Сечение: 0,26 мм²

Описание
<>Четыре витые пары одножильных
нелужёных медных проводников
сечением 0,26 мм² (AWG 23)
с изоляцией из полиолефина.
Оболочка из поливинилхлорида.
Волновое сопротивление 100±5 Ом.

Необходимые длинны: 5шт по 305м
	м
	1525
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	3
	Кабель UTP 4 пары, кат.5е 305м

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):
Количество пар. 4 пары Экранирование – Нет

Назначение: Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, в горизонтальной подсистеме структурированных кабельный систем. Возможность внешней прокладки - Нет. Тип оболочки стандартная (ПВХ)Тип кабеля UTP сетевой. Вес(Кг)12. Длина,м305. Дополнительная информация частота работы: до 125 МГц, сопротивление: 89 Ом

Необходимые длинны: 20 бухт по 305м
	м
	6100
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	4
	Кабель PIMF 600MHz 1711163-1

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):
Конструкция кабеля - PIMF-Compact (Pairs in Metall Foil) - каждая пара в индивидуальном экране из фольги плюс общий экран из фольги

Кабель Кат. 7 F/FTP, 600 МГц

Компактный экранированный кабель Кат. 7

Индивидуальное экранирование пар и общий экран из фольги

Диаметр проводников AWG 23 Внешний диаметр 7 мм Оболочка LSZH

Цвет: белый

Необходимые длинны: 1 бухта 500м
	м
	500
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	5
	Кабель RG-59

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):
1 - Внешняя оболочка
2 - Экран-оплетка
3 - Экран-фольга
4 - Диэлектрик
5 - Проводник

Проводник: омедненная стальная проволока, одножильный 
Диэлектрик: вспененный полиэтилен 
Экран: алюминизированная полиэстерная пленка и проволочная оплетка из медной проволоки 
Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Диаметр проводника: 0,81 мм (20 AWG)
Диаметр диэлектрика: 3,66 мм 
Толщина внешней оболочки: 0,90 мм 
Внешний диаметр кабеля: 6,02 мм 
Цвет внешней оболочки: черный
Экран: 0,16 мм, полиэстерная пленка - 100% покрытие, оплетка - 67% 
Максимальное усилие протяжки: 222,5 Н 
Минимальный радиус изгиба: монтаж - 63,5 мм 
Температура эксплуатации: от -20°С до +80°С

Необходимые длинны: 1 бухта 1200м
	м
	1200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	6
	Провод  телефонный TPП 2X0,4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

ТРП - провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий.

Число жил 2, диаметр 0,4мм

Необходимые длинны: 20 бухт по 1000м
	м
	20000
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	7
	Кабель UTP 2х2х0,52

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Количество пар. 2 пары Экранирование – Нет

Назначение: Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, в горизонтальной подсистеме структурированных кабельный систем. Возможность внешней прокладки - Нет. Тип оболочки стандартная (ПВХ)Тип кабеля UTP сетевой. Вес(Кг)12. Длина,м305. Дополнительная информация частота работы: до 125 МГц, сопротивление: 89 Ом

Необходимые длинны: 1 бухта 500м
	м
	500
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	8
	Кабель UTP 4 пары 6 кат. 305м

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Количество пар. 4 пары Экранирование – Нет

Назначение: Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, в горизонтальной подсистеме структурированных кабельный систем. Возможность внешней прокладки - Нет. Тип оболочки стандартная (ПВХ)Тип кабеля UTP сетевой. Вес(Кг)12. Длина,м305. Дополнительная информация частота работы: до 125 МГц, сопротивление: 89 Ом

Необходимые длинны: 10 бухт по 305м, 1 бухта 1000м
	м
	4050
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	9
	Кабель UTP, 4пары, кат.5е, PVC, 305м

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Необходимые длинны: 1 бухта 305м
	уп
	1
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	10
	Кабель UTP,5Е КАТ.,ALKATEL\NEXANS
«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Количество пар. 4 пары Экранирование – Нет

Назначение: Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, в горизонтальной подсистеме структурированных кабельный систем. Возможность внешней прокладки - Нет. Тип оболочки стандартная (ПВХ)Тип кабеля UTP сетевой. Вес(Кг)12. Длина,м305. Дополнительная информация частота работы: до 125 МГц, сопротивление: 89 Ом

Необходимые длинны: 1 бухта 30м
	м
	30
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	11
	Кабель UTP-5e 4х2х0,52

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Количество пар. 4 пары Экранирование – Нет

Назначение: Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, в горизонтальной подсистеме структурированных кабельный систем. Возможность внешней прокладки - Нет. Тип оболочки стандартная (ПВХ)Тип кабеля UTP сетевой. Вес(Кг)12. Дополнительная информация частота работы: до 125 МГц, сопротивление: 89 Ом

Необходимые длинны: 15 бухт по 305м
	м
	4575
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	12
	АМР UTP 4 ПАРЫ, 5Е КАТ. 57535-2

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Диаметр проводников 24 AWG (0,485-0,546 мм)
Количество витых пар 4
Внешний диаметр (D) 5,1 мм
Волновое сопротивление на 100 МГц 100 +/- 15 Ом
Скорость распростр. сигнала (NVP) 68%*
Сопротивление постоянному току ? 10 Ом/100 м
Емкость витой пары ? 56 нФ/км
Delay skew на 100 МГц 45 нс/100 м
Propagation delay на 100 МГц 536 нс/100 м
· Упаковка: «клубок» в коробке, 305 м
· Вес кабеля: ~30 кг/км
Необходимые длинны: 4 бухт по 305м
	м
	1220
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	13
	Провод авиа БПВЛ 1 ММ КВ

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила, скрученная из медных луженых проволок

Изоляция из ПВХ пластиката

Оплетка из антисептированной хлопчатобумажной пряжи (плотностью не менее 90%) и полиэфирных нитей в соотношении 1:1. Провода выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой

Экран – оплетка медными лужеными проволоками плотностью не менее 70%

Необходимые длинны: 1 бухта по 200м
	м
	200
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	Кабель витая пара в экране 4*2*0,52 NM40001 Кабель NEOMAX S/FTP, 4 пары, кат. 5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Категория Витая пара кат. 5e
Количество пар 4 пары
Экранирование Общее
Назначение Используется в условиях повышенных электромагнитных влияний для прокладки вне помещений.
Возможность внешней прокладки Есть
Тип оболочки стандартная (ПВХ)
Тип кабеля S-FTP сетевой
Вес (грамм) 57000
Длина,м 305
Габариты: 42x43x22.5
	м
	300
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	Кабель КВББШВ- 19 Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание:
К - Кабель контрольный
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката 
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката 
Элементы конструкции кабеля КВБбШв 19х1,5:
1. Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
3. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;
4. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
5. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;

Необходимые длинны: 1 бухта по 1000м
	м
	1000
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	Кабель КВББШВ 27Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание:
К - Кабель контрольный
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката 
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката 
Элементы конструкции кабеля КВБбШв 27х1,5:
1. Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
3. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;
4. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
5. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;

Необходимые длинны: 1 бухта по 1000м
	м
	1000
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	Кабель контрольный КВВГ 5Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483

Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил

Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Число жил 5, сечение 1,5 мм2

Необходимые длины: бухта  300м
	м
	300
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	Кабель КВВГ-14Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483

Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил

Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Число жил 14, сечение 1,5 мм2

Необходимые длины: бухта  50м
	м
	50
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	Кабель КВВГ-нг 19Х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Необходимые длины: бухта 90м
Число жил 19, сечение 1,5мм2
	м
	90
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	Кабель КВВГ-4Х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483

Изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил

Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Число жил 4, сечение 2,5 мм2

Необходимые длины: бухта  100м
	м
	100
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	Кабель КВВГнг 7х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Необходимые длины: бухта 90м
Число жил 7, сечение 1,5мм2
	м
	100
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	Кабель КВВГнг-LS 5х2,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Необходимые длины: бухта не менее 200м

Число жил 5, сечение 2,5мм2
	м
	200
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	Кабель КВВГнг-LS 7х1,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Необходимые длины: бухта не менее 20м

Число жил 7, сечение 1,5мм2
	м
	20
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	Кабель КВК-В-2 2х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления.

Конструкция состоит из радиочастотного кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. 
Радиочастотный кабель:

С многопроволочным (КВК-В(П)-2) медным внутренним проводником;

Кабель марки КВК-П - ... в общей оболочке из светостабилизированного П/Э (для наружной прокладки);

Необходимые длины: бухта не менее 2500м

Сечение 0,75мм2
	м
	2500
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	Кабель КВК-П 2х0,5 (КВОС)
«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления.

Конструкция состоит из радиочастотного кабеля и жил питания объединенных под единой оболочкой. 
Радиочастотный кабель:

С многопроволочным (КВК-В(П)-2) медным внутренним проводником;

Кабель марки КВК-П - ... в общей оболочке из светостабилизированного П/Э (для наружной прокладки);

Необходимые длины: бухта не менее 1500м

Сечение 0,5мм2
	м
	1500
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	Кабель КГВЭВнг-LS 7х1,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Медные многопроволочные жилы (жилы скручены между собой концентрическими повивами)

Изоляция - ПВХ-пластикат

Поясная изоляция - синтетическая пленка

Экран - оплетка из медных проволок плотностью не менее 70%

Оболочка - ПВХ-пластикат

Необходимые длины: бухта не менее 200м

Количество жил 7, сечение 1,0мм2
	м
	200
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	Кабель КМПВ 3Х0,35

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Жилы — многопроволочный медный проводник
2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 0,35мм2

Длинна бухты не менее 600м.
	м
	600
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	Кабель КМПВ 3Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Жилы — многопроволочный медный проводник
2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 0,5мм2

Длинна бухты не менее 1000м.
	м
	1000
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	29
	Кабель КМПВ 4Х0.35

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Жилы — многопроволочный медный проводник
2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 4, сечение 0,35мм2

Длинна бухты не менее 600м.
	м
	600
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	Кабель КМПВ-3Х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Жилы — многопроволочный медный проводник
2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 3, сечение 0,75мм2

Длинна бухты не менее 1000м.
	м
	1000
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	Кабель КМПВ-4Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Жилы — многопроволочный медный проводник
2 . Изоляция — полиэтилен

3. Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Число жил 4, сечение 0,5мм2

Длинна бухты не менее 1000м.
	м
	1000
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	Кабель КМПЭВ 2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 500м.

Число жил 2, сечение 0,5мм2
	м
	500
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	Кабель КМПЭВ 4Х0.35

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 500м.

Число жил 4, сечение 0,35мм2
	м
	500
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	Кабель КМПЭВ-3Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 350м.

Число жил 3, сечение 0,5мм2
	м
	350
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	35
	Кабель КМПЭВ-4Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1  Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 350м.

Число жил 4, сечение 0,5мм2
	м
	350
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	Кабель КМПЭВНГ-7Х0,35

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Медные многопроволочные жилы (жилы скручены между собой концентрическими повивами в разные стороны)

Изоляция - полиэтилен

Экран жилы - медные проволоки

Полиэтилентерефталатная лента

Оболочка - ПВХ-пластикат пониженной горючести

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 150м.

Число жил 7, сечение 0,35мм2
	м
	150
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	Кабель КМПЭВЭВ - 7 Х 0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание:
К - Кабель
М - Малогабаритный
П - Изоляция жил из полиэтилена 
Э - Экран из медных проволок по изоляции каждой жилы
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Э - Экран из медных проволок по оболочке
В - Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
FR - Термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами
Элементы конструкции кабеля:
1. Медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена
3. Экран из медной проволоки
4. Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката
5. Общий экран из медной луженой проволоки
6. Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Длинна бухты не менее 200м.

Число жил 7, сечение 0,35мм2
	м
	200
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	Кабель КНМС(С) 1Х0,502 ДИАМЕТР 4«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией, в стальной оболочке с жилой из нержавеющей стали.

Электрические характеристики:
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 м длины между жилой и оболочкой кабеля, между жилой и соединенными вместе остальными жилами и оболочкой и между соседними оболочками:

в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81:
- для кабелей диаметром 0,9 мм - не менее 1*1010 Ом;
- для остальных маркоразмеров - не менее 1*1011 Ом;

при температуре 600°С - не менее 1*105 Ом.

Длинна бухты не менее 200м.

Число жил 1, сечение 0,502мм2
	м
	250
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	Кабель КПВЛ-С 18х1

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

1- Грузонесущий трос: стальной много проволочный. 
2- Токопроводящая жила: медная, скрученная из мягких проволок диаметром не более 0,21 мм.
3- Изоляция: полиэтилен низкого давления.
4- Поясная изоляция: обмотка лавсановой лентой (ПЭТФ).
5- Оболочка: поливинилхлоридный пластикат марки О-40.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
6- Счетная и направляющая жилы: цвет изоляции отличается друг от друга и от остальных жил в каждом повиве.
7- Маркировка: продольная риска на оболочке по всей длине.

Необходимые длины: бухта не менее 100м

Количество жил 18, сечение 1,0мм2
	м
	100
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	Кабель КПКЭВнг FRLS 1х2х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 0,75 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Оболочка оранжевого цвета

Длинна бухт не менее 600м.
	м
	600
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	41
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Две витые пары с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 0,75 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Оболочка оранжевого цвета

Длинна бухт не менее 600м.
	м
	600
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	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 0,75 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета

Необходимые длины: бухта 300м
	м
	300
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	43
	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Две витых пары с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 0,75 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета

Необходимые длины: 4 бухты по500м
	м
	2000
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	Кабель КСПВ 6х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром  0.50 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки.
Необходимые длины: бухта не менее 160м

Количество жил 6, сечение 0,5мм2
	м
	160
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	Кабель КСПВ-2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром  0.50 мм, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки.
Необходимые длины: бухта не менее 200м

Количество жил 2, сечение 0,5мм2
	м
	200
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	Кабель КТМСЭПХА 2х0.3 Д3.0

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Термопарные кабели с минеральной изоляцией предназначены для изготовления кабельных
термоэлектрических преобразователей (термопар), которые используются для измерения температуры:
• от минус 50°С до плюс 800°С — с жилами из сплава хромель Т, алюминий;
• Кабель состоит из термоэлектродных жил, которые заключены в оболочку из нержавеющей
стали марки 08Х18Н10Т или сплавов марок ХН78Т, ХН45Ю, 20Х23Н18 (AISI 310), Nicrobel «B», Inconel 600.
Термоэлектродные жилы расположены параллельно и изолированы минеральной изоляцией —периклазом или окисью магния марки «чда».
Термоэлектродные жилы – однопроволочные из сплавов хромель, копель
4. Характеристики кабелей

В двужильном кабеле – одна жила из сплава хромель Т, другая – из сплава копель
Двужильные кабели:
• сечение жил, мм2 — от 0,025 до 2,01;
• наружный диаметр, мм — от 0,9 до 8,0

Необходимые длины: бухта не менее 30м
	м
	30
	
	60 рабочих дней после подписания договора
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	Кабель КУПВ 14Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка кабеля КУПВ 14х0,5
К - Кабель
У - Управления и контроля
П - Изоляция жил из полиэтилена
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
Элементы конструкции кабеля КУПВ 14х0,5:
Конструкция кабеля КУПВ 14х0,5:
Кабели состоят из гибких медных токопроводящих жил, изолированных полиэтиленом и скрученных между собой концентрическими повивами в одну сторону. В каждом повиве две смежные жилы (счетная пара), отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил.
В кабелях с экранированными жилами экран по изоляции выполнен в виде оплетки медными проволоками плотностью не менее 70%, или обмотки с перекрытием фольгированной пленкой.
Необходимые длины: бухта не менее 200м
	м
	200
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	Кабель КУПВП 7Х0.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка кабеля 
К - Кабель
У - Управления и контроля
П - Изоляция жил из полиэтилена
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
П - Панцерная оплетка из стальных оцинкованных проволок
Особенности конструкции кабеля 
Кабели управления с медными многопроволочными неэкранированными или всеми экранированными жилами (экран по изоляции выполнен в виде оплетки медными проволоками плотностью не менее 70%, или обмотки с перекрытием фольгированной пленкой), с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката (П - в панцирной оплетке из стальных оцинкованных проволок;

Необходимые длины: бухта не менее 200м
	м
	200
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	Кабель КУПР-ПМ 7*0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка кабеля КУПР-Пм 7х0,75
К - Кабель
У - Управления и контроля
П - Изоляция жил из полиэтилена
Р - Оболочка из резины
Пм - Панцерная оплетка из медных луженых проволок
Элементы конструкции кабеля КУПР-Пм 7х0,75:
1.Жила - отожженная медная проволока сечением от 0,35 до 1,5 мм2
2.Изоляция - ПВД
3.Экран - оплетка из медных луженых проволок диаметром не более 0,15 мм плотностью не менее 70%. Жилы могут быть неэкранированы, экранированы частично или полностью.
4.Поясная изоляция - полиамидная или ПЭТФ пленка
5.Оболочка - резина
6.Оплетка - панцирная из медной луженой проволоки

Необходимые длины: бухта не менее 200м

Количество жил 7, сечение 0,75мм2
	м
	200
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	Кабель МКЭШ НГ- 5 Х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

1.Токопроводящая жила: из медных луженых или медных проволок которые скручены в пару, пары в сердечник, 5-й класс гибкости..

2. Изоляция: не распространяющий горение поливинилхлоридный пластикат.

3. Оболочка: не распространяющий горение поливинилхлоридный пластикат.

4. Экран: проволока медная.

5. Пленка: ПЭТ.

Необходимые длины: бухта не менее 600м

Количество жил 5, сечение 0,75мм2
	м
	600
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	Кабель МРМПЭ 2Х1,2

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила - медная проволока диаметром 1,2 мм.
Изоляция - пористый полиэтилен.
Изолированные жилы скручены.
Поясная изоляция - полиэтилен.
Экран - алюминиевая лента.
Защитный шланг - полиэтилен.
Необходимые длины: бухта не менее 500м

Количество жил 2, сечение 1,2мм2
	м
	500
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	Провод МГШВ-1,5
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка провода МГШВ 1х1,5
М - Монтажный провод
Г - Гибкий (многопроволочная жила)
Ш - Жила покрыта шелковыми полиэфирными нитями
В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
Элементы конструкции провода МГШВ 1х1,5:
Провод низковольтный монтажный с медной луженой токопроводящей жилой высокой гибкости класса 4 или 5, комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией.
Необходимые длины: бухта не менее 100м
	м
	100
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	53
	Кабель оптический ОКГ-НГ-0,22-16

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель марки ОКГ применяется для прокладки в защитных пластмассовых трубах.
Кабель марки ОКГ в негорючем исполнении применяется для прокладки внутри зданий по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и кабельростах при повышенных требованиях по пожарной безопа

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:

Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка, вокруг которого скручены оптические модули методом правильной SZ-скрутки. Внутри оптических модулей свободно уложены оптические волокна. Свободное пространство внутри оптических модулей и межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем. Сердечник скреплен нитями. На сердечник наложена ПЭТ-лента, закрепленная нитью. Поверх сердечника накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности. В случае изготовления кабеля с повышенными требованиями по пожарной безопасности оболочка кабеля выполняется из безгалогенного негорючего компаунда.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Рабочая температура-40°С… +60°С

Температура монтажа 10°С…+50°С

Температура транспортировки и хранения -50°С…+50°С

Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 20 диаметров кабеля

Срок службы 25 лет

Срок гарантийной эксплуатации 2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки

Растягивающее усилие 
(ГОСТ Р МЭК 749- 1- 93 Е метод 1) от 1,0 кН до 3,5 кН

Раздавливающее усилие 
(ГОСТ  Р МЭК 794-1-93 метод Е 3) не менее 0,3 кН/см

Необходимые длины: бухта не менее 200м
	м
	200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	54
	Кабель ОКК-0,22-16-п (9/125)5кН разгиб. усилен. 25кН

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ:
Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным элементом из стеклопластикового прутка, вокруг которого скручены оптические модули методом правильной SZ-скрутки. Внутри оптических модулей свободно уложены оптические волокна. Свободное пространство внутри оптических модулей и межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем. Сердечник скреплен нитями. На сердечник наложена ПЭТ-лента, закрепленная нитью. Поверх сердечника накладывается промежуточная оболочка из полиэтилена. Поверх оболочки накладывается повив из арамидных нитей. На повив из арамидных нитей накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности при потенциале электрического поля 12 кВ или из трекингостойкого полиэтилена при потенциале электричекого поля до 25 кВ.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Рабочая температура -60°С… +70°С

Температура монтажа -10°С…+50°С

Температура транспортировки и хранения -60°С…+60°С

Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 20 диаметров кабеля

Срок службы 25 лет

Срок гарантийной эксплуатации 2 года после ввода в эксплуатацию, не более 3 лет со дня доставки.

Растягивающее усилие
(ГОСТ Р МЭК 749- 1- 93 метод Е 1) от 3,0 кН до 30,0 кН

Раздавливающее усилие
(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е 3) не менее 0,3 кН/см

Необходимые длины: бухта не менее 1100м
	м
	1100
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	55
	Провод связи полевой П-274

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Две токопроводящие жилы, состоящие из 3 стальных и 4 медных проволок и скрученных между собой в пару. Жилы находятся в изоляции из светостабилизированного полиэтилена.

Необходимые длины: 25 бухт по 1000м
	м
	25000
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	56
	Провод ПВМФЭО-2-С-0.20МЛ-1.6

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Гибкая медная луженая жила, изоляция из фтропластовых пленок с промазкой кремний-органической жидкостью по токопроводящей жиле и между пленками, экран из медных луженых проволок, обмотка из фторопластовых пленок, оплетка из стеклянных нитей, пропитанная кремнийорганическим лаком

Температура max:+200°C . Минимальная наработка проводов: 3 000 часов. Минимальный срок сохраняемости - 20 лет. Минимальный срок службы - 20 лет.

Необходимые длины: бухты 20м
	м
	100
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	57
	Провод ПКСВ 2Х0.4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Провод предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие изолированной жилы - не менее 49 Н (5 ктс). Провода марки ПКСВ при одиночной прокладке не распространяют горение. Провод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 до 50oС и относительной влажности до 80%, а для провода в тропическом исполнении - от минус 10 до 50oС и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35oС. Монтаж провода производится при температуре не ниже минус 5oС. 
Минимальный радиус изгиба равен 10-кратному значению максимального диаметра провода.

Необходимые длины: бухты не менее 1000м
Число жил 2, сечение 0,4мм2
	м
	60000
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	58
	Провод осветительный ПРКА 1,0КВ ММ 380В

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила — медь.
сечение токопроводящей жилы - 1,5мм2.
изоляция — кремнийорганическая резина.
рабочее напряжение — 660 В частотой 50 Гц.
электрическая прочность резины — не менее 20 кВ/мм.
рабочая температура — от -60°С до +180°С.
рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С.
длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +180°С.
радиус изгиба — 4 диаметра кабеля.
срок службы — не менее 10 лет.
гарантийный срок эксплуатации — 1,5 года.

Сечение 1,0мм2
Необходимые длины: бухта не менее 200м
	м
	200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	59
	Кабель ПРППМ 2Х0,9

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

ПРППМ - провод телефонной связи и радиофикации. Две параллельные жилы провода из медной мягкой проволоки изолированы композицией полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и находятся в общей оболочке из светостабилизированного ПЭВД. Провод ПРППМ используют на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания. Его можно прокладывать в грунте, коллекторах, телефонной канализации, по стенам зданий, а также на опорах воздушных линий в районах, не подверженных сильному гололеду и ветрам.

Необходимые длины: 4 бухты по 1000м, 1 бухта 500м.
	м
	4500
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	60
	Провод термоэлектродный ПТВВ-ХА 2х1,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель ПТВВТ-ХА представляет собой круглую однопроволочную жилу (проводник), выполненную из хромель-алюмеля. Кабель марки ПТВВ-ХА 2Х1 относят к группе термоэлектродных компенсационных проводов. Удлинение электродов термопар целесообразно произвести изолированными кабелями марки ПТВВ-ХА 2Х1. Кабель марки ПТВВ-ХА 2Х1 прокладывается в трубах, помещениях, внутри приборов. Кабель ПТВВ-ХА 2Х1 допускается использовать при температуре окружающей среды от - 40°С до + 70°С и относительной влажности воздуха до 98 %. Удлинительные термоэлектродные провода иначе называют «компенсационными». Токопроводящие жилы провода ПТВВ-ХА 2Х1 изготавливаются из хромель-алюмеля. Используемые при изготовлении материал термоэлектрического преобразователя: хромель-алюмель. Жилы кабеля марки ПТВВ-ХА 2Х1 изолируются поливинилхлоридным пластикатом.
Необходимые длины: 1 бухта 200м.
	м
	200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	61
	Кабель термоэлектродный ПТВВ-ХК 2х,1,0

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель класса ПТВВ-ХК 2Х1 применяют для удлинения электродов термопар и присоединения их к схемам автоматики и измерительным приборам. Токопроводящие жилы провода ПТВВ-ХК 2Х1 изготавливаются из хромель-копеля. Свободные концы кабеля ПТВВ-ХК 2Х1 для исключения влияния температуры окружающей среды на показания термопреобразователя и для подключения его к вторичному прибору, необходимо удалить на довольно большое расстояние. Кабель марки ПТВВ-ХК 2Х1 обладает хорошей прочностью и долговечностью, срок службы кабеля ПТВВ-ХК 2Х1 при надлежащем хранении и использовании может составлять 12 лет. . ТермоЭДС, развиваемая парой жил при температуре свободного конца 0 °С и рабочего конца 100 °С, составляет 6,86 ± 0,18 мВ. Кабель марки ПТВВ-ХК 2Х1 прокладывается в сухих и влажных помещениях. Данный кабель должен быть идентичен термоэлектродам преобразователя, поэтому их называют удлинительными термоэлектродными проводами. Кабель ПТВВ-ХК 2Х1 допускается использовать при температуре окружающей среды от - 40°С до + 70°С и относительной влажности воздуха до 98 %.

Необходимые длины: 1 бухта 200м.
	м
	200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	62
	Провод СФКЭ-ха 2х0.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Конструкция:
1. Токопроводящая жила, скрученная из проволок:
* хромель и алюмель – "ХА",
2. Изоляция:
* обмотка из стеклонити,
* обмотка из фторопластовых лент.
3. Обмотка из стеклонити, пропитанная кремний органическим лаком, расцветка в наружной обмотке стеклонитью: хромель – фиолетовая или черная; алюмель – серая или белая; копель – желтая или оранжевая.
4. Оплетка из стеклонити, пропитанная кремний органическим лаком.
5. Экран из медных луженых проволок.
Область применения:
Провода марки СФКЭ предназначены для фиксированного присоединения термопар. Провода устойчивы к воздействию турбинного масла 46, веретенного масла АУ и дизельного топлива ДС. Не горят. Минимальная наработка проводов 14000 часов при температуре 175°С, 1000 часов при температуре 250°С. Минимальный срок сохраняемости проводов – 13 лет. Срок службы – 13 лет. Радиус изгиба 15 наружных диаметров.

Число жил 2, сечение 0,5мм2

Длинна бухты не менее 200м.
	м
	200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	63
	Провод сфкэ-хк  2х0.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Конструкция:
1. Токопроводящая жила, скрученная из проволок:
* хромель и копель – "ХК".
2. Изоляция:
* обмотка из стеклонити,
* обмотка из фторопластовых лент.
3. Обмотка из стеклонити, пропитанная кремний органическим лаком, расцветка в наружной обмотке стеклонитью: хромель – фиолетовая или черная; алюмель – серая или белая; копель – желтая или оранжевая.
4. Оплетка из стеклонити, пропитанная кремний органическим лаком.
5. Экран из медных луженых проволок.
Область применения:
Провода марки СФКЭ предназначены для фиксированного присоединения термопар. Провода устойчивы к воздействию турбинного масла 46, веретенного масла АУ и дизельного топлива ДС. Не горят. Минимальная наработка проводов 14000 часов при температуре 175°С, 1000 часов при температуре 250°С. Минимальный срок сохраняемости проводов – 13 лет. Срок службы – 13 лет. Радиус изгиба 15 наружных диаметров.

Число жил 2, сечение 0,5мм2

Длинна бухты не менее 200м.
	м
	200
	
	60 рабочих дней после подписания договора

	64
	Кабель телефонный ТППБ 10Х2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом.

Применение проводов телефонной связи предполагает стационарную скрытую и открытую абонентскую проводку внутри помещений и по наружным стенам зданий. Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 40 до + 50°С.

Число пар 10, сечение 0,5мм2

Длинна бухты не менее 200м.
	м
	200
	
	30 рабочих дней после подписания договора

	65
	Кабель ТППЭП 100Х2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 100, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 500м.
	м
	500
	
	30 рабочих дней после подписания договора

	66
	Кабель ТППЭП 10Х2Х0,4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 10, число жил – 2, номинальное сечение – 0,4 мм2.

Необходимые длины: 4 бухты по 1000м.
	м
	4000
	
	30 рабочих дней после подписания договора

	67
	Кабель ТППЭП 20Х2Х0,4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 20, число жил – 2, номинальное сечение – 0,4 мм2.

Необходимые длины: 2 бухты по 1000м, 1 бухта 600м.
	м
	2600
	
	30 рабочих дней после подписания договора

	68
	Кабель ТППЭП-10Х2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 10, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: 1 бухта 1000м, 1 бухта 950м
	м
	1950
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	69
	Кабель ТППЭП-200Х2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 200, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 300м.
	м
	300
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	70
	Кабель  телефонный ТППэп-30х2х0,4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 30, число жил – 2, номинальное сечение – 0,4 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 1000м.
	м
	1000
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	Кабель ТППЭП-50Х2Х0,4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 50, число жил – 2, номинальное сечение – 0,4 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 1000м.
	м
	1000
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	72
	Провод  телефонный ТРП 2Х0,5 ММ КВ

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

ТРП - провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий.

Число жил 2, диаметр 0,5мм

1 бухта не менее 100м
	м
	100
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	73
	Провод телефонный ТРП-2х0,4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

ТРП - провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий.

Число жил 2, диаметр 0,4мм

1 бухта не менее 1600
	м
	1600
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	74
	Кабель ТСВ 10Х2Х0,5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание и расшифровка кабеля ТСВ 10х2х0,5
Т - Телефонный
С - Станционный
В - Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Элементы конструкции кабеля ТСВ 10х2х0,5:
Токопроводящая жила - медная мягкая проволока диаметром 0,32; 0,40; или 0,50 мм.
Изоляция жил - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Изолированные жилы, отличающиеся по цвету, скручены в пару или тройку. Элементарный пучок состоит из 5 или 10-ти пар или троек. Все пары или тройки в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку.
Сердечник кабеля состоит из элементарных пучков. Скрепляющая обмотка пучков и сердечника синтетическая нить или лента.
Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТФ, ПВХ или ПЭТ-Э), наложенная спирально.
Экран - алюминиевая фольга или фольгированная пленка, наложенная спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока диаметром 0,4 мм
Оболочка - ПВХ
Число пар 10, диаметр 0,5мм

1 бухта не менее 90м
	м
	90
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	Провод шввп 2х0.75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Токопроводящая жила кабеля ШВВП (ПУГНП) из меди марки ММ и соответствует третьему классу гибкости по ГОСТ 22483-77 для ШВВП (ПУГНП);

изоляция токопроводящих жил провода ШВВП (ПУГНП) из ПВХ пластиката, не распространяющего горения;

на параллельно уложенные жилы шнура ШВВП (ПУГНП) наложена оболочка из ПВХ пластиката, не распространяющего горение

Число жил 2, сечение 0,75мм2

Длинна бухты не менее 650м.
	м
	750
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	Шнур ШТПС-4

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Конструкция

Токопроводящая жила шнура из мишурных нитей

Изоляция-ПВХ пластикат

Оболочка-ПВХ пластикат

Испытательное напряжение 500В

Длинна бухты не менее 500м.
	м
	500
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	77
	Кабель МКШнг-0.5 2х0,75

«или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Переменное напряжение до 500 В 
Испытательное напряжение 2000 В 
Рабочая температура от -50 до +70°С 
Конструкция:
1. Жила - медная проволока луженая оловянно-свинцовым припоем
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности
3. Оболочка - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности

Необходимые длины: бухта не менее 885м
	м
	885
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	Провод ПКСВ 4х0.5

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога (эквивалента):

Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Провод предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие изолированной жилы - не менее 49 Н (5 ктс). Провода марки ПКСВ при одиночной прокладке не распространяют горение. Провод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 до 50oС и относительной влажности до 80%, а для провода в тропическом исполнении - от минус 10 до 50oС и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35oС. Монтаж провода производится при температуре не ниже минус 5oС. 
Минимальный радиус изгиба равен 10-кратному значению максимального диаметра провода.

Необходимые длины: 8 бухт по 1000м
Число жил 4, сечение 0,5мм2
	м
	8000
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