Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          1                                               735040

        Наименование стройки-  г.Озерск. ФГУП ПО "Маяк". Волоконнооптическая сеть связи                        Форма 4

                               предприятия "Промзона". Заказ 0301

                                                                                        Обьект номер

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   306-3114/19-4-891

                               на  Волс на участке АТС-34 ЦСХпл.2-здание …
                               Наименование обьекта-   Линейные сооружения

Основание: р.ч.0301.000.0000-СС1

           инв.306-3068, 306-54

                                                                                   Сметная стоимость            690,617 ТЫС.РУБ.

                                                                                   Нормативная трудоемкость        4421 чел.-ч

Составлена В ценах с 01.01.2000г                                                   Сметная заработная плата      64,971 ТЫС.РУБ.

                                                                                   Строительный обьем              3300 м

                                                                                   Цена единицы                  209,28 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

    :         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Учтен К=1,13 к заработной плате, К=1,3:1,15

                          К=1,25 на 50% объема на условия производства работ

                          К=1,25Х0,5+1Х0,5=1,125

                             Раздел   1.  Монтажные работы и оборудование

                             ===============================================

                          АТС-34

                          ЦСХпл2(склад 8)

                          Здание …
   1 ООО Аркус  -Оптический кросс RIС-48-F-01            4   4833,72      -        19335       -         -        -          -

     г.Томск                           шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     09.01.07                                                   -         -                              -        -          -

   2 Ц1006-055-8-Установка оптического кросса            4  11564,86   8768,32     46259     11038     35073    160,88       644

                 с измерениями                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       УССЛК                 2759,55   1273,09                          5092     80,36       321

   3 ООО Аркус  -Плата оптических адаптеров             16    733,34      -        11733       -         -        -          -

     09.01.07    RIС-F-SС8-01                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт                       -         -                              -        -          -

   4 Ц1001-1-10 -Оборудование станции АТСКУ             16    119,62     28,29      1914      1403       453      6,38       102

                 плата разного назначения с                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 подготокой места установки                    87,72      3,41                            55      0,25         4

                                       шт.

   5 ООО Аркус  -Заглушка оптического кросса             9     42,96      -          387       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          2                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     09.01.07    RIС-F-ВLNК-01                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт                       -         -                              -        -          -

   6 ЗАО        -Шкаф 19дюйм(0,6Х0,6Х2,0м),              2  11136,11      -        22272       -         -        -          -

     "Экран"     стеклянная дверь,                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     С-Петербур  19дюйм.полка для оборудования                  -         -                              -        -          -

     г           глубиной 300мм ЕТ-10 НОМАСО

     12.01.07                          компл

   7 Ц1006-037-4-Шкаф для трубных проводок               2     76,93     11,42       154       108        23      4,64         9

                 напольный, размер, мм, до:                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 800х1800 ,установка шкафов                    54,05      -                              -        -          -

                 19дюйм

                                       шт.

   8 Ц1006-034-2-Разные работы, устройство для        0,06   9097,96      -          546       464       -       562,5        34

     3           вывода кабеля из канализации              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 на стену с рытьем и засыпкой,               7735,56      -                              -        -          -

                 без прохода через стену

                                       100шт

   9 Ц802-407-4 -Труба по установленным                0,3   3844,31   1797,01      1153       306       539     75,94        23

                 конструкциям, по стенам с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 креплением скобами, диаметр,                1021,13    625,39                           188     39,21        12

                 мм, до 80

                                       100м

  10 Ц802-396-5 -Kороб по стенам и потолкам,          0,56   1625,19    840,59       910       319       471      42,3        24

                 длина, м 2                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       100м                   568,81    231,53                           130     14,42         8

  11 Ц1006-037-1-Ящик протяжной для трубных              2     36,77      1,09        74        60         2      2,45         5

     0           проводок, размер, мм, до:                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 1000х800                                      29,87      -                              -        -          -

                                       шт.

  12 Ц1006-048-7-Прокладка                            28,2     742,9     401,4     20950      9385     11320      22,5       635

                 волоконно-оптических кабелей              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 в канализации в трубопроводе                 332,81     58,29                          1644      3,68       104

                 по занятому каналу

                                       100м

  13 Ц802-148-1 -Kабель, масса 1 м, кг, до 1           4,8    841,16    590,07      4038       921      2832     13,95        67

                                       100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                              191,84     61,57                           296      3,81        18

  14 Ц          -Отматывание и перематывание            80     32,25     18,66      2580      1071      1493      -          -

     ЕРМ-255/84  кабеля ОКЛ-0,22-8                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       100м                    13,39      5,95                           476      -          -

     ц.84г

  15 Ц1006-053-4-Измерение затухания на                  4   9326,98   8807,99     37308      2076     35232     28,13       113

                 кабельной площадке                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 волоконно-оптического кабеля                 518,99    263,85                          1055      14,3        57

                 ГТС с числом волокон 16

                                       кабель

  16 Ц1006-054-4-Измерение на смонтированном             4  12848,67  12142,85     51395      2823     48571     38,25       153

                 участке волоконно-оптического             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=2         кабеля ГТС в одном                           705,82    362,05                          1448     19,62        78

                 направлении с числом волокон

                 16 в двух направлениях

                                       участок

  17 Ц802-472-10-Проводник заземляющий из              0,2   2751,29     41,85       550       141         8     52,43        10

                 медного изолированного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          3                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 провода сечением 25 мм2                      704,96      0,62                           -        0,03       -

                 открыто по строительным

                 основаниям ВВГ1Х4 для

                 заземления брони ОК

                                       100м

  18 Ц1006-027-9-Прокладка консоли в                    62     25,73      6,14      1595       285       381      0,39        24

                 коллекторе двух местная                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт                       4,59      0,89                            55      0,06         3

  19 Ц802-409-1 -Труба по установленным                2,8   1557,86    696,85      4362      1008      1951     26,78        75

                 конструкциям, по стенам и                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 колоннам с креплением                        360,04     283,9                           795     17,88        50

                 скобами, диаметр, мм, до 25

                                       100м

  20 Ц802-152-4 -Стойка сборных кабельных             0,28   1162,37    309,35       325       123        87     31,95         9

                 конструкций  масса, кг, до                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 1,6                                          439,38      8,52                             2      0,46       -

                                       100шт

  21 Ц802-152-7 -Полка кабельная,                     0,28      65,6     30,93        18         9         9      2,32         1

                 устанавливаемая на стойках,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 масса, кг, до 0,4                             31,87      2,29                             1      0,12       -

                                       100шт

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            227858     31540    138445                1926

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                 11236                 657

      Стоимость оборудования -                    РУБ.                             53727       -         -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                              1612       -         -                   -

      Заготов.-складские расходы -                РУБ.                               664       -         -                   -

      Комплектация -                              РУБ.                               430       -         -                   -

      Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             56433       -         -                   -

      Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            174131       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                              6162       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -       42777       -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                             41917       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                             26850       -         -                   -

      Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            242898       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2583

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       42777       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     1                   РУБ.                            299331       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2583

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       42777       -                   -

                             Раздел   2.  Земляные работы(траншея)

                             ===============================================

  22 Е102-057-3 -Разработка грунта вручную в         1,806   3108,56      -         5614      5614       -         279       504

                 траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 креплений с откосами, группа                3108,56      -                              -        -          -

                 грунтов: 3

                                       100м3

  23 Е102-061-3 -Засыпка вручную траншей,            1,725   1458,23      -         2515      2515       -      136,13       235

                 пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          4                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 грунтов: 3                                  1458,23      -                              -        -          -

                                       100м3

  24 Е101-3-15  -Разработка грунта в отвал           0,394   5486,56   5270,59      2164        85      2079     19,38         8

                 экскаваторами или с ковшом                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 вместимостью 0,5 [0,5-0,63]                  215,97    776,62                           306     42,09        17

                 м3, группа грунтов: 3

                                       1000м3

  25 Е101-34-3  -Засыпка траншей и котлованов        0,403   1013,93   1013,93       408       -         408      -          -

                 с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 бульдозерами мощностью: 96                     -       153,21                            62       8,3         3

                 [130] кВт [л.с.], 3 группа

                 грунтов

                                       1000м3

  26 Е101-13-15 -Разработка грунта с погрузкой       0,027   7743,84   7339,52       209        11       198     35,74         1

                 на автомобили-самосвалы                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 экскаваторами с ковшом                       398,22   1158,39                            31     62,78         2

                 вместимостью 0,5 [0,5-0,63]

                 м3, группа грунтов: 3

                                       1000м3

  27 С333-А3-1  -Перевозка грузов                       54      7,23      -          390       -         -        -          -

                 автомобилями-самосвалами ,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 расстояние перевозки 3 км,                     -         -                              -        -          -

                 класс груза 1

                                       Т

  28 Е101-016-2 -Работа на отвале, группа            0,027    462,17    411,53        12         1        11      4,11       -

                 грунтов: 2-3                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       1000м3                  45,75     82,42                             2      4,47       -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                             11313      8227      2696                 747

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                   401                  22

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             11313       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -        8628       -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                               390       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                              6977       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                              3908       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             22198       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   769

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        8628       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     2                   РУБ.                             22198       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   769

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        8628       -                   -

                             Раздел   3.  Земляные работы(котлованы)

                             ===============================================

  29 Е101-003-15-Разработка грунта в отвал          0,0415   5486,56   5270,59       227         9       219     19,38         1

                 экскаваторами или с ковшом                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 вместимостью 0,5 [0,5-0,63]                  215,97    776,62                            32     42,09         2

                 м3, группа грунтов: 3

                                       1000м3

  30 Е101-003-16-Разработка грунта в отвал          0,0967   6852,89   6583,65       663        26       637     24,17         2

                 экскаваторами или с ковшом                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          5                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 вместимостью 0,5 [0,5-0,63]                  269,24    970,09                            94     52,57         5

                 м3, группа грунтов: 4

                                       1000м3

  31 Е101-034-3 -Засыпка траншей и котлованов       0,0873   1013,93   1013,93        89       -          89      -          -

                 с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 бульдозерами мощностью: 96                     -       153,21                            13       8,3         1

                 [130] кВт [л.с.], 3 группа

                 грунтов

                                       1000м3

  32 Е101-13-15 -Разработка грунта с погрузкой      0,0509   7743,84   7339,52       394        20       374     35,74         2

                 на автомобили-самосвалы                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 экскаваторами с ковшом                       398,22   1158,39                            59     62,78         3

                 вместимостью 0,5 [0,5-0,63]

                 м3, группа грунтов: 3

                                       1000м3

  33 С333-А3-1  -Перевозка грузов                    101,8      7,23      -          736       -         -        -          -

                 автомобилями-самосвалами ,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 расстояние перевозки 3 км,                     -         -                              -        -          -

                 класс груза 1

                                       Т

  34 Е101-016-2 -Работа на отвале, группа           0,0509    462,17    411,53        24         2        21      4,11       -

                 грунтов: 2-3                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       1000м3                  45,75     82,42                             4      4,47       -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                              2133        58      1338                   5

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                   203                  11

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              2133       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                                 1       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -         260       -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                               736       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                               247       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                               130       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              2510       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    16

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         260       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     3                   РУБ.                              2510       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    16

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         260       -                   -

                             Раздел   4.  Колодцы ж/б ККС-3-10

                             ===============================================

  35 Е3402-005-3-Устройство колодцев                     2   1255,21    111,85      2510       298       224     11,34        23

                 железобетонных сборных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 типовых, собранных на трассе,                 148,9     15,15                            30      0,82         2

                 устанавливаемых на пешеходной

                 части: ККС-3

                                       шт

  36 С1445-3320--Kолодцы и коробки                    1,94      1660      -         3220       -         -        -          -

     1           железобетонные телефонные,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 большого, среднего и малого                    -         -                              -        -          -

                 типа

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          6                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       м3

  37 С1440-9001--Стержневая арматура класса         178,18      7,61      -         1356       -         -        -          -

     1           A-I,A-II,А-III,A-IIIв,A-IV,Aт-            --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 IV                                             -         -                              -        -          -

                                       кг

  38 С1440-9001--Прокатная арматура: закладные       37,92      11,4      -          432       -         -        -          -

     12          изделия с применением                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 углеродистой прокатной стали                   -         -                              -        -          -

                                       кг

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     4    РУБ.                              7519       298       224                  23

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                    30                   2

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                              7519       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                              1989       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -         328       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              5009       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                               328       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                               213       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                              8060       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    24

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         328       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     4                   РУБ.                              8060       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    24

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         328       -                   -

                             Раздел   5.  Колодцы ж/б ККС-4-10

                             ===============================================

  39 Е3402-005-2-Устройство колодцев                     7   1311,94    125,64      9184      1330       879     14,47       101

                 железобетонных сборных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 типовых, собранных на трассе,                189,96     17,02                           119      0,92         6

                 устанавливаемых на пешеходной

                 части: ККС-4

                                       шт

  40 С1445-3320--Kолодец ККС-4                       10,71      1660      -        17779       -         -        -          -

     1                                 м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  41 С1440-9001--Стержневая арматура класса          783,3      7,61      -         5961       -         -        -          -

     1           A-I,A-II,А-III,A-IIIв,A-IV,Aт-            --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 IV                                             -         -                              -        -          -

                                       кг

  42 С1440-9001--Прокатная арматура: закладные      119,77      11,4      -         1365       -         -        -          -

     12          изделия с применением                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 углеродистой прокатной стали                   -         -                              -        -          -

                                       кг

  43 Е3402-012-1-Устройство ввода труб в               9,4       149      -         1401      1074       -        8,81        83

                 колодцы                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       10кан                  114,27      -                              -        -          -

  44 Е4603-010-3-Пробивка отверстия периметром        0,04   22144,5  12830,56       886       373       513    684,59        27

                 до 2м в колодце                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=5                               100отв.               9313,95   2601,26                           104    189,15         8

     К=1,1 по

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          7                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     т.ч.

  45 С1445-3120--Плиты покрытий, перекрытий и         0,39      1250      -          488       -         -        -          -

     1           днищ, плоские, прямоугольные              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       м3                       -         -                              -        -          -

  46 Е3402-009-2-Вставка для сущ.колодца              0,39    222,13      -           87        32       -        5,91         2

                                       шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                               81,22      -                              -        -          -

  47 С1440-9001--Стержневая арматура класса           17,4      7,61      -          132       -         -        -          -

     1           A-I,A-II,А-III,A-IIIв,A-IV,Aт-            --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 IV                                             -         -                              -        -          -

                                       кг

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     5    РУБ.                             37281      2808      1393                 214

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                   223                  14

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             37281       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                              7356       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -        3031       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             25725       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                              3079       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                              1994       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             42355       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   228

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        3031       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     5                   РУБ.                             42355       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   228

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        3031       -                   -

                             Раздел   6.  Строительные работы

                             ===============================================

  48 Е3402-001-1-Устройство трубопроводов из         18,68   1939,56      -        36231      4443       -       19,69       368

                 асбестоцементных труб с                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 соединением стальными                        237,83      -                              -        -          -

                 манжетами до 2-х отверстий

                                       100м

  49 Е3402-017-1-Устройство переходов                    2   2275,04   1723,64      4550       405      3447      13,7        27

                 подземных методом                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 горизонтального прокола:                     202,69    131,41                           263      7,12        14

                 первой трубой до 10 м

                                       шт

  50 Е3402-017-2-Добавлять к норме 34-02-017-1           4    957,56     675,3      3830       296      2701         5        20

                 на каждые последующие 5 м                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт                      73,89     51,49                           206      2,79        11

                          Разборка и восстановление тротуарам2

  51 Е2703-008-4-Разборка покрытий и                0,0555   6039,71   3637,43       335       133       202    202,27        11

                 оснований: асфальтобетонных               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       100м3                 2402,28    714,14                            40     51,33         3

  52 Е2703-010-1-Разборка бортовых камней: на       148,74      9,89      -         1471      1471       -        0,86       128

                 бетонном основании                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       м                        9,89      -                              -        -          -

  53 С31-А26-1  -Погрузка мусора строительного   19,031616       3,3      -           63       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          8                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 при автомобильных перевозках              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

                                       Т

  54 С333-А3-1  -Перевозка грузов                19,031616      7,23      -          138       -         -        -          -

                 автомобилями-самосвалами ,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 расстояние перевозки 3 км,                     -         -                              -        -          -

                 класс груза 1

                                       Т

  55 Е2704-001-1-Устройство подстилающих и           16,65    157,97     27,09      2630        34       451      0,18         3

                 выравнивающих слоев                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 оснований: из песка                            2,02      2,63                            44      0,16         3

                                       м3

  56 Е2707-002-1-Устройство оснований                 1,11   3005,44    363,22      3336       396       403     29,52        33

                 толщи-ной 12 см под тротуары              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 из щебня толщ.15см                            356,6      53,8                            60      3,57         4

                                       100м2

  57 Е2707-002-2-При изменении толщины                1,11    649,71      38,2       721        24        42      1,82         2

                 оснований на каждый 1 см,                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=3         добавлять или исключать к                     22,01      4,65                             5      0,34       -

                 расценке 27-07-002-1

                                       100м2

  58 Е2707-001-1-Устройство асфальтобетонных          1,11   5771,35     23,69      6406       251        26     17,01        19

                 покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 однослойных из литой                         226,04      0,89                             1      0,06       -

                 мелкозернистой

                 асфальтобетонной смеси

                 толщиной 3 см толщ.5см

                                       100м2

  59 Е2707-001-2-При изменении толщины                1,11   3720,27      9,63      4129       154        11     10,44        12

                 покрытия на каждые 0,5 см                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=4         добавлять к расценке                         138,72      -                              -        -          -

                 27-07-001-1

                                       100м2

  60 Е2702-10-2 -Установка бетонных бортовых        1,4874   4807,78    108,52      7151      1538       161     85,59       127

                 камней на бетонном основании              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 [В15 [М200] с крупностью                    1033,91     14,11                            21      0,77         1

                 заполнителя более 40 мм]:

                 [камни бортовые] при других

                 видах покрытий, сечением

                 150х300 [180х300] мм

                                       100м

  61 С143-0051  -Kамни бортовые бетонные,          2,37984      1553      -         3696       -         -        -          -

                 марка 300  БР 100.20.8; БР                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 200.20.8                                       -         -                              -        -          -

                                       м3

  62 С31-А26-1  -Погрузка мусора строительного       0,225       3,3      -            1       -         -        -          -

                 при автомобильных перевозках              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

                                       Т

  63 С333-А3-1  -Перевозка грузов                    0,225      7,23      -            2       -         -        -          -

                 автомобилями-самосвалами ,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 расстояние перевозки 3 км,                     -         -                              -        -          -

                 класс груза 1

                                       Т

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                          9                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  64 Е2301-001-2-Устройство основания под             11,5    176,13      6,49      2025       154        75      1,15        13

                 трубопроводы щебеночного                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       м3                      13,39      0,79                             9      0,06         1

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     6    РУБ.                             76716      9298      7520                 763

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                   648                  37

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             76716       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                             55999       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -        9947       -                   -

      Местные материалы -                         РУБ.                              3696       -         -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                               139       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                             11747       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                              7756       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             96219       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   800

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        9947       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     6                   РУБ.                             96219       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   800

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        9947       -                   -

                             Раздел   7.  Материалы, не учтенные ценником

                             ===============================================

  65 С156-9075-Д-Kабели оптические,                    3,3     61030      -       201399       -         -        -          -

     74          выполненные в соответствии с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 ТУ К04.037-98, магистральные,                  -         -                              -        -          -

                 внутризоновых и местных

                 сетей, прокладываемые ручным

                 или механизированным способом

                 в кабельные траншеи, в

                 трубах, в коллекторах со

                 стандартным одномодовым

                 волокном, с гарантированным

                 затуханием не более 0,22

                 дБ/км, с центральным силовым

                 элементом из стеклопластика,

                 в броне из гофрированной

                 стальной ленты, в внешнем

                 полиэтиленовом шланге, с

                 допустимым растягивающим

                 усилием 3000 Н, марки

                 ОКЛ-0,22, с количеством

                 волокон: 16

                                       1000 м

  66 С151-9075-Д-Kабели силовые, с медными            0,02      3120      -           62       -         -        -          -

     03          жилами, с ПВХ изоляцией и                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 оболочкой ВВГ 0,66 кВ сеч. 4                   -         -                              -        -          -

                 мм2

                                       1000 м

  67 С1514-9871--Ящик протяжной стальной,                2       299      -          598       -         -        -          -

     5           типа: К656 У2 600х200х600 мм              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт.                      -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                         10                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  68 С113-0020  -Трубы стальные сварные                 30      61,5      -         1845       -         -        -          -

                 водогазопроводные с резьбой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 черные обыкновенные , диаметр                  -         -                              -        -          -

                 условного прохода 80 мм,

                 толщина стенки 4 мм

                                       м

  69 С1514-9714--Kороб 150Х400 и 100Х100                28       500      -        14000       -         -        -          -

     11          дл.2м                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       шт.                      -         -                              -        -          -

  70 С1514-9714--Стойка для установки                 0,01     21890      -          219       -         -        -          -

     Д81         кабельных полок, типа: К1150              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       1000 шт.                 -         -                              -        -          -

  71 С1514-9714--Стойка для установки                0,018     37540      -          676       -         -        -          -

     Д83         кабельных полок, типа: К1152              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       1000 шт.                 -         -                              -        -          -

  72 С1514-9714--Полка кабельная, типа: К1161        0,028      6340      -          178       -         -        -          -

     Д72                               1000 шт.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  73 ДКС        -Труба гофрированная Дн 25мм           280      3,45      -          967       -         -        -          -

     01.03.05    инд.90925                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,03                            м                        -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по разделу     7    РУБ.                            219943       -         -                   -

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                   -                   -

      Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                              2812       -         -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              2812       -         -                   -

      Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                              2812       -         -                   -

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            217132       -         -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            217132       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            217132       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     7                   РУБ.                            219943       -         -                   -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            582764     52229    151616                3679

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  РУБ.                                                 12742                 742

      Стоимость оборудования -                    РУБ.                             53727       -         -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                              1612       -         -                   -

      Заготов.-складские расходы -                РУБ.                               664       -         -                   -

      Комплектация -                              РУБ.                               430       -         -                   -

      Всего,Стоимость оборудования -              РУБ.                             56433       -         -                   -

      Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            176943       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                              6162       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -       42777       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              2812       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                             41917       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                             26850       -         -                   -

      Всего,Стоимость монтажных работ -           РУБ.                            245710       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2583

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17)                         11                                               735040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       42777       -                   -

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            352094       -         -                   -

      Материалы -                                 РУБ.                             65344       -         -                   -

      Всего заработная плата -                    РУБ.                               -       22194       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            247865       -         -                   -

      Местные материалы -                         РУБ.                              3696       -         -                   -

      Транспортные расходы -                      РУБ.                              1266       -         -                   -

          Накладные расходы -                     РУБ.                             22379       -         -                   -

          Сметная прибыль -                       РУБ.                             14001       -         -                   -

      Всего,Стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            388474       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1838

          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       22194       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по смете                           РУБ.                            690617       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4421

         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       64971       -                   -

