
Общество с ограниченной ответственностью
«Волгодонское Монтажное Управление» 
(ООО «ВдМУ»)
	 
	УТВЕРЖДАЮ:          
Генеральный директор  

ООО «ВдМУ»

А.Н. Горемыкин
_____________________________

                             подпись 
  «07» декабря  2011 г. 


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 на право заключения договора на выполнение работ по ремонту наружных трубопроводов промплощадки энергоблока №1 РоАЭС.
Извещение  размещено на официальном сайте: http://www.zakupki.rosatom.ru 

и  www.a-k-d.ru 


от «07» декабря 2011 года  № 16У/ЗКЭ-29
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонское Монтажное Управление»

Волгодонск, 2011 г.

от «07» декабря  2011 г.   №16У/ЗКЭ-29
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту наружных трубопроводов промплощадки энергоблока №1 РоАЭС.

1.  Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме. Запрос ценовых котировок проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонское Монтажное Управление» (ООО «ВдМУ»)
3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: 
3.1. Юридический адрес Заказчика: 347388, Ростовская обл., г. Волгодонск – 28

3.2. Почтовый адрес Заказчика: 347388,  г. Волгодонск-28,  Ростовская обл.
3.3. Контактное лицо Заказчика: Ольков Леонид Дмитриевич 
3.4.Телефон/факс Заказчика: (8639) 22-38-27, 29-71-79
3.5. Адрес электронной почты Заказчика:  lyudminov@yandex.ru, pto.vdmu@mail.ru 
3.5. Время работы Заказчика:  в рабочие дни с 8-00 до 17-00  (по московскому времени). 
4. Источник финансирования заказа: средства ООО «ВдМУ»
5. Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте. 

6. Порядок регистрации участников процедуры закупки на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. 
7. Наименование, характеристики и количество товара, работ, услуг: выполнение работ по ремонту наружных трубопроводов промплощадки энергоблока №1 РоАЭС, далее работы. Состав и  требования к работам указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему извещению). 
8. Место выполнения работ: энергоблок  №1 РоАЭС.
9.  Срок выполнения работ: Начало - с момента заключения договора. Окончание - 31.12.2011г.
10. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 483 345,70 (четыреста восемьдесят три тысячи триста сорок пять) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС 18%.
11. Порядок формирования цены: цена договора включает в себя все расходы, связанные в выполнением  объема работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к извещению), а также расходы на уплату налогов, иных обязательных платежей. 
            Цена договора, предлагаемая участником процедуры закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Арифметические расхождения в котировочной заявке между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается котировочной комиссией как несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным котировочной документацией.
12. Сроки и условия оплаты: Оплата работ Заказчиком осуществляется по факту выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре в течение 30 рабочих дней (из расчета 5 –дневной рабочей недели) с момента поступления счета Субподрядчика Подрядчику.

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: при формировании цены договора и расчетов с поставщиками используется валюта Российской Федерации.
14.  Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru. 

15.  Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
16. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «08» декабря 2011 г. (круглосуточно).

17. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «13» декабря  2011 г.

18. Требования к участникам размещения заказа: участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на  производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; 
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;

        7) сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков) и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

19. Перечень документов, представляемых участником размещения заказа с котировочной заявкой:

- котировочная заявка по форме приложения № 2 к извещению о проведении запроса ценовых котировок, сметный расчет, являющийся неотъемлемой частью котировочной заявки;

- анкета участника запроса ценовых котировок по форме приложения №3 к извещению о проведении запроса ценовых котировок;

- заверенные участником процедуры закупки копии учредительных документов участника процедуры закупки в действующей редакции (для юридических лиц) с изменениями и дополнениями (если имеются);
- заверенная участником процедуры закупки копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

-  заверенная участником процедуры закупки копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (заверенные участником процедуры закупки копии решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых  котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.  В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, участник процедуры закупки представляет также документ,  подтверждающий полномочия такого лица; 

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы России о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданная не ранее, чем за 60 дней до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок (в случае наличия задолженности участник процедуры закупки должен представить расшифровку с указанием статуса задолженности )просроченная/текущая) (копия,  заверенная участником процедуры закупки);
- копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения;
- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического  лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса ценовых котировок;

- решение об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое органом управления участника запроса котировок, в чью компетенцию согласно учредительным документам входит одобрение таких сделок, или письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленное печатью участника запроса котировок, о том, что заключаемая сделка не является для участника крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами;
- заверенные участником процедуры закупки копии лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
- заверенные участником процедуры закупки копии документов, подтверждающих наличие у участника производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых и финансовых  ресурсов для выполнения работ, оказания услуг, производства ТМЦ, являющихся предметом  закупки.
            Все документы представляются участниками процедур закупки на русском языке. Входящие в котировочную заявку документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
            Документы представляются в электронном виде в соответствии с требованиями электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU.
Все документы должны быть представлены участником в составе заявки в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим пунктом. В случае отсутствия технической возможности представления всех документов в составе заявки, участник указывает в описи документов заявки на участие в запросе котировок (Приложение № 2 к Извещению), конкретное наименование электронного документа и его местонахождение - «Личный кабинет». В случае отсутствия в описи указания на место нахождения документа в «Личном кабинете» и отсутствия документа в составе заявки, Заказчик рассматривает только документы, представленные в составе заявки.
20.  Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок, определение победителя в проведении запроса ценовых котировок и заключение договора с победителем в проведении запроса ценовых котировок:
20.1. Комиссия по размещению заказа в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

 Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (в том числе в случае непредставления документов, указанных в п. 19 настоящего извещения или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
В случае отсутствия в описи заявки указания на место нахождения документа в «Личном кабинете» ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» и отсутствия документа в составе самой заявки, комиссия вправе отклонить заявку участника процедуры закупки, подавшего такую заявку на участие в запросе котировок.
Котировочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

20.2. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи котировочных заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок.  В случае,  если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1)  заключить договор с участником процедуры, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки  в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

20.3 Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
20.4 В случае, если только одна котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
20.5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. Победитель в проведении запроса ценовых котировок обязан представить Заказчику подписанный договор в течение 10 дней с момента получения проекта договора от Заказчика.
20.6. Договор с победителем в проведении запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

20.7. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный в настоящем Извещении, не представил Заказчику подписанный договор,  такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

20.8. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников размещения заказа является обязательным. В случае уклонения указанных участников размещения заказа от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников размещения заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
20.9. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
21. Заказчик, разместивший на официальном сайте о размещении заказов извещение о проведении запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок, разместив извещение об этом на официальном сайте.

22. Размещение заказа путем запроса котировок не является конкурсом или аукционом, его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ. Процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем в проведении запроса котировок.

	Приложения к извещению:
	№ 1 Техническое задание и ведомость объемов работ

	
	№ 2 Котировочная заявка

	
	№ 3 Анкета участника запроса ценовых котировок

	
	№4 Проект договора


Приложение №1 к ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ

 КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  работ по ремонту наружных трубопроводов

 промплощадки энергоблока №1 Ростовской АЭС.

1. Основание

 1.1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) п.34;

 1.2. Акт оценки технического состояния В-2 №40-61/613
2. Цель работ

2.1 Обеспечение потребителей водой на противопожарные нужды

2.2 Обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС в соответствии с требованиями НД по безопасной эксплуатации АЭС.

3. Состав работ:
Работа должна быть выполнена в соответствии с ведомостью объемов работ:

   - «Ремонт наружных  трубопроводов промплощадки энергоблока №1 Ростовской АЭС.    Теплоизоляционные работы (приложение №1.1 к техническому заданию).

4. Основные требования

 4.1. Для выполнения вышеуказанных работ необходимо наличие:

- лицензии на выполнение работ по монтажу инженерно-технических сетей (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения), железобетонных и металлических конструкций (при возведении зданий и сооружений, включающих элементы относящиеся ко 2, 3 и 4 классу безопасности по ОПБ-88/97)

- лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставлении услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС;

 4.2. Выполнение требований Законодательства РФ, действующих нормативных документов в области использования атомной энергии, общепромышленной, радиационной и пожарной безопасности;

4.3. Оборудование, механизмы, приспособления и инструмент, для выполнения работ, предоставляет Подрядчик.

 4.4. Работы выполняются из материалов Субподрядчика

5. Порядок приёмки результатов работы


5.1 Приёмка в эксплуатацию производится рабочей комиссией после индивидуальных испытаний и комплексного опробования, в соответствии с положением «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции» П-00-52;

5.2 Промежуточная приёмка отдельных узлов из монтажа, а также после индивидуальных испытаний осуществляется цеховой комиссией;


5.3 Акты цеховой комиссии утверждаются главным инженером АС, регистрируются в ПТО и являются основанием для ввода в работу.


6. Результаты работы

6.1 Подрядчику предоставляются законченные работы по:



- ремонту наружных трубопроводов промплощадки энергоблока №1 Ростовской АЭС
     6.2 Подрядчику передается 2 экземпляра:


-акты сдачи – приёмки выполненных работ (КС-2) 


-акты о приёмке-сдаче отремонтированных объектов (ОС-3)


6.3. К актам цеховой комиссии прикладывается комплект исполнительной документации в соответствии с положением «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции» П-00-52;

7. Сроки выполнения работ: 



Начало работ – с момента заключения договора



Окончание работ: 31.12.2011 г.

Приложение: 

1. Ведомость объемов работ «Ремонт наружных трубопроводов промплощадки энергоблока №1 Ростовской АЭС. Теплоизоляционные работы».

Начальник ПТО ООО «ВдМУ»





Л.Д. Ольков

Начальник участка №1 ООО «ВдМУ»




А.С. Денисов

	Ведомость объемов работ «Ремонт наружных трубопроводов промплощадки энергоблока №1 Ростовской АЭС. Теплоизоляционные работы».



	Ростовская  АЭС блок № 1
	Ведомость  объемов   работ  
	Лист 

	
	
	Листов 2

	Ремонт наружных трубопроводов промплощадки  энергоблока №1 РоАЭС  
	ЦОС

	 
	(ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ )
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Противопожарный водопровод В-2 от колодца ВК-89 до колодца ВК-98 по переходному мосту от ТО -1 до БНС-1 ( правая нитка )

	 
	Условия производства работ :  монтажные работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках наличие в зоне производства работ действующего  технологического транспорта , действущие трубопроводы - К=1,15 МДС 81.35.2004г  п.1 т.1,2  № п/п 4

	1
	Снятие металлопокрытия из оцинкованной стали с поверхности трубопроводов из оцинкованной стали
	100м2
	1,79

	2
	Демонтаж изоляции трубопроводов из минераловатных матов
	м3
	5,52

	3
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	м3
	5,52

	4
	Маты минераловатные из стеклоткани  =н*1,24
	м3
	6,84

	5
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной Ст 08пм б=0,5мм                                           
	100м2
	1,79

	 
	 
	 
	 

	2
	Трубопроводы  тепловой  сети.Т-1,Т-2 Отопление на КНС-5 ( прямая и обратная)                                                        Район 1 РДЭС-1 ( условное давление 1,6МПа, тампература 150гр.С) 

	6
	Снятие металлопокрытия из оцинкованной стали с поверхности трубопроводов из оцинкованной стали
	100м2
	0,07

	7
	Демонтаж изоляции трубопроводов из  матов минераловатных прошивных безобкладочных 
	м3
	0,3

	8
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3
	0,3

	9
	Маты минераловатные на стеклоткани  =н*1,24
	м3
	0,37

	10
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной Ст 08пм б=0,5мм                                           
	100м2
	0,07

	 
	 
	 
	 

	3
	Трубопровод хоз-бытовой канализации с ОРУ-500.Участок от ОРУ до БНС-1                          (Тепловые спутники)

	11
	Снятие металлопокрытия  из оцинкованной стали с поверхности трубопроводов
	100м2
	0,31

	12
	Демонтаж изоляции трубопроводов из  матов минераловатных прошивных безобкладочных 
	м3
	1,36

	13
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3
	1,36

	14
	Маты минераловатные из стеклоткани  =н*1,24
	м3
	1,69

	15
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной Ст 08пм б=0,5мм                                         
	100м2
	0,31

	 
	 
	 
	 

	4
	Трубопроводы тепловой сети (прямой и обратный) от магистрали до ЛБК. Район ТО-1-ЛБК (эстакада свыше 10м)

	 
	Трубопроводы тепловой сети (прямой и обратный)  от ввода ЛБК до теплового  узла   (эстакада свыше 10м)

	 
	Трубопроводы тепловой сети (прямой и обратный ) участки от магистрали до отсечной арматуры под эстакадой (эстакада свыше 10м)

	16
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3
	2,76

	17
	Маты минераловатные на стеклоткани V =н*1,24
	м3
	3,42

	18
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной Ст 08пм б=0,5мм                                          
	100м2
	0,69

	 
	 
	 
	 

	5
	Трубопровод VB. Участок от ТО-1 до БНС-1.Переходной мост  ( Тепловые спутники) 
	 
	 

	19
	Снятие металлопокрытия из оцинкованной стали с поверхности трубопроводов
	100м2
	0,10

	20
	Демонтаж изоляции трубопроводов из  матов минераловатных прошивных безобкладочных 
	м3
	0,45

	21
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3
	0,45

	22
	Маты минераловатные на стеклоткани                                              V =H*1,24
	м3
	0,56

	23
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной Ст 08пм б=0,5мм  
	100м2
	0,10

	 
	 
	 
	 

	
	Примечание:  материалы, такелажные  приспособления  и механизмы для производства  монтажных работ - принадлежность   подрядчика

	
	
	
	

	
	От " Подрядчика "
	
	

	
	
	
	

	
	Начальник ПТО
	Л.Д.Ольков
	

	
	
	
	

	
	Начальник  участка № 
	А.С.Денисов


                                                       Приложение № 2 к ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ

 КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

	Выполняется на

фирменном бланке

участника процедуры закупки
№, дата
	Кому:  Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонское Монтажное Управление»
347388, Ростовская обл., г. Волгодонск - 28


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Название лота№__________________________________________________________________

Участник процедуры закупки: ____________________________________________________________________
наименование участника
Местонахождение: _____________________________________________
Телефон/факс, адрес электронной почты: ___________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: р/сч. _________________ в __________________________________
                                                                                                               наименование банка
К/сч. _____________________ БИК _______________________________________________
в лице _______________________________________________________________________,
                                                                 должность, ФИО 

действующего на основании_____________________________________________________

                                                                               наименование полномочия

предлагает выполнить работы  ___________________________________________ (далее Работы) в соответствии с Приложением №1 к настоящей котировочной заявке, являющимся ее неотъемлемой частью. 

Цена договора: _________(____________________________________)  рублей, __ копеек, включая НДС.

Цена ___________ указана с НДС и с учетом затрат на _____________________________________________________________________________,

                                           указывается о включении (невключении) в цену расходов на  перевозку, страхование и др.

уплату  иных налогов,  таможенных пошлин,  сборов  и других обязательных платежей.

Оплата Работ  осуществляется: ________________________________________________________________
  указать срок и условия оплаты поставки оборудования
Место выполнения работ: ____________________________________________________________













_______
Срок выполнения работ: 









_______
Гарантийные обязательства: 








_______
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки передать Товар в соответствии с условиями и в сроки, установленные в извещении о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) ___________________________________________

Мы гарантируем, что стоимость (указать наименование товара в соответствии с лотом), представленная нами в настоящей котировочной заявке является твердой.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________ не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании _____________________ банкротом, не приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном законодательством РФ

Мы согласны, что  сведения о ____________________________________________________
                                                      (наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если мы:

- будучи признанными победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являясь единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки являются следующие документы:
	№ п/п
	Наименование электронного документа (расширение, дата, создания, размер)
	Место нахождения (в составе заявки/ в «личном кабинете»)
	Число страниц

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


      ___________                                    ______________                          _______________ 

    должность


               подпись

                          ФИО 

   М.П.
Приложение №3 к 
ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ

 КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Анкета участника запроса котировок 

Запрос котировок по лоту (- ам): «______________________»

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

(заполняется участником)

	1. 
	Наименование участника
	

	2. 
	ФИО (полностью) и должность лица, подписывающего заявку 
	

	3. 
	Наименование (номер, дата) полномочия лица, подписывающего заявку 
	

	4. 
	ФИО (полностью) и должность лица, подписывающего договор
	

	5. 
	Наименование (номер, дата) полномочия лица, подписывающего договор
	

	6. 
	Организационно-правовая форма
	

	7. 
	Участники (акционеры), необходимо перечислить наименования и организационно-правовую форму всех участников (акционеров) чья доля в уставном капитале превышает 10%
	

	8. 
	Руководитель (фамилия, имя, отчество)
	

	9. 
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	10. 
	Юридический адрес
	

	11. 
	Фактическое местонахождение
	

	12. 
	Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение
	

	13. 
	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	14. 
	ИНН, ОГРН, КПП
	

	15. 
	ФИО (полностью) и должность сотрудника отвечающего за участие в квалификационном отборе
	

	16. 
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)
	

	17. 
	Факс (с указанием кода страны и города)
	

	18. 
	Адрес электронной почты
	


_____________________________

Должность
Подпись
ФИО полностью

 «____» _____________ 20__ г.
М.П.
PAGE  
14

