Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры по поставке трубок Шинкаренко

для контроля трезвости № 10 для

РМЗ ОАО «ППГХО» в соответствии с приложение № 1.

- Наименование поставляемого товара.

  - Трубка Шинкаренко для контроля трезвости № 10, изготовленного по ТУ 9398-003-002 05087-2004

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

  - Трубка Шинкаренко для контроля трезвости предназначена для обнаружения алкоголя в организме человека по выдыхаемому воздуху при температуре окружающего воздуха  от -30ºС до +40ºС

  - Технические данные:

- Дисплей – цвет реагента

-Тип сенсора – химический

-Время отклика – 1-2 минуты

-Число тестов без подзарядки – 1

-Вес, г – 30

3. Требования к техническим  характеристикам товара.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретаемый им товар отвечает стандартам безопасности  и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, заявленным заказчиком.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно приложения № 1 (технического задания) к Договору поставки  (в соответствии с п. 2.1. технического задания).

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке.

В комплект поставки должны входить 10 индикаторных трубок в темном полиэтиленовом пакете.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1.Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное  горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Товар должен быть сертифицирован для использования на территории РФ.

8.2. Продукция должна быть новой, неиспользуемой ранее, выпущенной не ранее 2012г.

9. Требования безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1.  Трубки Шинкаренко для контроля трезвости должны быть изготовлены по ТУ 9398-003-002 05087-2004 или его эквиваленту. Поставка эквивалента возможна только после согласования технических характеристик эквивалента с Заказчиком.

10. требования к результатам работ

10.1. Трубки Шинкаренко  для контроля трезвости должны быть размещены к эксплуатации на территории РФ согласно ТУ 9398-003-002 05087-2004.

10.2. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного товара в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному товару.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

11.1. Остаточный срок годности на Трубки Шинкаренко для контроля трезвости должен составлять не менее 50% от заявленного производителем.

12. Требования к потенциальному участнику:

12.1. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки:

Ведущий инженер по ОТ и ПБ                                                        Н.Г. Скочеляс

Директор РМЗ ОАО «ППГХО»                                                        В.О.Соловьев