# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# на поставку

трубки индикаторной для определения сероводорода ГХ  H2S

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Трубка индикаторная для определения сероводорода ГХ  H2S ( ГХ -газоопределители химические).

1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной Службы Радиационной Безопасности ОАО «ППГХО» (Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение).

1.3.Оборудование  выпускается  по  техническим условиям  ТУ12.43.01.166-86.  Допускается  поставка аналога после обязательного согласования аналога с Заказчиком,  с предоставлением технических характеристик.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Индикаторные трубки представляют собой герметично запаянные стеклянные трубки. Внутри индикаторных трубок находятся индикаторные массы, представляющие собой хемосорбент, изменяющий окраску при прохождении через него определяемого вещества.

Принцип действия: экспресс-метод, основанный на изменении окраски индикаторного слоя при прокачивании через индикаторную трубку анализируемого воздуха. Концентрации определяемого компонента определяется по длине прореагировавшего слоя или по интенсивности окраски.

2.2.	Назначение:

Индикаторные трубки предназначены для экспресс-определения содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно в горных выработках шахт и применяются для контроля за составом газовой среды при ведении горных и горноспасательных работ с целью обеспечения безопасных условий труда.

2.3.	Комплект поставки:

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | трубка индикаторная для определения сероводорода ГХ H2S | шт. | 24 |

2.4.Основные технические параметры.

| № п.п. | Параметры, единицы измерения | Значение параметра ГХ H2S | Значения параметров для аналога |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определяемые газы | сероводород |  |
| 2 | Диапазон измерений, % об.доли | 0,00033...0,0066 |  |

3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  копии сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений в  Государственном  реестре.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг.

4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. Срок годности трубки индикаторной должен  составлять не менее 24 месяца.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложения  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9.Требования к результатам работ.

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1. Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, справку о  завершенных  договорах сопоставимого характера, лицензию на право ведения данного рода деятельности.

Инициатор закупки 							М.М.Шайхутдинов

Начальник ССРБ								 В.В. Марковец

(30245)3-16-45Email: ssrbppgho@mail.ru

Руководитель проекта 							Л.А.Скобельцина