
	Приложение №6
К договору №________от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	на ремонтные работы 18этаж

	Основание: черт.330-1А-АР1(л.8)

	Сметная стоимость:
	512.939
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.629
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	49.632
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	В сметном расчете учтены коэффициенты: на новые виды работ H3(э.м.)=1,25*1,2=1,5; H4(з.п.м.)=1,25*1,2=1,5; H5(о.з.п.)=1,15*1,2=1,38. Где k=1,15; 1,25 - на новые виды работ при реконструкции зданий (МДС81-35.2004, п.4.7), k=1,2 - коэф. на стесненность (МДС81-35.2004, прил.1, табл.1, п.1). Для расценок сб.46 и рем. Н3(э.м.)=1,0, Н4(з.п.м)=1,0, Н5(о.з.п)=1,0.

	

	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

	

	1.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 1,8*2,02=3,6т.), 1 м3
	1.8
	191.54
	118.53
	345
	131
	213
	8.24
	14.8

	
	
	
	73.01
	11.57
	
	
	21
	1.15
	2.07

	

	
	Двери

	

	2.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 73,22*0,064=4,68т.), 100 м2
	0.732
	1 082.58
	241.95
	792
	615
	177
	104
	76.1

	
	
	
	840.63
	89.78
	
	
	66
	7.74
	5.67

	

	
	Полы

	

	3.
	Е46-04-011-12 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов), 100 м2 покрытия
	5.321
	1 202.99
	862.70
	6 401
	1 811
	4 590
	39.4
	210

	
	
	
	340.29
	84.19
	
	
	448
	8.37
	44.5

	
	Объем: 386.8+145.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е46-04-011-02 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 195,2*0,052=10,1т.), 100 м2 покрытия
	1.952
	377.24
	47.41
	736
	644
	93
	36.8
	71.8

	
	
	
	329.83
	4.63
	
	
	9
	0.46
	0.9

	
	Объем: 145.3+49.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е11-01-034-04 

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 386,8*0,029=11,2т), 100 м2 покрытия
	3.868
	200.19
	7.61
	774
	745
	29
	25.6
	99.1

	
	
	
	192.58
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	6.
	Е11-01-053-04 

Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 386,8*0,02* 0,7=5,4т.), 100 м2 пола
	3.868
	937.15
	582.31
	3 625
	1 373
	2 252
	54.3
	210

	
	
	
	354.84
	53.92
	
	
	209
	6.7
	25.9

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	7.
	Е46-04-008-01 

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 49,9*0,0102=0,5т.), 100 м2 покрытия
	0.499
	153.59
	41.43
	77
	56
	21
	14.4
	7.18

	
	
	
	112.16
	
	
	
	
	
	

	

	
	Потолки

	

	8.
	Е15-01-047-15 

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 253,3*0,02=5,06т), 100 м2 поверхности облицовки
	2.533
	1 117.24
	346.74
	2 830
	1 952
	878
	102
	260

	
	
	
	770.50
	7.06
	
	
	18
	0.76
	1.93

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	9.
	Е63-10-2 

Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (Мусор 143,2*0,0055=0,78т.), 100 м2 облицовки
	1.432
	89.02
	6.25
	127
	119
	9
	9.58
	13.7

	
	
	
	82.77
	2.32
	
	
	3
	0.2
	0.29

	

	10.
	Е63-10-1 

Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (Мусор 40,0*0,0055=0,22т.), 100 м2 облицовки
	0.4
	69.41
	6.25
	28
	25
	3
	7.31
	2.92

	
	
	
	63.16
	2.32
	
	
	1
	0.2
	0.08

	

	
	Стены в сан.помещениях

	

	11.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(Мусор 126*0,052= 6,55т.), 100 м2 поверхности облицовки
	1.26
	748.30
	163.56
	943
	737
	206
	74.3
	93.6

	
	
	
	584.74
	20.56
	
	
	26
	1.99
	2.51

	

	
	Транспортировка мусора

	

	12.
	Т01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	63.2
	42.98
	42.98
	2 716
	
	2 716
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Т03-21-01-022 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км, 1 т груза
	63.2
	16.14
	16.14
	1 020
	
	1 020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	20 414
	8 208
	12 207
	
	1059

	
	
	
	
	
	
	
	801
	
	83.8

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	20 414
	8 208
	12 207
	
	1059

	
	
	
	
	
	
	
	801
	
	83.8

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-4, 7; %=123 - по стр. 5, 6; %=105 - по стр. 8; %=77 - по стр. 9-11)
	
	
	
	9 813
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-4, 7; %=75 - по стр. 5, 6; %=55 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9-11)
	
	
	
	5 945
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	36 172
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	36 172
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	9 813
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 945
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДKИ

	

	14.
	Е08-04-003-01 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок
	0.2
	7 157.17
	182.84
	1 431
	143
	37
	86.1
	17.2

	
	
	
	715.59
	15.80
	
	
	3
	1.17
	0.23

	

	
	Устройство перемычек (ПР-2)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Е07-01-021-01 

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.01
	5 923.56
	4 644.87
	59
	12
	46
	134
	1.34

	
	
	
	1 166.93
	725.76
	
	
	7
	53.8
	0.54

	

	16.
	С403-0442 

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) -применит., м3
	0.02
	1 351.36
	
	27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Сантехнические перегородки (по л.6)

	

	17.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м, 100 м2
	0.207
	4 110.60
	596.21
	851
	677
	123
	325
	67.3

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	4
	1.53
	0.32

	

	18.
	Данные фирмы. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "ИНТЕРПАРТ",115114г.Москва,Дербеневская ул.д.20 стр.2 тел.(495)235-25-21,424-64-68 Цена:1800руб/м2/ 1,18/ 6,4*1,05=250.26руб/м2, м2
	20.7
	250.26
	
	5 180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	7 548
	832
	206
	
	85.8

	
	
	
	
	
	
	
	14
	
	1.09

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 697
	155
	83
	
	18.5

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 14; %=130 - по стр. 15)
	
	
	
	203
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 14; %=85 - по стр. 15)
	
	
	
	133
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 033
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	851
	677
	123
	
	67.3

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 17)
	
	
	
	613
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 17)
	
	
	
	579
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 043
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	9 076
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	816
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	712
	
	
	
	

	

	

	
	Раздел 3.  ПОЛЫ

	

	
	Тип пола II

	19.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	3.868
	1 626.35
	66.36
	6 291
	1 675
	257
	54.5
	211

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	85
	1.91
	7.37

	

	20.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	3.868
	11 175.90
	31.13
	43 228
	1 715
	120
	52
	201

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	9
	0.2
	0.75

	

	21.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	0.975
	12 624.47
	1 118.84
	12 309
	755
	1 091
	94.8
	92.4

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	99
	10.1
	9.8

	

	22.
	Е11-01-053-04 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2, 100 м2 пола
	2.893
	12 434.89
	1 091.84
	35 974
	1 771
	3 159
	74.9
	217

	
	
	
	612.10
	101.10
	
	
	292
	10.1
	29.1

	

	23.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	3.868
	10 393.02
	14.27
	40 200
	1 285
	55
	35.3
	137

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.79
	1 458.50
	16.86
	1 152
	67
	13
	9.19
	7.26

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола III ( сан.помещ.)

	

	25.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.499
	1 626.35
	66.36
	812
	216
	33
	54.5
	27.2

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	11
	1.91
	0.95

	

	26.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.499
	3 109.15
	481.98
	1 551
	358
	241
	63.7
	31.8

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	3
	0.59
	0.29

	

	27.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-57.88
	5.71
	
	-330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	57.88
	16.30
	
	943
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.499
	1 975.14
	237.77
	986
	216
	119
	38.4
	19.2

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	2
	0.35
	0.17

	

	30.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-57.88
	5.71
	
	-330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	57.88
	16.30
	
	943
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.499
	1 626.35
	66.36
	812
	216
	33
	54.5
	27.2

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	11
	1.91
	0.95

	

	33.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.499
	11 025.04
	222.05
	5 501
	721
	111
	165
	82.5

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	34
	6.33
	3.16

	

	34.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.3
	2 810.30
	7.85
	843
	93
	2
	32.6
	9.77

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола IV

	

	35.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.453
	1 626.35
	66.36
	2 363
	629
	96
	54.5
	79.2

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	32
	1.91
	2.77

	

	36.
	Е11-01-047-02 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия
	1.453
	27 952.20
	37.29
	40 615
	4 117
	54
	324
	471

	
	
	
	2 833.42
	26.09
	
	
	38
	2.58
	3.75

	

	37.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.48
	2 810.30
	7.85
	1 349
	149
	4
	32.6
	15.6

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	195 212
	13 983
	5 388
	
	1629

	
	
	
	
	
	
	
	616
	
	59.1

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	195 212
	13 983
	5 388
	
	1629

	
	
	
	
	
	
	
	616
	
	59.1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 19-26, 29, 32-37)
	
	
	
	17 957
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 19-26, 29, 32-37)
	
	
	
	10 949
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	224 118
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	224 118
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	17 957
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 949
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ДВЕРИ

	

	
	Двери деревянные

	

	38.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.361
	26 562.74
	1 875.44
	9 589
	477
	677
	144
	52

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	83
	17
	6.15

	
	Объем: 4.8+6.3+25.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-36.1
	207.00
	
	-7 473
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.361)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик".Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке (Модельная линия 5000) Стоимость 6710/ 1,18/ 6,4*1,05=932.93руб/м2, 
	36.1
	932.93
	
	33 679
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.1776
	25 205.88
	1 477.32
	4 477
	214
	262
	128
	22.8

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	30
	12.7
	2.25

	
	Объем: 4*4.44
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-17.76
	207.00
	
	-3 676
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1776)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик".Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке (Модельная линия 5000) Стоимость 6710/ 1,18/ 6,4*1,05=932.93руб/м2, 
	17.76
	932.93
	
	16 569
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Противопожарные двери

	

	44.
	Е09-04-013-02 

Установка противопожарных дверей двупольных глухих, 1 м2 проема
	19.36
	107.77
	17.22
	2 086
	747
	333
	3.84
	74.3

	
	
	
	38.60
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8*2.42
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	8
	4 432.08
	
	35 457
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	8
	92.52
	
	740
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	8
	428.27
	
	3 426
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	94 874
	1 438
	1 272
	
	149

	
	
	
	
	
	
	
	113
	
	8.4

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	92 788
	691
	939
	
	74.8

	
	
	
	
	
	
	
	113
	
	8.4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 38, 41)
	
	
	
	949
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 38, 41)
	
	
	
	507
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	94 244
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 086
	747
	333
	
	74.3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 44)
	
	
	
	672
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 44)
	
	
	
	635
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 393
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	97 637
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 621
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 142
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА

	

	
	Стены

	

	48.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	10.4
	3 707.29
	11.84
	38 556
	6 337
	123
	68.8
	715

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	12
	0.1
	1.04

	

	49.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-11.648
	2 616.00
	
	-30 471
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.4)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Данные фирмы. 

Обои Marburq, коллекция "LAZER",г.Санкт-Петербург тел.8(812)677-67-70, 8(800)333-67-70- арт.9226 Цена:88,30руб/м2 /6,4/ 1,18*1,05=12,27руб/м2, м2
	1164.8
	12.27
	
	14 292
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1040.0*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е15-02-016-05 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.4
	3 486.09
	171.50
	1 394
	743
	69
	187
	74.9

	
	
	
	1 857.95
	99.50
	
	
	40
	9.66
	3.86

	

	52.
	Е15-04-005-07 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	10.4
	2 319.09
	27.56
	24 119
	9 492
	287
	94.9
	987

	
	
	
	912.70
	0.53
	
	
	5
	0.05
	0.47

	

	
	Потолок

	

	53.
	Е62-17-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.321
	1 912.77
	8.36
	10 178
	1 553
	44
	33.8
	180

	
	
	
	291.86
	1.16
	
	
	6
	0.1
	0.53

	

	54.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.499
	29 892.66
	238.32
	14 916
	701
	119
	150
	74.6

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	3
	0.38
	0.19

	

	
	Облицовка керамической плиткой  (сантехн.помещения )

	

	55.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.26
	435.54
	
	549
	549
	
	51.1
	64.3

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	1.26
	11 261.07
	47.63
	14 189
	2 549
	60
	220
	278

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	32
	2.48
	3.12

	

	57.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-126
	71.19
	
	-8 970
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные, м2
	126
	136.62
	
	17 214
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	95 966
	21 924
	702
	
	2374

	
	
	
	
	
	
	
	98
	
	9.21

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	95 966
	21 924
	702
	
	2374

	
	
	
	
	
	
	
	98
	
	9.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 48; %=105 - по стр. 51, 52, 54-56; %=80 - по стр. 53)
	
	
	
	20 956
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 48, 53; %=55 - по стр. 51, 52, 54-56)
	
	
	
	11 717
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	128 639
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	128 639
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	20 956
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	11 717
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Устройство воздухоразборного отсека (в помещ.33)

	

	59.
	Е08-02-002-03 

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.058
	13 066.28
	547.04
	758
	116
	32
	235
	13.6

	
	
	
	2 003.14
	83.24
	
	
	5
	6.17
	0.36

	60.
	С402-0012 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, м3
	-0.1334
	497.00
	
	-66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*(-2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, м3
	0.1334
	519.80
	
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*(2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Утепление воздухозаборного отсека

	

	62.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	2
	2 261.46
	128.91
	4 523
	532
	258
	27.7
	55.3

	
	
	
	266.04
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е26-01-037-02 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции
	0.5
	1 941.51
	116.90
	971
	70
	58
	15.1
	7.54

	
	
	
	140.13
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е26-01-037-03 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу, 1 м3 изоляции
	0.5
	2 492.97
	150.86
	1 246
	168
	75
	35.7
	17.8

	
	
	
	335.20
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е15-02-036-03 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	7 290.11
	92.04
	1 458
	430
	18
	223
	44.7

	
	
	
	2 149.06
	29.25
	
	
	6
	2.55
	0.51

	

	66.
	Е15-02-037-01 

Устройство каркаса при оштукатуривании стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	1 945.67
	16.89
	389
	63
	3
	34.5
	6.89

	
	
	
	316.46
	3.47
	
	
	1
	0.32
	0.06

	

	67.
	Е15-02-036-04 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	7 548.49
	92.04
	377
	118
	5
	245
	12.3

	
	
	
	2 360.93
	29.25
	
	
	1
	2.55
	0.13

	

	68.
	Е15-02-037-02 

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	3 206.01
	25.11
	160
	29
	1
	63.7
	3.18

	
	
	
	584.53
	5.12
	
	
	
	0.47
	0.02

	

	69.
	Е20-02-002-04 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2, 1 решетка
	2
	57.70
	8.64
	115
	66
	17
	3.66
	7.31

	
	
	
	32.80
	0.21
	
	
	
	0.02
	0.03

	

	70.
	С301-4371 

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07  на изменение площади), шт.
	2
	2 284.04
	
	4 568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *2.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	14 568
	1 592
	467
	
	169

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.11

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 885
	1 526
	450
	
	161

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.08

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 59; %=100 - по стр. 62-64; %=105 - по стр. 65-68)
	
	
	
	1 598
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 59; %=70 - по стр. 62-64; %=55 - по стр. 65-68)
	
	
	
	992
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 475
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 69)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 69)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	17 297
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 682
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 047
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	428 582
	47 977
	20 242
	
	5466

	
	
	
	
	
	
	
	1 655
	
	163

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	420 962
	46 487
	19 769
	
	5316

	
	
	
	
	
	
	
	1 651
	
	162

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-4, 7; %=123 - по стр. 5, 6, 19-26, 29, 32-37; %=105 - по стр. 8, 51, 52, 54-56, 65-68; %=77 - по стр. 9-11, 48; %=122 - по стр. 14, 59; %=130 - по стр. 15; %=118 - по стр. 38, 41; %=80 - по стр. 53; %=100 - по стр. 62-64)
	
	
	
	51 476
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-4, 7, 62-64; %=75 - по стр. 5, 6, 19-26, 29, 32-37; %=55 - по стр. 8, 51, 52, 54-56, 65-68; %=50 - по стр. 9-11, 48, 53; %=80 - по стр. 14, 59; %=85 - по стр. 15; %=63 - по стр. 38, 41)
	
	
	
	30 243
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	502 681
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 937
	1 424
	456
	
	142

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 17, 44)
	
	
	
	1 285
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 17, 44)
	
	
	
	1 214
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 436
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 69)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 69)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	512 939
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	52 845
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	31 512
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

