# Техническое задание

для размещения заказа

на закупку оборудования

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» (отдел 4.3, ОДИ)

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

# Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф приборный тип TS8 42EB (RITTAL) | Габариты ШхВхГ: 600x2000x600 (мм) Арт. № TS 7820.700 | Германия | шт. | 3 |
| 2 | Боковые стенки TS (RITTAL) | Габариты ВхГ: 2000х600 (мм) Арт. № TS 8106.235 | Германия | упак. | 3 |
| 3 | Передние и задние элементы цоколя с вентиляцией (RITTAL) | Арт. № TS 7825.601 | Германия | упак. | 3 |
| 4 | Панели боковые цоколя ( RITTAL) | Габариты: 100х600 (мм) Арт. № TS 8601.065 | Германия | упак. | 3 |
| 5 | Профильная шина (RITTAL) | 19" 42EB Арт. № DK 7827.200 | Германия | упак. | 6 |
| 6 | Монтажный угол TS ( RITTAL) | Арт. № DK 7827.480 | Германия | упак. | 4 |
| 7 | Винт ( RITTAL) | Резьба - М6 мм, длина – 12 мм Арт. № SZ 2504.500 | Германия | упак. | 1 |
| 8 | Гайка скользящая (RITTAL) | Резьба - М6 мм Арт. № PS 4179.000 | Германия | упак. | 1 |
| 9 | Системное шасси (RITTAL) | TS 23х73 мм Арт. № TS 8612.560 | Германия | упак. | 5 |
| 10 | Монтажное шасси (RITTAL) | PS 23х73 мм Арт. № PS 4376.000 | Германия | упак. | 5 |
| 11 | Шина заземления (RITTAL) | 450 мм Арт. № DK 7113.000 | Германия | упак. | 3 |
| 12 | Шина заземления вертикальная (RITTAL) | 1800 мм Арт. № DK 7547.000 | Германия | упак. | 3 |
| 13 | Направляющая шина (RITTAL) | 498мм Арт. № DK 7492.500 | Германия | упак. | 5 |
| 14 | Направляющая шина ( RITTAL) | 398мм Арт. № DK 7492.400 | Германия | упак. | 5 |
| 15 | Гайка закладная (RITTAL) | Резьба - М6 мм Арт. № EL 2094.500 | Германия | упак. | 1 |
| 16 | Винт ( RITTAL) | Резьба - М6 мм, длина – 16 мм Арт. № DK 7094.140 | Германия | упак. | 1 |
| 17 | Распорка потолочной панели (RITTAL) | Арт. № DK 7967.000 | Германия | упак. | 3 |
| 18 | Панель монтажная (RITTAL) | Арт. № TS 8614.260 | Германия | шт. | 4 |
| 19 | Панель монтажная (RITTAL) | Арт. № TS 8614.660 | Германия | шт. | 1 |
| 20 | Панель монтажная (RITTAL) | Арт. № TS 8614.680 | Германия | шт. | 5 |
| 21 | Профиль монтажный (RITTAL) | 12х695 мм Арт. № PS 4172.00 | Германия | упак. | 1 |
| 22 | Профиль монтажный (RITTAL) | (6х2м) 35/7,5 Арт. № TS 2313.750 | Германия | упак. | 1 |