Техническое задание 
для размещения заказа 
на закупку оборудования
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» (отдел 4.3, ОДИ)
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	

Страна 
производитель

	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Шкаф приборный тип TS8 42EB (RITTAL)
	Габариты ШхВхГ: 600x2000x600 (мм)
Арт. № TS 7820.700
	Германия
	шт.
	3

	2
	Боковые стенки TS (RITTAL) 
	Габариты ВхГ: 2000х600 (мм)
Арт. № TS 8106.235
	Германия
	упак.
	3

	3
	Передние и задние элементы цоколя с вентиляцией (RITTAL)
	Арт. № TS 7825.601
	Германия
	упак.
	3

	4
	Панели боковые цоколя
( RITTAL)
	Габариты: 100х600 (мм)
Арт. № TS 8601.065
	Германия
	упак.
	3

	5
	Профильная шина (RITTAL) 
	19"   42EB
Арт. № DK 7827.200
	Германия
	упак.
	6

	6
	Монтажный угол TS
( RITTAL)
	Арт. № DK 7827.480
	Германия
	упак.
	4

	7
	Винт
( RITTAL)
	Резьба - М6 мм, длина – 12 мм
Арт. №  SZ 2504.500
	Германия
	упак.
	1

	8
	Гайка скользящая (RITTAL)
	Резьба - М6 мм
Арт. № PS 4179.000
	Германия
	упак.
	1

	9
	Системное шасси (RITTAL)
	TS 23х73 мм
Арт. № TS 8612.560 
	Германия
	упак.
	5

	10
	Монтажное шасси (RITTAL) 
	PS 23х73 мм
Арт. № PS 4376.000
	Германия
	упак.
	5

	11
	Шина заземления (RITTAL) 
	450 мм
Арт. № DK 7113.000
	Германия
	упак.
	3

	12
	Шина заземления вертикальная (RITTAL) 
	1800 мм
Арт. № DK 7547.000
	Германия
	упак.
	3

	13
	Направляющая шина 
(RITTAL)
	498мм 
Арт. № DK 7492.500
	Германия
	упак.
	5

	14
	Направляющая шина
( RITTAL)
	398мм 
Арт. №  DK 7492.400
	Германия
	упак.
	5

	15
	Гайка закладная (RITTAL)
	Резьба - М6 мм
Арт. № EL 2094.500
	Германия
	упак.
	1

	16
	Винт
( RITTAL)
	Резьба - М6 мм, длина – 16 мм
Арт. № DK 7094.140
	Германия
	упак.
	1

	17
	Распорка потолочной панели (RITTAL)
	Арт. № DK 7967.000
	Германия
	упак.
	3

	18
	Панель монтажная (RITTAL)
	Арт. № TS 8614.260
	Германия
	шт.
	4

	19
	Панель монтажная (RITTAL)
	Арт. № TS 8614.660
	Германия
	шт.
	1

	20
	Панель монтажная (RITTAL)
	Арт. № TS 8614.680
	Германия
	шт.
	5

	21
	Профиль монтажный (RITTAL)
	12х695 мм
Арт. № PS 4172.00
	Германия
	упак.
	1

	22
	Профиль монтажный (RITTAL)
	(6х2м) 35/7,5
Арт. № TS 2313.750
	Германия
	упак.
	1




2

