Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ХРАНЕНИЯ НИЗКОАКТИВНЫХ РАО РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование работ:

Проектно-изыскательные работы для строительства  легковозводимого хранилища для контейнерного хранения низкоактивных РАО (5000 м3) Ростовского отделения филиала «Южный территориаотный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятиепо обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

- Местонахождение объекта:

Ростовская  область, Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы.

- Основание:

Программа развития предприятия.

- Цель работы:

- увеличение объемов хранения низкоактивных РАО, повышение эффективности использования ПХРО;

- повышение уровня безопасности ПХРО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав работ:

Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование и Техническим заданием на разработку проектной документации (приложение №1, приложение №4 к проекту договора).

Работы планируется выполнять в два этапа:

- 1 этап (с момента заключения договора по 20.12.2012 г.):

- Выполнение инженерно-изыскательских работ в объеме необходимом для проектирования

- Составление проектной документации

- 2 этап (с 01.06.2013 г. по 25.12.2013 г.):

Разработка рабочей документации и прохождение Главгосэкспертизы;

- Основные требования:

  - Проектную  документацию разработать в объеме необходимом для осуществления данного этапа строительства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» №87 от 16.02.2008.

  - Инженерные изыскания выполнять в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ)

  - Согласовать проектную документацию на стадии «Проект» с Заказчиком.

  - Проектирование должна осуществлять специализированная проектная организация (генеральная проектная организация), обеспечивающая комплексную разработку проекта и его сопровождение.

  - Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

    - Свидетельство  СРО о допуске к производству работ, а именно:

- п.1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

- п.2.	Работы по подготовке архитектурных решений;

- п.3.	Работы по подготовке конструктивных решений;

- п.4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- п.5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- п.6.	Работы по подготовке технологических решений;

- п. 7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- п.7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- п. 7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- п.7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты;

- п. 8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;

- п.9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- п.10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- п.11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;

- п.13.	Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

    - Лицензия Управления ФСБ для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

    - Лицензия Федеральной службы по экологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

    - Лицензия Федеральной службы по экологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов.

  - В соответствии с.48.1 Градостроительного кодекса РФ проектируемый объект считается особо опасным, технически сложным, уникальным объектом.

- Порядок приемки результатов работы:

  - Результаты работ оформляются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).

  - В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект Проектной документации, предусмотренный Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), отчеты по инженерным изысканиям, и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах, в т.ч. Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

  - Заказчик в десятидневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), отчета об инженерных изысканиях, Проектной документации, относящейся к результатам работ, направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок замечаний, недостатков и сроков их выполнения, которые не могут превышать срок, указанных в п. 4.1.7. Договора. При этом выполнение доработок, устранение недостатков и замечаний осуществляется Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и недостатков, выполнения доработок.

  - Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором (генеральным конструктором) Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

  - В случае досрочного прекращения выполнения работ, Подрядчик направляет Заказчику акт приема-передачи работ, выполненных до даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о прекращении работ с приложением комплекта частично выполненной Проектной документации и первичных документов, обосновывающих произведенные Подрядчиком затраты. Дальнейшая приемка работ осуществляется по правилам настоящего раздела.

  - Проектная документация считается разработанной надлежащим образом после согласования Заказчиком и получения положительного заключения Главгосэкспертизы.