УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

Челябинского отделения

филиала «Уральский

территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

/Н.Н. Донов/

«    »              2014 г.

Дефектная ведомость

Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская».

Месторасположение объекта: г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.
Инвентарный номер: 302-303

| №п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| 1 | В результате капремонта системы отопления (декабрь 2012 г.), отделка помещения №12 (S=4,9 м2) была демонтирована и разрушена; в помещении №7(S=11,3 м2), №15 (S=2,6 м2) (коридор, душевая) отслоение штукатурного слоя; трубопроводы системы водоснабжения гаража изношены (стыки, хомуты) | Разборка обшивки стен | м2 | 57 |  |
|  |  | установка каркаса из брусьев | м3 | 0,3 |  |
|  |  | огнезащита конструкций каркаса | м2 | 54 |  |
| 2 |  | Обшивка каркасных стен досками обшивки | м2 | 7 |  |
|  |  | подшивка потолков досками обшивки | м2 | 6 |  |
| 3 |  | Обшивка стен чистыми профилированными досками в четверть | м2 | 32 |  |
|  |  | Обшивка потолков чистыми профилированными досками в четверть | м2 | 6 |  |
| 5 |  | Устройство покрытий дощатых | м2 | 6 |  |
| 6 |  | Настил скамьи щитовой | м2 | 10,2 |  |
| 7 |  | Теплоизоляция стен, потолка, пола фольгой | м2 | 48,4 |  |
| 8 |  | Установка люка из бруса | м2 | 0,32 |  |
|  |  | Установка ручки из бруса | м3 | 0,03 |  |
| 9 |  | Смена трубопроводов оцинкованных Д15 мм | м | 32 |  |
| 10 |  | Очистка поверхностей щетками | м2 | 36,9 |  |
|  |  | перетирка штукатурки | м2 | 52,48 |  |
|  |  | улучшенная окраска в/эм составами потолка | м2 | 11,3 |  |
|  |  | улучшенная окраска в/эм составами стен | м2 | 15,62 |  |
|  |  | улучшенная покраска масляными составами стен | м2 | 25,6 |  |
| 11 |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 18,6 |  |
| 12 |  | Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков | м2 | 3 |  |
| 13 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 3 |  |
| 14 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | м | 4 |  |
| 15 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 8 |  |
| 16 |  | Смена кранов шаровых Д15 мм | шт | 2 |  |
| 17 |  | Установка фильтров диаметром 32 мм | шт | 2 |  |
| 18 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 44 |  |
| 19 |  | Смена смесителей с душевой сеткой | шт | 2 |  |
| 20 |  | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками | м2 | 16,6 |  |
| 21 |  | Облицовка откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками | м2 | 2 |  |
| 22 |  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых | м2 | 1 |  |
| 23 |  | Облицовка потолков панелями декоративными пластиковыми | м2 | 3 |  |
| 24 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | м2 | 3 |  |
| 25 |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 3 |  |
| 26 |  | Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный) | т | 0,7 |  |

Составила: ведущий специалист по строительству

и капремонту                                                                           И.Г. Свирепо