Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации в отделениях СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Лот № 1. «Техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  отделении  губа Андреева  в нижеперечисленных  зданиях  и сооружениях эксплуатируются автоматические установки пожарной  сигнализации:

-  здание  административно – бытового комплекса (АБК);

-   здание № 50 – санпропускник;

-  столовая  на 90 посадочных мест и учебном центре;

- здание  аварийной дизельной электростанции;

- сооружение  № 152 – лёгкое  укрытие  для  изготовления  и  хранения внутриплощадочных контейнеров для низкоактивного ТРО;

- санпропускник   модульный  СМ – 88 площадка  хранения РАО;

- санпропускник  модульный  СМ – 88 в районе БСХ;

- здание  станции технического обслуживания легкового автотранспорта;

- административное  здание  (улица Чумаченко, дом № 10)  и  система оповещения  и управления эвакуацией  людей при пожаре в зданиях и сооружениях.

Устройства автоматики пожаротушения на отделении состоят из системы пожарной сигнализации,  оборудования оповещения о пожаре (чрезвычайной ситуации).

| 1. Место расположение объекта | Мурманская область, ЗАТО города Заозёрск, Мурманской области, |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 24 декабря 2014 г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока. |
| 3. Основание для выполнения работ | # Пункты № 61 и № 63 Правил противопожарного режима утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| 4. Вид работ | Ревизия, ремонт и техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделения губа Андреева СЦЗ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО» |
| 6. Цель работ | - Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации в нижеперечисленных зданиях и сооружениях: - здание административно – бытового комплекса (АБК); - здание № 50 – санпропускник; - столовая на 90 посадочных мест и учебном центре; - здание аварийной дизельной электростанции; - сооружение № 152 – лёгкое укрытие для изготовления и хранения внутриплощадочных контейнеров для низкоактивного ТРО; - санпропускник модульный СМ – 88 на площадке хранения РАО; - санпропускник модульный СМ – 88 в районе БСХ; - здание станции технического обслуживания легкового автотранспорта; - административное здание (улица Чумаченко, дом № 10) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях. |
| 7. Содержание и объем работ, исходные данные | 1. Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ в соответствии с годовым план – графиком. 1.1. Составление годового план – графика технического обслуживания и планово – предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). с учетом эксплуатационной, технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. 1.2. Откорректированная и заполненная исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты отделения . 2. Ревизия (дефектация) в составе работ по ТО: 2.1.Автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) в нижеперечисленных зданиях и сооружениях: - здании административно – бытового комплекса (АБК); - здании № 50 – санпропускнике; - столовой на 90 посадочных мест и учебном центре; - здании аварийной дизельной электростанции; - сооружении № 152 – лёгком укрытии для изготовления и хранения внутриплощадочных контейнеров для низкоактивного ТРО; - санпропускнике модульном СМ – 88 площадки хранения РАО; - санпропускнике модульном СМ – 88 в районе БСХ; - здании станции технического обслуживания легкового автотранспорта; - административном здании (улица Чумаченко, дом № 10) 2.2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях (СОУЭ). Объём работ определён в приложении № 1 к ТЗ – ведомости объёмов работ. |
| 8. Этапы работ | Работа должны выполняться в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Акты сдачи-приемки выполненных работ; 2. Акты выполненных работ по форме КС-2; 3. Справки о приемке выполненных работ по форме КС-3; 4. Исполнительную, отчётную и эксплуатационную документацию: 4.1. Паспорта; 4.2. Копии сертификатов на оборудование и материалы; 4.3. Акты на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре; 4.4. Паспорта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации; 4.5. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; 4.6. График проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на 2014, 2015 годы; 4.7. Технические требования определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной и охранно -пожарной сигнализации; 4.8. Журнал учета вызовов; 4.9. Перечни технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту; |
| 10. Особые условия | Работы будут производиться на территории режимного предприятия. Требования к организации (далее - Подрядчику), который при проведении ревизии, ремонта и технического обслуживания охранно – пожарной сигнализации обязан: - иметь лицензию МЧС России на право ведения работ в области пожарной безопасности. - иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - иметь сертификат системы менеджмента качества на предприятии в соответствии с стандартом ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) или эквивалент. - ТО и ППР выполнять силами специалистов имеющих группу по электробезопасности, прошедшими соответствующую подготовку. - направлять в здания и сооружения в зоне строгого режима подверженных воздействию ИИИ специалистов имеющих допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ. |

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации административном в  здании административно – бытового комплекса (АБК), здании № 50 – санпропускник, столовой на 90 посадочных мест и учебном центре, здании аварийной дизельной электростанции, сооружении № 152 – лёгком укрытии для изготовления и хранения внутриплощадочных контейнеров для низкоактивного ТРО,  санпропускнике модульном СМ – 88 площадки хранения РАО,  санпропускнике модульном СМ – 88 в районе БСХ, здании станции технического обслуживания легкового автотранспорта,  административном здании (улица Чумаченко, дом № 10).