Техническое задание

на поставку газов

Предмет закупки: «Поставка газов»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Газы

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Качество Товара должно соответствовать действующему государственному отраслевому стандарту (ГОСТ РФ)

Подраздел 1.3 Код ОКП

2411130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газы предназначены для бесперебойной работы оборудования ФГУП «ГНЦ-РФ ФЭИ»

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Ацетилен марки Б, : Первый сорт. Объемная доля ацетилена не менее - 99,1%, Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не более - 0,8%, Объемная доля водяных паров при температуре 20˚С и давлении 101.3 кПа (760мм рт.ст), г/м3, не более 0,5. Тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40литров) белого цвета, в соответствии с ГОСТ 5457-75. Гарантийный срок не менее 6 месяцев со дня изготовления. Кислород технический: Первый сорт. Объемная доля основного компонента не менее - 99,7%, тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40литров) голубого цвета, в соответствии с ГОСТ 5583-78. Гарантийный срок - 18 месяцев со дня изготовления. Аргон газообразный: Высший сорт. Объемная доля аргона не менее - 99,9%, объемная доля водяных паров при температуре 20˚С и давлении 101.3 кПа (760мм рт.ст), г/м3, не более - 0,0009%, тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40литров) черного цвета, цвет полосы на баллоне – синий, В соответствии с ГОСТ 10157-79. Гарантийный срок -18 месяцев со дня изготовления. Углекислота: Высший сорт. Объемная доля диоксида углерода (СО2) не менее - 99,8%, объемная доля водяных паров при температуре 20˚С и давлении 101.3 кПа (760мм рт.ст), г/м3, не более - 0,014%, тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40литров) черного цвета, в соответствии с ГОСТ 8050-85. Гарантийный срок в баллонах по ГОСТу 949-73-2 года со дня изготовления. Азот газообразный технический: Первый сорт. Объемная доля азота не менее - 99,99%, объемная доля водяного пара в газообразном азоте не более - 0,009%, объемная доля кислорода не более - 0,4%, тара-баллон (стальной цилиндрический сосуд объемом 40литров) черного цвета, цвет полосы на баллоне –коричневый, в соответствии с ГОСТ 9293-74. Гарантийный срок - 18 месяцев со дня изготовления. Гелий марки А: Объёмная доля гелия, % не менее - 99,995; объёмная доля водорода, % не более - 0,0001 Объёмная доля азота, % не более - 0,0005; объёмная доля кислорода + аргона, % не более -0,0001; объёмная доля CO2 + CO, % не более - 0,0002; объёмная доля углеводородов, % не более - 0,0001; объёмная доля неона, % не более - 0,0040; объёмная доля водяных паров, % не более - 0,0005. Обязательный сертификат соответствия.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предусмотрено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Не предусмотрено

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Баллоны: 16аллон - 40 л

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Самовывоз Товара осуществляется в полном объеме с 20 марта 2014 года по 31 декабря 2014года. Вывоз товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика, находящегося в радиусе 100 км от склада Покупателя, расположенного по адресу: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1 на специально - оборудованном автомобильном транспорте Покупателя. Отгрузка товара осуществляется в баллоны, принадлежащие Покупателю. Возможна отгрузка товара в баллоны, принадлежащие Поставщику, в таком случае Покупатель при приемке товара предоставляет Поставщику аналогичные пустые баллоны (обменная тара). Тара Поставщика дополнительной оплате не подлежит.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - документ о качестве с указанием описания из ГОСТа.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Самовывоз Товара осуществляется в полном объеме с 20 марта 2014 года по 31 декабря 2014года. Вывоз товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика на специально - оборудованном автомобильном транспорте Покупателя

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Газ хранится в баллонах при температуре не выше 60˚С

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТами

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Отгрузка товара осуществляется в баллоны, принадлежащие Покупателю. Возможна отгрузка товара в баллоны, принадлежащие Поставщику, в таком случае Покупатель при приемке товара предоставляет Поставщику аналогичные пустые баллоны (обменная тара). Тара Поставщика дополнительной оплате не подлежит Заправленные баллоны должны быть возвращены, без повреждений и поставлены полностью в рабочем состоянии. Вывоз товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика на специально-оборудованном автомобильном транспорте Покупателя по адресу: _____________________________в соответствии с графиком поставки: № п/п; Наименование; 1кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв.; Итого. Количество баллонов. 1; Кислород; 105; 128; 120; 103; 457. 2; Аргон газообразный; 213; 223; 210; 211; 857. 3; Ацетилен марки Б; 57; 61; 68; 51; 237. 4; Азот газообразный; 141; 176; 131; 140; 588. 5; Углекислота; 14; 27; 15; 14; 70. 6; Гелий марки А; 26; 30; 19; 23; 98. 2307.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на газы предоставляется на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.