	< 66 * 3 * 1/11 >
	ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	Объект:
	ФГУП "ПО"Маяк"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/11

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт моечного отделения № 3 зд…

	Текущая стоимость:
	12 463 082,12
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

С пересчетом в текущие цены


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.55, Н4= 1.55, Н5= 1.55, Н37= 1.13, Н38= 1.13

	

	
	отклонение по заработной плате 1,30/1,15=1,13

	
	Применен к=1,55 на условия производства работ к расц. ТЕР и ТЕРм, к=1,35 к расц. ТЕР-46 и ТЕРр

	
	К=1,15 к ОЗП и к=1,25 к ЭМ и ЗПМ согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

	
	Сметная прибыль по ТЕР принята с к=0,85

	

	
	Раздел 1.  Ремонт канализации

	

	1.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.3
	1 400.99
	9.95
	420
	417
	3
	115.16
	35

	
	
	
	
	
	1 391.04
	5.26
	
	
	2
	0.43
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	2.
	Ц38-01-006-1
	Сборка: листовые конструкции массой до 0,5 т ( изготовление лотка канализационного)
	т конструкций
	0.8007
	9 844.67
	5 988.47
	7 883
	2 687
	4 795
	249.55
	200


	
	
	
	
	
	3 355.70
	295.62
	
	
	237
	17.21
	14

	
	
	Объем: 0.4082+0.3925
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	С101-1112
	Прокат рифленый,  ромбического рифления толщиной, мм: 5
	т
	0.3925
	4 520.00
	
	1 774
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	С101-1636
	Сталь листовая коррозионностойкая и жаростойкая (ГОСТ 5582; 7350): марка 12Х18H10Т5Д, толщиной, мм 3
	т
	0.4082
	42 150.00
	
	17 206
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ц12-01-002-12
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	м
	7
	86.21
	58.77
	603
	181
	411
	1.88
	13

	
	
	
	
	
	25.80
	5.34
	
	
	37
	0.31
	2

	6.
	С525-0014
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9940) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки, мм: 4,0
	10 м
	0.7
	11 410.00
	
	7 987
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ц12-11-005-6
	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 159
	врезка
	1
	392.46
	20.41
	392
	359
	20
	23.25
	23

	
	
	
	
	
	358.62
	
	
	
	
	
	

	8.
	Ц12-01-002-3
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	м
	14
	55.92
	38.79
	783
	236
	543
	1.23
	17

	
	
	
	
	
	16.87
	3.70
	
	
	52
	0.21
	3

	9.
	С524-0013
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки, мм: 3,5
	10 м
	1.4
	1 820.00
	
	2 548
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Е11-01-002-9Б
	Устройство подстилающих слоев: бетонных В 15 (М200 фр.20-40) (выравнивание пола)
	м3
	3
	671.23
	0.48
	2 014
	112
	1
	2.79
	8

	
	
	
	
	
	37.42
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	11.
	Е06-01-001-2
	Устройство бетонных фундаментов В 7,5 (М100 фракции более 40) под оборудование
	м3
	1.5
	789.10
	54.88
	1 184
	174
	82
	8.3
	12

	
	
	
	
	
	116.28
	10.16
	
	
	15
	0.44
	1

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	12.
	Е06-01-015-1
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной: до 1 м
	т
	0.002
	22 428.63
	135.04
	45
	14
	
	488.27
	1

	
	
	
	
	
	7 106.41
	8.93
	
	
	
	0.39
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	42 839
	4 180
	5 855
	
	309

	
	
	
	
	
	
	
	
	343
	
	20

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 176
	3 463
	5 769
	
	253

	
	
	
	
	
	
	
	
	326
	
	19

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	29 515
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5, 7, 8)
	
	
	
	
	2 622
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 7, 8)
	
	
	
	
	519
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 317
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 243
	300
	83
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 10; %=105 - по стр. 11, 12)
	
	
	
	
	351
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 10; %=55 - по стр. 11, 12)
	
	
	
	
	183
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 777
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	420
	417
	3
	
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1)
	
	
	
	
	310
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1)
	
	
	
	
	210
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	940
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	47 034
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 283
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	912
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,42
	
	
	207 890
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	37 420,20
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	245 310,20
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Ремонт трубопроводов

	

	13.
	Ц12-01-002-7
	Демонтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, смонтированных  из готовых узлов, диаметр трубопровода наружный, мм: до  57
	м
	500
	18.33
	12.50
	9 165
	2 916
	6 249
	0.42
	212

	
	
	
	
	
	5.83
	1.20
	
	
	599
	0.07
	34

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	14.
	Ц12-01-002-7
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	м
	200
	61.78
	41.66
	12 356
	3 888
	8 332
	1.41
	283

	
	
	
	
	
	19.44
	3.99
	
	
	799
	0.23
	46

	15.
	С524-0028
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки, мм: 4,0
	10 м
	20
	5 500.00
	
	110 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Ц12-14-020-3
	Вентили, диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	7
	196.68
	47.41
	1 377
	846
	332
	8.79
	62

	
	
	
	
	
	120.85
	3.71
	
	
	26
	0.2
	1

	17.
	С300-9230-73 

(прим.)
	Вентили  из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды фланцевые, диаметром, мм: 50
	шт.
	7
	1 600.00
	
	11 200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Ц12-01-002-4
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 32
	м
	100
	56.81
	39.12
	5 681
	1 736
	3 912
	1.26
	126

	
	
	
	
	
	17.36
	3.71
	
	
	371
	0.21
	21

	19.
	С524-0017
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки, мм: 3,5
	10 м
	10
	2 360.00
	
	23 600
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Ц12-14-020-2
	Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	35
	130.17
	22.27
	4 556
	3 335
	779
	6.93
	242

	
	
	
	
	
	95.28
	1.72
	
	
	60
	0.09
	3

	21.
	С300-9230-70
	Вентили из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды фланцевые, диаметром, мм: 25
	шт.
	35
	951.00
	
	33 285
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Е16-02-002-4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных  труб диаметром, мм: 32 (линия сжатого воздуха)
	м
	100
	87.24
	1.17
	8 724
	908
	117
	0.57
	57

	
	
	
	
	
	9.08
	0.04
	
	
	4
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	23.
	Ц12-14-020-2
	Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	4
	130.17
	22.27
	521
	381
	89
	6.93
	28

	
	
	
	
	
	95.28
	1.72
	
	
	7
	0.09
	

	24.
	С300-9230-70
	Вентили из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды фланцевые, диаметром, мм: 25
	шт.
	4
	951.00
	
	3 804
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	224 269
	14 010
	19 810
	
	1010

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 866
	
	105

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	215 545
	13 102
	19 693
	
	953

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 862
	
	105

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	181 889
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13, 14, 16, 18, 20, 23)
	
	
	
	
	11 971
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13, 14, 16, 18, 20, 23)
	
	
	
	
	8 978
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	236 494
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 724
	908
	117
	
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 22)
	
	
	
	
	1 167
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 22)
	
	
	
	
	648
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 539
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	247 033
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 138
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 626
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,42
	
	
	1 091 886
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	196 539,48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 288 425,48
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонт вентиляции

	

	25.
	Е65-30-4
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
	100 м2
	1.44
	429.51
	23.32
	618
	585
	34
	33.35
	48

	
	
	
	
	
	406.19
	12.33
	
	
	18
	1.01
	1

	
	
	Объем: (0.5+0.7+0.5+0.7)*60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	26.
	Е20-01-001-17А
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, периметром, мм: до 7200
	м2
	144
	273.58
	2.40
	39 396
	1 526
	345
	0.74
	106

	
	
	
	
	
	10.59
	0.13
	
	
	19
	0.01
	1

	
	
	Объем: 2.4*60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	27.
	С300-9002-478
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольные периметром, мм: более 5200
	м2
	-144
	253.00
	
	-36 432
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (144.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	С300-9002-485
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1 мм прямоугольные периметром, мм: до 5200
	м2
	144
	280.00
	
	40 320
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (144.0)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтаж паропеноотвода

	29.
	Ц12-01-002-3
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	м
	50
	55.92
	38.79
	2 796
	843
	1 939
	1.23
	61

	
	
	
	
	
	16.87
	3.70
	
	
	185
	0.21
	11

	30.
	С524-0013
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки, мм: 3,5
	10 м
	5
	1 820.00
	
	9 100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Ц12-01-002-10
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	м
	18
	72.73
	49.45
	1 309
	403
	890
	1.63
	29

	
	
	
	
	
	22.38
	4.62
	
	
	83
	0.26
	5

	32.
	С524-0039
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки, мм: 3,5
	10 м
	1.8
	9 940.00
	
	17 892
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Ц12-01-002-8
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 76
	м
	30
	69.16
	48.11
	2 075
	620
	1 443
	1.5
	45

	
	
	
	
	
	20.67
	4.54
	
	
	136
	0.26
	8

	34.
	С524-0030
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки, мм: 3,5
	10 м
	3
	8 000.00
	
	24 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	Ц08-02-411-1
	Рукав , наружный диаметр, мм, до: 48
	100 м
	0.04
	3 096.09
	317.05
	124
	29
	13
	53.79
	2

	
	
	
	
	
	723.25
	6.29
	
	
	
	0.34
	

	36.
	С500-9413 

(прим.)
	Шланг резиновый
	м
	4
	110.00
	
	440
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	Ц12-14-020-2
	Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	2
	130.17
	22.27
	260
	191
	45
	6.93
	14

	
	
	
	
	
	95.28
	1.72
	
	
	3
	0.09
	

	38.
	С300-9230-70
	Вентили из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды фланцевые, диаметром, мм: 25
	шт.
	2
	951.00
	
	1 902
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	Е46-03-007-2
	Пробивка проемов в конструкциях из: бетона
	м3
	0.3
	1 524.32
	1 046.69
	457
	143
	314
	37.27
	11

	
	
	
	
	
	477.63
	212.20
	
	
	64
	15.43
	5

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	40.
	Е58-23-1
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на битумной мастике
	место
	1
	849.35
	10.49
	849
	145
	10
	11.92
	12

	
	
	
	
	
	145.21
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	
	Линия ХПВ для дезактивации отделения

	41.
	Ц12-01-002-4
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 32
	м
	30
	56.81
	39.12
	1 704
	521
	1 173
	1.26
	38

	
	
	
	
	
	17.36
	3.71
	
	
	111
	0.21
	6

	42.
	С524-0017
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки, мм: 3,5
	10 м
	3
	2 360.00
	
	7 080
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	Ц12-14-020-2
	Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	1
	130.17
	22.27
	130
	95
	22
	6.93
	7

	
	
	
	
	
	95.28
	1.72
	
	
	2
	0.09
	

	44.
	С300-9230-20
	Краны шаровые  давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2) из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) муфтовые, диаметром, мм: 25
	шт.
	1
	809.00
	
	809
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	114 829
	5 101
	6 228
	
	373

	
	
	
	
	
	
	
	
	621
	
	37

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	69 621
	2 702
	5 525
	
	196

	
	
	
	
	
	
	
	
	520
	
	30

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	61 223
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 29, 31, 33, 37, 41, 43; %=95 - по стр. 35)
	
	
	
	
	2 582
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 31, 33, 37, 41, 43; %=65 - по стр. 35)
	
	
	
	
	1 935
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 138
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 306
	288
	324
	
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 39; %=83 - по стр. 40)
	
	
	
	
	348
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39; %=65 - по стр. 40)
	
	
	
	
	218
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 872
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 902
	2 111
	379
	
	154

	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 25; %=128 - по стр. 26)
	
	
	
	
	2 424
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 25; %=71 - по стр. 26)
	
	
	
	
	1 398
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 724
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	123 734
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 354
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 551
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,19
	
	
	518 445
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	93 320,10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	611 765,10
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Ремонт освещения

	

	45.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3.5
	145.32
	0.32
	509
	507
	1
	13.01
	46

	
	
	
	
	
	145.00
	0.17
	
	
	1
	0.01
	

	
	
	Объем: 150+200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	46.
	Ц08-03-572-4
	Демонтаж блоков  управления шкафного исполнения  (РП и ШУ)
	шт.
	9
	60.68
	37.69
	546
	207
	339
	1.62
	15

	
	
	
	
	
	22.99
	2.49
	
	
	22
	0.13
	1

	
	
	Объем: 1+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	47.
	Ц08-03-524-12
	Демонтаж ящиков  с  рубильниками
	шт.
	5
	42.99
	2.96
	215
	200
	15
	2.79
	14

	
	
	
	
	
	40.03
	0.14
	
	
	1
	0.01
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	48.
	Ц08-03-594-2
	Демонтаж : Светильник
	100 шт.
	0.12
	1 746.48
	982.14
	210
	92
	118
	179.8
	22

	
	
	
	
	
	764.34
	335.35
	
	
	40
	69.87
	8

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	49.
	Ц08-03-591-3
	Демонтаж: Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0.04
	529.24
	28.47
	21
	20
	1
	117.8
	5

	
	
	
	
	
	500.77
	0.86
	
	
	
	0.16
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	50.
	Ц08-02-397-1
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	2
	1 409.11
	344.42
	2 818
	446
	689
	16.59
	33

	
	
	
	
	
	223.02
	89.99
	
	
	180
	5.6
	11

	51.
	С514-9090-4
	Профиль монтажный, типа: К225 У2 2000х80х40 мм
	шт.
	100
	87.80
	
	8 780
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	Ц08-01-087-3
	Металлические конструкции (кронштейны, крепежные элементы для профиля К225)
	т
	0.09
	17 079.92
	853.45
	1 537
	119
	77
	96.41
	9

	
	
	
	
	
	1 325.83
	49.76
	
	
	4
	2.7
	

	53.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок 2-4-х жильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	2.5
	1 467.03
	951.28
	3 668
	797
	2 378
	23.72
	59

	
	
	
	
	
	318.90
	137.30
	
	
	343
	8.18
	20

	
	
	Объем: 100+150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	С501-9075-660
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.15
	7 590.00
	
	1 139
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	С501-9075-661
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	1000 м
	0.1
	10 990.00
	
	1 099
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	С514-9999-451
	Коробка ответвительная  в осветительных сетях, типа: У245 УЗ 150х132х70 мм
	шт.
	20
	51.60
	
	1 032
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	Ц08-03-591-3
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0.04
	2 071.71
	94.89
	83
	67
	4
	117.8
	5

	
	
	
	
	
	1 669.25
	2.85
	
	
	
	0.16
	

	58.
	С545-5031
	Выключатели  защитные со степенью защиты  IP67
	шт.
	4
	93.20
	
	373
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59.
	Ц08-03-595-3
	Светильник с ртутными лампами на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм. Прим. для установки светильника L-INDUSTRY
	100 шт.
	0.1
	12 456.45
	6 744.56
	1 246
	532
	674
	375.1
	38

	
	
	
	
	
	5 315.24
	2 499.90
	
	
	250
	156.72
	16

	
	
	Вычт.ресурсы:  С500-9044-1:[ М-(848.64=4.16*204) ]

	60.
	Стоимость.
	Светильник  L-INDUSTRY  72/8780/90/Д, степень защиты IP67, в качестве источника света используется батарея из 72 светодиодов, потребляющих суммарно 90W электроэнергии, световой поток составляет 8780 люмен, что соответствует 1000-ваттной лампе накаливания (цена 15 950 руб. : 1,18 : 4,10 =3 296,82)
	шт.
	10
	3 296.82
	
	32 968
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61.
	С514-9045-4
	Подвес  для крепления светильников
	шт.
	40
	49.90
	
	1 996
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 4*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62.
	Ц08-01-087-3
	Металлические конструкции для крепления подвесов
	т
	0.04
	17 079.92
	853.45
	683
	53
	34
	96.41
	4

	
	
	
	
	
	1 325.83
	49.76
	
	
	2
	2.7
	

	
	
	Объем: 0.004*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	58 923
	3 040
	4 330
	
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	843
	
	56

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	58 923
	3 040
	4 330
	
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	843
	
	56

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	47 387
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 45; %=95 - по стр. 46-50, 52, 53, 57, 59, 62)
	
	
	
	
	3 638
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 45-50, 52, 53, 57, 59, 62)
	
	
	
	
	2 524
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	65 085
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	65 085
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 524
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,10
	
	
	266 849
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	48 032,82
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	314 881,82
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Ремонт оборудования

	

	63.
	Ц07-04-001-1
	Насосные агрегаты
	шт.
	2
	985.76
	64.83
	1 972
	1 263
	130
	46.97
	94

	
	
	
	
	
	631.54
	0.86
	
	
	2
	0.05
	

	64.
	Стоимость. 

(Дания, GRUNDFOS, курс евро на 14.06.2011 г.)
	Насосы  фирмы Grundfos, типа  UPS 32-80, корпус - нерж. сталь, G 2" (цена 628 евро * 40,23 руб. / 1,18 / 4,24 = 5049,66)
	шт.
	2
	5 049.66
	
	10 099
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	Ц08-02-148-1
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	0.5
	1 129.31
	805.75
	565
	132
	403
	19.22
	10

	
	
	
	
	
	264.32
	84.83
	
	
	42
	5.25
	3

	66.
	С501-9075-662
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х4 мм2
	1000 м
	0.05
	16 590.00
	
	830
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67.
	Ц08-03-572-3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600
	шт.
	2
	316.16
	47.87
	632
	102
	96
	3.6
	7

	
	
	
	
	
	50.95
	2.85
	
	
	6
	0.16
	

	68.
	С514-9871-5
	Шкаф для установки автоматических выключателей 600х200х600 мм
	шт.
	2
	299.00
	
	598
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	шт.
	4
	93.94
	2.49
	376
	132
	10
	2.42
	10

	
	
	
	
	
	32.89
	0.05
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.631)
	Выключатель автоматический 1 полюсный 16А,  ВА 47-29 (цена 41,02 / 4,24 = 9,67)
	шт.
	2
	9.67
	
	19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.631)
	Выключатель автоматический 1 полюсный 25А,  ВА 47-29 (цена 41,02 / 4,24 = 9,67)
	шт.
	2
	9.67
	
	19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72.
	Ц08-02-144-1
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение, мм2, до: 2,5
	100 шт.
	0.06
	255.79
	
	15
	15
	
	18.6
	1

	
	
	
	
	
	255.79
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73.
	Ц08-03-572-3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600
	шт.
	1
	316.16
	47.87
	316
	51
	48
	3.6
	4

	
	
	
	
	
	50.95
	2.85
	
	
	3
	0.16
	

	74.
	С514-9398-157
	Щит с монтажной панелью 1000х650х300 мм
	шт.
	1
	1 240.00
	
	1 240
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	шт.
	3
	93.94
	2.49
	282
	99
	7
	2.42
	7

	
	
	
	
	
	32.89
	0.05
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
	шт.
	8
	155.94
	3.98
	1 248
	391
	32
	3.6
	29

	
	
	
	
	
	48.92
	0.14
	
	
	1
	0.01
	

	
	
	Объем: 1+6+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.591)
	Выключатель автоматический 3 полюсный 16А,  ВА 47-29 (цена 123,12 / 4,24 = 29,04)
	шт.
	2
	29.04
	
	58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.593)
	Выключатель автоматический 3 полюсный 25А,  ВА 47-29 (цена 123,12 / 4,24 = 29,04)
	шт.
	1
	29.04
	
	29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.594)
	Выключатель автоматический 3 полюсный 32А,  ВА 47-29 (цена 123,12 / 4,24 = 29,04)
	шт.
	6
	29.04
	
	174
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.592)
	Выключатель автоматический 3 полюсный 50А,  ВА 47-29 (цена 154,12 / 4,24 = 36,35)
	шт.
	1
	36.35
	
	36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81.
	Стоимость. 

(ЧелСЦена, май 2011 г. ч. 1, п. 19.09.600.0001, прим.)
	Выключатель нагрузки 100А,  ВН-100 (цена 1770,17 / 4,24 = 417,49)
	шт.
	1
	417.49
	
	417
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82.
	Ц08-02-148-1
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	1
	1 129.31
	805.75
	1 129
	264
	806
	19.22
	19

	
	
	
	
	
	264.32
	84.83
	
	
	85
	5.25
	5

	83.
	С501-9075-688
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х4 мм2
	1000 м
	0.1
	33 630.00
	
	3 363
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84.
	Ц08-02-396-5
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2
	100 м
	0.3
	2 130.40
	1 130.92
	639
	235
	339
	58.28
	17

	
	
	
	
	
	783.69
	319.00
	
	
	96
	19.81
	6

	85.
	С514-9801-5
	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей,  2120х150х100 мм
	шт.
	15
	207.00
	
	3 105
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86.
	С514-9801-42 

(прим.)
	Разделительная перегородка 1000х145х25 мм
	шт.
	20
	26.60
	
	532
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87.
	Ц08-01-087-3
	Металлические конструкции для монтажа коробов
	т
	0.0387
	17 079.92
	853.45
	661
	51
	33
	96.41
	4

	
	
	
	
	
	1 325.83
	49.76
	
	
	2
	2.7
	

	88.
	Ц08-02-407-1
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0.6
	2 544.93
	1 337.06
	1 527
	385
	802
	47.74
	29

	
	
	
	
	
	641.96
	504.57
	
	
	303
	31.73
	19

	89.
	С103-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75: черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	60
	15.60
	
	936
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90.
	Ц08-02-148-1
	Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	0.6
	1 129.31
	805.75
	678
	159
	483
	19.22
	12

	
	
	
	
	
	264.32
	84.83
	
	
	51
	5.25
	3

	91.
	С501-9075-688
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х4 мм2
	1000 м
	0.06
	33 630.00
	
	2 018
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92.
	Е46-03-009-8
	Пробивка в  стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до: 51 см
	100 шт.
	0.3
	4 368.02
	2 646.26
	1 310
	517
	794
	131.13
	39

	
	
	
	
	
	1 721.76
	527.62
	
	
	158
	38.37
	12

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	93.
	Ц08-02-155-1
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт.
	30
	10.01
	
	300
	301
	
	0.73
	22

	
	
	
	
	
	10.02
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С101-0025:[ М-(2.25=37560.00*0.00006) ];  С101-1705:[ М-(1.05=6.99*0.15) ];  С113-0505:[ М-(67.82=94.20*0.72) ]

	94.
	С115-2463
	Фетр муллитокремнеземистый стекловолокнистый марки МКРФ-100
	т
	0.04
	19 950.00
	
	798
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95.
	Стоимость. 

(Москва, "АртПроект", июнь 2011)
	Набухающая противопожарная шпаклевка СР-673  (цена 5095 руб. : 6кг : 1,18 : 4,24 = 169,72)
	кг
	5
	169.72
	
	849
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96.
	Е26-02-025-1
	Устройство огнезащитных кабельных проходок и огнепреградительных поясов <Огракс-КП> с пределом огнестойкости LET 45, LЕТ 90
	м2 проема
	1.2
	4 690.01
	241.66
	5 628
	5 122
	290
	261.95
	314

	
	
	
	
	
	4 268.67
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	97.
	Стоимость. 

(Ярославль, ТПК "ИНФРАХИМ", февраль 2011 г.)
	Материал огнезащитный терморасширяющийся "Огракс-В-СК" (цена 210 руб./кг : 1,18 : 4,24 = 41,97)
	кг
	67.2
	41.97
	
	2 820
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 56*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98.
	С104-0003
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты
	м3
	0.144
	768.00
	
	111
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.12*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	45 329
	9 219
	4 273
	
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	749
	
	48

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	10 851
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	10 851
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 429
	3 580
	3 189
	
	265

	
	
	
	
	
	
	
	
	591
	
	36

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	17 089
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 63; %=95 - по стр. 65, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 82, 84, 87, 88, 90, 93)
	
	
	
	
	3 773
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63; %=65 - по стр. 65, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 82, 84, 87, 88, 90, 93)
	
	
	
	
	2 648
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 850
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 049
	5 639
	1 084
	
	353

	
	
	
	
	
	
	
	
	158
	
	12

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	111
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 92; %=100 - по стр. 96)
	
	
	
	
	5 865
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92, 96)
	
	
	
	
	3 478
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 392
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	61 093
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 638
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 126
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,24
	
	
	259 034
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	46 626,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	305 660,12
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  Отопление (радиаторы)

	

	99.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.05
	1 739.31
	69.65
	87
	83
	3
	148.5
	7

	
	
	
	
	
	1 669.66
	36.84
	
	
	2
	3.02
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	100.
	Е18-03-001-2
	Установка радиаторов отопительных: стальных
	кВт
	6.1
	25.62
	4.28
	156
	91
	26
	1.02
	6

	
	
	
	
	
	14.99
	0.31
	
	
	2
	0.02
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	101.
	С300-9002-1501
	Радиатор алюминиевый типа "TermAl", типа "Calidor SuPer", типа "TOP"
	кВт
	6.1
	1 090.00
	
	6 649
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102.
	С300-9002-1502
	Кронштейны для крепления алюминиевых радиаторов к стене
	комплект
	6
	110.00
	
	660
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103.
	С300-9002-1503
	Заглушки к алюминиевому радиатору
	шт.
	6
	9.50
	
	57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104.
	Е16-03-001-5А
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром, мм: 20
	м
	100
	110.76
	1.07
	11 076
	2 314
	107
	1.44
	144

	
	
	
	
	
	23.14
	0.02
	
	
	2
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	105.
	Е16-03-001-5
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром, мм: 16
	м
	100
	98.91
	1.07
	9 891
	2 314
	107
	1.44
	144

	
	
	
	
	
	23.14
	0.02
	
	
	2
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	106.
	Е16-05-001-1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 25
	шт.
	12
	60.66
	7.17
	728
	408
	86
	2.28
	27

	
	
	
	
	
	34.00
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	107.
	Стоимость. 

(Giacomini, июнь 2011)
	Вентиль запорный 1/2" (цена 350,50:1,18:5,59=53,14)
	
	6
	53.14
	
	319
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108.
	Стоимость. 

(Giacomini, июнь 2011)
	Вентиль запорный 3/4" (цена 589,36:1,18:5,59=89,35)
	
	6
	89.35
	
	536
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109.
	Стоимость. 

(Giacomini, июнь 2011)
	Сгон прямой 1/2" (цена 128,10:1,18:5,59=19,42)
	
	24
	19.42
	
	466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110.
	Стоимость. 

(Giacomini, июнь 2011)
	Сгон прямой 3/4" (цена 201,94:1,18:5,59=30,61)
	
	24
	30.61
	
	735
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	31 360
	5 210
	329
	
	328

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 360
	5 210
	329
	
	328

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 99; %=128 - по стр. 100, 104-106)
	
	
	
	
	6 633
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 99; %=71 - по стр. 100, 104-106)
	
	
	
	
	3 687
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 680
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	41 680
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 633
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 687
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	5,59
	
	
	232 991
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	41 938,38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	274 929,38
	
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  Установка стиральных машин

	

	111.
	Ц36-01-002-3
	Демонтаж установок стиральных, центрифуг
	шт.
	7
	1 395.51
	301.26
	9 769
	7 660
	2 109
	271.25
	1899

	
	
	
	
	
	1 094.25
	23.42
	
	
	164
	4.23
	30

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	112.
	Цена. 

(Группа компаний "ХиТ", прайс)
	Машина стиральная барьерная "Lavamac" (цена   44198 евро*40,23руб. : 1,18 : 4,24 = 355 389,66) , курс евро на 14.06.2011 г. = 40,23 руб.
	шт.
	4
	355 389.66
	
	1 421 559
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113.
	Ц08-03-482-13
	Установка электрических машин , поступающих в собранном виде
	шт.
	4
	10 756.64
	6 485.87
	43 027
	14 760
	25 943
	260.4
	1042

	
	
	
	
	
	3 689.92
	831.61
	
	
	3 326
	43.12
	172

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	1 474 355
	22 420
	28 052
	
	2941

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 490
	
	202

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	1 421 559
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=2 - по стр. 112)
	
	
	
	
	28 431
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 112)
	
	
	
	
	42 647
	
	
	
	

	
	.   КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=0.8 - по стр. 112)
	
	
	
	
	11 372
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 112)
	
	
	
	
	18 048
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	1 522 057
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 796
	22 420
	28 052
	
	2941

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 490
	
	202

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 111; %=95 - по стр. 113)
	
	
	
	
	23 441
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 111; %=65 - по стр. 113)
	
	
	
	
	16 450
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	92 687
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	1 614 744
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	23 441
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	16 450
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,24
	
	
	6 846 515
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 232 372,70
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	8 078 887,70
	
	
	
	

	

	
	Раздел 8.  Наладочные работы при вводе стиральных машин в эксплуатацию

	

	114.
	Ц101-13-010-6
	Агрегат, включающий в себя механизмы, смонтированные на месте, в количестве, шт., до 2
	комплекс
	4
	1 922.64
	
	7 691
	7 691
	
	89.9
	360

	
	
	
	
	
	1 922.64
	
	
	
	
	
	

	115.
	Ц101-13-021-1
	Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до 5
	комплекс
	1
	8 287.22
	
	8 287
	8 287
	
	387.5
	388

	
	
	
	
	
	8 287.22
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	15 978
	15 978
	
	
	748

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	15 978
	15 978
	
	
	748

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	
	10 386
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	
	6 391
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	32 755
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	32 755
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 386
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 391
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	6,47
	
	
	211 925
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	38 146,50
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	250 071,50
	
	
	
	

	

	
	Раздел 9.  Косметический ремонт

	

	116.
	Е46-04-011-14
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	100 м2
	1.5
	496.37
	
	745
	745
	
	44.55
	67

	
	
	
	
	
	496.37
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.35

	117.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.14472
	3 182.98
	240.66
	461
	426
	35
	254.53
	37

	
	
	
	
	
	2 942.32
	127.29
	
	
	18
	10.45
	2

	
	
	Объем: 1.8*1.34*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	118.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных для устройства монтажных проемов
	100 м2
	0.02412
	3 182.98
	240.66
	77
	71
	6
	254.53
	6

	
	
	
	
	
	2 942.32
	127.29
	
	
	3
	10.45
	

	
	
	Объем: 1.8*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	119.
	Е46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из: кирпича (под подоконником)
	м3
	0.70686
	445.38
	232.60
	315
	150
	164
	16.61
	12

	
	
	
	
	
	212.78
	47.15
	
	
	33
	3.43
	2

	
	
	Объем: (2.26-1.36)*1.54*0.51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	120.
	Е53-25-1
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, с заделкой гнезд и борозд
	т
	0.084
	18 086.78
	76.94
	1 519
	232
	6
	223.94
	19

	
	
	
	
	
	2 763.31
	8.73
	
	
	1
	0.63
	

	
	
	Объем: 0.024*3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	121.
	Е46-04-003-3
	Разборка железобетонных конструкций  при помощи отбойных молотков  (подпольного канала)
	м3
	10
	2 068.65
	1 459.35
	20 687
	5 706
	14 593
	46.85
	468

	
	
	
	
	
	570.64
	295.00
	
	
	2 950
	21.45
	215

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	122.
	Е08-04-002-3
	Заполнение проемов стеклянными блоками (194х194х98 мм) при высоте этажа до 4 м (над дверным проемом)
	100 м2
	0.012
	73 389.94
	545.12
	881
	42
	7
	242.42
	3

	
	
	
	
	
	3 528.28
	70.08
	
	
	1
	3.04
	

	
	
	Объем: 0.2*0.2*30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	123.
	Е10-01-027-4А
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2
	м2
	14.472
	172.45
	17.71
	2 496
	681
	256
	3.23
	47

	
	
	
	
	
	47.03
	2.21
	
	
	32
	0.1
	1

	
	
	Объем: 1.8*1.34*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	124.
	Коммерч. предл.
	Оконный блок из ПВХ профилей 1340*1800 мм (8383 : 1,18 : 4,63 = 1534,39)
	шт.
	6
	1 534.39
	
	9 206
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125.
	С207-9002-9
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 500 мм
	м
	8.64
	320.00
	
	2 765
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1.44*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126.
	Е61-26-1
	Перетирка штукатурки стен и потолков раствором
	100 м2
	0.2
	496.43
	3.11
	99
	94
	1
	37.89
	8

	
	
	
	
	
	467.60
	1.65
	
	
	
	0.14
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	127.
	Е62-16-9
	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с ее расчисткой более 35 %
	100 м2
	1.98
	637.39
	10.91
	1 262
	1 118
	22
	45.75
	91

	
	
	
	
	
	564.56
	1.65
	
	
	3
	0.14
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С101-0620:[ М-(25.50=1000.00*0.0255) ];  С101-0623:[ М-(32.95=6.46*5.1) ];  С101-0639:[ М-(0.44=101.00*0.0044) ];  С101-1712:[ М-(356.40=4950.00*0.072) ];  С101-1840:[ М-(40.16=9.99*4.02) ];  С411-0001:[ М-(0.75=3.11*0.24) ];  С101-1959:[ М-(838.51=11810.00*0.071) ]

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	128.
	С101-9732-304
	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004)
	кг
	39.6
	20.79
	
	823
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.2*198
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129.
	С101-1867-1
	Шпатлевка акриловая
	т
	0.1089
	6 240.00
	
	680
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.55*198/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130.
	С101-9732-304
	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004)
	кг
	39.6
	20.79
	
	823
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.2*198
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131.
	С101-0334
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая
	т
	0.0792
	25 150.00
	
	1 992
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.4*198/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132.
	Е62-17-6
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с ее расчисткой более 35 %
	100 м2
	1.4
	635.55
	10.91
	890
	788
	15
	45.6
	64

	
	
	
	
	
	562.73
	1.65
	
	
	2
	0.14
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С101-0620:[ М-(25.50=1000.00*0.0255) ];  С101-0623:[ М-(32.95=6.46*5.1) ];  С101-0639:[ М-(0.44=101.00*0.0044) ];  С101-1712:[ М-(376.20=4950.00*0.076) ];  С101-1840:[ М-(40.16=9.99*4.02) ];  С411-0001:[ М-(0.75=3.11*0.24) ];  С101-1959:[ М-(838.51=11810.00*0.071) ]

	
	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

	133.
	С101-9732-304
	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004)
	кг
	28
	20.79
	
	582
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.2*140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134.
	С101-1867-1
	Шпатлевка акриловая
	т
	0.077
	6 240.00
	
	480
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.55*140/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135.
	С101-9732-304
	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004)
	кг
	28
	20.79
	
	582
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.2*140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136.
	С101-0334
	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая
	т
	0.056
	25 150.00
	
	1 408
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 0.4*140/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137.
	Е11-01-036-4А
	Устройство покрытий  насухо со свариванием полотнищ в стыках  (покрытие из пластиката)
	100 м2
	1.5
	940.93
	143.06
	1 411
	1 197
	215
	58.42
	88

	
	
	
	
	
	797.87
	8.04
	
	
	12
	0.53
	1

	
	
	Вычт.ресурсы:  С101-2025:[ М-(87.72=129.00*0.68) ];  С101-0562:[ М-(5801.25=45.50*127.5) ]

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	138.
	Стоимость. 

(ДПО-Пластик, Дзержинск)
	Рулонные материалы. Пластикат ПВХ рулонный ТУ-2246-372-05761910-2003 толщ. 3 мм ( 165,20 руб./кг : 1,18 : 4,63 = 30,24)
	кг
	688.5
	30.24
	
	20 820
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 4.5*150*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139.
	Е09-03-050-1
	Монтаж стальных плинтусов из полосы
	100 м
	0.6
	421.68
	51.15
	253
	182
	31
	19.84
	12

	
	
	
	
	
	303.20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	140.
	С514-9091-2
	Полоса  1000х40х4 мм
	шт.
	60
	15.00
	
	900
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141.
	Е10-01-039-2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема, м2: более 3
	м2
	3.4804
	60.62
	21.31
	211
	78
	74
	1.44
	5

	
	
	
	
	
	22.28
	3.02
	
	
	11
	0.13
	

	
	
	Объем: 2.26*1.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	142.
	С203-0246
	Блоки дверные деревянные производственных зданий наружные щитовой конструкции с глухими  полотнами
	м2
	3.48
	341.00
	
	1 187
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143.
	С101-0888
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание: двупольных
	комплект
	1
	254.00
	
	254
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144.
	С101-2003
	Замок дверной
	шт.
	1
	135.00
	
	135
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145.
	С101-0961-1
	Закрыватель дверной верхнего расположения для: наружных и внутренних дверей типа ЗД1
	шт.
	1
	138.00
	
	138
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	м2
	6.96
	170.25
	0.55
	1 185
	192
	4
	2.06
	14

	
	
	
	
	
	27.64
	0.04
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 3.48*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	147.
	С101-1706
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,5
	т
	-0.074472
	13 260.00
	
	- 987
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (6.96)*(-0.0107)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	148.
	С101-1707
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 1
	т
	0.148944
	9 880.00
	
	1 472
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (6.96)*(0.0107)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема, м2: до 3
	м2
	5.67
	76.93
	27.05
	436
	138
	153
	1.62
	9

	
	
	
	
	
	24.41
	4.05
	
	
	23
	0.18
	1

	
	
	Объем: 0.9*2.1*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	150.
	С203-0239
	Блоки дверные деревянные производственных зданий внутренние щитовой конструкции с глухими  полотнами  однопольные
	м2
	5.67
	292.00
	
	1 656
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151.
	С101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение: однопольных
	комплект
	3
	62.30
	
	187
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152.
	С101-2003
	Замок дверной
	шт.
	3
	135.00
	
	405
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	78 436
	11 840
	15 582
	
	950

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 089
	
	222

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	78 183
	11 658
	15 551
	
	938

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 089
	
	222

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	45 023
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 116-119, 121; %=86 - по стр. 120; %=122 - по стр. 122; %=118 - по стр. 123, 141, 146, 149; %=79 - по стр. 126; %=80 - по стр. 127, 132; %=123 - по стр. 137)
	
	
	
	
	15 818
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 116-119, 121; %=70 - по стр. 120; %=68 - по стр. 122; %=54 - по стр. 123, 141, 146, 149; %=50 - по стр. 126, 127, 132; %=64 - по стр. 137)
	
	
	
	
	8 654
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	102 655
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	253
	182
	31
	
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 139)
	
	
	
	
	164
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 139)
	
	
	
	
	131
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	548
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	103 203
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 982
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 785
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ
	
	4,63
	
	
	477 830
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	86 009,40
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	563 839,40
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 086 318
	90 998
	84 459
	
	7527

	
	
	
	
	
	
	
	
	11 009
	
	690

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	1 432 410
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=2 - по стр. 112)
	
	
	
	
	28 431
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 112)
	
	
	
	
	42 647
	
	
	
	

	
	.   КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=0.8 - по стр. 112)
	
	
	
	
	11 372
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 112)
	
	
	
	
	18 048
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	1 532 908
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	463 490
	48 307
	66 558
	
	4858

	
	
	
	
	
	
	
	
	7 632
	
	448

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	337 103
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 63, 111; %=95 - по стр. 35, 46-50, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 113; %=85 - по стр. 45)
	
	
	
	
	48 027
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 63, 111; %=65 - по стр. 35, 45-50, 52, 53, 57, 59, 62, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 113)
	
	
	
	
	33 054
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	544 571
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	89 781
	17 885
	17 042
	
	1335

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 326
	
	240

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	45 134
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 10, 137; %=105 - по стр. 11, 12; %=110 - по стр. 39, 92, 116-119, 121; %=83 - по стр. 40; %=100 - по стр. 96; %=86 - по стр. 120; %=122 - по стр. 122; %=118 - по стр. 123, 141, 146, 149; %=79 - по стр. 126; %=80 - по стр. 127, 132)
	
	
	
	
	22 382
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 10, 137; %=55 - по стр. 11, 12; %=60 - по стр. 39, 92, 96, 116-119, 121; %=65 - по стр. 40; %=70 - по стр. 120; %=68 - по стр. 122; %=54 - по стр. 123, 141, 146, 149; %=50 - по стр. 126, 127, 132)
	
	
	
	
	12 533
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	124 696
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	253
	182
	31
	
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 139)
	
	
	
	
	164
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 139)
	
	
	
	
	131
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	548
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 406
	8 646
	828
	
	574

	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	
	2

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 25, 99; %=128 - по стр. 22, 26, 100, 104-106)
	
	
	
	
	10 534
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 25, 99; %=71 - по стр. 22, 26, 100, 104-106)
	
	
	
	
	5 943
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	100 883
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	15 978
	15 978
	
	
	748

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 114, 115)
	
	
	
	
	10 386
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 114, 115)
	
	
	
	
	6 391
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	32 755
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 336 361
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	91 493
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	58 052
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТАМИ УДОРОЖАНИЯ
	
	
	
	
	10 113 365
	
	
	
	


	
	Перевозка рабочих (по приложению 1)
	
	
	
	
	78 343
	
	
	
	

	
	Талоны спецпитания

8217 чел.-ч. : 7,2 ч. = 1141 чел.

1141 чел. * 165 /1,18 руб.
	
	
	
	
	159 547
	
	
	
	

	
	Пользование санпропускником

1141 чел. * 217,88/1,18
	
	
	
	
	210 679
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	10 561 934
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 901 148,12
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	12 463 082,12
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

