
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на аренду здания офиса для нужд аппарата филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru
Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/ 

Том 2 «техническая частЬ»

2012
Содержание

31.
Аренда здания офиса для нужд аппарата филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


31.1
Месторасположение: г.Нижний Новгород (нагорная часть).


31.2
График (сроки, этапы) оказания услуг: в течение 11 месяцев с момента заключения договора.


31.3
Основание: необходимость полноценного функционирования аппарата управления филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


31.4
Основные требования к предмету аренды:


41.5
Требования арендодателю: наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на предмет аренды.


41.6
Порядок приемки результатов работы:




1. Аренда здания офиса для нужд аппарата филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1.1 Месторасположение: г.Нижний Новгород (нагорная часть).
1.2 График (сроки, этапы) оказания услуг: в течение 11 месяцев с момента заключения договора.

1.3 Основание: необходимость полноценного функционирования аппарата управления филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

1.4 Основные требования к предмету аренды:

Помещение должно находиться в отдельно стоящем 2-х или
3-х этажном здании;

Отсутствие других организаций-арендаторов в здании;

Общая площадь помещения: 450-500 м2;

Общее количество кабинетов – не менее 13;

Наличие:

· внутренних инженерных сетей (отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, центральной канализации);

· не менее 3-х санузлов и комнаты для приёма пищи (площадь которой не менее 30 м2);

· охранного помещения на входе в здание;

· серверного помещения площадью не менее 2,6 м2; шириной
не менее 1 м. Серверное помещение должно быть оборудовано системой вентиляции, состоящей из двух сплит-систем с блоком управления, обеспечивающим попеременную работу каждой системы по 12 часов в сутки, а также оснащенных зимними блоками с возможностью круглогодичной работы в температурном диапазоне от -40ºС до +40ºС
в режиме «24/7»;

· не менее 19-ти городских номеров телефона с подключением
в серверном помещении и один прямой городской номер в помещении охраны на входе в здание;

· технической возможности подключения к оптическому каналу связи (скорость до 100 мБ/сек);

· внутренней разводки для организации структурированной кабельной сети СКС с входом в серверном помещении (низковольтное подключение телефонии и Ethernet кабелем UTP4 категории 5e, электропитание 220В);

· 50 точек подключения к структурированной кабельной сети СКС в кабинетах (каждая точка должна быть оснащена двойной розеткой (телефония + Ethernet) и двумя розетками 220 Вольт);

· наличие автоматов отключения электропитания (220 Вольт) для каждого кабинета на 16Ампер, установленные в один короб в серверном помещении с трехфазным автоматом на входе 32Ампера;   

· входов подключения в серверном помещении к каналам связи (интернет и телефония);

· не менее одного запасного пожарного выхода на каждом этаже;

· систем кондиционирования (сплит-систем) в каждом кабинете; 

· евроремонта внутри здания;

· фасада и кровли в удовлетворительном состоянии;

· системы безопасности, в т.ч.:

· системы видеонаблюдения, включающей в себя не менее 10 видеокамер по периметру здания, автостоянки и коридорных помещений;

· системы контроля и управления доступом;

· охранно-пожарной системы с датчиками движения и вскрытия кабинетов;

· автостоянки, рассчитанной не менее чем на 20 автомобилей.

1.5 Требования арендодателю: наличие правоустанавливающих
и правоудостоверяющих документов на предмет аренды.
1.6 Порядок приемки результатов работы:

Помещение считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами «Акта приема-передачи недвижимого  имущества». 

PAGE  

