PAGE  
6

  УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора
______________ А.В.Старостенко
«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 052/10/2015 «Поставка дверей противопожарных для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
г. Волгодонск

2015
Техническое задание 

на поставку противопожарных дверей

СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	              Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	              Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол- во

1

2

4

5

1

Дверь метал. Противопожарная левая   DМ2-1,0/90.200 (доводчик, замок)

шт

1

2

Дверь метал. Противопожарная правая   DМ2-1,0/90.200 (доводчик, замок)

шт

2

3

Дверь метал. противопожарная левая   DМ2-1,0/90.230 (доводчик, замок)

шт

4

4

Дверь метал. противопожарная правая    DМ2-1,0/90.230 (доводчик, замок)

шт

6

5

Дверь метал. противопожарная правая    DМ2-1,0/100.200 (доводчик, замок)

шт

1

6

Дверь метал. противопожарная левая    DМ2-1,0/100.200 (доводчик, замок)

шт

1

7

Дверь метал. противопожарная правая    DМ2-1,0/100.240 (доводчик, замок)

шт

1

8

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.225 (доводчик, замок)

шт

1

9

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/150.230 (доводчик, замок)

шт

3

10

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/140.230 (доводчик, замок)

шт

5

11

Дверь метал. Противопожарная двупольная   DМ2-1,0/180.220 (доводчик, замок)

шт

1

12

Дверь метал. Противопожарная двустворчатая (4-х польная)   DМ2-1,0/230.335 (доводчик, замок)

шт

1

13

Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,0/90.190 (доводчик, замок)

шт

1

14

Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/90.190 (доводчик, замок)

шт

1

15

Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,0/70.200 (доводчик, замок)

шт

4

16

Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/70.200 (доводчик, замок)

шт

4

17

Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,5/70.200 (доводчик, замок)

шт

1

18

Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,0/90.200 (доводчик, замок)

шт

7

19

Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/90.200 (доводчик, замок)

шт

10

20

Дверь метал. противопожарная правая  DМ1-1,5/90.200 (доводчик, замок)

шт

2

21

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,0/135.200 (доводчик, замок)

шт

2

22

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,5/135.200 (доводчик, замок)

шт

2

23

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,0/135.225 (доводчик, замок)

шт

6

24

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,5/135.225 (доводчик, замок)

шт

3

25

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,5/175.200 (доводчик, замок)

шт

2

26

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,0/175.205 (доводчик, замок)

шт

1

27

Дверь метал. противопожарная левая  DМ1-1,0/70.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

28

Дверь метал. противопожарная правая  DМ1-1,0/70.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

2

29

Дверь метал. противопожарная левая   DМ1-1,5/90.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

30

Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/90.200  (доводчик, ручка-защелка)

шт

2

31

Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,0/135.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

64

32

Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,5/135.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

33

Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,0/135.225 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

34

Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,5/135.225 (доводчик, ручка-защелка)

шт

2

35

Дверь метал. Противопожарная двустворчатая  Dm1-1,0/140.205 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

36

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,0/175.205  (доводчик, ручка-защелка)

шт

8

37

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ1-1,0/295.205 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

38

Дверь метал. Противопожарная правая   DМ2-1,0/80.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

2

39

Дверь метал. Противопожарная левая   DМ2-1,0/80.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

40

Дверь метал. Противопожарная левая   DМ2-1,0/90.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

6

41

Дверь метал. противопожарная правая    DМ2-1,0/90.230 (доводчик, ручка-защелка)

шт

6

42

Дверь метал. противопожарная левая    DМ2-1,0/90.230 (доводчик, ручка-защелка)

шт

3

43

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

4

44

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.225 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

45

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/140.200 (доводчик, ручка-защелка)

шт

2

46

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/130.230 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

47

Дверь метал. противопожарная двупольная    DМ2-1,0/140.230 (доводчик, ручка-защелка)

шт

5

48

Дверь метал. противопожарная двустворчатая  DМ2-1,0/175.205 (доводчик, ручка-защелка)

шт

1

49

Дверь метал. противопожарная правая   DМ1-1,0/90.200 (доводчик, без замка, снаружи без ручки) 

шт

1

190



	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Участник должен поставить все изделия новыми, работоспособными, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования компоненты. Изделия должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ОСТ и т.д.).


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 

	Маркировка продукции в соответствии с ТУ производителя товара. 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 

	Товар должен быть упакован в соответствии с обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  

	1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической  документации  на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

	3. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,);
б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; документы подтверждающие гарантийные обязательства поставщика (изготовителя)

	в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);
г) товарно- транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

	 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование товара осуществляется любым средством, обеспечивающим его сохранность и соответствие требованиям нормативных документов

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуются 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуются 

	РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Не требуются 

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Качество продукции должно соответствовать требованиям установленым в исходных технических требованиях, являющихся приложением в настоящему техническому заданию и подтверждаться сертификатом соответствия. Гарантийный срок хранения товара на момент приемки на складе Покупателя 24 месяца Гарантийный срок указанный в разделе 2 начинается со дня приемки товара на складе покупателя.

	РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется 

	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-

	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Эскиз противопожарных дверей DM2-1,0/230.335
	1

	2
	Проект Исходные технические требования (А-93973) на разработку дверей металлических противопожарных для зданий и сооружений I и II категории
	1-26


Начальник ОМТС




Ковалев А.Н.





















































