«Согласовано»






«Утверждаю»

Командир



          
                     И.о. Генерального директора

войсковой части 3636



ФГУП «НПО «Радиевый институт

                                   





   
    им. В.Г. Хлопина»

 __________________ И.Ю. Мартынов






       

      _______________ В.П. Тишков

Техническое задание

на монтаж системы учета рабочего времени в ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
1.Наименование работы

На монтаж системы учета рабочего времени в ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». 

2.Место и сроки поставки товара 
2.1. Место поставки:   194021, С.-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 28.
2.2. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта и вступления его в силу в течении 30-и рабочих дней.

3.   Форма, сроки и порядок оплаты
 Авансирование работ 10% от общей стоимости. Окончательная оплата будет произведена после выполнения работы по договору и подписания актов о выполнении работ.

4.Технические характеристики и требуемые параметры оборудования.
4.1 Спецификация закупаемого оборудования и программного обеспечения:

	№
	Описание
	Тип, марка
	Производитель
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Контроллер доступа
	С2000-2
	Болид
	шт.
	2

	2
	Преобразователь интерфейсов
	С2000-USB
	Болид
	шт.
	1

	3
	Источник бесперебойного питания 12В, 1,5 А
	ТР12-1.5/7
	Трансэт
	шт.
	1

	4
	Аккумулятор 7 Ач
	
	
	шт.
	1

	5
	ПО АРМ Орион-Про Сервер
	
	Болид
	шт.
	1

	6
	ПО АРМ Орион-Про ОЗ исп.4
	
	Болид
	шт.
	1

	7
	ПО АРМ Орион-Про АБД
	
	Болид
	шт.
	1

	8
	ПО АРМ Орион-Про Монитор
	
	Болид
	шт.
	2

	9
	ПО АРМ Орион-Про УРВ
	
	Болид
	шт.
	1

	10
	ПК-моноблок в пост охраны, клавиатура, мышь,  Windows 7 Professional
	
	
	шт.
	1

	11
	ПК-сервер, Windows 7 Professional
	
	
	шт.
	1

	12
	Кабель CQR 4х0.5
	
	
	м.
	20

	13
	Кабель  UTP 3e 4х2х0,5
	
	
	м.
	30

	14
	Кабель ШВВП 2х0.75
	
	
	м.
	20

	15
	Кабель NYM 3х1.5
	
	
	м.
	10

	16
	Фурнитура
	
	
	комп.
	1

	17
	Веб-камера
	FaceCam 2000
	Genius
	шт.
	1

	18
	Считыватель беспроводной 
	Аргус спектр
	СК-Р
	шт.
	2

	19
	Приёмно-контрольное устройство
	Аргус Спектр
	РРОП2
	шт.
	1


4.2 Спецификация имеющегося оборудования и программного обеспечения:

	1
	ПК в отделе пропусков, клавиатура, мышь,  Windows 7 Professional 
	 
	 
	шт.
	1


4.1.  В цену контракта включены все расходы поставщика на доставку и погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, страхование сборов и  налогов и других обязательных платежей.

4.2. Участник может предоставить в своем предложении товары в соответствии с техническим заданием или эквивалент, который должны быть равноценным.

4.3.  Гарантийный срок на товар 12 месяцев.

5.  Наличие  сертификатов и  лицензий,   дающих право на продажу и гарантийное обслуживание  оборудования.

6. Наличие сертифицированного сервиса по всем видам поставленного Товара. В случае неисправности товара, возникшей не по вине Заказчика, в период действия гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет выезд мастера по адресу Заказчика, либо доставку неисправного товара  к месту ремонта и возврат его Заказчику своим транспортом.

7. Техническая документация на оборудование  должна быть написана на русском языке. По окончании работ Заказчику должна быть передана документация.
8. Состав работ
Необходима установка системы контроля и учета рабочего времени, в составе:

- монтажа беспроводных считывателей пропусков в помещении поста охраны, в имеющемся устройстве передачи документов (далее - лотка) таким образом, чтобы считывание данных пропуска происходило автоматически в момент его помещения в лоток для передачи часовому, без человеческого участия.
- монтаж терминала на посту охраны, для отображения информации об используемом в текущий момент пропуске, отображении фотографии лица, которому принадлежит пропуск, а так же его основных данных.

- установка терминала управления пропусками в помещении отдела пропусков на основе имеющегося персонального компьютера.

- монтаж сервера обслуживающего ПО АРМ Орион-Про Сервер в помещении отдела пропусков, имеющего три сетевых интерфейса, сконфигурированных таким образом, чтобы один из них использовался для подключения терминала отображения информации об используемых в текущий момент пропусках, второй для  подключения терминала управления пропусками, а третий для подключения к локальной вычислительной сети заказчика, для осуществления удаленного сбора информации о датах и времени прохода сотрудников.
Начальная (максимальная) цена контракта – 135000,00 рублей (включая НДС)
Начальник группы И.Т. Мищенко И.В.
