	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б. Атнашев
               "01"апреля  2013года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих "Шнейдер Электрик".
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	18438
	Автоматический выключатель C120H 1п 10A  C
	3
	шт

	2
	24960
	Автоматический выключатель C60H 1п 10A  C
	53
	шт

	3
	24703
	Автоматический выключатель C60H 1п 25A  B
	78
	шт

	4
	24963
	Автоматический выключатель C60H 1п 25A  C
	9
	шт

	5
	25088
	Автоматический выключатель C60H 1п 25A  D
	16
	шт

	6
	24958
	Автоматический выключатель C60H 1п  4A  C
	38
	шт

	7
	24959
	Автоматический выключатель C60H 1п  6A  C
	7
	шт

	8
	24984
	Автоматический выключатель  C60H 2п  4A  C
	37
	шт

	9
	24999
	Автоматический выключатель  C60H 3п 10A  C
	22
	шт

	10
	25002
	Автоматический выключатель  C60H 3п 25A  C
	4
	шт

	11
	25003
	Автоматический выключатель  C60H 3п 32A  C
	7
	шт

	12
	24997
	Автоматический выключатель  C60H 3п  4A  C
	19
	шт

	13
	24998
	Автоматический выключатель  C60H 3п  6A  C
	22
	шт

	14
	25397
	Автоматический выключатель C60L 1п 10A  C
	10
	шт

	15
	25333
	Автоматический выключатель C60L 1п 16A  B
	3
	шт

	16
	25398
	Автоматический выключатель C60L 1п 16A  C
	3
	шт

	17
	25335
	Автоматический выключатель C60L 1п 25A  B
	3
	шт

	18
	25400
	Автоматический выключатель C60L 1п 25A  C
	8
	шт

	19
	25401
	Автоматический выключатель C60L 1п 32A  C
	8
	шт

	20
	25395
	Автоматический выключатель C60L 1п  4A  C
	46
	шт

	21
	25396
	Автоматический выключатель C60L 1п  6A  C
	27
	шт

	22
	25421
	Автоматический выключатель C60L 2п  4A  C
	15
	шт

	23
	25357
	Автоматический выключатель C60L 2п  6A  B
	31
	шт

	24
	25436
	Автоматический выключатель C60L 3п 10A  C
	16
	шт

	25
	25372
	Автоматический выключатель C60L 3п 16A  B
	3
	шт

	26
	25437
	Автоматический выключатель C60L 3п 16A  C
	3
	шт

	27
	25374
	Автоматический выключатель C60L 3п 25A  B
	2
	шт

	28
	25440
	Автоматический выключатель C60L 3п 32A  C
	2
	шт

	29
	25434
	Автоматический выключатель C60L 3п  4A  C
	6
	шт

	30
	25370
	Автоматический выключатель C60L 3п  6A  B
	2
	шт

	31
	25435
	Автоматический выключатель C60L 3п  6A  C
	4
	шт

	32
	24076
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A B
	38
	шт

	33
	24337
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A  C
	2
	шт

	34
	24338
	Автоматический выключатель C60N 2п 20A  C
	4
	шт

	35
	24072
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A B
	16
	шт

	36
	24073
	Автоматический выключатель C60N 2п  3A B
	2
	шт

	37
	24334
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A  C
	6
	шт

	38
	24584
	Автоматический выключатель C60N 2п  6A D
	2
	шт

	39
	24349
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A  C
	3
	шт

	40
	24601
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A D
	2
	шт

	41
	24090
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A B
	2
	шт

	42
	24350
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A  C
	2
	шт

	43
	24091
	Автоматический выключатель C60N 3п 20A B
	2
	шт

	44
	24351
	Автоматический выключатель C60N 3п 20A  C
	2
	шт

	45
	24345
	Автоматический выключатель C60N 3п  2A  C
	2
	шт

	46
	24087
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A B
	2
	шт

	47
	24347
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A  C
	3
	шт

	48
	24598
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A D
	2
	шт

	49
	24348
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A  C
	2
	шт

	50
	24599
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A D
	4
	шт

	51
	CAD32M7
	Промежуточное реле 3но+2нз,220в 50/60гц. вин.заж
	167
	шт

	52
	CAD32Q7
	Промежуточное реле 3но+2нз, 380В AC 50/60 Гц, C1
	38
	шт

	53
	CAD50M7
	Пром. реле 5но,220в 50/60гц вин.заж, C2
	55
	шт

	54
	GV2P07
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,6-2,5А, C1
	38
	шт

	55
	GV2P08
	Автоматический выключатель защиты двигателя 2,5-4А, C1
	29
	шт

	56
	GV2P20
	Автоматический выключатель защиты двигателя 13-18, C1
	2
	шт

	57
	GV2P21
	Автоматический выключатель защиты двигателя 17-23А, C2
	3
	шт

	58
	GV2P22
	Автоматический выключатель защиты двигателя 20-25А, C2
	24
	шт

	59
	GVAD1001
	Контакт аварийного отключения но + доп.контакт нз, C1
	95
	шт

	60
	GVAE11
	Блок дополнительных контактов, фронтальный, но+нз, C1
	16
	шт

	61
	GVAN11
	Блок дополнительных контактов но+нз боковой, C1
	95
	шт

	62
	GVAS207
	Незав.расцепитель 200V-50HZ200/220V-60HZ, C3(2)
	22
	шт

	63
	LA6DK20M
	Блок эл-мех. защелки 220/240V 50/60HZ, C3(2)
	17
	шт

	64
	LAD6K10M
	Блок электромех. защелки AC,DC 220/240V, C2
	23
	шт

	65
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж, C1
	17
	шт

	66
	LAD8N20
	Дополнительный контакт блок  2но боковой монтаж, C2
	7
	шт

	67
	LADN11
	Дополнительный контактый блок, 1но+1нз, фронтальный монтаж, C1
	5
	шт

	68
	LADN40
	Дополнительный контактный блок 4но фронтальный монтаж, C1
	55
	шт

	69
	LADR0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...3с, C1
	148
	шт

	70
	LADR2
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0,1...30с, C1
	28
	шт

	71
	LADT0
	Дополнительный контактный блок с выдержкой времени на включение 0,1...3с, C1
	60
	шт

	72
	LC1D09BL
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 24V Dс, 2.4 вт, расш. диапазон,  огран. перенапряжений, зажим под винт,, C2
	7
	шт

	73
	LC1D09M7
	Контактор D 3р, 9 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C1
	14
	шт

	74
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C1
	3
	шт

	75
	LC1D40AM7
	Контактор D 3р, 40A AC3 440В, но+нз, 220V 50/60Гц, C1
	7
	шт

	76
	LC1D50AM7
	Контактор D 3p, 50A, но-нз, катушка 220В AC 50/60Гц, C1
	57
	шт

	77
	LC1D80M5
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50 гц, зажим под винт,, C3(2)
	2
	шт

	78
	LC1F1504Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 200 A, 380V 50/60 гц,, C3(+)
	5
	шт

	79
	LC2D09BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 9 A, 24V DC, с механической и электрической  блокировками, зажим под винт, C3(7)
	38
	шт

	80
	LC2D25BLV
	Контактор реверс. D 3P, 25 A, 24V Dс, мех. и скоммутир. электричес. блокирзажим под винт, C3(+)
	25
	шт

	81
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл., C3(7)
	7
	шт

	82
	LV429770
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА A, C1
	18
	шт

	83
	LV429772
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 36 кА A, C2A
	45
	шт

	84
	LV430745
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 25 кА A, C2
	5
	шт

	85
	LV430870
	Автоматический выключатель Compact NSX160B 3P3D MICROLOGIC 5.2 A 160A 25 кА A, C3(4)
	26
	шт

	86
	LV430770
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА A, C1
	1
	шт

	87
	LV431629
	Выключатель нагрузки NSX250NA 3п 50 ка, C2
	1
	шт

	88
	LV432676
	Автоматический выключатель Compact NSX400F 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 36 кА A, C1
	1
	шт

	89
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120
	608
	шт

	90
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630)
	216
	шт

	91
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120
	686
	шт

	92
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250), C2
	102
	шт

	93
	XB5AA21
	Кнопка черная, 1но
	31
	шт

	94
	ZB5AA2
	Головка для кнопки, чёрная (на три группы контактов), C2
	3
	шт

	95
	ZB5AZ104
	Корп. кнопки с клемм. заж. под винт, C3(6)
	3
	шт

	96
	LV429289
	комплект цоколя 3п COMPACT (NSX100/250), C2
	98
	шт

	97
	XB7EV04MP
	Светодиодная сигнальная лампа красная 230В
	91
	шт

	98
	LV429387
	Расцепитель напряжения  SHT/MX 200/240в 50/60гц NSX100/630, C2
	9
	шт

	99
	26996
	Основание для втычных авт. на 1п С60/C120
	10
	шт

	100
	18324
	Световой сигнализатор  жёлтый 230В
	48
	шт


1. Порядок расчетов:
1.1. Покупатель производит 100% оплату каждой партии Продукции в течении семи календарных дней с момента поступления каждой партии Продукции на склад Покупателя. 
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, таможенные сборы, платежи и тарифы, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке продукции от завода изготовителя до г. Екатеринбурга, документация на русском языке.
2. Сроки и условия поставки:
2.1. максимальный срок 56 календарных дней, минимальный срок 42 календарных  дня  с момента подписания договора и согласования сделки в ГК "Росатом". Досрочная поставка продукции допускается.
2.2. Поставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика в г. Екатеринбурге  (или транспортной компании в г. Екатеринбурге).

3. Требования к гарантии:

3.1. На поставляемую продукцию гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

4.   Требования к упаковке:

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации (сертификат качества, счет, счет-фактуру, товарную накладную,  транспортную накладную). Поставщик должен иметь сертификат официального дистрибьютора ЗАО "Шнейдер Электрик" в  России, сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001. Иметь опыт поставок для АЭС, подтверждённый исполненными договорами, а также предоставить письмо от ЗАО "Шнейдер Электрик" в  России о возможности поставки комплектующих в  указанный  срок, с распространением всех фирменных гарантий на продукцию.

6. Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор  

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2013г.                                                  "__"___________2013г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
2
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

