1

	
	Приложение 1 к техническому заданию №

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цТВСиВ

_________________В.П. Стифатов

«____»__________________2011 г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Т/сеть по ул.Гвардейской до пож. депо пос. Зеленый инв.№055731.

Капитальный ремонт т/сети ул. Гвардейская от ж/д 2 до ТК-16.
	№ п/п
	Перечень планируемых работ
	Объём работ

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных конструкций
	13,5 м3

	2
	Разработка грунта в отвал
	126,3 м3

	3
	Подвешивание подземных коммуникаций 
	2 м

	4
	Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи
	3,6 м3

	5
	Демонтаж неподвижных компенсаторов П-образных
	2 шт.

	6
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном
	60 м

	7
	Устройство основания под трубопроводы
	100 м3

	8
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из ППУ при Ру 1,6 МПа и t 150оС, Ø 500
	60 м

	9
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 500 мм (П-образные компенсаторы в кол-ве 2 шт),
	15 м

	10
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром

300-800 мм (П-образные компенсаторы в кол-ве 2 шт)
	1,224 т

	11
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров

(патрубков) диаметром 500 мм
	4 врезки

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
	125 м3

	13
	Планировка площадей
	118 м2

	14
	Устройство подсыпки и уплотнение  оснований из песка
	2,5 м3

	15
	Перевозка груза 5 класса до 15 км
	12 т

	Материалы

	1
	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 500 (530) мм
	24 компл.

	2
	Отводы с пенополиуретановой изоляцией  диаметром 500 (530) мм  
	8 компл.

	3
	Смесь песчаная для строительных работ
	2,5 м3

	2
	Трубопроводы в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 500 мм (П-образные компенсаторы в кол-ве 2 шт)
	15 м

	3
	Трубопроводы в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 500 мм
	60 м


Заместитель начальника цТВСиВ



В.Н. Казаков










