Приложение № 4

к документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-14/10/2014-12эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Техническое задание к  извещению о закупке

ООО «Нижегородтеплогаз» следующего оборудования:

___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь давления Метран-55-Ех-ДА-505-МП-t1-050-0.6Mпа-42-ШР | шт | 2 |
| 2 | Датчик температуры ТСМУ-16-160-М-1-1,5(50ом) (4-20)мА-50-150грС | шт | 2 |
| 3 | Датчик температуры ТСМУ-16-120-М-1-1,5 (50ом) (4-20) мА-50-150грС | шт | 1 |
| 4 | Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛЗ,1-1-1,0Мпа-42-t3-М1-IP65 | шт | 2 |
| 5 | Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛ3,1-1-0,6МПа-42-t3-M1-IP65 | шт | 2 |
| 6 | Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…2.5кПа) 2211L3M5D52B1SC | шт | 4 |
| 7 | Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…4.0кПа) 2211L3M5D52B1SC | шт | 2 |
| 8 | Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-02-2 (0,1-1,0) Мпа | шт | 3 |
| 9 | Датчик-реле разности давления ДЕМ-202-1-01-2 (0,02-0,6) Мпа | шт | 4 |
| 10 | Датчик контроля пламени ФДС-01-220 | шт | 6 |
| 11 | Блок контроля пламени БКП-ФД, БКП-КЭ | шт | 4 |

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными, промышленного производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник управления  ТАИиС  ООО «Нижегородтеплогаз»     ________________  А.Д. Шуватов

__________________________________________________________________________________